## HERxEquipo
Brigada Ligera |  |  | Brigada Operación Local |  |  | Brigada Canasto TCT |  |  | Brigada Grúa Aislada TCT |  |  | Brigada Camión Poda Sin Tensión |  |  | Brigada Canasto Poda Sin Tensión |  |  | Brigada Grúa Pesada |  |  | Brigada Grúa Liviana |  |  | Brigada Canasto de Mantenimiento |  |  | Brigada Canasto de Alumbrado Público |  |  | Brigada Canasto de Interconexiones
Item | Descripción | Cantidad Herramientas Requeridas | Item | Descripción | Cantidad Herramientas Requeridas | Item | Descripción | Cantidad Herramientas Requeridas | Item | Descripción | Cantidad Herramientas Requeridas | Item | Descripción | Cantidad Herramientas Requeridas | Item | Descripción | Cantidad Herramientas Requeridas | Item | Descripción | Cantidad Herramientas Requeridas | Item | Descripción | Cantidad Herramientas Requeridas | Item | Descripción | Cantidad Herramientas Requeridas | Item | Descripción | Cantidad Herramientas Requeridas | Item | Descripción | Cantidad Herramientas Requeridas
1 | (EPP) Arnés de seguridad tipo contra caída | 1 | 1 | (EPP) Arnés de seguridad tipo contra caída | 2 | 1 | (EPP) Arnés de seguridad tipo contra caída | 3 | 1 | (EPP) Arnés de seguridad tipo contra caída | 4 | 1 | (EPP) Botas | 6 | 1 | (EPP) Botas | 3 | 1 | (EPP) Arnés de seguridad tipo contra caída | 4 | 1 | (EPP) Arnés de seguridad tipo contra caída | 4 | 1 | (EPP) Arnés de seguridad tipo contra caída | 3 | 1 | (EPP) Arnés de seguridad tipo contra caída | 3 | 1 | (EPP) Arnés de seguridad tipo contra caída | 3
2 | (EPP) Botas | 1 | 2 | (EPP) Botas | 2 | 2 | (EPP) Botas | 3 | 2 | (EPP) Botas | 4 | 2 | (EPP) Capa Protectora de Lluvia | 6 | 2 | (EPP) Capa Protectora de Lluvia | 3 | 2 | (EPP) Botas | 4 | 2 | (EPP) Botas | 4 | 2 | (EPP) Botas | 3 | 2 | (EPP) Botas | 3 | 2 | (EPP) Botas | 3
3 | (EPP) Capa Protectora de Lluvia | 1 | 3 | (EPP) Capa Protectora de Lluvia | 2 | 3 | (EPP) Capa Protectora de Lluvia | 3 | 3 | (EPP) Capa Protectora de Lluvia | 4 | 3 | (EPP) Casco | 6 | 3 | (EPP) Casco | 3 | 3 | (EPP) Capa Protectora de Lluvia | 4 | 3 | (EPP) Capa Protectora de Lluvia | 4 | 3 | (EPP) Capa Protectora de Lluvia | 3 | 3 | (EPP) Capa Protectora de Lluvia | 3 | 3 | (EPP) Capa Protectora de Lluvia | 3
4 | (EPP) Casco | 1 | 4 | (EPP) Casco | 2 | 4 | (EPP) Casco | 3 | 4 | (EPP) Casco | 4 | 4 | (EPP) Cinturón de seguridad | 6 | 4 | (EPP) Cinturón de seguridad | 3 | 4 | (EPP) Casco | 4 | 4 | (EPP) Casco | 4 | 4 | (EPP) Casco | 3 | 4 | (EPP) Casco | 3 | 4 | (EPP) Casco | 3
5 | (EPP) Cinturón de seguridad | 1 | 5 | (EPP) Cinturón de seguridad | 2 | 5 | (EPP) Cinturón de seguridad | 3 | 5 | (EPP) Cinturón de seguridad | 4 | 5 | (EPP) Gafas de protección | 6 | 5 | (EPP) Gafas de protección | 3 | 5 | (EPP) Cinturón de seguridad | 4 | 5 | (EPP) Cinturón de seguridad | 4 | 5 | (EPP) Cinturón de seguridad | 3 | 5 | (EPP) Cinturón de seguridad | 3 | 5 | (EPP) Cinturón de seguridad | 3
6 | (EPP) Gafas de protección | 1 | 6 | (EPP) Gafas de protección | 2 | 6 | (EPP) Gafas de protección | 3 | 6 | (EPP) Gafas de protección | 4 | 6 | (EPP) Guantes aislados con cubre guantes, aisl 36KV | 1 | 6 | (EPP) Guantes aislados con cubre guantes, aisl 36KV | 1 | 6 | (EPP) Gafas de protección | 4 | 6 | (EPP) Gafas de protección | 4 | 6 | (EPP) Gafas de protección | 3 | 6 | (EPP) Gafas de protección | 3 | 6 | (EPP) Gafas de protección | 3
7 | (EPP) Guantes de protección | 1 | 7 | (EPP) Guantes aislados con cubre guantes, aisl 36KV | 2 | 7 | (EPP) Guantes aislados con cubre guantes, aisl 36KV | 3 | 7 | (EPP) Guantes aislados con cubre guantes, aisl 36KV | 4 | 7 | (EPP) Guantes de protección | 6 | 7 | (EPP) Guantes de protección | 3 | 7 | (EPP) Guantes aislados con cubre guantes, aisl 36KV | 4 | 7 | (EPP) Guantes aislados con cubre guantes, aisl 36KV | 4 | 7 | (EPP) Guantes aislados con cubre guantes, aisl 36KV | 3 | 7 | (EPP) Guantes de protección | 3 | 7 | (EPP) Guantes aislados con cubre guantes, aisl 36KV | 3
8 | (EPP) Uniforme | 1 | 8 | (EPP) Guantes de protección | 2 | 8 | (EPP) Guantes de protección | 3 | 8 | (EPP) Guantes de protección | 4 | 8 | (EPP) Tapones para los oídos | 6 | 8 | (EPP) Tapones para los oídos | 3 | 8 | (EPP) Guantes de protección | 4 | 8 | (EPP) Guantes de protección | 4 | 8 | (EPP) Guantes de protección | 3 | 8 | (EPP) Uniforme | 3 | 8 | (EPP) Guantes de protección | 3
9 | (Herr. Seg.) Botiquín primeros auxilios | 1 | 9 | (EPP) Uniforme | 2 | 9 | (EPP) Uniforme | 3 | 9 | (EPP) Uniforme | 4 | 9 | (EPP) Uniforme | 6 | 9 | (EPP) Uniforme | 3 | 9 | (EPP) Uniforme | 4 | 9 | (EPP) Uniforme | 4 | 9 | (EPP) Uniforme | 3 | 9 | (Herr. Seg.) Barreras peatonales | 2 | 9 | (EPP) Uniforme | 3
10 | (Herr. Seg.) Cinta Plástica peligro | 1 | 10 | (Herr. Seg.) Botiquín primeros auxilios | 1 | 10 | (Herr. Seg.) Barreras peatonales | 2 | 10 | (Herr. Seg.) Barreras peatonales | 2 | 10 | (Herr. Seg.) Botiquín primeros auxilios | 1 | 10 | (Herr. Seg.) Botiquín primeros auxilios | 1 | 10 | (Herr. Seg.) Barreras peatonales | 2 | 10 | (Herr. Seg.) Barreras peatonales | 2 | 10 | (Herr. Seg.) Barreras peatonales | 2 | 10 | (Herr. Seg.) Botiquín primeros auxilios | 1 | 10 | (Herr. Seg.) Barreras peatonales | 2
11 | (Herr. Seg.) Conos de señalización 28" | 3 | 11 | (Herr. Seg.) Cinta Plástica peligro | 1 | 11 | (Herr. Seg.) Botiquín primeros auxilios | 1 | 11 | (Herr. Seg.) Botiquín primeros auxilios | 1 | 11 | (Herr. Seg.) Cinta Plástica peligro | 1 | 11 | (Herr. Seg.) Cinta Plástica peligro | 1 | 11 | (Herr. Seg.) Botiquín primeros auxilios | 1 | 11 | (Herr. Seg.) Botiquín primeros auxilios | 1 | 11 | (Herr. Seg.) Botiquín primeros auxilios | 1 | 11 | (Herr. Seg.) Cinta Plástica peligro | 1 | 11 | (Herr. Seg.) Botiquín primeros auxilios | 1
12 | (Herr. Seg.) Extintor | 1 | 12 | (Herr. Seg.) Conos de señalización 28" | 3 | 12 | (Herr. Seg.) Cinta Plástica peligro | 1 | 12 | (Herr. Seg.) Cinta Plástica peligro | 1 | 12 | (Herr. Seg.) Conos de señalización 28" | 6 | 12 | (Herr. Seg.) Conos de señalización 28" | 6 | 12 | (Herr. Seg.) Cinta Plástica peligro | 1 | 12 | (Herr. Seg.) Cinta Plástica peligro | 1 | 12 | (Herr. Seg.) Cinta Plástica peligro | 1 | 12 | (Herr. Seg.) Conos de señalización 28" | 6 | 12 | (Herr. Seg.) Cinta Plástica peligro | 1
13 | (Herr. Seg.) Letreros de señalización | 3 | 13 | (Herr. Seg.) Extintor | 1 | 13 | (Herr. Seg.) Conos de señalización 28" | 6 | 13 | (Herr. Seg.) Conos de señalización 28" | 6 | 13 | (Herr. Seg.) Extintor | 1 | 13 | (Herr. Seg.) Extintor | 1 | 13 | (Herr. Seg.) Conos de señalización 28" | 6 | 13 | (Herr. Seg.) Conos de señalización 28" | 6 | 13 | (Herr. Seg.) Conos de señalización 28" | 6 | 13 | (Herr. Seg.) Extintor | 1 | 13 | (Herr. Seg.) Conos de señalización 28" | 6
14 | Cinta Métrica | 1 | 14 | (Herr. Seg.) Letreros de señalización | 3 | 14 | (Herr. Seg.) Extintor | 1 | 14 | (Herr. Seg.) Extintor | 1 | 14 | (Herr. Seg.) Letreros de señalización | 3 | 14 | (Herr. Seg.) Letreros de señalización | 3 | 14 | (Herr. Seg.) Extintor | 1 | 14 | (Herr. Seg.) Extintor | 1 | 14 | (Herr. Seg.) Extintor | 1 | 14 | (Herr. Seg.) Letreros de señalización | 3 | 14 | (Herr. Seg.) Extintor | 1
15 | Odómetro | 1 | 15 | Alicate mecánico de presión | 2 | 15 | (Herr. Seg.) Letreros de señalización | 3 | 15 | (Herr. Seg.) Letreros de señalización | 3 | 15 | (TCT) Tijeras para podar a distancia | 1 | 15 | (TCT) Tijeras para podar a distancia | 1 | 15 | (Herr. Seg.) Letreros de señalización | 3 | 15 | (Herr. Seg.) Letreros de señalización | 3 | 15 | (Herr. Seg.) Letreros de señalización | 3 | 15 | Alicate mecánico de presión | 2 | 15 | (Herr. Seg.) Letreros de señalización | 3
16 | Luces SpotLight | 1 | 16 | Alicate para electricista 8" a 12" | 2 | 16 | (TCT) Corta cable tipo Cricket | 1 | 16 | (TCT) Cubierta de protección para poste Aisl. 36KV | 4 | 16 | Alicate mecánico de presión | 2 | 16 | Alicate mecánico de presión | 2 | 16 | Alicate mecánico de presión | 1 | 16 | Alicate mecánico de presión | 1 | 16 | Alicate mecánico de presión | 2 | 16 | Alicate para electricista 8" a 12" | 2 | 16 | Alicate mecánico de presión | 2
17 | Nivel de burbuja 12" | 1 | 17 | Bolsa de lona | 1 | 17 | (TCT) Cruceta auxiliar chica completa Aisl. 36KV | 1 | 17 | (TCT) Manguera cubre línea Aisl. 36KV | 6 | 17 | Alicate para electricista 8" a 12" | 2 | 17 | Alicate para electricista 8" a 12" | 2 | 17 | Alicate para electricista 8" a 12" | 1 | 17 | Alicate para electricista 8" a 12" | 1 | 17 | Alicate para electricista 8" a 12" | 2 | 17 | Bolsa de lona | 1 | 17 | Alicate para electricista 8" a 12" | 2
18 | Volt-Amperímetro 900 Amp., 600V, Cat. III | 1 | 18 | Caja de herramientas | 1 | 18 | (TCT) Cubierta de protección para poste Aisl. 36KV | 4 | 18 | (TCT) Protecciones PVC cubre líneas Aisl. 36KV | 12 | 18 | Bolsa de lona | 1 | 18 | Bolsa de lona | 1 | 18 | Bolsa de lona | 1 | 18 | Bolsa de lona | 1 | 18 | Bolsa de lona | 1 | 18 | Caja de herramientas | 1 | 18 | Bolsa de lona | 1
|  |  | 19 | Cepillo de alambre | 1 | 19 | (TCT) Cubiertas porta cruceta Aisl. 36KV | 3 | 19 | (TCT) Soga 50 pies dieléctrica | 2 | 19 | Caja de herramientas | 1 | 19 | Caja de herramientas | 1 | 19 | Caja de herramientas | 1 | 19 | Caja de herramientas | 1 | 19 | Caja de herramientas | 1 | 19 | Cepillo de alambre | 1 | 19 | Caja de herramientas | 1
|  |  | 20 | Cinta Métrica | 1 | 20 | (TCT) Cubre aislador de suspención Aisl. 36KV | 6 | 20 | Alicate mecánico de presión | 1 | 20 | Cinta Métrica | 1 | 20 | Cinta Métrica | 1 | 20 | Cepillo de alambre | 1 | 20 | Cepillo de alambre | 1 | 20 | Cepillo de alambre | 1 | 20 | Cinta Métrica | 1 | 20 | Cepillo de alambre | 1
|  |  | 21 | Cizalla 36" (750 mm) | 1 | 21 | (TCT) Cubre aislador tipo pin PVC Aisl. 36KV | 6 | 21 | Alicate para electricista 8" a 12" | 1 | 21 | Cizalla 36" (750 mm) | 2 | 21 | Cizalla 36" (750 mm) | 2 | 21 | Cinta Métrica | 1 | 21 | Cinta Métrica | 1 | 21 | Cinta Métrica | 1 | 21 | Cizalla 36" (750 mm) | 2 | 21 | Cinta Métrica | 1
|  |  | 22 | Soga de Nylon 1/2", long 50 m | 1 | 22 | (TCT) Cubre cruceta PVC apoya líneas Aisl. 36KV | 3 | 22 | Bolsa de lona | 1 | 22 | Soga de Nylon 1/2", long 50 m | 2 | 22 | Soga de Nylon 1/2", long 50 m | 2 | 22 | Cinta tecle (eslinga) de acero 1/4" x 110" | 2 | 22 | Cinta tecle (eslinga) de acero 1/4" x 110" | 2 | 22 | Cizalla 36" (750 mm) | 2 | 22 | Soga de Nylon 1/2", long 50 m | 2 | 22 | Cizalla 36" (750 mm) | 2
|  |  | 23 | Cuchilla curva pela cable | 2 | 23 | (TCT) Cubre piezas (Cut-out) Aisl. 36KV | 3 | 23 | Caja de herramientas | 1 | 23 | Detector de tensión rango 240 V a 15 kV | 1 | 23 | Detector de tensión rango 240 V a 15 kV | 1 | 23 | Cinta tecle (eslinga) de nylon 1/4" x 110" | 3 | 23 | Cinta tecle (eslinga) de nylon 1/4" x 110" | 3 | 23 | Soga de Nylon 1/2", long 50 m | 2 | 23 | Cuchilla curva pela cable | 2 | 23 | Soga de Nylon 1/2", long 50 m | 2
|  |  | 24 | Detector de tensión rango 240 V a 15 kV | 1 | 24 | (TCT) Diferencial 1 ton con cinta aislada | 2 | 24 | Cepillo de alambre | 1 | 24 | Escalera fibra de vidrio extensible 32 pies | 1 | 24 | Escalera fibra de vidrio extensible 32 pies | 1 | 24 | Cizalla 36" (750 mm) | 2 | 24 | Cizalla 36" (750 mm) | 2 | 24 | Cuchilla curva pela cable | 2 | 24 | Detector de tensión rango 240 V a 15 kV | 1 | 24 | Cuchilla curva pela cable | 2
|  |  | 25 | Diferencial manual de palanca de 3/4 toneladas (Malacate) | 1 | 25 | (TCT) Escobillas de alambre limpia líneas | 2 | 25 | Cinta Métrica | 1 | 25 | Escobillón de barrer | 1 | 25 | Escobillón de barrer | 1 | 25 | Coa recta 3" | 2 | 25 | Coa recta 3" | 2 | 25 | Detector de tensión rango 240 V a 15 kV | 1 | 25 | Escalera fibra de vidrio extensible 32 pies | 1 | 25 | Detector de tensión rango 240 V a 15 kV | 1
|  |  | 26 | Escalera fibra de vidrio extensible 32 pies | 1 | 26 | (TCT) Guantes aislados MT C/Cubre guantes Aisl. 36KV | 2 | 26 | Cinta tecle (eslinga) de acero 1/4" x 110" | 2 | 26 | Hachas de mano | 2 | 26 | Hachas de mano | 2 | 26 | Cuchilla curva pela cable | 2 | 26 | Cuchilla curva pela cable | 2 | 26 | Diferencial manual de palanca de 3 toneladas (Malacate) | 1 | 26 | Escobillón de barrer | 1 | 26 | Diferencial manual de palanca de 3 toneladas (Malacate) | 1
|  |  | 27 | Cinta tecle (eslinga) de nylon 1/4" x 110" | 1 | 27 | (TCT) Manguera cubre línea Aisl. 36KV | 6 | 27 | Cinta tecle (eslinga) de nylon 1/4" x 110" | 3 | 27 | Juego de destornillador de estría | 1 | 27 | Juego de destornillador de estría | 1 | 27 | Detector de tensión rango 240 V a 15 kV | 1 | 27 | Detector de tensión rango 240 V a 15 kV | 1 | 27 | Diferencial manual de palanca de 3/4 toneladas (Malacate) | 2 | 27 | Cinta tecle (eslinga) de nylon 1/4" x 110" | 2 | 27 | Diferencial manual de palanca de 3/4 toneladas (Malacate) | 2
|  |  | 28 | Juego de cubos hexagonales (11 piezas) con chicharra | 1 | 28 | (TCT) Mantas enteras Aisl. 36KV | 4 | 28 | Cizalla 36" (750 mm) | 2 | 28 | Juego de destornillador plano | 1 | 28 | Juego de destornillador plano | 1 | 28 | Diferencial manual de palanca de 3/4 toneladas (Malacate) | 1 | 28 | Diferencial manual de palanca de 3/4 toneladas (Malacate) | 1 | 28 | Escalera fibra de vidrio extensible 32 pies | 1 | 28 | Estrobo de cordel 3/4" | 2 | 28 | Escalera fibra de vidrio extensible 32 pies | 1
|  |  | 29 | Juego de destornillador de estría | 1 | 29 | (TCT) Mantas partidas Aisl. 36KV | 4 | 29 | Coa recta 3" | 2 | 29 | Juego de llave de puntas de 3/8" a 3/4"(ESPAÑOLA) | 1 | 29 | Juego de llave de puntas de 3/8" a 3/4"(ESPAÑOLA) | 1 | 29 | Escalera fibra de vidrio extensible 32 pies | 1 | 29 | Escalera fibra de vidrio extensible 32 pies | 1 | 29 | Escobillón de barrer | 1 | 29 | Extensión eléctrica 50 pies | 1 | 29 | Escobillón de barrer | 1
|  |  | 30 | Juego de destornillador plano | 1 | 30 | (TCT) Pinzas plásticas para mantas | 12 | 30 | Cuchilla curva pela cable | 2 | 30 | Juego de puesta a tierra p/distribución, capacidad >20 KA | 3 | 30 | Juego de puesta a tierra p/distribución, capacidad >20 KA | 3 | 30 | Escobillón de barrer | 1 | 30 | Escobillón de barrer | 1 | 30 | Cinta tecle (eslinga) de nylon 1/4" x 110" | 2 | 30 | Juego de Broca de Ø: 1/2”, 5/8" y 3/4” (3 piezas.) p/concreto | 1 | 30 | Cinta tecle (eslinga) de nylon 1/4" x 110" | 2
|  |  | 31 | Juego de llave de puntas de 3/8" a 3/4"(ESPAÑOLA) | 1 | 31 | (TCT) Pértiga auxiliar aislada p/diferencial | 2 | 31 | Detector de tensión rango 240 V a 15 kV | 1 | 31 | Kit Antiderrames | 1 | 31 | Kit Antiderrames | 1 | 31 | Estrobo de cordel 3/4" | 2 | 31 | Estrobo de cordel 3/4" | 2 | 31 | Estrobo de cordel 3/4" | 2 | 31 | Juego de Broca de Ø: 1/2”, 5/8" y 3/4” (3 piezas.) p/madera | 1 | 31 | Estrobo de cordel 3/4" | 2
|  |  | 32 | Juego de puesta a tierra p/distribución, capacidad >20 KA | 2 | 32 | (TCT) Protecciones PVC cubre líneas Aisl. 36KV | 12 | 32 | Diferencial manual de palanca de 3/4 toneladas (Malacate) | 1 | 32 | Lima Grande de 12" | 2 | 32 | Lima Grande de 12" | 2 | 32 | Juego de Broca de Ø: 1/2”, 5/8" y 3/4” (3 piezas.) p/concreto | 1 | 32 | Juego de Broca de Ø: 1/2”, 5/8" y 3/4” (3 piezas.) p/concreto | 1 | 32 | Extensión eléctrica 50 pies | 1 | 32 | Juego de Broca de Ø: 1/2”, 5/8" y 3/4” (3 piezas.) p/metal | 1 | 32 | Extensión eléctrica 50 pies | 1
|  |  | 33 | Lima Grande de 12" | 1 | 33 | (TCT) Jumper rompe carga Aisl. 36 kV | 2 | 33 | Escalera fibra de vidrio extensible 32 pies | 1 | 33 | Lima Plana de 10" | 2 | 33 | Lima Plana de 10" | 2 | 33 | Juego de Broca de Ø: 1/2”, 5/8" y 3/4” (3 piezas.) p/madera | 1 | 33 | Juego de Broca de Ø: 1/2”, 5/8" y 3/4” (3 piezas.) p/madera | 1 | 33 | Juego de Broca de Ø: 1/2”, 5/8" y 3/4” (3 piezas.) p/concreto | 1 | 33 | Juego de cubos hexagonales (11 piezas) con chicharra | 1 | 33 | Juego de Broca de Ø: 1/2”, 5/8" y 3/4” (3 piezas.) p/concreto | 1
|  |  | 34 | Lima Plana de 10" | 1 | 34 | (TCT) Puentes auxiliares Aisl. 36 kV | 6 | 34 | Escobillón de barrer | 1 | 34 | Llave ajustable | 2 | 34 | Llave ajustable | 2 | 34 | Juego de Broca de Ø: 1/2”, 5/8" y 3/4” (3 piezas.) p/metal | 1 | 34 | Juego de Broca de Ø: 1/2”, 5/8" y 3/4” (3 piezas.) p/metal | 1 | 34 | Juego de Broca de Ø: 1/2”, 5/8" y 3/4” (3 piezas.) p/madera | 1 | 34 | Juego de destornillador de estría | 1 | 34 | Juego de Broca de Ø: 1/2”, 5/8" y 3/4” (3 piezas.) p/madera | 1
|  |  | 35 | Llave ajustable | 2 | 35 | (TCT) Soga 50 pies dieléctrica | 2 | 35 | Estrobo de cordel 3/4" | 2 | 35 | Luces SpotLight | 1 | 35 | Luces SpotLight | 1 | 35 | Juego de cubos hexagonales (11 piezas) con chicharra | 1 | 35 | Juego de cubos hexagonales (11 piezas) con chicharra | 1 | 35 | Juego de Broca de Ø: 1/2”, 5/8" y 3/4” (3 piezas.) p/metal | 1 | 35 | Juego de destornillador plano | 1 | 35 | Juego de Broca de Ø: 1/2”, 5/8" y 3/4” (3 piezas.) p/metal | 1
|  |  | 36 | Llave de línea | 1 | 36 | (TCT) Tijeras para podar a distancia | 1 | 36 | Juego de Broca de Ø: 1/2”, 5/8" y 3/4” (3 piezas.) p/concreto | 1 | 36 | Machete | 6 | 36 | Machete | 6 | 36 | Juego de destornillador de estría | 1 | 36 | Juego de destornillador de estría | 1 | 36 | Juego de cubos hexagonales (11 piezas) con chicharra | 1 | 36 | Juego de llave de puntas de 3/8" a 3/4"(ESPAÑOLA) | 1 | 36 | Juego de cubos hexagonales (11 piezas) con chicharra | 1
|  |  | 37 | Luces SpotLight | 1 | 37 | Alicate mecánico de presión | 2 | 37 | Juego de Broca de Ø: 1/2”, 5/8" y 3/4” (3 piezas.) p/madera | 1 | 37 | Máquina flejadora | 1 | 37 | Máquina flejadora | 1 | 37 | Juego de destornillador plano | 1 | 37 | Juego de destornillador plano | 1 | 37 | Juego de destornillador de estría | 1 | 37 | Juego de puesta a tierra p/distribución, capacidad >20 KA | 3 | 37 | Juego de destornillador de estría | 1
|  |  | 38 | Machete | 1 | 38 | Alicate para electricista 8" a 12" | 2 | 38 | Juego de Broca de Ø: 1/2”, 5/8" y 3/4” (3 piezas.) p/metal | 1 | 38 | Marco de segueta con segueta | 1 | 38 | Marco de segueta con segueta | 1 | 38 | Juego de llave de puntas de 3/8" a 3/4"(ESPAÑOLA) | 1 | 38 | Juego de llave de puntas de 3/8" a 3/4"(ESPAÑOLA) | 1 | 38 | Juego de destornillador plano | 1 | 38 | Kit Antiderrames | 1 | 38 | Juego de destornillador plano | 1
|  |  | 39 | Máquina flejadora | 1 | 39 | Bolsa de lona | 1 | 39 | Juego de cubos hexagonales (11 piezas) con chicharra | 1 | 39 | Martillo de carpintero | 1 | 39 | Martillo de carpintero | 1 | 39 | Juego de puesta a tierra p/distribución, capacidad >20 KA | 2 | 39 | Juego de puesta a tierra p/distribución, capacidad >20 KA | 2 | 39 | Juego de llave de puntas de 3/8" a 3/4"(ESPAÑOLA) | 1 | 39 | Lima Grande de 12" | 1 | 39 | Juego de llave de puntas de 3/8" a 3/4"(ESPAÑOLA) | 1
|  |  | 40 | Marco de segueta con segueta | 1 | 40 | Caja de herramientas | 1 | 40 | Juego de destornillador de estría | 1 | 40 | Martillo peña 4 lb | 1 | 40 | Martillo peña 4 lb | 1 | 40 | Lima Grande de 12" | 1 | 40 | Lima Grande de 12" | 1 | 40 | Juego de puesta a tierra p/distribución, capacidad >20 KA | 3 | 40 | Lima Plana de 10" | 1 | 40 | Juego de puesta a tierra p/distribución, capacidad >20 KA | 3
|  |  | 41 | Martillo de carpintero | 1 | 41 | Cepillo de alambre | 2 | 41 | Juego de destornillador plano | 1 | 41 | Motosierra Grande | 1 | 41 | Motosierra Grande | 1 | 41 | Lima Plana de 10" | 1 | 41 | Lima Plana de 10" | 1 | 41 | Kit Antiderrames | 1 | 41 | Llave ajustable | 2 | 41 | Kit Antiderrames | 1
|  |  | 42 | Martillo peña 4 lb | 1 | 42 | Cinta Métrica | 1 | 42 | Juego de llave de puntas de 3/8" a 3/4"(ESPAÑOLA) | 1 | 42 | Motosierra Mediana | 1 | 42 | Motosierra Mediana | 1 | 42 | Llave ajustable | 2 | 42 | Llave ajustable | 2 | 42 | Lima Grande de 12" | 1 | 42 | Llave de línea | 1 | 42 | Lima Grande de 12" | 1
|  |  | 43 | Pértiga retráctil de 6 a 8 pies (Brazo mecánico) | 1 | 43 | Cizalla 36" (750 mm) | 2 | 43 | Juego de puesta a tierra p/distribución, capacidad >20 KA | 2 | 43 | Pala curva | 1 | 43 | Pala curva | 1 | 43 | Llave de línea | 1 | 43 | Llave de línea | 1 | 43 | Lima Plana de 10" | 1 | 43 | Luces SpotLight | 1 | 43 | Lima Plana de 10" | 1
|  |  | 44 | Prensa hidráulica de mano para terminales (Burndy p/pin y/o pletina) | 1 | 44 | Cuchilla curva pela cable | 2 | 44 | Lima Grande de 12" | 1 | 44 | Pértiga retráctil de 6 a 8 pies (Brazo mecánico) | 1 | 44 | Pértiga retráctil de 6 a 8 pies (Brazo mecánico) | 1 | 44 | Luces SpotLight | 1 | 44 | Luces SpotLight | 1 | 44 | Llave ajustable | 2 | 44 | Machete | 1 | 44 | Llave ajustable | 2
|  |  | 45 | Rana 1/0- 2/0. | 1 | 45 | Detector de tensión rango 240 V a 15 kV | 1 | 45 | Lima Plana de 10" | 1 | 45 | Rana 1/0- 2/0. | 1 | 45 | Rana 1/0- 2/0. | 1 | 45 | Machete | 1 | 45 | Machete | 1 | 45 | Llave de línea | 1 | 45 | Máquina flejadora | 1 | 45 | Llave de línea | 1
|  |  | 46 | Rana 4/0 | 1 | 46 | Escalera fibra de vidrio extensible 32 pies | 1 | 46 | Llave ajustable | 2 | 46 | Rana 4/0 | 1 | 46 | Rana 4/0 | 1 | 46 | Máquina flejadora | 1 | 46 | Máquina flejadora | 1 | 46 | Luces SpotLight | 1 | 46 | Marco de segueta con segueta | 1 | 46 | Luces SpotLight | 1
|  |  | 47 | Rana 465 a 559 MCM | 1 | 47 | Escobillón de barrer | 1 | 47 | Llave de línea | 1 | 47 | Rana 465 a 559 MCM | 1 | 47 | Rana 465 a 559 MCM | 1 | 47 | Marco de segueta con segueta | 1 | 47 | Marco de segueta con segueta | 1 | 47 | Machete | 1 | 47 | Martillo de carpintero | 1 | 47 | Machete | 1
|  |  | 48 | Vara telescópica 35' con gancho de maniobra | 1 | 48 | Cinta tecle (eslinga) de nylon 1/4" x 110" | 2 | 48 | Luces SpotLight | 1 | 48 | Vara telescópica 35' con gancho de maniobra | 1 | 48 | Vara telescópica 35' con gancho de maniobra | 1 | 48 | Martillo de carpintero | 1 | 48 | Martillo de carpintero | 1 | 48 | Máquina flejadora | 1 | 48 | Martillo peña 4 lb | 1 | 48 | Máquina flejadora | 1
|  |  | 49 | Volt-Amperímetro 900 Amp., 600V, Cat. III | 1 | 49 | Extensión eléctrica 50 pies | 1 | 49 | Machete | 1 | 49 | Volt-Amperímetro 900 Amp., 600V, Cat. III | 1 | 49 | Volt-Amperímetro 900 Amp., 600V, Cat. III | 1 | 49 | Martillo peña 4 lb | 1 | 49 | Martillo peña 4 lb | 1 | 49 | Marco de segueta con segueta | 1 | 49 | Pala curva | 1 | 49 | Marco de segueta con segueta | 1
[6 empty] | 50 | Juego de Broca de Ø: 1/2”, 5/8" y 3/4” (3 piezas.) p/concreto | 1 | 50 | Máquina flejadora | 1 | [6 empty] | 50 | Nivel de burbuja 12" | 1 | 50 | Nivel de burbuja 12" | 1 | 50 | Martillo de carpintero | 1 | 50 | Pértiga retráctil de 6 a 8 pies (Brazo mecánico) | 1 | 50 | Martillo de carpintero | 1
[6 empty] | 51 | Juego de Broca de Ø: 1/2”, 5/8" y 3/4” (3 piezas.) p/madera | 1 | 51 | Marco de segueta con segueta | 1 | [6 empty] | 51 | Pala curva | 1 | 51 | Pala curva | 1 | 51 | Martillo peña 4 lb | 1 | 51 | Rana 1/0- 2/0. | 3 | 51 | Martillo peña 4 lb | 1
[6 empty] | 52 | Juego de Broca de Ø: 1/2”, 5/8" y 3/4” (3 piezas.) p/metal | 1 | 52 | Martillo de carpintero | 1 | [6 empty] | 52 | Paladraga (Palín para excavaciones) | 2 | 52 | Paladraga (Palín para excavaciones) | 2 | 52 | Pala curva | 1 | 52 | Rana 4/0 | 3 | 52 | Pala curva | 1
[6 empty] | 53 | Juego de cubos hexagonales (11 piezas) con chicharra | 1 | 53 | Martillo peña 4 lb | 1 | [6 empty] | 53 | Pico | 2 | 53 | Pico | 2 | 53 | Pateca de metal #6 | 9 | 53 | Rana 465 a 559 MCM | 3 | 53 | Pateca de metal #6 | 9
[6 empty] | 54 | Juego de destornillador de estría | 1 | 54 | Nivel de burbuja 12" | 1 | [6 empty] | 54 | Pisón Poste | 2 | 54 | Pisón Poste | 2 | 54 | Pértiga retráctil de 6 a 8 pies (Brazo mecánico) | 1 | 54 | Taladro eléctrico con martillo | 1 | 54 | Pértiga retráctil de 6 a 8 pies (Brazo mecánico) | 1
[6 empty] | 55 | Juego de destornillador plano | 1 | 55 | Pala curva | 1 | [6 empty] | 55 | Planta electrica de 3.0 kW o Inversor 1.5 kW | 1 | 55 | Planta electrica de 3.0 kW o Inversor 1.5 kW | 1 | 55 | Polea triple | 3 | 55 | Vara telescópica 35' con gancho de maniobra | 1 | 55 | Polea triple | 3
[6 empty] | 56 | Juego de llave de puntas de 3/8" a 3/4"(ESPAÑOLA) | 1 | 56 | Paladraga (Palín para excavaciones) | 2 | [6 empty] | 56 | Polea triple | 4 | 56 | Polea triple | 4 | 56 | Pistola para conector tipo Ampac | 1 | 56 | Volt-Amperímetro 900 Amp., 600V, Cat. III | 1 | 56 | Pistola para conector tipo Ampac | 1
[6 empty] | 57 | Kit Antiderrames | 1 | 57 | Pico | 2 | [6 empty] | 57 | Soga de Nylon 1/2", long 50 m | 3 | 57 | Soga de Nylon 1/2", long 50 m | 3 | 57 | Planta electrica de 3.0 kW o Inversor 1.5 kW | 1 |  |  |  | 57 | Planta electrica de 3.0 kW o Inversor 1.5 kW | 1
[6 empty] | 58 | Lima Grande de 12" | 1 | 58 | Pisón Poste | 2 | [6 empty] | 58 | Taladro eléctrico con martillo | 1 | 58 | Taladro eléctrico con martillo | 1 | 58 | Prensa hidráulica de mano para terminales (Burndy p/pin y/o pletina) | 1 |  |  |  | 58 | Prensa hidráulica de mano para terminales (Burndy p/pin y/o pletina) | 1
[6 empty] | 59 | Lima Plana de 10" | 1 | 59 | Planta electrica de 3.0 kW o Inversor 1.5 kW | 1 | [6 empty] | 59 | Tapas de madera para excavaciones | Varias | 59 | Tapas de madera para excavaciones | Varias | 59 | Rana 1/0- 2/0. | 3 |  |  |  | 59 | Rana 1/0- 2/0. | 3
[6 empty] | 60 | Llave ajustable | 2 | 60 | Polea triple | 4 | [6 empty] | 60 | Vara telescópica 35' con gancho de maniobra | 1 | 60 | Vara telescópica 35' con gancho de maniobra | 1 | 60 | Rana 4/0 | 3 |  |  |  | 60 | Rana 4/0 | 3
[6 empty] | 61 | Llave de línea | 1 | 61 | Soga de Nylon 1/2", long 50 m | 3 | [6 empty] | 61 | Virador de poste | 1 | 61 | Virador de poste | 1 | 61 | Rana 465 a 559 MCM | 3 |  |  |  | 61 | Rana 465 a 559 MCM | 3
[6 empty] | 62 | Luces SpotLight | 1 | 62 | Taladro eléctrico con martillo | 1 | [12 empty] | 62 | Taladro eléctrico con martillo | 1 |  |  |  | 62 | Taladro eléctrico con martillo | 1
[6 empty] | 63 | Machete | 1 | 63 | Tapas de madera para excavaciones | Varias | [12 empty] | 63 | Vara telescópica 35' con gancho de maniobra | 1 |  |  |  | 63 | Vara telescópica 35' con gancho de maniobra | 1
[6 empty] | 64 | Máquina flejadora | 1 | 64 | Vara telescópica 35' con gancho de maniobra | 1 | [12 empty] | 64 | Volt-Amperímetro 900 Amp., 600V, Cat. III | 1 |  |  |  | 64 | Volt-Amperímetro 900 Amp., 600V, Cat. III | 1
[6 empty] | 65 | Marco de segueta con segueta | 1 | 65 | Virador de poste | 1
[6 empty] | 66 | Martillo de carpintero | 1
[6 empty] | 67 | Martillo peña 4 lb | 1
[6 empty] | 68 | Pala curva | 1
[6 empty] | 69 | Pateca de metal #6 | 6
[6 empty] | 70 | Pértiga retráctil de 6 a 8 pies (Brazo mecánico) | 1
[6 empty] | 71 | Polea triple | 3
[6 empty] | 72 | Pistola para conector tipo Ampac | 1
[6 empty] | 73 | Planta electrica de 3.0 kW o Inversor 1.5 kW | 1
[6 empty] | 74 | Prensa hidráulica de mano para terminales (Burndy p/pin y/o pletina) | 1
[6 empty] | 75 | Puesta a tierra protección camión | 1
[6 empty] | 76 | Rana 1/0- 2/0. | 3
[6 empty] | 77 | Rana 4/0 | 3
[6 empty] | 78 | Rana 465 a 559 MCM | 3
[6 empty] | 79 | Taladro eléctrico con martillo | 1
[6 empty] | 80 | Vara telescópica 35' con gancho de maniobra | 1
[6 empty] | 81 | Volt-Amperímetro 900 Amp., 600V, Cat. III | 1

## REFHERR
Descripción | Código Referencial ( Fichas tecnicas)
(EPP) Arnés de seguridad tipo contra caída | 5000367
(EPP) Botas | 5000372
(EPP) Capa Protectora de Lluvia | 5000335
(EPP) Casco | 5000336
(EPP) Cinturón de seguridad | 5000337
(EPP) Gafas de protección | 5000347
(EPP) Guantes aislados con cubre guantes, aisl 36KV | 5000339
(EPP) Guantes de protección | 5000344
(EPP) Tapones para los oídos | ESPECIFICACIONES GENERALES
(EPP) Uniforme | ESPECIFICACIONES GENERALES
(Herr. Seg.) Barreras peatonales | ESPECIFICACIONES GENERALES
(Herr. Seg.) Botiquín primeros auxilios | LDD5062
(Herr. Seg.) Cinta Plástica peligro | 5000330
(Herr. Seg.) Conos de señalización 28" | 5000338
(Herr. Seg.) Extintor | 2012230
(Herr. Seg.) Letreros de señalización | ESPECIFICACIONES GENERALES
(TCT) Corta cable tipo Cricket | 1008139
(TCT) Cruceta auxiliar chica completa Aisl. 36KV | TCT0001
(TCT) Cubierta de protección para poste Aisl. 36KV | TCT0002
(TCT) Cubiertas porta cruceta Aisl. 36KV | TCT0003
(TCT) Cubre aislador de suspención Aisl. 36KV | TCT0004
(TCT) Cubre aislador tipo pin PVC Aisl. 36KV | TCT0005
(TCT) Cubre cruceta PVC apoya líneas Aisl. 36KV | TCT0006
(TCT) Cubre piezas (Cut-out) Aisl. 36KV | TCT0008
(TCT) Diferencial 1 ton con cinta aislada | LDD2209
(TCT) Escobillas de alambre limpia líneas | LDD2210
(TCT) Jumper rompe carga Aisl. 36 kV | 1002610
(TCT) Manguera cubre línea Aisl. 36KV | TCT0007
(TCT) Mantas enteras Aisl. 36KV | TCT0011
(TCT) Mantas partidas Aisl. 36KV | TCT0012
(TCT) Pértiga auxiliar aislada p/diferencial | LDD2207
(TCT) Pinzas plásticas para mantas | TCT0013
(TCT) Protecciones PVC cubre líneas Aisl. 36KV | TCT0015
(TCT) Puentes auxiliares Aisl. 36 kV | 1002610
(TCT) Soga 50 pies dieléctrica 1/2" (ASTM 1701-05) | ESPECIFICACIONES GENERALES
(TCT) Tijeras para podar a distancia | LDD2206
Alicate mecánico de presión | 1006246
Alicate para electricista 8" a 12" | 1006245
Bolsa de lona | ESPECIFICACIONES GENERALES
Caja de herramientas | 1006354
Cepillo de alambre | 1006368
Cinta Métrica | 1007305
Cinta tecle (eslinga) de acero 1/4" x 110" | ESPECIFICACIONES GENERALES
Cinta tecle (eslinga) de nylon 1/4" x 110" | ESPECIFICACIONES GENERALES
Cizalla 36" (750 mm) | 2012277
Coa recta 3" | LDD2205
Cuchilla curva pela cable | 1006523
Detector de tensión rango 240 V a 15 kV | TCT0010
Diferencial manual de palanca de 3 toneladas (Malacate) | 2015867
Diferencial manual de palanca de 3/4 toneladas (Malacate) | 2015867B
Escalera fibra de vidrio extensible 32 pies | 1005245
Escobillón de barrer | ESPECIFICACIONES GENERALES
Estrobo de cordel 3/4" | ESPECIFICACIONES GENERALES
Extensión eléctrica 50 pies | 2008111
Hachas de mano | ESPECIFICACIONES GENERALES
Juego de Broca de Ø: 1/2”, 5/8" y 3/4” (3 piezas.) p/concreto | 1006727A
Juego de Broca de Ø: 1/2”, 5/8" y 3/4” (3 piezas.) p/madera | 1006727B
Juego de Broca de Ø: 1/2”, 5/8" y 3/4” (3 piezas.) p/metal | 1006727C
Juego de cubos hexagonales (11 piezas) con chicharra | 1009611
Juego de destornillador de estría | 1006735
Juego de destornillador plano | 1006735
Juego de llave de puntas de 3/8" a 3/4"(ESPAÑOLA) | 1006748
Juego de puesta a tierra p/distribución, capacidad >20 KA | LDD2208
Kit Antiderrames | ESPECIFICACIONES GENERALES
Lima Grande de 12" | 1007879
Lima Plana de 10" | 1007879
Llave ajustable | 1006770
Llave de línea | 1001524
Luces SpotLight | 1006941
Machete | 1006797
Máquina flejadora | ESPECIFICACIONES GENERALES
Marco de segueta con segueta | 1006818
Martillo de carpintero | 1006819
Martillo peña 4 lb | 1006799
Motosierra Grande 2.5HP/45 cc, 20 pulg | ESPECIFICACIONES GENERALES
Motosierra Pequeña 1.5HP/33 cc, 14 pulg | ESPECIFICACIONES GENERALES
Nivel de burbuja 12" | 1007693
Odómetro | 1007212
Pala curva | ESPECIFICACIONES GENERALES
Paladraga (Palín para excavaciones) | 1006829
Pateca de metal #6 | ESPECIFICACIONES GENERALES
Pértiga retráctil de 6 a 8 pies (Brazo mecánico) | 1007250
Pico | ESPECIFICACIONES GENERALES
Pisón Poste | ESPECIFICACIONES GENERALES
Pistola para conector tipo Ampac | 1008105
Planta electrica de 3.0 kW o Inversor 1.5 kW | ESPECIFICACIONES GENERALES
Polea triple | ESPECIFICACIONES GENERALES
Prensa hidráulica de mano para terminales (Burndy p/pin y/o pletina) | 1006558
Puesta a tierra protección camión | LDD2201
Rana 1/0- 2/0. | LDD2202
Rana 4/0 | LDD2203
Rana 465 a 559 MCM | LDD2204
Serruchos podadores | ESPECIFICACIONES GENERALES
Soga de Nylon 1/2", long 50 m | ESPECIFICACIONES GENERALES
Taladro eléctrico con martillo | 1006944
Tapas de madera para excavaciones | ESPECIFICACIONES GENERALES
Vara telescópica 35' con gancho de maniobra | 1007524
Virador de poste | ESPECIFICACIONES GENERALES
Volt-Amperímetro 900 Amp., 600V, Cat. III | 1005796