## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
TANQUE DE PRESION PARA BOMBA DE AGUA DE 53 GALONES |  |  |  | CÓDIGO | 2016978
|  |  |  | FECHA REVISIÓN | 2022-08-24
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: TANQUE PRESION P/BOMBA DE AGUA 53 GLS
| DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | (*)
7 | Embalaje | … | Empaque individual
8 | Características | …
8.1 | Uso | … | Suministra agua en un rango de presión establecido para que la bomba de pozo no se encuentre en funcionamiento una y otra vez.
8.2 | Material cuerpo de la bomba | … | Fibra de vidrio
8.3 | Material de la base | … | Hierro
8.4 | Sistema | … | Diafragma de butilo
8.5 | Conexión | PULG | 1 1/4”-MACHO NPT
9 | Motor | …
9.1 | Máxima presión de trabajo | PSI | 145
9.2 | Presión de precarga | PSI/BAR | 58/4
9.3 | Descarga NTP | … | 1”
9.4 | Rango de Temperatura de Trabajo: | °C - | 10 A 70
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| José Alejandro Gutiérrez Velásquez |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales