## Ficha
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Conector de Compresión Cobre Para Cable 350 MCM |  |  |  | Código: | 1007403
|  |  |  | Fecha Revisión: | 2022-09-01
Área especialista:
Descripción SAP: CONECTOR COMPRESION CU P/CABLE 350MCM |  |  |  | Gerencia Subestaciones
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | - | *
2 | Fabricante | - | *
3 | País de fabricación | - | *
4 | Norma a que responde | - | *
5 | Modelo | - | *
6 | Material | - | Cobre electrolítico
7 | Número de agujeros | - | 2
8 | Diametro agujeros para tornillos | pulg. | 9/16"
9 | Calibre conductor | - | 350 MCM
10 | Certificación ISO 9000 o similar | - | Si
11 | Dimensiones (ver ilustración material)
11.1 | A | pulg. | ≥3/16"
11.2 | B | pulg. | 1 3/16 - 1 3/8
11.3 | C | pulg. | 3"
11.4 | D | pulg. | ≥2"
11.5 | E | pulg. | ≥3 1/16
11.6 | F | pulg. | 11 1/16" - 3/4"
11.7 | G | pulg. | 9/16"
11.8 | H | pulg. | 1 3/4"
11.9 | L | pulg. | ≥5 7/16"
* A indicar por el oferente
| …………………………………………………. |  | ………………………………………………..
| Jose R. Villa Moronta |  | Nombre y firma del oferente
Gerencia de Subestaciones
Comentarios:

## Ilustración material
Gerencia de Subestaciones | ILUSTRACION
1007403 - Conector de Compresión cobre para cable 350 MCM