## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
MEGOHMETRO 5 KV CC |  |  |  | CÓDIGO | 2016552
|  |  |  | FECHA REVISIÓN | 2021-07-05
ÁREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización.
DESCRIPCIÓN SAP: MEGOHMETRO 5 KV CC
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | CAT IV de 600 V
7 | Especificaciones generales | …
8 | Voltaje de CA | Vac | 90-264
9 | Frecuencia | Hz | 47-63
10 | Tiempo de carga de la bateria | Hr | 2.5
10.1 | Duracion de la bateria | Hr | 4.5
10.2 | Tipo de bateria | … | Baterias de ion-litio de 11.1 V a 5.2 Ah.
10.3 | Voltaje de prueba | Vdc | 250, 500, 1000, 2500, 5000
10.4 | Selección del voltaje de prueba | … | Se define por el usuario
11 | Intervalo de resistencia | … | 10 KΩ a15 TΩ
11.1 | Carga del condensador | … | <3 s/µf a 3 mA a 5 Kv
11.2 | Descarga del condensador | … | <250 ms/µf de descarga de 5 Kv a 50 V
11.3 | Intervalo de capacitancia | F | 10 nF a 25 µF
11.4 | recision de medicion de capacitancia | F | ±10% ±5 nF
12 | Intervalo de corriente | A | 0.01 nA a 6 mA
12.1 | Altitud maxima | M | 3000
12.2 | Temperatura de funcionamiento | °C | -20 a 50
12.3 | Humedad relativa | % | 90 sin condensacion a 40°C
13 | Grado IP cerrado | … | 65
13.1 | Grado IP abierto | … | 40
13.2 | Incluir | … | Equipaje
13.3 |  |  | Juego de cables a 15 Kv
14 |  |  | Manual de usuario
14.1 |  |  | Puerto Usb
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Adan Lantigua Hernández |  |  | Nombre y firma del oferente
Encargado de Normativa & Normalización