## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
IGNITOR PARA LUMINARIA HPS 150-250W |  |  |  | CÓDIGO | 2016974
|  |  |  | FECHA DE REVISION | 2022-08-18
DESCRIPCION SAP: IGNITOR P/LUMINARIA HPS 150-250W |  |  |  | AREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización.
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | Presentación prueba de laboratorio | …. | SI
6 | País de origen | …. | (*)
7 | Características | …. | Requerido
7.1 | Tensión operación | V | (50-100)
7.2 | Potencia | W | 150-250
7.3 | Frecuencia | Hz | 60
7.4 | Tipo | …. | Encapsulado
7.5 | Terminales con identificacion de color para su conexión | …. | Si
8 | Embalaje |  | *Ver descripción*
8.1 | Norma de fabricación y ensayos | … | ISO 780: 1983
9 | Garantia | Año | ≥1
10 | Certificación ISO 9000 o similar | Si/No | Si
(*) A indicar por el oferente.
(**) Timbrado en el material de alto o bajo relieve, o poseer etiqueta con informacion |  |  |  | Fecha oferente:
…………………………………………….. |  |  | ………………………………………
Luis Almánzar |  |  | Nombre y firma de oferente
Supervisor de Normalización