## PRESTO
|  |  | PRESUPUESTO: | ADECUACIÓN OC 2131
|  |  | SECTOR: | SANTIAGO
No | Partidas Descripción | Cantidad | Unidad | P.U. | Valor
PRIMER NIVEL |  |  |  |  | 0
GASTOS |  |  |  |  | 0
1 | MUROS. |  |  |  | 0
1.01 | Demolicion de Muros Sheetrock existentes, Incluye parales y piezas dinteles en huecos, quitar y botar el material, incluye parales canales, plachas de sheetrock, densglass y todo lo concernientes a dichos materiales. | 26.3248 | M² | 250 | 0
1.02 | Suministro e instalación de Muros Sheetrock, Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en plano. | 38.861 | M² | 1750 | 0
2 | PUERTAS Y VENTANAS. |  |  |  | 0
2.01 | colocacion de puerta retirada de 0.90 mts x 2.10 mts (puerta de alcen centro tecnico) | 1 | M2 | 1500 | 0
3 | ELECTRICIDAD Y DATA. |  |  |  | 0
3.01 | Salidas Tomacorrientes AC 110V. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared . | 2 | U | 2050 | 0
| Salidas Tomacorrientes AC 110V especial. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared . | 2 | U | 2350 | 0
3.02 | Reubicación de Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared . | 7 | U | 2050 | 0
3.03 | Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared . | 9 | U | 1800 | 0
3.04 | Salidas Interruptores Sencillos. | 3 | U | 1596.64 | 0
3.05 | Salidas Interruptores Dobles. | 1 | U | 2069.37 | 0
3.06 | Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. | 15 | U | 2050 | 0
3.07 | Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. | 15 | U | 200 | 0
3.08 | Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts Superficial, de color blanca con borde de metal , En áreas : Almacén c.t, Centro Técnico y Cuarto de Equipo. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y ( solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq. de luminarias. | 4 | U | 4000 | 0
3.09 | Suministro e instalación de Lámparas paneles LED 2x2, 24 watts Superficial. de color blanca con borde de metal. En área : Cocina. ( solicitar garantía de 1 año) Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | U | 3500 | 0
3.1 | Suministro e instalación de extractor de 12", 120 VAC, incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de block. En área cuarto de equipos . Ver mas detalles en elevación de cuarto de equipos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | U | 15600.11 | 0
3.11 | Suministro y colocación de Switch doble tiro 30amp japonés para protección y cambio de energía de paneles área cuarto de equipo. | 1 | U | 5500 | 0
3.12 | Instalación de Main Breaker, Existente de 125 amp., Monofásico 2 fases, 240 V. Con caja para breaker Donga 250-400 A N 3R 15"x10"x7", incluye terminal sencillo 2/0 MCM T/silla aluminio. Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | P.A | 9000 | 0
3.13 | Suministro e instalación de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en, Acrilico,Sintra Y Base Acero Níquel, formularios en AutoCAD . Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | P.A | 6000 | 0
4 | PISO. |  |  |  | 0
4.01 | Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock Y Muro de Block. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos. | 1 | PA | 1000 | 0
4.02 | Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente reforzado. OC San Victor. 20' PIE LINEAL, INSTALADO. Ver más detalles en planta Arq. dimensionada. Solicitar aprobación previa de SSGG. | 1 | P.A | 8000 | 0
5 | PINTURA. |  |  |  | 0
5.01 | Pintura Blanco 00 Semigloss para (muros nuevos de sheetrock incluye pintura base), muros de block existentes, columnas, techo interior y exterior. Ver mas detalle en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo. | 226.08 | M² | 220 | 0
6 | TECHO. |  |  |  | 0
6.01 | Suministro e instalación de Plafón 2"x2" PVC en Área: Centro Técnico y Cuarto de Equipo, area de lectura,almacen De centro Tecnico,Cocina, incluye: instalación rieles y soportes. H=2.96mts. Solicitar aprobación previa SSGG. | 60.46 | M² | 700 | 0
7 | COCINA. |  |  |  | 0
7.01 | Rutilizar e Instalación Gabinete Cocina 3 puerta y 1 un gabinete hueco para microondas en Madera tratada sobre meseta. Incluye pintura en color caoba. (reutilizar meseta, lavadero, mezcladoras y todo lo equipos miselaneos)Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. nota de ser necesario se contemplara en la partida 8.02) | 4.998 | P² | 6500 | 0
7.02 | materiales de movilizacion de tuberias para el funcionamiento de cocina en 2131 | 1 | PA | 16350 | 0
8 | CLIMATIZACION |  |  |  | 0
8.01 | Suministro y Colocacion de 24,000 BTU CASSETTE INVERTE, Incluye compra de materiales, dejarlo instalado y funcionando según las epescificacines de Servicios Generales. AREA/ CENTRO TECNICO (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES GASTABLES) | 1 | P.A | 159000 | 0
8.02 | Suministro y Colocacion de 36,000 BTU piso-techo, Incluye compra de materiales, dejarlo instalado y funcionando según las epescificacines de Servicios Generales. AREA/ CENTRO TECNICO (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES GASTABLES) | 1 | PA | 197385 | 0
8.03 | Suministro y Colocacion de 12,000 BTU SPLIT INVERTE, Incluye compra de materiales, dejarlo instalado y funcionando según las epescificacines de Servicios Generales. AREA/ CENTRO TECNICO (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES GASTABLES) | 1 | P.A | 74450 | 0
9 | Otros |  |  |  | 0
9.01 | Confección e instalación Tramería para área de Almacén CT , usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 2.40 mts). Ver dimensiones y detalles en plano. | 8 | M² | 4397 | 0
9.02 | Confección de Jaula en Hierro para materiales Centro Técnico (0.80m x 0.80m x 1.90m). Ver mas detalles en plano. Incluye pintura Oxido negro. TERMINADA. | 2 | P.A | 17161.47 | 0
9.03 | bote y limpieza luego de pintura de todas las areas, con escoba, suapers, camiones deterjentes, secado de piso y botar todo lo corcernientes a los deperdiciones de la obra. | 1 | PA | 12000 | 0
INVERSIÓN |  |  |  |  | 0
10 | Dirección Técnica y Responsabilidad | 10 | % |  | 0
10.01 | Gastos Administrativo | 3 | % |  | 0
10.02 | Transporte | 4 | % |  | 0
Sub-Total |  |  |  |  | 0
11 | Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 | 10 | % |  | 0
12 | ITBIS | 18 | % |  | 0
|  |  |  | TOTAL GENERAL: | 0
Nota :