## PRESTO
|  | PRESUPUESTO: |  | Mejoras CT y OC Beller
|  |  | SECTOR: | Puerto Plata
No | Partidas Descripción | Cantidad | Unidad | P.U. | Valor
Primer Nivel |  |  |  |  | 0
GASTOS |  |  |  |  | 0
1 | MUROS |  |  |  | 0
1.01 | Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en plano. | 31.1092 | M² | 1400 | 0
1.02 | Apertura de hueco en muro de block para puerta entrada al Almacén, incluye acondiconamiento de cantos. Ver mas detalles en planos. | 1 | Pa | 6100 | 0
1.03 | Cierre de hueco en muro de block antigua puerta metal en CT y antigua puerta Área de Archivo hacia Almacén. Ver mas detalles en planos. | 4.2 | M² | 1456 | 0
1.04 | Suministro y colocación de fraguache en muros nuevos de block y cierres de hueco en blocks. | 1 | Pa | 1500 | 0
1.05 | Suministro y colocación de empañete en muros nuevos de block y cierres de hueco en blocks. | 1 | Pa | 2500 | 0
1.06 | Desmantelación de muro de block existente en CT. Ver mas detalles en planos. | 1 | Pa | 1500 | 0
2 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  | 0
2.01 | Desmonte de puerta polimetal existente en Área entrada desde el patio al CT y entrada al CT desde el área comercial, puerta Polimetal Área Archivo hacia Almacén y puerta entrada Almacén. Ver mas detalles en planos. | 4 | U | 500 | 0
2.02 | Desmonte de 3 ventanas existentes en CT, incluye protector. Ver mas detalles en planos. | 3 | U | 400 | 0
2.03 | Desmonte de puerta en metal existente en CT. Entregar a SSGG. Ver mas detalles en planos. | 1 | U | 500 | 0
2.04 | Suministro y colocación de ventana de cristal corrediza blanca de (1.40 mts x 0.69 mts, 1.00 m x 0.57 m, 0.70 x 0.57 m), masillada para área de CT y Cocina (1.00 x 1.00 m). Incluye toda la perfileria, terminaciones y acondicionamiento. Ver mas detalles en planta Arq dimensionada. | 31.5806 | P2 | 592 | 0
2.05 | Suministro e instalación de protectores de ventana en barra de hierro cuadrada de 3/4" para ventanas de Área: CT, incluye pintura óxido negro y pintura gris industrial. Ver mas detalles en planos. | 32.7212 | P² | 350 | 0
2.06 | Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado de ventanas en cristal de CT (1.40 mts x 0.69 mts, 1.00 m x 0.57 m, 0.70 x 0.57 m) y Cocina (1.00 x 1.00 m). Usar papel color negro.5% Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG. | 31.5806 | P² | 225 | 0
2.07 | Suministro e instalación Puerta Polimetal sin Diseño de color blanca. (1.00 mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Área: Centro Técnico, entrada Almacén. Ver mas detalles en planta Dimensionada. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 4 | U | 8100 | 0
2.08 | Suministro e instalación Puerta Polimetal sin Diseño de color blanca. (1.20 mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Área: Entrada al Centro Técnico desde el área comercial. Ver mas detalles en planta Dimensionada. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 1 | U | 8100 | 0
2.09 | Suministro e instalación Puerta Polimetal sin Diseño de color blanca. (1.00 mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Área: Archivo y Cocina. Ver mas detalles en planta Dimensionada. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 2 | U | 8100 | 0
3 | ELECTRICIDAD |  |  |  | 0
3.01 | Desmantelación salidas eléctricas existentes, luminaria, salidas de data y Tomacorrientes en las áreas a intervenir. Incluye acometida de A/A existente (entregar materiales a SSGG). Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | P.A | 5000 | 0
3.02 | Salidas Tomacorrientes AC 110 V. Ver mas Detalles en Plata de Tomacorrientes y Data. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. | 3 | U | 2050 | 0
3.03 | Salidas especiales Tomacorrientes AC 110 V, alambre #10 AWG. Ver mas Detalles en Plata de Tomacorrientes y Data. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. | 2 | U | 2050 | 0
3.04 | Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Ver mas Detalles en Plata de Tomacorrientes y Data. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. | 11 | U | 2050 | 0
3.05 | Salidas Interruptores Sencillos. | 7 | U | 1750 | 0
3.06 | Suministro e instalación de Lámparas Tipo Cobra LED de 24 watts. Ver mas Detalles en Planta de Luminarias. Ver ficha técnica. (solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 4 | U | 4950 | 0
3.07 | Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Ver mas Detalles en Planta de Tomacorrientes y Data. Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. | 17 | U | 2700 | 0
3.08 | Suministro e Instalación Acometida de Luminaria, Electricidad y Data en Tubería EMT 1/2, 1 1/2, 1 y 3/4" .Registros octagonales y demas accesorios.Ver detalles en planta arq de acometida electrica principal. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | P.A | 41815.7519 | 0
3.09 | Demolición en patio para soterrar tubería PVC 1" Y PVC 3/4" para interconexión de acometidas. Incluye materiales y tubería en PVC y excavacion y reposición de la superficie. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | Pa | 6000 | 0
3.1 | Desinstalación y reinstalación del Transfer Automático, potencia, conductores y demás. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | Pa | 11000 | 0
3.11 | Suministro e Instalación Acometida de A/A nuevos y reorganización acometida de A/A existentes. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.Nota: revestir condensadores con anticorrosivo. | 1 | P.A | 36102.5696 | 0
3.12 | Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 12@24, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en plano. | 1 | P.A | 9800 | 0
3.13 | CANALETA EN METAL C18. 8"X5-1/2" X 5-1/2" X 3/4 pintada nema 1 gris perla, con tornillos y rotulación. Incluye tubería EMT 3", conectores y accesorios de interconexión para paneles. Ver mas detalles en planos y elevación. | 8 | Pie | 1100 | 0
3.14 | Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts , de color blanca con borde de metal. Ver mas Detalles en Planta de Luminarias. Ver ficha técnica. Y ( solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSG. | 11 | U | 4000 | 0
3.15 | Suministro e instalación de Lámparas circular LED, 12 watts de color blanca con borde de metal. ( solicitar garantía de 1 año) Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | U | 1250 | 0
3.16 | Suministro e instalación de rotulado para paneles, buzón registros y equipos eléctricos en acrílico, base de Metal de Acero Níquel, vinil en cintra , formularios en AutoCAD . Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | P.A | 4000 | 0
4 | PISO |  |  |  | 0
4.01 | Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock nuevos. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos. | 26.502 | Ml | 250 | 0
4.02 | Confección de dos escalones para entrada al Almacén, huella 0.30M y contra huella 0.20, Ancho=1.00 m. incluye excavacion, compactado en area , lineas de bloques de 6" necesarias, mortero para camaras y empañetado, terminacion y frotado. Ver mas detalles en planos. | 1 | Pa | 7000 | 0
5 | TECHO |  |  |  | 0
5.01 | Suministro e instalación de plafón PVC para Área CT, Cocina, Almacén y Archivo. Incluye rieles. Ver detalles detalles en planos. Solicitar aprobacion de SSGG. | 84.6005 | M² | 915 | 0
5.02 | Desmonte de plafond existente en Área CT, Cocina, Almacén y Archivo, incluye rieles. Ver mas detalles en planos. | 84.6005 | M² | 125 | 0
5.03 | Desmonte de estructura y zinc existente en Áreas CT, Cocina, Almacén y Archivo. Incluye desmantelación cuarto pequeño de almacén con muros en zinc. Ver mas detalles en planos. Entregar a SSGG materiales desmantelados. | 96.4039 | M² | 200 | 0
5.04 | Suministro y colocación de alucín acanalado de calibre 26 para área de techo de CT, Cocina, Almacén y Archivo. Incluye ( perfiles 2"x 3" y , 2 x 1" para armado de estructura, tornillos auto barrenales, pintado de pintura industrial negra ). Ver mas detalle en planta Arq. dimensionada. | 94.3357 | M² | 4000 | 0
6 | PINTURA. |  |  |  | 0
6.01 | Pintura Blanco 00 Semigloss para muros Sheetrock Nuevos. (Dos manos) | 62.2184 | M² | 220 | 0
6.02 | Pintura Blanco 00 Semigloss para muros existentes en CT, Cuarto de Equipos, Archivo, Almacén y Cocina. (Dos manos) | 197.7548 | M² | 220 | 0
7 | BAÑOS |  |  |  | 0
7.01 | Suministro e instalación toilet blanco con asiento. | 1 | U | 6025 | 0
7.02 | Desmonte de lavamanos y toilet existente. Entregar a SSGG. | 1 | Pa | 2000 | 0
7.03 | Suministro e instalación de lavamanos, incluye cambio de llave sencilla. | 1 | U | 4637 | 0
7.04 | Suministro e instalación de dispensador de papel toilet. | 1 | U | 2800 | 0
7.05 | Suministro e instalación de dispensador de papel toalla. | 1 | U | 2850 | 0
8 | OTROS |  |  |  | 0
8.01 | Suministro y confeccion de anaquel de hierro con perfiles 1"X1" gruesos y divisiones en playwood de 1/2" y angulares de 1/8" para area de archivo. Ver mas detalles en elevacion anaquel de hierro. Solicitar aprobacion de brigada de herreria SSGG. | 6 | U | 17435 | 0
9 | COCINA |  |  |  | 0
9.01 | Suministro e instalación de parrila para microondas incluye palometas, y todos sus accesorios. Solicitar aprobacion de servicios generales. Ver detalles en plano elevacion de cocina. | 1 | P.A | 1500 | 0
9.02 | Suministro e instalacion de listelo, ceramica y zocalos. Solicitar aprobacion de servicios generales. Ver detalles en plano elevacion cocina. | 1 | P.A | 2500 | 0
9.03 | Desinstalacion de fregadero existente en el area de la cocina. Ver detalles en el plano. | 1 | P.A | 600 | 0
9.04 | Confección e instalación Meseta de Granito 1.40 x 0.60mts y Fregadero sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 1 | P.A | 15000 | 0
9.05 | COLOCACION DE GABINETES HIDROFUGOS DEBAJO Y ENCIMA DE MESETA, CON SUS TIRADORES, INSTALADOS Y PINTADOS EN COLOR BLANCO 00. 1.8 DE LARGO CON UNA ALTURA DE 0.80 | 1 | P.A | 15000 | 0
9.06 | Desmantelación meseta de cemento existente en Área de cocina. Incluye acondicionamiento. | 1 | Pa | 2500 | 0
10 | A/A. |  |  |  | 0
10.01 | Confección e instalación de base en hierro para condensadores 3 a 5 toneladas con angular de 1/4" x 2".para condensadores en pared. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG. | 2 | U | 4000 | 0
10.02 | Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadrada. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG. | 2 | U | 5000 | 0
10.03 | Suministro e instalación de panel eléctrico para A/A de 24 circuitos Nema 3. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | U | 6468.75 | 0
INVERSIÓN |  |  |  |  | 0
11 | A/A. |  |  |  | 0
11.01 | Suministro e instalación de unidades de 24,000 Btu tipo Cassette INVERTER en Área Centro Técnico y Lectura. Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar Aprobación de Climatización SSGG. | 2 | U | 100500 | 0
12 | LIMPIEZA FINAL |  |  |  | 0
12.01 | Limpieza y Bote Escombros. | 1 | PA | 4500 | 0
GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
13 | Dirección Técnica y Responsabilidad | 10 | % |  | 0
13.01 | Gastos Administrativo | 3 | % |  | 0
13.02 | Transporte | 4 | % |  | 0
Sub-Total |  |  |  |  | 0
14 | Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 | 10 | % |  | 0
15 | ITBIS | 18 | % |  | 0
|  |  |  | TOTAL GENERAL: | 0