## PRESTO
|  | PRESUPUESTO: |  | Adecuación OC Maimón Bonao
|  |  | SECTOR: | La Vega
No | Partidas Descripción | Cantidad | Unidad | P.U. | Valor
Primer Nivel |  |  |  |  | 0
GASTOS |  |  |  |  | 0
1 | MUROS |  |  |  | 0
1.01 | Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en plano. Centro Técnico, Cocina, Archivo y Almacén. | 70.6959 | M² | 1400 | 0
2 | PUERTA |  |  |  | 0
2.01 | Suministro e instalación Puerta Polimetal sin Diseño de color blanca. (0.90 mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Área: Archivo, Cocina y Centro Técnico. Ver mas detalles en planta Dimensionada. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 3 | U | 8100 | 0
2.02 | Suministro e instalación Puerta Polimetal sin Diseño de color blanca. (1.00 mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Área: Almacén. Ver mas detalles en planta Dimensionada. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 1 | U | 8100 | 0
3 | ELECTRICIDAD |  |  |  | 0
3.01 | Desmonte de bombillos y rosetas existentes según nueva planta de luminaria. Incluye resanes y acondicionamiento, colocación de tapas ciegas. Desmantelación tomacorrientes provisionales existentes por cierre de áreas. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | P.A | 3500 | 0
3.02 | Salidas Tomacorrientes AC 110 V. Ver mas Detalles en Plata de Tomacorrientes y Data. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. | 3 | U | 2050 | 0
3.03 | Salidas especiales Tomacorrientes AC 110 V, alambre #10 AWG. Ver mas Detalles en Plata de Tomacorrientes y Data. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. | 2 | U | 2050 | 0
3.04 | Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Ver mas Detalles en Plata de Tomacorrientes y Data. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. | 2 | U | 2050 | 0
3.05 | Salidas Interruptores Sencillos. | 6 | U | 1750 | 0
3.06 | Salidas Interruptores Dobles. | 3 | U | 2250 | 0
3.07 | Salidas Interruptores Triples. | 1 | U | 2650 | 0
3.08 | Suministro e instalación de Lámparas cuadrada LED, 18 watts superficial. En área: Interna Pasillo. ( solicitar garantía de 1 año) Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 5 | U | 2000 | 0
3.09 | Suministro e instalación de Lámparas paneles LED, 24 watts Superficial. de color blanca con borde de metal. (solicitar garantía de 1 año) Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 4 | U | 3500 | 0
3.1 | Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Ver mas Detalles en Plata de Tomacorrientes y Data.Certificar salidas. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. | 4 | U | 2700 | 0
3.11 | Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts , de color blanca con borde de metal. Ver mas Detalles en Planta de Luminarias. Ver ficha técnica. Y ( solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSG. | 2 | U | 4000 | 0
3.12 | Suministro e instalación de Lámparas circular LED, 12 watts de color blanca con borde de metal. ( solicitar garantía de 1 año) Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 3 | U | 1250 | 0
3.13 | Suministro e instalación de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en acrílico, base de Metal de Acero Níquel, vinil en cintra , formularios en AutoCAD . Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | P.A | 3500 | 0
4 | PISO. |  |  |  | 0
4.01 | Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock nuevos. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos. | 22.197 | Ml | 250 | 0
5 | PINTURA. |  |  |  | 0
5.01 | Pintura Blanco 00 Semigloss para muros Sheetrock Nuevos. | 130.6955 | M² | 180 | 0
5.02 | Pintura Blanco 00 Semigloss para muros Sheetrock existentes. | 134.8136 | M² | 180 | 0
5.03 | Pintura Blanco 00 Semigloss para muros blocks existentes. | 233.4656 | M² | 180 | 0
5.04 | Pintura techo blanco 00 Semigloss. | 194.454 | M² | 180 | 0
6 | BAÑOS |  |  |  | 0
6.01 | Suministro e instalación toilet blanco con asiento. | 1 | U | 6025 | 0
6.02 | Suministro e instalación urinal blanco. | 1 | U | 5752.752 | 0
6.03 | Suministro e instalación de lavamanos, incluye cambio de llave sencilla. | 1 | U | 4637 | 0
6.04 | Suministro e instalación de dispensador de papel toilet. | 1 | U | 2800 | 0
6.05 | Suministro e instalación de dispensador de papel toalla. | 1 | U | 2850 | 0
7 | A/A. |  |  |  | 0
7.01 | Confección e instalación de base en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas con angular de 1/4" x 2".para condensadores en pared. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG. | 3 | U | 4500 | 0
7.02 | Confección e instalación de base en hierro para condensadores 3 a 5 toneladas con angular de 1/4" x 2".para condensadores en pared. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG. | 1 | U | 5000 | 0
7.03 | Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadrada. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG. | 4 | U | 5000 | 0
7.04 | Suministro e instalación de 15 pies de tubería de cobre 3/4", 15 pies tubería de cobre de 1/2", 20 pies de alambre de goma 14/4", 5unid de tiras de vacocel 3/4", 1 tanque de refrigerante, 45 pies tuberia de cobre de 1/2", 45 pies tubería de cobra de 1/4", 9 tiras de vacocel de 1/2" y 50 pies cable de goma 14/4 . Ver mas detalles en planta Arq. de climatización . | 1 | P.A | 17073.18 | 0
INVERSIÓN |  |  |  |  | 0
8 | A/A. |  |  |  | 0
8.01 | Suministro e instalación de unidades de 12,000 Btu pared INVERTER en Área de Caja, Centro Técnico y Oficina Encargada. Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar Aprobación de Climatización SSGG. | 3 | U | 31064.22 | 0
8.02 | Suministro e instalación de unidades de 60,000 Btu piso-techo INVERTER en Área Comercial. Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar Aprobación de Climatización SSGG. | 1 | U | 214000 | 0
9 | LIMPIEZA FINAL |  |  |  | 0
9.01 | Limpieza y Bote Escombros. | 1 | PA | 4000 | 0
GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
10 | Dirección Técnica y Responsabilidad | 10 | % |  | 0
10.01 | Gastos Administrativo | 3 | % |  | 0
10.02 | Transporte | 4 | % |  | 0
Sub-Total |  |  |  |  | 0
11 | Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 | 10 | % |  | 0
12 | ITBIS | 18 | % |  | 0
|  |  |  | TOTAL GENERAL: | 0