## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
ALAMBRE PARA SOLDAR # 1/0 |  |  |  |  | CÓDIGO | 2010200
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2022-01-18
ÁREA ESPECIALISTA:Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: ALAMBRE PARA SOLDAR # 1/0
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | UL
7 | Embalaje | … | EN CARRETE DE MADERA
8 | Caracteristica | … | Cabele conductor fabricado de filamentos extrafinos de cobre suave recocido, permite tener excelente conductividad y flexibilidad.
9 | Calibre | AWG | 1/0
10 | Área de la Sección Transversal | mm2 | 53,48
11 | Diametro del conductor aprox. | mm | 9,7
12 | Diametro exterior aprox. | mm | 16,0
13 | Peso aprox. | kg/km | 610
14 | Voltaje nominal | V | 600
15 | Temperatura de operación | °C | 90
16 | Forro resistencia a condiciones rudas de trabaj | (Si / No) | Si
17 | Diámetro hilos | mm | 1064 x 0.255
18 | Embalaje en rollos | metros | 100
19 | Resistente a las variaciones climáticas | (Si / No) | Si
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| José Alejandro Gutiérrez Velásquez |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:

## Embalaje
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
NOMBRE: | CÓDIGO:
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
IMAGENES DE REFERENCIA:

## IMAGEN
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
IMAGEN DE REFERENCIA
NOMBRE: | ALAMBRE PARA SOLDAR # 1/0 | CÓDIGO: | 2010200
INSERTAR IMAGEN DE REFERENCIA DEL TAMAÑO DESEADO