## HES-TELEME
| COMITÉ DE HOMOLOGACION DE NORMAS EDE |  |  |  |  | Homologado EDE
Fecha: Octubre 2023
| PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | Versión No: 1
HEAD END SYSTEM PARA SISTEMAS DE TELEMEDICIÓN Y SOFTWARE DE GESTION LOCAL DE MEDIDORES |  |  |  |  | Código | HES-TELEME
EDESUR
EDENORTE
EDEESTE
Ítem | Descripción | Unidad | Pedido | Ofrecido |  | Comentarios | Evaluación Cumple/ No Cumple
1 | Datos Generales
1.1 | Proceso | …. | (*)
1.2 | Empresa proveedora | …. | (*)
1.3 | Fabricante | …. | (*)
1.4 | Marca | …. | (*)
1.5 | Modelo | …. | (*)
1.6 | País de origen | …. | (*)
1.7 | Normas y Estándares | …. | (*)
2 | Características del Head End System (HES)
2.1 | Sistema Operativo | …. | Windows/Linux
2.2 | Versión del HES | …. | (*)
2.3 | Base de datos usando SQL vía conexiones de ODBC o JDBC | …. | Oracle o SQL Server
2.4 | Integración con otros sistemas usando estándar de industria multispeak v4, v5, CIM | …. | Requerido
2.5 | Integración vía XML/webservices con otros sistemas | …. | Requerido
2.6 | Seguridad por perfiles | …. | Requerido
2.7 | Integración con active directory | …. | Requerido
2.8 | Cumplimiento de Metodología o Estándar de certificación para desarrollo de software (Ej. CMMI5) | …. | Requerido
2.9 | Soportar Hyperconvergencia (preferiblemente en Acrópolis sobre Nutanix, Hyper-v y VMware) | …. | Requerido
2.1 | Mantenimiento y depuración de logs | …. | Requerido
2.11 | Herramienta de monitoreo de servicios | …. | Requerido
2.12 | Soportar STS6 para manejo de ventas PREPAGO | …. | Requerido
2.13 | Generación de token en modo Software o Físico | …. | Requerido
2.14 | Empresa certificada CMMI5 | …. | Requerido
2.15 | Logs de auditoría (usuario, IP, equipo, fecha y hora, detalle de las operaciones realizadas en el sistema) | …. | Requerido
2.16 | Diccionario de datos | …. | Requerido
2.17 | Manuales de usuarios | …. | Requerido
2.18 | Manuales de administración | …. | Requerido
2.19 | Definición de SLA para el servicio de mantenimiento en horario local | …. | Requerido
2.2 | suministrar la documentación completa del esquema de las tablas y la metadata de cada campo de la base de datos donde se almacenen las mediciones, así como de cualquier otro API tipo REST o SOAP que esté disponible | …. | Requerido
3 | Funcionalidades Software de Gestión
3.1 | Configurar de forma puntual y masiva de entidades (clientes, medidores, colectores , concentradores , zonas, vinculación de clientes/medidores , vinculación de colectores /zona , medidores,simcards,IP, etc. ) | …. | Requerido
3.2 | Cambiar de estado activo a inactivo de forma puntual y masiva medidores, clientes, medidores, colectores , concentradores , zonas. (Mantenimiento de sistema) | …. | Requerido
3.3 | Reportes para consulta de entidades: Clientes, medidores, colectores , concentradores , zonas ya configurados en software | …. | Requerido
3.4 | Crear tareas para que en el sistema se registren la información de las variables en los canales disponibles del medidor y que esta se ejecute en una hora determinada del día con la posibilidad de editar esta tarea (Programación de tareas de lecturas automatizadas) | …. | Requerido
3.5 | Crear agenda de llamadas a los medidores configurados en sistema con la posibilidad de editar esta agenda | …. | Requerido
3.6 | Interrogar de forma puntual y masiva los medidores configurados en sistema para obtener lectura instantánea de parámetros del medidor (kWhD, kWhR, A, V, kVAR, estado relay, balance prepago, eventos) | …. | Requerido
3.7 | Para equipos Medición Concentrada: activación / desactivación de alarma puerta abierta del gabinete, cambio de parámetros de colector,etc. | …. | Deseado/ MCA
3.8 | Reportes para consulta de lectura de parámetros del medidor (kWhD,kWhR, A, V, kVAR,kW) y esta información debe parametrizarse de forma diaria, horaria o 1/4 horario | …. | Requerido
3.1 | Reportes para consulta diaria de estado de relay, balance prepago, eventos, modalidad de facturación, etc. | …. | Deseado
3.11 | Reporte para el monitoreo del estado de la comunicación de medidores, colectores , concentradores, nivel de señal. Esta información debe parametrizarse de forma diaria, semanal, mensual y ser visualizada de forma gráfica (posibilidad de gráfico evolutivo). Data consumida por equipos. | …. | Requerido
3.12 | Sincronización de Reloj de forma puntual y masiva de medidores, colectores , concentradores | …. | Requerido
3.13 | Reseteo remoto de la demanda de forma puntual y masiva de medidores que tengan habilitada esta característica | …. | Requerido
3.14 | Conectar y desconectar de forma puntual y masiva de medidores que posean desconectivo | …. | Requerido
3.15 | Asignar de forma puntual y masiva umbrales de energía y potencia demandada durante un periodo de tiempo determinado y que pueda ser editable. | …. | Requerido
3.16 | En todos los módulos contar con varios campos para colocar información relevante para la gestión (Ruta,NIS,NIF,Medidor EDE,serial, etc.) y que estos sean habilitados o deshabilitados a discreción | …. | Requerido
3.17 | Función para inhabilitar desconexión de medidor (para clientes no cortables o totalizadores) | …. | Requerido
3.18 | Envío de alarmas o eventos por email | …. | Requerido
3.19 | Tener un módulo de seguridad donde permita habilitar distintos perfiles de usuarios del sistema dependiendo de qué trabajo estén realizando y consulta de operaciones de usuarios (Log Management) | …. | Requerido
3.2 | Exportar información de todos los módulos del software en distintos formatos como XLS,CSV,PDF,TXT, ETC | …. | Requerido
3.21 | Función en el software módulo para balance de energía | …. | Deseado
3.22 | Contar con módulo GIS para georreferenciar equipos de medida tales como medidores, colectores , concentradores | …. | Deseado
3.23 | Ante cambio de las coordenadas del equipo de medida, generar evento | …. | Deseado
3.24 | Reporte de consumo diario,horario,1/4 horario de energía, corriente, voltaje para realizar análisis y también visualizar información de forma grafica | …. | Requerido
3.25 | Integración con sistema de Gestión de Telemedidos (análisis puntual o global del comportamiento de los clientes, proyecciones de consumo, balances energéticos, tele facturación, análisis efectividad de comunicación) (Web Service) | …. | Requerido
3.26 | Integración con los sistemas comerciales y de gestión de órdenes con la finalidad de automatizar las actividades de instalación, facturación, todas las ordenes de servicio relacionadas al sistema (O/S inspección y reclamaciones) y financiero | …. | Deseado
3.27 | Actualización de versión de firmware forma puntual y masiva de medidores, colectores, concentradores | …. | Requerido
3.28 | Parametrización de Hand Held para que solo sea utilizada con determinados colectores de una zona específica (accesos de usuarios) | …. | Deseado / MCA
3.29 | Consulta operaciones con Hand Held o APP y que cada vez que este equipo ejecute un comando sea visualizado en el software como un evento y se visualice numero de serie del dispositivo, operación realizada, numero de colector, numero de medidor, fecha y hora de la operación | …. | Deseado / MCA (REQUERIDO)
3.3 | El software debe permitir cambiar contraseña y cambiar el idioma | …. | Requerido
3.31 | Disponibilidad de creación de reportes a partir de los datos almacenados en el sistema | …. | Requerido
3.32 | Disponibilidad de crear suscripciones y tareas automáticas para la ejecución de los reportes creados | …. | Requerido
3.33 | Creación de medidores ficticios los cuales puedan ser alimentados con los datos obtenidos a partir de otros medidores. | …. | Deseado
3.34 | Disponibilidad/flexibilidad gráfica de las informaciones de calidad de energía | …. | Requerido
3.35 | Disponibilidad de acceso a los medidores que se encuentren conectados en cascada | …. | Requerido
3.36 | Disponibilidad de ingresar manualmente al sistema los perfiles, registros y eventos leídos en el medidor en el terreno | …. | Deseado
3.37 | Cargar manualmente al sistema los perfiles, registros y eventos leídos en el medidor en el terreno (Información On Demand) | …. | Requerido
3.38 | Disponibilidad de visualizar diagramas fasoriales históricos y en tiempo real | …. | Deseado
3.39 | Consulta de estado de comunicación en tiempo real (On Demand) | …. | Requerido
3.4 | Diagnóstico general del estado del sistema y de los medidores integrados en este | …. | Requerido
3.41 | Reporte de telegestión detallado (medidores disponibles, fecha, hora, usuario, comandos enviados, estado actual, errores, resultados) | …. | Requerido
3.42 | Flexibilidad para la integración de diferentes marcas de medidores tecnologías AMI | …. | Deseado
3.43 | Disponibilidad de visualización perfiles cada 1min, 3mins, 5mins, 15mins, 30mins, 60mins y 24h | …. | Requerido
3.44 | Visualización lecturas instantáneas | …. | Requerido
3.45 | Visualización lecturas históricas | …. | Requerido
3.46 | Fecha/ hora de inicialización de los medidores | …. | Requerido
3.47 | Consulta de alarmas y eventos en línea | …. | Requerido
3.48 | Consulta de alarmas y eventos históricos | …. | Requerido
3.49 | Configuración individual de parámetros de comunicación (cambio valores de latencia, cantidad reintentos, tiempo de apertura sesión, etc.) | …. | Requerido
3.5 | Sincronización automática fecha/hora medidor y/o colector | …. | Requerido
3.51 | Reseteo automático y masivo de demanda máxima (kW) | …. | Requerido
3.52 | Mecanismo de lectura Push y Pull | …. | Requerido
3.53 | Posibilidad de VEE automatizado para la data de los medidores interrogados(Validación-Edición- Estimación ) | …. | Requerido
3.54 | Portal amigable para mantenimiento de la data. | …. | Requerido
3.55 | Disponibilidad de último suspiro (Last Gasp) | …. | Deseado
3.56 | Módulo estadístico automático de la efectividad de la comunicación | …. | Deseado
3.57 | Dashboard con portal amigable de visualización de las tareas en tiempo real (en ejecución, satisfactorias, fallidas y pendientes) | …. | Deseado
3.58 | Flexibilidad para la configuración y mapeo de medidores con 16 o más canales de uso | …. | Requerido
3.59 | Segregación/agrupación de clientes por ciclos y grupos de llamadas (Regulares, Industriales, PF, Circuitos, UNR, etc.) | …. | Deseado
4 | Funciones Comerciales (Prepago, tarifas, otros)
4.1 | Creación y Configuración de Puntos de Pago de forma puntual y masiva | …. | Deseado
4.2 | Creación y asignación de Tarifas individual y masiva | …. | Deseado
4.3 | Poder agregar forma de Pago (tarjeta, bono luz, retención, etc.) | …. | Deseado
4.4 | Realización de ventas individual o masivas para más de un suministro asociado a un solo cliente | …. | Deseado
4.5 | Realización de ventas con comprantes fiscales | …. | Deseado
4.6 | Consulta de modalidad del medidor (pospago o prepago) de forma masiva | …. | Deseado
4.7 | Visualización de recarga en el sistema la utilización del Token (si fue usado o no, exportar datos) | …. | Deseado
4.8 | Cambio de modalidad del medidor (prepago a pospago y viceversa) | …. | Deseado
4.9 | Reporte de venta diaria. recargas de energía realizadas | …. | Deseado
4.1 | Transferir recarga de energía al Medidor vía la aplicación | …. | Deseado
4.11 | Cancelación de una recarga de energía | …. | Deseado
4.12 | Borrar saldo o balance de un medidor | …. | Deseado
4.13 | Consulta integrada de venta de recargas de energía, por periodos y diferentes filtros | …. | Deseado
4.14 | Realizar de forma puntual y masiva cambio de modalidad de facturación postpago / prepago y venta de energía en modalidad prepago | …. | Deseado
4.15 | Consulta individual y masiva del paquete de información prepago del medidor (lectura de energía, balance o saldo, modalidad y estado del relé | …. | Deseado
4.16 | Función de Gestión de Deudas (Asignación de Balance Pendiente, por medidor averiado o acta de recuperación de energía por fraude) |  | Deseado
5 | Características del Software de Gestión o Configuración Local de Medidores
5.1 | Licencias para el software de programación del medidor ilimitada |  | Requerido
5.2 | Seguridad por perfiles de usuario. Niveles de Usuarios: Primario (Acceso Full), Secundario (Creación de configuración), Terciario (Carga de configuración a medidores), Cuarto (Lectura). |  | Requerido
5.3 | Creación de perfiles a usuarios |  | Requerido
5.4 | Cantidad de usuarios que soportan cada perfil |  | Ilimitados
5.5 | Modificación de los diferentes perfiles de usuarios |  | Requerido
5.6 | Encriptación de la información |  | Requerido
5.7 | Pueden ser configuradas las claves de acceso en el medidor |  | Requerido
5.8 | Números de caracteres permitidos para las claves del medidor |  | 20
5.9 | Sistema se utiliza para la codificación de las claves en el medidor |  | Alfanumérico (Opcional)
5.1 | Control de acceso al software |  | Requerido
5.11 | Configuración las claves de acceso en el Software |  | Requerido
5.12 | Números de caracteres permitidos para las claves de los usuarios(mínimo) |  | 8
5.13 | Sistema se utiliza para la codificación de las claves de los usuarios |  | Alfanumérico (Opcional)
5.14 | Bloqueo de acceso por intentos fallidos |  | Opcional
5.15 | Configuración de bloqueo por reintentos fallidos |  | Requerido
5.16 | Configuración de tiempo de bloqueos fallidos |  | Requerido
5.17 | Capacidad de creación de programas para los medidores |  | Requerido
5.18 | Cantidad de los programas que se pueden crear para los medidores |  | Ilimitados
5.19 | No Permita la conexión al medidor sin claves |  | Requerido
5.2 | No Permita la visualización de las claves de para todos los niveles |  | Requerido
5.21 | No Permita la visualización de las claves para los usuarios |  | Requerido
5.22 | Exportación de los programas del medidor |  | Requerido
5.23 | Importación de los programas del medidor |  | Opcional
5.24 | Creación de réplica del software |  | Opcional
5.25 | Actualización por red de los diferentes ordenadores con el software instalado |  | Requerido
5.26 | Actualización de software por sobre escritura del archivo(s) de base de datos |  | Requerido
5.27 | Modificaciones del programa por solicitud de la empresa |  | Requerido
5.28 | Descargas de software restringidas en internet |  | Requerido
5.29 | Grafica del diagrama fasorial |  | Requerido
5.3 | Gestión de histórico de lecturas en carpetas fuera el software (sin acceso a programa) |  | Requerido
5.31 | Registros leídos sean exportable a EXCEL,CSV,TXT,PDF. |  | Requerido
5.32 | Archivos generados de las lecturas solo pueda acceder con el software instalado |  | Requerido
5.33 | Visualización del serial del medidor conectado con el softwares |  | Requerido
5.34 | Encriptación de los archivos de registros de lectura y perfiles |  | Requerido
5.35 | Capacidad de configuración remota |  | Requerido
5.36 | Encriptación de los registros del medidor |  | Requerido
5.37 | Compactible con cualquier sistema operativo de la PC. |  | Requerido
5.38 | Documentación o manuales |  | Requerido
6 | Generalidades
6.1 | Acceso al HES (WEB) | …. | Requerido
6.2 | Requerimientos de hardware necesario para la instalación del HES | …. | Requerido
6.3 | El software de gestión debe estar en idioma Español y se deben entregar los manuales y material relacionado | …. | Requerido
6.4 | Soporte técnico del suplidor a requerimiento de la EDEs para formación del personal (**) | …. | Requerido
6.5 | El sistema debe de tener la posibilidad de ser escalable para una mayor cantidad de clientes, en caso de futuras expansiones | …. | Requerido
( ** )CAPACITACION DEL USO DEL SOFTWARE POR 3 DIAS DURANTE PERIODO DE EVALUACION.
( * ) Indicado por oferente
( ** ) Requerimiento Especial
………………………………………………………………………………..
Fecha de la oferta
…………………………………..
| ………………………………………………………………………………… |  |  | SELLO
Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
Los oferentes cuyo medidor ofertado no pueda ser leído y gestionado con ninguno de los sistemas HES existente en las distribuidora, deberán presentar un HES que será evaluado con la presente planilla.
Si el HES evaluado no cumple los requerimientos mínimo (Requerido) la oferta será descalificada.
Con la presentación y aprobación de un nuevo HES de un oferente, se considerará el cumplimiento del punto de la PDG que exige que el medidor debe ser leído y gestionado por uno de los sistemas existente en la distribuidora.