## 1007865
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
LINTERNA RESISTENTE AL AGUA |  |  |  | CÓDIGO | 1007865
|  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2021-03-10
DESCRIPCIÓN SAP: LINTERNA RESISTENTE AL AGUA |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | *
2 | Fabricante | …. | *
3 | Marca | …. | *
4 | Modelo | …. | *
5 | País de origen | …. | *
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI FL1 IPX 8
7 | Empaque | …. | Tarjeta
8 | Garantía | años | 1
9 | Características Generales | …. | ….
9.1 | Material del cuerpo | …. | Metal o Plástico con recubrimiento de caucho resistente a impactos
9.2 | Potencia mínima | W | 10
9.3 | Tipo de foco | …. | LED
9.4 | Flujo luminoso mínimo | LM | 250
9.5 | Distancia mínima de iluminación | m | 150
9.6 | Cantidad de LEDs | Und. | 1
9.7 | Tipo de batería | …. | Recargable / Pila
9.8 | Grado de protección | IP | 68
9.9 | Profundidad mínima de protección bajo el agua | m | 1
9.10 | Niveles de intensidad | …. | 3
(*) A indicar por el oferente
…………………………………….
Sello
…………………………………….
Firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.