## Hoja1
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Regleta |  |  |  | CÓDIGO | 2004806
|  |  |  | FECHA REVISIÓN | 2026-04-07
ÁREA ESPECIALISTA: Soporte Técnico
DESCRIPCIÓN SAP: Proyector Multimedia
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | (*)
7 | Embalaje | …
8 | Garantía | Años | 1
9 | Voltaje |  | 110V-125V C
10 | Frecuencia |  | 50/60 hz
11 | Tipo de clavija |  | 5-15 P (Polarizada y con conexión a tierra)
12 | Longitud del cable | metro | 1.5 m (5ft) hasta 4.5 m (15 ft)
13 | Calibre del conductor |  | 14 AWG x 3c
14 | Capacidad de carga |  | 15 amp
15 | Potencia máxima |  | 1800 watts a 1875 watts
16 | Número de tomas |  | 6
17 | Interruptor maestro |  | Con luz piloto integrada (encendido/apagado)
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS: