## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
LETRERO |  |  |  | CÓDIGO
|  |  |  | FECHA REVISIÓN | 2026-05-15
ÁREA ESPECIALISTA: Unidad Ejecutora de Proyectos
DESCRIPCIÓN: Letrero PCB positivo
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (*)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | (*)
7 | Embalaje | … | Cajas que no excedan peso de 60 libras, paletizado y flejado.
8 | Garantía | … | (*)
9 | Características
9.1 | Material | … | Vinil autoadhesivo de alta resistencia (grado ingeniería o superior), con laminado de protección UV para evitar la decoloración.
9.2 | Adhesivo |  | Pegamento acrílico de alto desempeño apto para superficies metálicas (carcasas de transformadores) y exposición directa a la intemperie (lluvia, sol, calor).
9.3 | Dimensiones | mm | 250 x 250 (Formato cuadrado).
9.4 | Terminación | … | Mate o semibrillante para evitar reflejos que impidan la lectura.
9.5 | Texto Principal: | … | "PELIGRO (Centrado, tipografía Sans Serif, alta legibilidad). #70
9.6 | Texto Secundario: | … | Según arte #20
9.7 | Campo de trazabilidad | … | Concentración: (_____ ppm).
9.8 | Tipografía | … | Sans Serif
9.9 | Simbología | … | Debe incluir el pictograma de peligro de riesgo ambiental o peligro general.
9.1 | Numeración | … | Desde el # 0026
9.11 | Colores de fondo | … | Según el arte
9.12 | Color Impreso de texto | … | Según el arte
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Menny Cabrera |  |  | Nombre y firma del oferente
Técnico de Medio ambiente
COMENTARIOS:
Resistencia Térmica: Soportar temperaturas de hasta 80°C (calor generado por transformadores en operación). Impermeabilidad: Resistente a aceites dieléctricos, humedad y agentes corrosivos. Durabilidad: Garantía de legibilidad mínima de 2 años en exteriores.