## SERVICIOS-REDES
DESCRIPCION | REHABILITACION NIBA116 PEKIN 2 da ETAPA
SERVICIOS-REDES
Cúdigo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
3001242 | SE-DESM (CDA6-MT) | 58 | UN
3001242 | SE-DESM POSTE HGON<=9M RECUPERADO | 90 | UN
3001242 | TE-KM TEND 3Ø COND AAAC 4/0AWG | 1 | UN
3001242 | TE-MONT JUMPER 4/0-4/0 | 6 | UN
3001242 | TE-MONT JUMPER 2/0-2/0 | 5 | UN
3001242 | CONEXION TRIPLEX 2/0 -2/0 | 3 | UN
3001242 | TE-MONT JUMPER 4/0-2/0 | 3 | UN
3001242 | CONEXION TRIPLEX 2/0 -2/0 | 24 | UN
3001242 | TE-CONEX COND 4/0 - 4/0 | 12 | UN
3001242 | TE-CONEX COND 4/0 - 1/0 | 10 | UN
3001242 | TE-CONEX COND 2/0 - 2/0 | 27 | UN
3001242 | TE-CONEX AMOV COMPLETA 4/0 AWG | 7 | UN
3001242 | TE-CONEX AMOV COMPLETA 2/0 AWG | 26 | UN
3001242 | CONEXION TRIPLEX 4/0 -2/0 | 33 | UN
3001242 | TE-KM TEND TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | 5 | UN
3001242 | TE-KM TEND 1Ø COND AAAC 2/0AWG | 4 | UN
3001242 | SE-DESM AISL TIPO ESPIGA REC | 155 | UN
3001242 | SE-KM DE DESM COND MT 1Ø | 2 | UN
3001242 | SE-KM DE DESM TRIPLEX | 2 | UN
3001242 | SE-KM DE DESM COND MT 3Ø <= 4/0 | 1 | UN
3001242 | SE-DESM TRAF 1Ø EN POSTE | 15 | UN
3001242 | SE-DESM BASE CLEVIS | 1 | UN
3001242 | SE-DESM SECC FUS EN POSTE | 8 | UN
3001242 | SE-DESM VIENTO BT | 2 | UN
3001242 | SE-DESM DE SOPORTE TIPO PERCHA | 1 | UN
3001242 | SE-DESM VIENTO MT | 39 | UN
3001242 | SE-DESM AISL TIPO CARRETE | 1 | UN
3001242 | SE-DESM LUM | 95 | UN
3001242 | SE-DESM FIN DE LIN (GRAPA DE RETENCION) | 115 | UN
3001242 | SE-DESM (CSA8-MT) | 1 | UN
3001242 | SE-DESM (CDA8-MT) | 2 | UN
3001242 | SE-DESM (CSM6-MT) | 65 | UN
3001242 | SE-DESM AISL TIPO CADENA REC | 101 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MTA-302)Nº(2/0-4/0) RED ANTI | 6 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-101) RED ANTIFRAUDE | 18 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-107) RED ANTIFRAUDE | 4 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-105) (2/0-4/0) FIN LIN Nº | 35 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-104)N(2/0-4/0) RED ANTIF | 3 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-103CC)(2/0-4/0)RED ANTIF | 3 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-103)(2/0-4/0) LN AG(26-6 | 10 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-102) RED ANTIFRAUDE | 16 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-101) RED ANTIFRAUDE | 35 | UN
3001242 | TE-MONT (EA-MT) | 12 | UN
3001242 | SE-CIMENTACION EN POSTE >=12M | 49 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE MCH-300-10 | 1 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-14 | 3 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-12 | 46 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-10 | 44 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-300-10 | 10 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MTA-303)(2/0-4/0) RED ANTIF | 4 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP BL 25 KVA | 3 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP BL 50 KVA | 10 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP BL 37.5 KVA | 20 | UN
3001242 | TE-INST CAJA DERIV ANTIF POSTE (4/3) | 9 | UN
3001242 | TE-MONT (EA-MT) | 3 | UN
3001242 | TE-MONT LUMINARIA COMPLETA 150W BRAZO 6 | 145 | UN
3001242 | TE-MONT (PT-101) 2/0 | 142 | UN
3001242 | TE-MONT (PR-102) DE PAT EN POSTE EXT | 35 | UN
3001242 | TE-MONT (PR-101) PAT EN POSTE INTERIOR | 82 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 106) | 37 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 105) | 4 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 100B) | 30 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 100A) | 2 | UN
3001242 | TE-MONT (BT-102) | 15 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MTA-308) (20-4/0) RED ANTIF | 5 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MTA-305) (20-4/0) RED ANTIF | 4 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SUMINISTROS-REDES
DESCRIPCION | REHABILITACION NIBA116 PEKIN 2 da ETAPA
SUMINISTROS-REDES
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
1004132 | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI | 2196 | M
1005306 | LUMINARIA APS 240V 150W | 145 | UN
1005403 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M | 10 | UN
1005405 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M | 44 | UN
1005406 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M | 46 | UN
1005407 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 14M | 3 | UN
1005754 | POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M | 1 | UN
1005947 | ALAMBRE LIGADURA ALUMINIO | 200 | M
1005963 | CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8" | 1109 | M
1005997 | CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 AWG - N2/0 | 150 | M
1006004 | CONDUCTOR AAAC 2/0 AWG ANAHEIM | 4128 | M
1006005 | CONDUCTOR AAAC 4/0 AWG ALLIANCE | 3096 | M
1006012 | CONDUCTOR CU DESNUDO 7 HILOS #2 AWG | 43.5 | M
1006014 | CONDUCTOR CU CONCENTRICO 4/3 AWG | 9 | M
1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0 | 5165 | M
1006022 | CONDULET 2" | 33 | UN
1006036 | TARUGO PLASTICO 1/4" X 1" | 350 | UN
1006045 | TUBERIA FLEX LIQ TIGHT 2" | 132 | UN
1006213 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 3/4" | 175 | UN
1006220 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0 | 39 | UN
1006230 | AISLADOR POLIMÉRICO T/SUSPENSIÓN 13.2KV | 135 | UN
1006236 | AISLADOR PORC.TIPO CARRETE ANSI 53-2 | 15 | UN
1006241 | AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-1 | 285 | UN
1006250 | ARAN PLAN CUA AC GALV 21/4"X21/4" D 5/8" | 691 | UN
1006253 | ARANDELA CUA PLA AC GALV 21/4"X21/4"X12" | 24 | UN
1006262 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 1/2" | 274 | UN
1006264 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 5/8" | 1590 | UN
1006265 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 3/8" | 128 | UN
1006323 | BOMBILLO SODIO 150W | 145 | UN
1006336 | BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 6' | 145 | UN
1006351 | CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 300MCM | 120 | UN
1006366 | CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W | 145 | UN
1006398 | CONECTOR AMOVIBLE P/ESTRIBO | 33 | UN
1006424 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0AWG - 4/0AWG | 90 | UN
1006425 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0AWG -1/0AWG | 10 | UN
1006430 | CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (1/0 # 2/0) AWG | 26 | UN
1006432 | CONECTOR CUÑA PRESION CON ESTRIBO 4/0AWG | 7 | UN
1006434 | CONECTOR CURVO LIQUID TAIGHT 2" | 33 | UN
1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO | 9 | UN
1006451 | CONECTOR CUÑA PRESION P.T. AWG # 2 | 117 | UN
1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | 453 | UN
1006493 | CONO ANCLAJE 500MM | 69 | UN
1006506 | CRUCETA ACERO GALV 5'-7" 3" X 3" | 123 | UN
1006508 | CRUCETA ACERO GALV 8'-0"3" X 3" | 42 | UN
1006592 | ETIQUETA P/CT TP | 33 | UN
1006594 | PLETINA FIJ ANG GUARDACAB P/TIRANTE 5/8 | 69 | UN
1006595 | FLEJE AC GALV 1-3/4"X1-3/4"X3/16"X84" | 10 | UN
1006601 | FLEJE GALV 1-1/4" X 1/4" X 28'ORIF 9/16" | 128 | UN
1006602 | FLEJE GALV 13/4"X13/4"X3/16"X60"ORF9/16" | 69 | UN
1006654 | FUSIBLE EXPULSIÓN 3.5 A TIPO D | 3 | UN
1006659 | FUSIBLE EXPULSIÓN 5.2 A TIPO D | 20 | UN
1006662 | FUSIBLE EXPULSIÓN 7 A TIPO D | 10 | UN
1006693 | GRAPA RETENCION 4AWG A 1/0 AWG | 6 | UN
1006694 | GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG | 189 | UN
1006696 | GRAPA CONEXION DOBLE S/TOR | 287 | UN
1006721 | HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2" | 117 | UN
1006723 | TUBO D/ANCLAJE | 37 | UN
1006840 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8" X12" | 183 | UN
1006841 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8"X14' | 44 | UN
1006849 | PICA PUESTA A TIERRA 5/8' X 8' | 117 | UN
1006937 | SOPORTE TIPO HORQILLA P/AISL T/CARRETE | 15 | UN
1006938 | SOPORTE TIPO L AC GALV ¼" | 33 | UN
1006939 | SOPORTE TUBERIA ANCLAJE 2" | 37 | UN
1006940 | SOPORTE VERTICAL AISLADOR TIPO POSTE | 9 | UN
1006982 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0 | 60 | UN
1007014 | RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8 | 146 | UN
1007026 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/2" X 2" | 32 | UN
1007052 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 3/8" X 2" | 128 | UN
1007057 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 12" | 649 | UN
1007058 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 14" | 52 | UN
1007074 | TORNILLO TIRAFONDO 1" X 10" | 350 | UN
1007082 | TUBO ABIERTO SEÑALIZACIÓN Y PROT 2" X 8" | 69 | UN
1007085 | TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS | 33 | UN
1007086 | TUBO PVC DIAMETRO 1/2" | 35 | UN
1007094 | TUERCA CAB HEX AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 212 | UN
1007096 | TUERCA GUARDA CABO RECTO P/TOR 5/8" | 8 | UN
1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 242 | UN
1007106 | VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8" | 69 | UN
1007200 | TORNILLO MAQUINA 1/2" X 2" | 114 | UN
1007223 | ABRAZADERA CONTRA PRESION P/TUBO ANCL 2" | 37 | UN
1007225 | ABRAZADERA PERNO P/TORNILLO 5/8" | 47 | UN
1007278 | ARANDELA CUADRADA 3" X 3" | 69 | UN
1007282 | TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12" | 22 | UN
1007306 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0 AWG # 2/0 AWG | 3 | UN
1007309 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG # 2/0 AWG | 187 | UN
1007311 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG # # 2 | 221 | UN
1007451 | CAJA DERIVACION 12 ACOMETIDAS | 9 | UN
1008249 | FLEJE 10 X 0,4 | 75 | M
1008251 | TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12" | 32 | UN
1008683 | TRANSF BL TP 1Ø CSP 7.2KV 25 KVA | 3 | UN
1008684 | TRANSF BL TP 1Ø CSP 7.2KV 37 KVA | 20 | UN
1008685 | TRANSF BL TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA | 10 | UN
1011385 | CABLE ENGOMADO #10/3 AWG THHN | 362.5 | M
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SERVICIOS-MEDICION
DESCRIPCION | REHABILITACION NIBA116 PEKIN 2 da ETAPA
SUMINISTROS-MEDICION
Cúdigo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
3001242 | TE-INST-PPM-TIPO A-8 HUECOS | 2 | UN
3001242 | TE-PANEL PORTA MEDIDOR DE 9 HUECOS | 6 | UN
3001242 | TE-INST-PPM-TIPO A-5 HUECOS | 4 | UN
3001242 | TE-PANEL PORTA MEDIDOR DE 6 HUECOS | 11 | UN
3001242 | TE-INST-PPM-TIPO A-7 HUECOS | 4 | UN
3001242 | TE-INST POSTE METALICO GALV DE 20' | 129 | UN
3001242 | TE-INST-TO-INDIR/BT-TL-REDANTIFRAUDE-PLC | 33 | UN
3001242 | TE-BASE CIRC EN CONCRETO T/SOCKET 120V | 419 | UN
3001242 | TE-INST. DE MEDIDOR SERVICIO TWACS 120V | 669 | UN
3001242 | TE-PUESTA A TIERRA EN PUNTO DE MEDIDA | 999 | UN
3001242 | TE-PUESTA A TIERRA EN PUNTO DE MEDIDA | 583 | UN
3001242 | TE-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 120 V | 669 | UN
3001242 | TE-ACOM CON C/CALLE AF 120 V | 999 | UN
3001242 | TE-ACOM CON C/CALLE AF 120 V | 669 | UN
3001242 | TE-INST-PPM-TIPO A-24 HUECOS | 2 | UN
3001242 | TE-ACOM CON C/CALLE AF 240 V | 913 | UN
3001242 | TE-BASE CIRC EN CONCRETO T/SOCKET 120V | 999 | UN
3001242 | TE-BASE CIRCU EN CONCRETO T/SOCKET 240 V | 776 | UN
3001242 | TE-BASE CIRC EN METAL T/SOCKET 120 V | 250 | UN
3001242 | TE-BASE CIRCULAR EN METAL T/SOCKET 240 V | 137 | UN
3001242 | TE-INST. DE MEDIDOR SERVICIO TWACS 120V | 999 | UN
3001242 | TE-INST. DE MEDIDOR SERVICIO TWACS 240V | 913 | UN
3001242 | TE-PUESTA A TIERRA EN PUNTO DE MEDIDA | 999 | UN
3001242 | TE-INST CAÑO PARA AC EN FACHADA | 258 | UN
3001242 | TE-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 120 V | 999 | UN
3001242 | TE-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 240 V | 913 | UN
3001242 | TE-PANEL PORTA MEDIDOR DE 12 HUECOS | 2 | UN
3001242 | TE-PANEL PORTA MEDIDOR DE 16 HUECOS | 1 | UN
3001242 | TE-INST-PPM-TIPO A-18 HUECOS | 1 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SUMINISTROS-MEDICION
DESCRIPCION | REHABILITACION NIBA116 PEKIN 2 da ETAPA
SERVICIOS -MEDICION
Cúdigo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
1004132 | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI | 34 | M
1004213 | CABLE DE ACERO COBREADO #6 AWG 3 HILOS | 7743 | M
1005533 | TRAF CORRIENTE (OUTDOOR) 200/5-400/5 | 66 | UN
1005918 | MODULO P/PANELES D/5 HUECOS | 4 | UN
1005919 | MODULO P/PANELES D/6 HUECOS | 11 | UN
1005920 | MODULO P/PANELES D/7 HUECOS | 4 | UN
1005921 | MODULO P/PANELES D/8 HUECOS | 2 | UN
1005922 | MODULO P/PANELES D/9 HUECOS | 6 | UN
1005925 | MODULO P/PANELES D/12 HUECOS | 2 | UN
1005928 | MODULO P/PANELES D/16 HUECOS | 1 | UN
1005930 | MODULO P/PANELES D/18 HUECOS | 1 | UN
1005931 | MODULO P/PANELES D/24 HUECOS | 1 | UN
1005991 | CINTA DIELECTRICA 19 MM X 10 M | 56 | ROL
1006014 | CONDUCTOR CU CONCENTRICO 4/3 AWG | 615 | M
1006022 | CONDULET 2" | 34 | UN
1006035 | TAPE D/VINILO | 56 | UN
1006036 | TARUGO PLASTICO 1/4" X 1" | 66 | UN
1006045 | TUBERIA FLEX LIQ TIGHT 2" | 256 | UN
1006046 | TUBERIA LIQUID TAIGHT 1" NO METALICA | 471 | UN
1006075 | CABLE CONTROL SJTW 6 HILOS # 12 | 66 | TF
1006215 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1/2" | 7743 | UN
1006266 | ARO D/SEGURIDAD P/MEDIDOR TIPO SOCKET | 2614 | UN
1006289 | BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1" | 2581 | UN
1006345 | BRIDA SUJECCIÓN HASTA 50 MM | 10763 | UN
1006382 | COLLAR AMARRE EN FACHADA | 7743 | UN
1006395 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1" | 1826 | UN
1006396 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1" | 3336 | UN
1006434 | CONECTOR CURVO LIQUID TAIGHT 2" | 48 | UN
1006436 | CONECTOR CURVO P/TUBERIA FLEXIBLE 1" | 87 | UN
1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO | 2581 | UN
1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | 3494 | UN
1006483 | CONECTOR RECTO LIQUID TAIGHT 1" | 33 | UN
1006721 | HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2" | 203 | UN
1006824 | MOLDURA PLASTICA P/TIERRA 1/2" X 8" | 2581 | UN
1006861 | PINZA RETENCION DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG | 5162 | UN
1006926 | SOPORTE ANCLAJE EN FACHADA | 2581 | UN
1006950 | TARUGO EXP D/PLOMO 1/2" P/TORNILLO 5" | 1548 | UN
1007009 | TERMINAL OJO AMARILLO 10-12 CERR 2.5MM | 198 | UN
1007030 | TORNILLO CABEZA HEX 5/16" X 11/2" | 1548 | UN
1007077 | TORNILLO TIRAFONDO 1 ½” X 3/16” No 10 | 66 | UN
1007083 | TUBO GALVANIZADO 2" X 10' | 258 | UN
1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 129 | UN
1007110 | VARILLA COBRE PUESTA A TIERRA 5/8" X 6" | 2615 | UN
1007258 | CONECTOR 5/8 P/VARILLA D/TIERRA | 2615 | UN
1007653 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1 1/2" | 775 | UN
1007844 | TUBO IMC DE 1 1/2" X 10" | 258 | UN
1008063 | MSRTTC/R 200A,240V,3W,FM2S,30A,60Hz,K1.0 | 913 | UN
1008100 | SELLOS TIPO PIN MORADO | 2614 | UN
1008249 | FLEJE 10 X 0,4 | 135 | M
1008772 | TAPON PVC 1" | 33 | UN
1008775 | TAPON PVC 2" | 129 | UN
1008812 | BASE CIRCULAR P/MED 4S | 33 | UN
1009443 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG | 20086 | M
1009444 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG | 36696 | M
1009450 | TORNILLO AUTO PERFORANTE 10 X 3/4" | 775 | UN
1009457 | CONECTOR UNION TIPO MANGUITO P/COND AWG6 | 6075 | UN
1009475 | MED RE SOCK PLC 120V C100 1S FTE1F | 1668 | UN
1009478 | MED RE SOCK PLC 240V C20 4S FTE1F | 33 | UN
1009616 | REGISTRO NEMA 3R 18X18X6 | 5 | UN
1009618 | REGISTRO NEMA 3R 12X12X6 | 29 | UN
1009725 | TARUGO PLASTICO 5/16" X 1 1/2" | 19873 | UN
1010485 | CONDUCTOR NO. 8 AWG | 2709 | M
1010495 | TORNILLO TIRAFONDO DE 14’’ X 1 ½’’ | 9332 | UN
1010669 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/8"X 3" | 136 | UN
1010671 | TARUGO EXPANSIÓN DE PLOMO 3/8'' X 3" | 136 | UN
1011004 | MODULO P/PANELES D/21 HUECOS | 1 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0