## Presupuesto
Descripción de partidas Obra civil Ampliación Subestación el Chivo
No | Partidas descripción | Cantidad | Unidad | P.U. | Valor
1 | Preliminares
1.01 | Limpieza y replanteo | 1 | Pa | 0 | 0
1.02 | Caseta para materiales | 1 | Pa | 0 | 0
2 | Demolición estructura hormigón existente
2.01 | Demolición hormigón (columnas, vigas y zapata) | 11.1132 | m3 | 0 | 0
2.02 | Bote de escombros | 14.4472 | m3 | 0 | 0
3 | Movimiento de Tierra
3.01 | Corte capa vegetal y excavación (t=0.50m). Ver mas detalles en plano y estudio de suelos | 389.575 | m3 | 0 | 0
3.02 | Bote de escombros | 506.4475 | m3 | 0 | 0
3.03 | Relleno de material compactado (en capas de 0,20 m). Altura de terreno final compactado 0.20 mts por encima de acera frontal. Ver más detalles en planos | 584.3625 | m3 | 0 | 0
4 | Verja Frontal
4.01 | Demolición 1.4 metros lineal muro de verja (2 líneas block 6 SNP) y desmonte de malla ciclónica (h=1.80 metros) | 0.56 | m2 | 0 | 0
4.02 | Excavación Zapata de Muro | 5.2 | m3 | 0 | 0
4.03 | Bote de escombros | 6.844 | m3 | 0 | 0
4.04 | H.A. 210 kg/cm2 para zapata de muro, (0.25mX0.45m), con acero Ø1/2" @ 0.15 m transversal y Ø3/8" @ 0.14 m longitudinal. Ver mas detalles en plano | 3.6 | m3 | 0 | 0
4.05 | Suministro y colocación block 6" para muro BNP (2 líneas) | 6.4 | m2 | 0 | 0
4.06 | Suministro y colocación block 6" para muro SNP (3 líneas) | 19.2 | m2 | 0 | 0
4.07 | H.A. 180 kg/cm2 para zabaleta de muro verja | 0.224 | m3 | 0 | 0
4.08 | Suministro e instalación de malla ciclónica 6', incluye Tubo HG de 1'' x20', tubo ligero de 1 1/2''x15', alambre galvanizado #14, copas, abrazaderas, apoyos adicionales en los extremos por cambio de dirección y demás accesorios | 54 | m | 0 | 0
4.09 | Suministro y colocación de Alambre trinchera, usar ø3/8 como mensajero, incluye accesorios de instalación | 54 | m | 0 | 0
4.1 | Fraguache muro verja | 38.4 | m2 | 0 | 0
4.11 | Empañete muro verja | 38.4 | m2 | 0 | 0
4.12 | Aplicación pintura semigloss blanco 00 a muro de verja | 38.4 | m2 | 0 | 0
4.13 | Excavación Zapata para columna de puerta de acceso (1.0 x 1.0 x 0.65m), (2 unds) | 1.3 | m3 | 0 | 0
4.14 | Bote de escombros | 1.69 | m3 | 0 | 0
4.15 | H.A. 210 kg/cm2 para zapata de columna de puerta acceso, (1.0X1.0X0.25m), con acero Ø1/2" @ 0.15 m transversal y Ø3/8" @ 0.14 m longitudinal. Ver más detalles en plano | 0.5 | m3 | 0 | 0
4.16 | H.A. 210 kg/cm2 para columna de puerta acceso, (0.30 x 0.30 x 2.80 m), con acero Ø1/2" @ 0.15 m transversal y Ø3/8" @ 0.14 m longitudinal. Ver más detalles en plano. | 0.504 | m3 | 0 | 0
4.17 | Fraguache columnas | 5.76 | m2 | 0 | 0
4.18 | Empañete columnas | 5.76 | m2 | 0 | 0
4.19 | Aplicación pintura semigloss azul Edenorte para columnas de puerta acceso | 5.76 | m2 | 0 | 0
4.2 | H.A. 180 kg/cm2 para calzada peatonal, (1.40x11.00 m) espesor 0.10 m. incluye encofrado y desencofrado. | 1.54 | m3 | 0 | 0
4.21 | Terminación de superficies a calzada | 1 | PA | 0 | 0
4.22 | Reparación de malla ciclónica (h=1.80mts) de verja. Incluye reemplazo de accesorios para su instalación | 10 | m | 0 | 0
5 | Construcción Puerta de Acceso Frontal
5.01 | Construcción puerta de acceso en cuatro paños de 2.00 m, h= 2.40 m con estructura de tubo Conduit IMC diam. 2 1/2", con malla ciclónica, incluye bisagras soldables y demás accesorios para su instalación. Ver detalles en plano | 1 | PA | 0 | 0
5.02 | Pintura Antióxido gris para puerta. | 1 | PA | 0 | 0
6 | Vial Vehículos Pesados
6.01 | H.A. 210 kg/cm2, dar pendiente de 1% en ambos lados (8.00x31.00M). Incluye malla electrosoldada D=0.25x0.25. Ver más detalles en plano. (incluye encofrado, desencofrado y frotado) | 49.6 | M3 | 0 | 0
7 | Contén Vial
7.01 | Hormigón 180 kg/cm2, L= 63.50 m. Ver más detalles en plano | 4.699 | m3 | 0 | 0
7.02 | Terminación de superficie | 1 | PA | 0 | 0
7.03 | Aplicación pintura amarillo tráfico | 15.88 | m2 | 0 | 0
8 | Construcción de acera
8.01 | H.A. 180 kg/cm2 para acera, longitud 85.57m (ancho=0.60m, espesor=0.10m). Ver más detalles en plano | 5.1342 | m3 | 0 | 0
8.02 | Terminación de superficie | 1 | PA | 0 | 0
9 | Cimentación Postes (8 unds)
9.01 | Excavación t=1.85 m .Ver más detalles en plano | 17.908 | M³ | 0 | 0
9.02 | Bote material | 23.2804 | M³ | 0 | 0
9.03 | Relleno grava gruesa (t=0,10 m). Ver más detalles en plano | 0.968 | M³ | 0 | 0
9.04 | H.A. 210 kg/cm2 para cimentación de postes. Ver mas detalles en plano | 16.1 | M³ | 0 | 0
9.05 | Terminación de superficie | 1 | Pa | 0 | 0
9.06 | Pintura Amarillo Tráfico | 10 | m2 | 0 | 0
9.07 | H.A. 210 kg/cm2 para calzada de postes. Ver más detalles en plano | 1.84 | m3 | 0 | 0
10 | Base Seccionador AT
10.01 | Excavación (3.10 x 1.90 x 0.90 m). Ver más detalles en plano | 5.301 | M³ | 0 | 0
10.02 | Bote material | 6.8913 | M³ | 0 | 0
10.03 | Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver más detalles en plano | 1.767 | M³ | 0 | 0
10.04 | H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y Pedestales t=0.55 m, con acero principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.20 m. Ver más detalles en plano | 2.559 | M³ | 0 | 0
10.05 | Terminación de superficie | 1 | Pa | 0 | 0
10.06 | Pintura Amarillo Tráfico a superficies | 1.44 | m2 | 0 | 0
10.07 | Suministro y colocación pernos galvanizados diám. 5/8"x 0.60 m | 16 | und | 0 | 0
11 | Base Interruptor AT
11.01 | Excavación (3.04x1.54x0.90). Ver más detalles en plano. | 4.2134 | M³ | 0 | 0
11.02 | Bote material | 5.4775 | M³ | 0 | 0
11.03 | Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver más detalles en plano | 1.4045 | M³ | 0 | 0
11.04 | H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y base t=0.55 m, con acero principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.20 m. Ver más detalles en plano | 2.2955 | M³ | 0 | 0
11.05 | Terminación de superficie | 1 | Pa | 0 | 0
11.06 | Pintura Amarillo Tráfico a superficies | 2 | m2 | 0 | 0
11.07 | Suministro y colocación pernos galvanizados diám. 5/8"x 0.60 m | 8 | und | 0 | 0
12 | Bases punto de medida AT (3 unds)
12.01 | Excavación (1.0x1.0x0.90). Ver más detalles en plano | 2.7 | m3 | 0 | 0
12.02 | Bote material | 3.51 | m3 | 0 | 0
12.03 | Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver más detalles en plano | 0.9 | m3 | 0 | 0
12.04 | H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y base t=0.55 m, con acero principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.20 m. Ver más detalles en plano | 1.494 | m3 | 0 | 0
12.05 | Terminación de superficie | 1 | PA | 0 | 0
12.06 | Pintura Amarillo Tráfico a superficies | 1.1 | m2 | 0 | 0
12.07 | Suministro y colocación pernos galvanizados diám. 5/8"x 0.60 m | 12 | und | 0 | 0
13 | Bases pararrayos 69kV (3 unds)
13.01 | Excavación (1.0x1.0x0.90). Ver mas detalles en plano | 2.7 | m3 | 0 | 0
13.02 | Bote material | 3.51 | m3 | 0 | 0
13.03 | Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver más detalles en plano | 0.9 | m3 | 0 | 0
13.04 | H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y base t=0.55 m, con acero principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.20 m. Ver más detalles en plano | 1.494 | m3 | 0 | 0
13.05 | Terminación de superficie | 1 | PA | 0 | 0
13.06 | Pintura Amarillo Tráfico a superficies | 1.1 | m2 | 0 | 0
13.07 | Suministro y colocación pernos galvanizados diám. 5/8"x 0.60 m | 12 | und | 0 | 0
14 | Base transformador de potencia
14.01 | Excavación t=1.05 m .Ver más detalles en plano | 59.41 | M³ | 0 | 0
14.02 | Bote material | 77.23 | M³ | 0 | 0
14.03 | Relleno Material Compactado (t=0.40 m). Ver más detalles en plano | 22.63 | M³ | 0 | 0
14.04 | H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0.30 m), con acero principal en ambas direcciones de Ø1/2" @ 0.25 m, acero adicional Ø1/2" @ 0.25 m y adicional Ø3/8" @ 0.25 m incluye H.A. Pedestal (t=0.60 m). Ver más detalles en plano | 26.57 | M³ | 0 | 0
14.05 | Suministro y colocación de blocks de 8" borde base transformador (3 líneas). Ver más detalles en plano | 18.95 | M² | 0 | 0
14.06 | Fraguache | 18.95 | M² | 0 | 0
14.07 | Empañete | 18.95 | M² | 0 | 0
14.08 | Terminación de superficie | 1 | Pa | 0 | 0
14.09 | Confección de parrillas con angular de 2" x 2" en borde interior muro, barras cuadradas de 1/2" y planchuela de 1/2" (2 unds), incluye aplicación pintura antióxido negro | 1 | Pa | 0 | 0
14.1 | Excavación área registros para aceite t=1.90 m .Ver más detalles en plano | 20.71 | M³ | 0 | 0
14.11 | Bote material | 26.93 | M³ | 0 | 0
14.12 | Relleno Material Compactado (t=0.20 m). Ver más detalles en plano | 2.18 | M³ | 0 | 0
14.13 | H.A. 210 kg/cm2 , con acero principal en ambas direcciones de Ø1/2" @ 0.25 m (t=0.10 m). Ver más detalles en plano | 2.18 | M³ | 0 | 0
14.14 | Confección de tapa para registro (1m x 1m x 0.10 m), incluye bordes en angular de 2" . Ver más detalles en plano | 1 | Pa | 0 | 0
14.15 | Suministro y colocación de blocks de 8" borde registros para depósito de aceite (8 líneas). Ver más detalles en plano | 22.12 | M² | 0 | 0
14.16 | Mocheta | 0.1374 | m3 | 0 | 0
14.17 | Cantos | 10.05 | m | 0 | 0
14.18 | Fraguache depósito aceite | 22.12 | M² | 0 | 0
14.19 | Empañete depósito aceite | 22.12 | M² | 0 | 0
14.2 | Pintura Amarillo Tráfico | 31.48 | M² | 0 | 0
15 | Base soporte cables 12.5kV |  |  | 0
15.01 | Excavación (1.0x1.0x0.90). Ver más detalles en plano. | 0.9 | m3 | 0 | 0
15.02 | Bote material | 1.17 | m3 | 0 | 0
15.03 | Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver más detalles en plano | 0.3 | m3 | 0 | 0
15.04 | H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y pedestal t=0.55 m, con acero principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.20 m. Ver más detalles en plano | 0.498 | m3 | 0 | 0
15.05 | Terminación de superficie | 1 | PA | 0 | 0
15.06 | Pintura Amarillo Trafico a superficies | 0.36 | m2 | 0 | 0
15.07 | Suministro y colocación pernos galvanizados diám. 5/8"x 0.60 m | 4 | und | 0 | 0
16 | Bases interruptores 12.5kV (4 unds) |  |  | 0
16.01 | Excavación (1.8x1.8x0.90). Ver mas detalles en plano. | 11.664 | m3 | 0 | 0
16.02 | Bote material. | 15.1632 | m3 | 0 | 0
16.03 | Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver mas detalles en plano. | 3.888 | m3 | 0 | 0
16.04 | H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y pedestal t=0.55 m, con acero principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.20 m. Ver mas detalles en plano. | 8.2 | m3 | 0 | 0
16.05 | Terminación de superficie. | 1 | PA | 0 | 0
16.06 | Pintura Amarillo Trafico a superficies | 7.84 | m2 | 0 | 0
16.07 | suministro y colocación pernos galvanizados diám. 5/8x 0.60m | 16 | und | 0 | 0
17 | Registro Cable de Control (6 unds) |  |  | 0
17.01 | Excavación (1,30 x 1,30x 1,20 m). Ver mas detalles en plano. | 12.018 | m3 | 0 | 0
17.02 | Bote material. | 15.6234 | m3 | 0 | 0
17.03 | Relleno Material Compactado (t=0,20 m). | 2.028 | m3 | 0 | 0
17.04 | H.A. 210 kg/cm2 Zapata t=0.10 m, con acero principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.15 m. Ver mas detalles en plano. | 1.014 | m3 | 0 | 0
17.05 | Suministro y colocación de blocks de 8". Ver mas detalles en plano. | 24.96 | m2 | 0 | 0
17.06 | Fraguache. | 24.96 | m2 | 0 | 0
17.07 | Empañete. | 24.96 | m2 | 0 | 0
17.08 | Confección de tapa para registros ( 12 unds, dos por registro) de 1.00 x 0,48 m, t= 0,05 m, incluye borde en angular de 1 x 1/4" . Ver mas detalles en plano. | 1 | PA | 0 | 0
17.09 | Terminación de superficie | 1 | PA | 0 | 0
17.1 | Suministro y colocación piedras (tamaño 3") 1.30m3 para drenaje | 1.3 | m3 | 0 | 0
17.11 | Suministro y colocación tubería diám. 4" para drenaje (0.7 m x 6unds) | 4.2 | m | 0 | 0
17.12 | Confección y colocación de parrilla en barra hierro cuadrada 1/2" (6 unds) (incluye aplicación de pintura antióxido gris) Ver detalles en plano | 1 | PA | 0 | 0
17.13 | H.A. 210 kg/cm2 para viga de amarre, con acero principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.15 m. (incluye suministro y colocación de angular 1x1/4" para soporte de tapa), Ver mas detalles en plano. | 1.56 | m3 | 0 | 0
17.14 | Perforación de muro caseta de control y acondicionamiento para instalación de 3 tuberías PVC diám. 3" disposición horizontal | 1 | PA | 0 | 0
17.15 | Pintura Amarillo Trafico a superficies visibles | 10 | m2 | 0 | 0
18 | Suministro y colocación Tuberías de control y Desagüe
18.01 | Excavación Zanjas. Ver mas detalles en plano. | 11.172 | m3 | 0 | 0
18.02 | Bote material. | 14.5236 | m3 | 0 | 0
18.03 | Relleno arena. | 5.586 | m3 | 0 | 0
18.04 | Relleno Material Compactado. | 5.586 | m3 | 0 | 0
18.05 | Suministro y colocación de Tubería 3"x19' PVC SDR-26 (160PSI) , incluye accesorios para su instalación. | 46 | m | 0 | 0
18.06 | Suministro y colocación de Tubería 2"x19' PVC SDR-26 (160PSI) , incluye accesorios para su instalación. | 96.12 | m | 0 | 0
19 | Malla de tierra
19.01 | Excavación trinchera malla de tierra (a=0.40, t=0.60) | 84 | m3 | 0 | 0
19.02 | Bote de escombros | 109.2 | m3 | 0 | 0
19.03 | Relleno material compactado | 84 | m3 | 0 | 0
20 | Relleno y esparcimiento de grava
20.01 | Suministro y Esparcimiento de Grava 3/4", espesor de 0,15 m. | 136.8 | m3 | 0 | 0
21 | Pintura casetas y muros existentes
21.01 | suministro y aplicación pintura blanco 00 semigloss a casetas y muros de verja existentes | 291.3 | m2 | 0 | 0
22 | Movimiento de transformador de potencia
22.01 | Movimiento de transformador de potencia armado. Distancia de dezplazamiento=76 metros, peso total de tranformador=31,050kg | 1 | PA | 0 | 0
23 | Limpieza Final
23.01 | Limpieza y Bote Final Escombros. | 1 | PA | 0 | 0
24 | Línea 69kV
Materiales
24.01 | Soporte doble p/cable aislador rígido horizontal polímero | 19 | und | 0 | 0
24.02 | Soporte doble p/cable aislador rígido horizontal | 36 | und | 0 | 0
24.03 | Soporte doble p/cable aislador rígido vertical | 6 | und | 0 | 0
24.04 | Soporte doble p/cable aislador suspensión | 75 | und | 0 | 0
24.05 | Suministro de Cable 477 MCM | 2.4 | km | 0 | 0
Mano de obra
24.06 | Tendido trifásico cable 477MCM | 2.4 | km | 0 | 0
| Total Partidas |  |  |  | 0
| Dirección Técnica y Responsabilidad |  |  | 10% | 0
| Gastos Administrativos |  |  | 3% | 0
| Transporte |  |  | 4% | 0
| Subtotal 1 |  |  |  | 0
| ITBIS |  |  | 18% | 0
Total Obra civil y Tendido Línea 69 kV |  |  |  |  | 0
Descripción de partidas Obra civil Ampliación Subestación el Chivo
No | Partidas descripción | Cantidad | Unidad | P.U. | Valor
25 | Suministro de Materiales
25.01 | Conductor cobre desnudo calibre 4/0AWG trenzado (1,640 pies) | 500 | m | 0 | 0
25.02 | Molde en cruz p/soldadura exotérmica conductor calibre 4/0 | 2 | und | 0 | 0
25.03 | Molde en Te p/soldadura exotérmica conductor calibre 4/0 | 2 | und | 0 | 0
25.04 | Molde p/soldadura exotérmica p/varilla cobre 5/8" | 2 | und | 0 | 0
25.05 | Fundente soldadura exotérmica 115gr | 10 | und | 0 | 0
25.06 | Fundente soldadura exotérmica 150gr | 70 | und | 0 | 0
25.07 | Fundente soldadura exotérmica 200gr | 20 | und | 0 | 0
25.08 | Tenazas para moldes | 6 | und | 0 | 0
25.09 | Chispero ignición para moldes soldadura exotérmica | 2 | und | 0 | 0
25.1 | botella Mapp-Gas 16 onzas con antorcha | 2 | und | 0 | 0
25.11 | Gabinete de protección transformador (ver especificación anexa) | 1 | und | 0 | 0
25.12 | Cable de control SJTW 10 AWG X 4 hilos. | 500 | m | 0 | 0
25.13 | Cable de control SJTW 14 AWG X 12 hilos. | 300 | m | 0 | 0
25.14 | Cable de control SJTW 10 AWG X 2 hilos. | 500 | m | 0 | 0
25.15 | Poste metálico de chapas 10.5 mts. 5kN | 4 | und | 0 | 0
25.16 | Poste metálico de chapas 12 mts. 5kN | 2 | und | 0 | 0
25.17 | Cruceta galvanizada 22 pies | 4 | und | 0 | 0
25.18 | Cruceta galvanizada 16 pies | 24 | und | 0 | 0
25.19 | Tornillo Galv. Rosca corrida 5/8"X16" completo | 90 | und | 0 | 0
25.2 | Angular aluminio 4''x4''x 1/4" x 20' | 6 | und | 0 | 0
25.21 | Aisladores rígidos 12.5 kV | 15 | und | 0 | 0
25.22 | Cable de cobre trenzado desnudo 350 kcmil | 100 | m | 0 | 0
25.23 | Terminal compresión 350 kcmil 2H bimetal | 60 | und | 0 | 0
25.24 | Terminal compresión 4/0 AWG estañado, 1 agujero p/tornillo 1/2" | 100 |  | 0 | 0
25.25 | Tornillo galvanizado cabeza hexagonal completo 1/2"X2" (dos arandelas planas, una de presión y tuerca) | 150 | und | 0 | 0
25.26 | Cable acero para guarda 3/8" | 150 | m | 0 | 0
25.27 | Grapa conexión doble para conductor 4/0 | 100 | und | 0 | 0
25.28 | Grapa de retención 2/0-4/0 | 20 | und | 0 | 0
25.29 | Aislador polimérico 12.5kV | 6 | und | 0 | 0
25.3 | Autoválvulas 10kV | 6 | und | 0 | 0
25.31 | Tuerca de ojo 5/8 | 12 | und | 0 | 0
25.32 | Tubería IMC 1"x20' | 10 | und | 0 | 0
25.33 | abrazadera Unistrup 1" topaz | 20 | und | 0 | 0
25.34 | Brazo de lámparas | 4 | und | 0 | 0
25.35 | Lámparas 150W | 4 | und | 0 | 0
25.36 | Bombilla 175W | 4 | und | 0 | 0
25.37 | Fotoceldas | 4 | und | 0 | 0
25.38 | Anillo conduit 1" | 4 | und | 0 | 0
25.39 | Adaptador pvc hembra 1" | 8 | und | 0 | 0
25.4 | unión pvc 2" | 4 | und | 0 | 0
25.41 | conector recto liquit Tight 1" | 12 | und | 0 | 0
25.42 | Riel 1-1/2 | 1 | und | 0 | 0
25.43 | tornillo auto barrena 1-1/2 | 50 | und | 0 | 0
25.44 | Rollo tubería liquit tight 1" no metálica | 30 | m | 0 | 0
25.45 | Rollo tubería liquit tight 2" no metálica | 20 | m | 0 | 0
25.46 | Materiales menores control (terminales, breakers, indelebles, rieles tipo DIN, ferules, identificadores de borneras, borneras de corriente, etc.) Pago sujeto a solicitud y facturas | 1 | PA | 0 | 0
25.47 | Punta Franklin captadora simple. Material de cobre, diám.=16 mm, longitud de punta captadora=500mm. Incluir soportes vertical de puntas captadoras y adaptador para cable bajante sección circular de conductor=120mm2. | 6 | und | 0 | 0
25.48 | Aislador rígido 69 kV | 3 | und | 0 | 0
25.49 | Pararrayos 69 kV | 3 | und | 0 | 0
25.5 | Estructura metálica galvanizada para soporte seccionador 69 kV | 1 | und | 0 | 0
25.51 | Estructura metálica galvanizada para soporte Transformador corriente 69 kV | 3 | und | 0 | 0
25.52 | Estructura metálica galvanizada para soporte Transformador de tensión 69 kV | 3 | und | 0 | 0
25.53 | Transformador de tensión 7.2 kV | 3 | und | 0 | 0
| Total Partidas |  |  |  | 0
| ITBIS | 18 | % |  | 0
Total suministro materiales |  |  |  |  | 0
Total general |  |  |  |  | 0