## RESUMEN
DESCRIPCION PROYECTO | R.C./PAYI-101/ CENTRO, CABRERA
RESUMEN
DESCRIPCION | MONTO RD$
SUMINISTROS REDES | 0
SERVICIOS REDES | 0
SUMINISTROS MEDICION | 0
SERVICIOS MEDICION | 0
TOTAL GENERAL | 0

## SERVICIOS-REDES
DESCRIPCION PROYECTO | R.C./PAYI-101/ CENTRO, CABRERA
SERVICIOS-REDES
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario RD$ | Total RD$
3001242 | SE-DESM (CSM6-MT) | 7 | UN
3001242 | SE-DESM AISL TIPO CADENA REC | 128 | UN
3001242 | SE-DESM AISL TIPO ESPIGA REC | 198 | UN
3001242 | SE-DESM (CDA8-MT) | 10 | UN
3001242 | SE-DESM (CSA8-MT) | 7 | UN
3001242 | SE-DESM (CDA6-MT) | 14 | UN
3001242 | SE-DESM (CSA6-MT) | 10 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP 7.2 KV 50 KVA | 17 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP 7.2 KV 37.5 KVA | 20 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP 7.2 KV 25 KVA | 10 | UN
3001242 | TE-MONT JUMP AEREO P/TRIPLEX 2/0-2/0AWG | 12 | UN
3001242 | TE-MONT JUMPER 4/0-4/0 | 6 | UN
3001242 | TE-MONT JUMPER 4/0-2/0 | 6 | UN
3001242 | TE-MONT JUMPER 2/0-2/0 | 28 | UN
3001242 | TE-MONT DERIV BT A MED VANO (2/0-2/0) | 9 | UN
3001242 | CONEXION TRIPLEX 2/0 -2/0 | 54 | UN
3001242 | TE-CONEX COND 4/0 - 4/0 | 26 | UN
3001242 | TE-CONEX COND 4/0 - 2/0 | 9 | UN
3001242 | TE-CONEX COND 2/0 - 2/0 | 41 | UN
3001242 | TE-CONEX AMOV COMPLETA 4/0 AWG | 17 | UN
3001242 | TE-CONEX AMOV COMPLETA 2/0 AWG | 32 | UN
3001242 | TE-MONT CONEX TR A RED BT 4/0-2/0 | 46 | UN
3001242 | TE-M TEND TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | 559 | UN
3001242 | SE-DESM TRAF 1Ø P>50KVA EN POSTE | 14 | UN
3001242 | SE-DESM TRAF 1Ø P<=50KVA EN POSTE | 19 | UN
3001242 | SE-M DE DESM TRIPLEX | 286 | UN
3001242 | SE-KM DE DESM TRIPLEX | 4 | UN
3001242 | SE-M DE DESM COND MT 1Ø | 736 | UN
3001242 | SE-KM DE DESM COND MT 1Ø | 8 | UN
3001242 | SE-M DE DESM COND MT 3Ø <=4/0 | 326 | UN
3001242 | SE-KM DE DESM COND MT 3Ø <= 4/0 | 2 | UN
3001242 | SE-DESM LUM | 85 | UN
3001242 | SE-DESM VIENTO MT | 84 | UN
3001242 | SE-DESM VIENTO BT | 29 | UN
3001242 | SE-DESM BASE CLEVIS | 50 | UN
3001242 | SE-DESM POSTE MADERA 10M O 12M RECUP | 24 | UN
3001242 | SE-DESM POSTE HGON 10M O 12M RECUPERADO | 133 | UN
3001242 | SE-DESM SECC FUS EN POSTE | 4 | UN
3001242 | SE-DESM SECC FUS EN CRUC | 5 | UN
3001242 | SE-DESM FIN DE LIN (GRAPA DE RETENCION) | 97 | UN
3001242 | SE-DESM AISL TIPO CARRETE | 76 | UN
3001242 | SE-DESM (CV4-MT) CRUC D EN VOLAD | 1 | UN
3001242 | SE-DESM (CV1-BT) VOLAD PARA BT | 13 | UN
3001242 | SE-DESM FIN DE LIN (GRAPA DE RETENCION) | 8 | UN
3001242 | SE-DESM DE SOPORTE TIPO PERCHA | 12 | UN
3001242 | SE-DESM (CDM6-MT) | 2 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-307)(2/0-4/0) FIN LIN Nº | 11 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-305)(2/0-4/0)ANG(61-90)Nº | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-302) LIN ANG (6-25º) | 5 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-301) ALIN CON ANG HASTA 5 | 11 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-109) VOLAD ANG(6-25º) | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-108) ALIN EN VOLADIZO | 5 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-106)(2/0-4/0) DOBL TERM N | 10 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-105) (2/0-4/0) FIN LIN Nº | 52 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-102) LINEA ANG (6-25º) | 33 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-101) ALIN ANG HASTA 5º | 40 | UN
3001242 | TE-MONT (F2-BT) | 30 | UN
3001242 | TE-MONT (BT-104) | 102 | UN
3001242 | TE-MONT LUMINARIA COMPLETA 250W BRAZO 12 | 12 | UN
3001242 | TE-MONT LUMINARIA COMPLETA 150W BRAZO 6 | 250 | UN
3001242 | TE-MONT (BT-101) | 91 | UN
3001242 | SE-CIMENTACION EN POSTE <12M | 54 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE MCH-300-10 | 9 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-800-12 | 1 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-800-10 | 1 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-14 | 2 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-12 | 88 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-10 | 41 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-300-10 | 93 | UN
3001242 | TE-KM TEND TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | 10 | UN
3001242 | TE-M DE TEND 1Ø COND AAAC 2/0AWG | 982 | UN
3001242 | TE-KM TEND 1Ø COND AAAC 2/0AWG | 4 | UN
3001242 | TE-M TEND 3Ø COND AAAC 4/0 AWG | 370 | UN
3001242 | TE-KM TEND 3Ø COND AAAC 4/0AWG | 2 | UN
3001242 | TE-MONT (PR-201) | 3 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 108) | 5 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 106) | 24 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 105) | 1 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 100B) | 93 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 100A) | 62 | UN
3001242 | TE-MONT DERIV BT (2/0-2/0) EN POSTE | 5 | UN
3001242 | TE-MONT (PT-101) 2/0 | 189 | UN
3001242 | TE-MONT (PR-102) DE PAT EN POSTE EXT | 48 | UN
3001242 | TE-MONT (PR-101) PAT EN POSTE INTERIOR | 158 | UN
3001242 | TE-MONT (POAC-101) | 8 | UN
3001242 | TE-MONT (EC-MT) | 1 | UN
3001242 | TE-MONT PROLONG DE LINEA 1Ø (2/0-4/0) | 4 | UN
3001242 | TE-MONT (BT-102) | 64 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-322) (6-25º)VOLAD LIN ANG | 3 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-321) AL VOLAD CRUC DE 6' | 15 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-319) ALIN EN VOLAD | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-316)(2/0-4/0) DOBL TERM N | 5 | UN
SUBTOTAL
ITBIS
TOTAL

## SUMINISTROS-REDES
DESCRIPCION PROYECTO | R.C./PAYI-101/ CENTRO, CABRERA
SUMINISTROS-REDES
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario RD$ | Total RD$
1004132 | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI | 3657 | M
1005306 | LUMINARIA APS 240V 150W | 250 | UN
1005307 | LUMINARIA APS 240V 250W | 12 | UN
1005403 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M | 93 | UN
1005405 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M | 41 | UN
1005406 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M | 88 | UN
1005407 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 14M | 2 | UN
1005409 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 800DAN 10.5M | 1 | UN
1005410 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 800DAN 12M | 1 | UN
1005499 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 25 KVA | 10 | UN
1005502 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA | 17 | UN
1005754 | POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M | 9 | UN
1005947 | ALAMBRE LIGADURA ALUMINIO | 235.5 | M
1005963 | CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8" | 2669 | M
1005997 | CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 AWG - N2/0 | 188 | M
1006004 | CONDUCTOR AAAC 2/0 AWG ANAHEIM | 5165.46 | M
1006005 | CONDUCTOR AAAC 4/0 AWG ALLIANCE | 7329.3 | M
1006012 | CONDUCTOR CU DESNUDO 7 HILOS #2 AWG | 103.5 | M
1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0 | 10899.77 | M
1006036 | TARUGO PLASTICO 1/4" X 1" | 480 | UN
1006045 | TUBERIA FLEX LIQ TIGHT 2" | 30 | UN
1006213 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 3/4" | 240 | UN
1006220 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0 | 47 | UN
1006230 | AISLADOR POLIMÉRICO T/SUSPENSIÓN 13.2KV | 145 | UN
1006236 | AISLADOR PORC.TIPO CARRETE ANSI 53-2 | 160 | UN
1006241 | AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-1 | 274 | UN
1006250 | ARAN PLAN CUA AC GALV 21/4"X21/4" D 5/8" | 1636 | UN
1006262 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 1/2" | 63 | UN
1006264 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 5/8" | 2795 | UN
1006265 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 3/8" | 114 | UN
1006323 | BOMBILLO SODIO 150W | 250 | UN
1006324 | BOMBILLO APS 250W | 12 | UN
1006335 | BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 12' | 12 | UN
1006336 | BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 6' | 250 | UN
1006351 | CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 300MCM | 266 | UN
1006366 | CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W | 262 | UN
1006398 | CONECTOR AMOVIBLE P/ESTRIBO | 49 | UN
1006424 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0AWG - 4/0AWG | 38 | UN
1006430 | CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (1/0 # 2/0) AWG | 32 | UN
1006432 | CONECTOR CUÑA PRESION CON ESTRIBO 4/0AWG | 17 | UN
1006451 | CONECTOR CUÑA PRESION P.T. AWG # 2 | 214 | UN
1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | 786 | UN
1006493 | CONO ANCLAJE 500MM | 184 | UN
1006506 | CRUCETA ACERO GALV 5'-7" 3" X 3" | 62 | UN
1006508 | CRUCETA ACERO GALV 8'-0"3" X 3" | 24 | UN
1006592 | ETIQUETA P/CT TP | 47 | UN
1006594 | PLETINA FIJ ANG GUARDACAB P/TIRANTE 5/8 | 189 | UN
1006595 | FLEJE AC GALV 1-3/4"X1-3/4"X3/16"X84" | 10 | UN
1006601 | FLEJE GALV 1-1/4" X 1/4" X 28'ORIF 9/16" | 114 | UN
1006602 | FLEJE GALV 13/4"X13/4"X3/16"X60"ORF9/16" | 15 | UN
1006654 | FUSIBLE EXPULSIÓN 3.5 A TIPO D | 10 | UN
1006659 | FUSIBLE EXPULSIÓN 5.2 A TIPO D | 20 | UN
1006662 | FUSIBLE EXPULSIÓN 7 A TIPO D | 17 | UN
1006694 | GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG | 321 | UN
1006696 | GRAPA CONEXION DOBLE S/TOR | 980 | UN
1006721 | HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2" | 47 | UN
1006723 | TUBO D/ANCLAJE | 24 | UN
1006840 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8" X12" | 147 | UN
1006841 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8"X14' | 230 | UN
1006849 | PICA PUESTA A TIERRA 5/8' X 8' | 214 | UN
1006922 | SOPORTE EN CRUCETA DOB UND AC GALV ¼" | 3 | UN
1006937 | SOPORTE TIPO HORQILLA P/AISL T/CARRETE | 64 | UN
1006938 | SOPORTE TIPO L AC GALV ¼" | 50 | UN
1006939 | SOPORTE TUBERIA ANCLAJE 2" | 24 | UN
1006940 | SOPORTE VERTICAL AISLADOR TIPO POSTE | 152 | UN
1006982 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0 | 94 | UN
1007014 | RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8 | 380 | UN
1007026 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/2" X 2" | 8 | UN
1007052 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 3/8" X 2" | 114 | UN
1007057 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 12" | 1195 | UN
1007058 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 14" | 88 | UN
1007074 | TORNILLO TIRAFONDO 1" X 10" | 480 | UN
1007082 | TUBO ABIERTO SEÑALIZACIÓN Y PROT 2" X 8" | 189 | UN
1007085 | TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS | 50 | UN
1007086 | TUBO PVC DIAMETRO 1/2" | 48 | UN
1007094 | TUERCA CAB HEX AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 685 | UN
1007096 | TUERCA GUARDA CABO RECTO P/TOR 5/8" | 2 | UN
1007097 | TUERCA HEXAGONAL ACERO GALVANIZADO 1/2" | 6 | UN
1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 415 | UN
1007105 | VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8" | 5 | UN
1007106 | VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8" | 179 | UN
1007200 | TORNILLO MAQUINA 1/2" X 2" | 21 | UN
1007223 | ABRAZADERA CONTRA PRESION P/TUBO ANCL 2" | 24 | UN
1007225 | ABRAZADERA PERNO P/TORNILLO 5/8" | 98 | UN
1007276 | PARARRAYO 10 KV OXIDO METALICO | 3 | UN
1007278 | ARANDELA CUADRADA 3" X 3" | 184 | UN
1007279 | ARANDELA CUADRADA 2"X2" P/TORNILLO 1/2" | 11 | UN
1007282 | TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12" | 4 | UN
1007290 | TORNILLO P/AISLADOR T/CARRETE 5/8" X 18" | 96 | UN
1007306 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0 AWG # 2/0 AWG | 107 | UN
1007309 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG # 2/0 AWG | 425 | UN
1007311 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG # # 2 | 189 | UN
1008118 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 37 KVA | 20 | UN
1008249 | FLEJE 10 X 0,4 | 47 | M
1008251 | TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12" | 34 | UN
1011385 | CABLE ENGOMADO #10/3 AWG THHN | 673 | M
SUBTOTAL
ITBIS
TOTAL

## SERVICIOS-MEDICION
DESCRIPCION PROYECTO | R.C./PAYI-101/ CENTRO, CABRERA
SERVICIOS-MEDICION
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario RD$ | Total RD$
3001242 | TE-ACOM CON C/CALLE 240 V | 758 | UN
3001242 | TE-ACOM CON C/CALLE 120 V | 465 | UN
3001242 | TE-BASE CIRCU EN CONCRETO T/SOCKET 240 V | 460 | UN
3001242 | TE-BASE CIRC EN CONCRETO T/SOCKET 120V | 284 | UN
3001242 | TE-BASE CIRCULAR EN METAL T/SOCKET 240 V | 298 | UN
3001242 | TE-BASE CIRC EN METAL T/SOCKET 120 V | 181 | UN
3001242 | TE-INST. DE MEDIDOR SERVICIO RF 240V | 758 | UN
3001242 | TE-INST. DE MEDIDOR SERVICIO RF 120V | 465 | UN
3001242 | TE-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 240 V | 758 | UN
3001242 | TE-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 120 V | 465 | UN
3001242 | TE-PUESTA A TIERRA EN PUNTO DE MEDIDA | 978 | UN
3001242 | TE-JUMPER PARA P/TIERRA COMPARTIDA | 245 | UN
3001242 | TE-INST CAÑO PARA AC EN FACHADA | 64 | UN
3001242 | TE-INST POSTE METALICO GALV DE 20' | 109 | UN
3001242 | TE-PANEL PORTA MEDIDOR DE 6 HUECOS | 8 | UN
3001242 | TE-INST-PPM-TIPO A-7 HUECOS | 1 | UN
3001242 | TE-INST-PPM-TIPO A-8 HUECOS | 2 | UN
3001242 | TE-PANEL PORTA MEDIDOR DE 12 HUECOS | 2 | UN
3001242 | TE-INST-TO-INDIRECTO/BT-TL-REDNORMAL-PLC | 51 | UN
SUBTOTAL
ITBIS
TOTAL

## SUMINISTROS-MEDICION
DESCRIPCION PROYECTO | R.C./PAYI-101/ CENTRO, CABRERA
SUMINISTROS-MEDICION
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario RD$ | Total RD$
1004132 | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI | 15 | M
1004213 | CABLE DE ACERO COBREADO #6 AWG 3 HILOS | 3669 | M
1005533 | TRAF CORRIENTE (OUTDOOR) 200/5-400/5 | 102 | UN
1005918 | MODULO P/PANELES D/5 HUECOS | 1 | UN
1005919 | MODULO P/PANELES D/6 HUECOS | 8 | UN
1005920 | MODULO P/PANELES D/7 HUECOS | 1 | UN
1005921 | MODULO P/PANELES D/8 HUECOS | 2 | UN
1005925 | MODULO PORTA MEDIDOR DE 12 HUECOS | 2 | UN
1005926 | MODULO P/PANELES D/13 HUECOS | 1 | UN
1005991 | CINTA DIELECTRICA 19 MM X 10 M | 27 | ROL
1006014 | CONDUCTOR CU CONCENTRICO 4/3 AWG | 270 | M
1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0 | 4 | M
1006021 | CONDULET 1" | 51 | UN
1006022 | CONDULET 2" | 16 | UN
1006035 | TAPE D/VINILO | 27 | UN
1006036 | TARUGO PLASTICO 1/4" X 1" | 102 | UN
1006045 | TUBERIA FLEX LIQ TIGHT 2" | 114 | UN
1006046 | TUBERIA LIQUID TAIGHT 1" NO METALICA | 180 | UN
1006075 | CABLE CONTROL SJTW 6 HILOS # 12 | 510 | TF
1006215 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1/2" | 2934 | UN
1006225 | ADAPTADOR PVC 1" MACHO | 51 | UN
1006250 | ARAN PLAN CUA AC GALV 21/4"X21/4" D 5/8" | 4 | UN
1006266 | ARO D/SEGURIDAD P/MEDIDOR TIPO SOCKET | 1274 | UN
1006289 | BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1" | 1223 | UN
1006345 | BRIDA SUJECCIÓN HASTA 50 MM | 5101 | UN
1006351 | CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 300MCM | 2 | UN
1006382 | COLLAR AMARRE EN FACHADA | 3705 | UN
1006395 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1" | 1516 | UN
1006396 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1" | 930 | UN
1006424 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0AWG - 4/0AWG | 3 | UN
1006434 | CONECTOR CURVO LIQUID TAIGHT 2" | 22 | UN
1006436 | CONECTOR CURVO P/TUBERIA FLEXIBLE 1" | 24 | UN
1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO | 1224 | UN
1006451 | CONECTOR CUÑA PRESION P.T. AWG # 2 | 1 | UN
1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | 1983 | UN
1006458 | CONECTOR PERNO PARTIDO #2 CU | 245 | UN
1006721 | HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2" | 126 | UN
1006824 | MOLDURA PLASTICA P/TIERRA 1/2" X 8" | 978 | UN
1006861 | PINZA RETENCION DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG | 2482 | UN
1006926 | SOPORTE ANCLAJE EN FACHADA | 1241 | UN
1006950 | TARUGO EXP D/PLOMO 1/2" P/TORNILLO 5" | 36 | UN
1007009 | TERMINAL OJO AMARILLO 10-12 CERR 2.5MM | 306 | UN
1007030 | TORNILLO CABEZA HEX 5/16" X 11/2" | 36 | UN
1007057 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 12" | 4 | UN
1007077 | TORNILLO TIRAFONDO 1 ½” X 3/16” No 10 | 102 | UN
1007083 | TUBO GALVANIZADO 2" X 10' | 218 | UN
1007090 | TUBO PVC DIAMETRO 1" | 51 | UN
1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 109 | UN
1007110 | VARILLA COBRE PUESTA A TIERRA 5/8" X 6" | 993 | UN
1007258 | CONECTOR 5/8 P/VARILLA D/TIERRA | 993 | UN
1007653 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1 1/2" | 18 | UN
1007844 | TUBO IMC DE 1 1/2" X 10" | 6 | UN
1007872 | PANTALLA D/EXT P/MODULO DE MED RF | 18 | UN
1008249 | FLEJE 10 X 0,4 | 147 | M
1008772 | TAPON PVC 1" | 51 | UN
1008775 | TAPON PVC 2" | 109 | UN
1008812 | BASE CIRCULAR P/MED 4S | 51 | UN
1009443 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG | 14652 | M
1009444 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG | 9035 | M
1009450 | TORNILLO AUTO PERFORANTE 10 X 3/4" | 958 | UN
1009457 | CONECTOR UNION TIPO MANGUITO P/COND AWG6 | 3250 | UN
1009546 | GABINETE P/MED CENTRALIZADA DE 18 PUNT | 1 | UN
1009615 | MODULO D/COLECTOR | 1 | UN
1009616 | REGISTRO NEMA 3R 18X18X6 | 1 | UN
1009618 | REGISTRO NEMA 3R 12X12X6 | 14 | UN
1009680 | SOPORTE PARA GABINETE TIPO L | 2 | UN
1009725 | TARUGO PLASTICO 5/16" X 1 1/2" | 7356 | UN
1010485 | CONDUCTOR NO. 8 AWG | 1017 | M
1010495 | TORNILLO TIRAFONDO DE 14’’ X 1 ½’’ | 7356 | UN
1010669 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/8"X 3" | 60 | UN
1010671 | TARUGO EXPANSIÓN DE PLOMO 3/8'' X 3" | 60 | UN
SUBTOTAL
ITBIS
TOTAL