## RESUMEN
DESCRIPCION PROYECTO | R.C ./RSJU101/Bo. Hospital Río San Juan
RESUMEN
DESCRIPCION | MONTO RD$
SUMINISTROS REDES | 0
SERVICIOS REDES | 0
SUMINISTROS MEDICION | 0
SERVICIOS MEDICION | 0
TOTAL GENERAL | 0

## SERVICIOS-REDES
DESCRIPCION PROYECTO | R.C ./RSJU101/Bo. Hospital Río San Juan
SERVICIOS-REDES
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario RD$ | Total RD$
3001242 | CONEXION TRIPLEX 2/0 -2/0 | 64 | UN
3001242 | SE-CIMENTACION EN POSTE >=12M | 65 | UN
3001242 | SE-DESM (CDA6-MT) | 2 | UN
3001242 | SE-DESM (CDA8-MT) | 1 | UN
3001242 | SE-DESM (CSA6-MT) | 5 | UN
3001242 | SE-DESM (CSA8-MT) | 1 | UN
3001242 | SE-DESM (CSM6-MT) | 2 | UN
3001242 | SE-DESM AISL TIPO CADENA REC | 37 | UN
3001242 | SE-DESM AISL TIPO CARRETE | 12 | UN
3001242 | SE-DESM AISL TIPO ESPIGA REC | 59 | UN
3001242 | SE-DESM BASE CLEVIS | 9 | UN
3001242 | SE-DESM CUT OUT Y PARARRAYO | 2 | UN
3001242 | SE-DESM DE SOPORTE TIPO PERCHA | 19 | UN
3001242 | SE-DESM FIN DE LIN (GRAPA DE RETENCION) | 19 | UN
3001242 | SE-DESM LUM | 22 | UN
3001242 | SE-DESM SECC FUS EN POSTE | 1 | UN
3001242 | SE-DESM VIENTO BT | 2 | UN
3001242 | SE-DESM VIENTO MT | 13 | UN
3001242 | SE-DESM Y TRANSP POSTE DE HGON RECUP | 49 | UN
3001242 | SE-DESM Y TRANSP POSTE MADERA RECUPERADO | 8 | UN
3001242 | SE-KM DE DESM COND BT 3 PVC | 1 | UN
3001242 | SE-KM DE DESM COND MT 1Ø | 1 | UN
3001242 | SE-KM DE DESM TRIPLEX | 1 | UN
3001242 | SE-M DE DESM COND BT 3 PVC | 105 | UN
3001242 | SE-M DE DESM COND MT 1Ø | 336 | UN
3001242 | SE-M DE DESM TRIPLEX | 578 | UN
3001242 | TE-CONEX AMOV COMPLETA 2/0 AWG | 27 | UN
3001242 | TE-CONEX AMOV COMPLETA 4/0 AWG | 1 | UN
3001242 | TE-CONEX COND 2/0 - 2/0 | 64 | UN
3001242 | TE-CONEX COND 4/0 - 2/0 | 7 | UN
3001242 | TE-CONEX COND 4/0 - 4/0 | 18 | UN
3001242 | TE-CONEX COND 477 - 4/0 | 3 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-300-10 | 125 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-300-9 | 1 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-10 | 76 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-12 | 86 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-14 | 3 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-800-10 | 1 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-800-12 | 2 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE MCH-300-10 | 8 | UN
3001242 | TE-KM TEND 1Ø COND AAAC 2/0AWG | 6 | UN
3001242 | TE-KM TEND TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | 10 | UN
3001242 | TE-M DE TEND 1Ø COND AAAC 2/0AWG | 52 | UN
3001242 | TE-M TEND 3Ø COND AAAC 4/0 AWG | 584 | UN
3001242 | TE-M TEND TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | 182 | UN
3001242 | TE-M TENDCONDUCTOR AL 4/3 AWG | 175 | UN
3001242 | TE-MONT (BT-101) | 91 | UN
3001242 | TE-MONT (BT-102) | 46 | UN
3001242 | TE-MONT (BT-104) | 71 | UN
3001242 | TE-MONT (CDA6-MT) | 4 | UN
3001242 | TE-MONT (CDA6-MT)(45º) | 4 | UN
3001242 | TE-MONT (EA-MT) | 10 | UN
3001242 | TE-MONT (F1 - MT) Nº(2/0 - 4/0) | 3 | UN
3001242 | TE-MONT (F2-BT) | 27 | UN
3001242 | TE-MONT (F3 - MT) Nº (2/0 - 4/0) | 8 | UN
3001242 | TE-MONT (F5-BT) | 8 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 100A) | 76 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 100B) | 121 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 105) | 1 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 106) | 31 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 108) | 3 | UN
3001242 | TE-MONT (POAC-101) | 8 | UN
3001242 | TE-MONT (PR-101) PAT EN POSTE INTERIOR | 174 | UN
3001242 | TE-MONT (PR-102) DE PAT EN POSTE EXT | 7 | UN
3001242 | TE-MONT (PT-101) 2/0 | 193 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-101) ALIN ANG HASTA 5º | 30 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-102) LINEA ANG (6-25º) | 11 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-105) (2/0-4/0) FIN LIN Nº | 43 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-106)(2/0-4/0) DOBL TERM N | 12 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-109) VOLAD ANG(6-25º) | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-101) RED ANTIFRAUDE | 24 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-102) RED ANTIFRAUDE | 11 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-103)(2/0-4/0) LN AG(26-6 | 10 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-104)N(2/0-4/0) RED ANTIF | 8 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-105)Nº(2/0-4/0) RED ANT | 19 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-106)Nº(2/0-4/0) RED ANTF | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-301) ALIN CON ANG HASTA 5 | 4 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-302) LIN ANG (6-25º) | 2 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-307)(2/0-4/0) FIN LIN Nº | 2 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-316)(2/0-4/0) DOBL TERM N | 5 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-319) ALIN EN VOLAD | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MTA-301) RED ANTIF | 2 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MTA-302)Nº(2/0-4/0) RED ANTI | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MTA-303)(2/0-4/0) RED ANTIF | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MTA-305) (20-4/0) RED ANTIF | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MTA-308) (20-4/0) RED ANTIF | 2 | UN
3001242 | TE-MONT CONEX TR A RED BT 4/0-2/0 | 29 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP 7.2 KV 25 KVA | 9 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP 7.2 KV 37.5 KVA | 2 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP 7.2 KV 50 KVA | 11 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP BL 25 KVA | 1 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP BL 37.5 KVA | 1 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP BL 50 KVA | 4 | UN
3001242 | TE-MONT DERIV BT (2/0-2/0) EN POSTE | 7 | UN
3001242 | TE-MONT JUMP AEREO P/TRIPLEX 2/0-2/0AWG | 13 | UN
3001242 | TE-MONT JUMPER 2/0-2/0 | 25 | UN
3001242 | TE-MONT JUMPER 4/0-2/0 | 2 | UN
3001242 | TE-MONT JUMPER 465.5-2/0 | 2 | UN
3001242 | TE-MONT JUMPER 465.5-4/0 | 3 | UN
3001242 | TE-MONT LUMINARIA COMPLETA 150W BRAZO 6 | 286 | UN
3001242 | TE-MONT LUMINARIA COMPLETA 250W BRAZO 12 | 8 | UN
3001242 | TE-MONT PROLONG DE LINEA 1Ø (2/0-4/0) | 1 | UN
SUBTOTAL
ITBIS
TOTAL

## SUMINISTROS-REDES
DESCRIPCION PROYECTO | R.C ./RSJU101/Bo. Hospital Río San Juan
SUMINISTROS-REDES
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario RD$ | Total RD$
1004132 | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI | 3241 | M
1005306 | LUMINARIA APS 240V 150W | 286 | UN
1005307 | LUMINARIA APS 240V 250W | 8 | UN
1005403 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M | 125 | UN
1005404 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 9M | 1 | UN
1005405 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M | 76 | UN
1005406 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M | 86 | UN
1005407 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 14M | 3 | UN
1005409 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 800DAN 10.5M | 1 | UN
1005410 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 800DAN 12M | 2 | UN
1005499 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 25 KVA | 9 | UN
1005502 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA | 11 | UN
1005754 | POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M | 8 | UN
1005947 | ALAMBRE LIGADURA ALUMINIO | 213 | M
1005963 | CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8" | 3302 | M
1005966 | CABLE CONCENTRICO AL 0,6KV 4/3 HILOS | 175 | M
1005978 | CABLE ENGOMADO #12/3 AWG THHN | 747 | M
1005997 | CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 AWG - N2/0 | 113 | M
1006004 | CONDUCTOR AAAC 2/0 AWG ANAHEIM | 6262.56 | M
1006005 | CONDUCTOR AAAC 4/0 AWG ALLIANCE | 1807.56 | M
1006012 | CONDUCTOR CU DESNUDO 7 HILOS #2 AWG | 117.5 | M
1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0 | 10518.46 | M
1006022 | CONDULET 2" | 6 | UN
1006036 | TARUGO PLASTICO 1/4" X 1" | 70 | UN
1006045 | TUBERIA FLEX LIQ TIGHT 2" | 27 | UN
1006213 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 3/4" | 35 | UN
1006220 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0 | 30 | UN
1006230 | AISLADOR POLIMÉRICO T/SUSPENSIÓN 13.2KV | 190 | UN
1006236 | AISLADOR PORC.TIPO CARRETE ANSI 53-2 | 144 | UN
1006241 | AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-1 | 270 | UN
1006250 | ARAN PLAN CUA AC GALV 21/4"X21/4" D 5/8" | 1535 | UN
1006264 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 5/8" | 3095 | UN
1006265 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 3/8" | 264 | UN
1006323 | BOMBILLO SODIO 150W | 286 | UN
1006324 | BOMBILLO APS 250W | 8 | UN
1006335 | BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 12' | 8 | UN
1006336 | BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 6' | 286 | UN
1006351 | CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 300MCM | 238 | UN
1006366 | CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W | 294 | UN
1006398 | CONECTOR AMOVIBLE P/ESTRIBO | 28 | UN
1006424 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0AWG - 4/0AWG | 21 | UN
1006428 | CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM - 4/0AWG | 6 | UN
1006430 | CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (1/0 # 2/0) AWG | 27 | UN
1006432 | CONECTOR CUÑA PRESION CON ESTRIBO 4/0AWG | 1 | UN
1006434 | CONECTOR CURVO LIQUID TAIGHT 2" | 6 | UN
1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO | 294 | UN
1006451 | CONECTOR CUÑA PRESION P.T. AWG # 2 | 189 | UN
1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | 588 | UN
1006493 | CONO ANCLAJE 500MM | 231 | UN
1006506 | CRUCETA ACERO GALV 5'-7" 3" X 3" | 165 | UN
1006507 | CRUCETA ACERO GALV 5'-7" 3"X3"X1/4" 45° | 8 | UN
1006508 | CRUCETA ACERO GALV 8'-0"3" X 3" | 19 | UN
1006592 | ETIQUETA P/CT TP | 28 | UN
1006594 | PLETINA FIJ ANG GUARDACAB P/TIRANTE 5/8 | 234 | UN
1006595 | FLEJE AC GALV 1-3/4"X1-3/4"X3/16"X84" | 5 | UN
1006601 | FLEJE GALV 1-1/4" X 1/4" X 28'ORIF 9/16" | 260 | UN
1006602 | FLEJE GALV 13/4"X13/4"X3/16"X60"ORF9/16" | 36 | UN
1006654 | FUSIBLE EXPULSIÓN 3.5 A TIPO D | 10 | UN
1006659 | FUSIBLE EXPULSIÓN 5.2 A TIPO D | 3 | UN
1006662 | FUSIBLE EXPULSIÓN 7 A TIPO D | 15 | UN
1006694 | GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG | 392 | UN
1006696 | GRAPA CONEXION DOBLE S/TOR | 906 | UN
1006721 | HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2" | 40 | UN
1006723 | TUBO D/ANCLAJE | 31 | UN
1006840 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8" X12" | 283 | UN
1006841 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8"X14' | 197 | UN
1006849 | PICA PUESTA A TIERRA 5/8' X 8' | 189 | UN
1006937 | SOPORTE TIPO HORQILLA P/AISL T/CARRETE | 46 | UN
1006938 | SOPORTE TIPO L AC GALV ¼" | 28 | UN
1006939 | SOPORTE TUBERIA ANCLAJE 2" | 31 | UN
1006940 | SOPORTE VERTICAL AISLADOR TIPO POSTE | 77 | UN
1006982 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0 | 54 | UN
1007014 | RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8 | 470 | UN
1007026 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/2" X 2" | 34 | UN
1007052 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 3/8" X 2" | 256 | UN
1007057 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 12" | 1140 | UN
1007058 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 14" | 77 | UN
1007074 | TORNILLO TIRAFONDO 1" X 10" | 70 | UN
1007082 | TUBO ABIERTO SEÑALIZACIÓN Y PROT 2" X 8" | 234 | UN
1007085 | TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS | 28 | UN
1007086 | TUBO PVC DIAMETRO 1/2" | 7 | UN
1007094 | TUERCA CAB HEX AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 604 | UN
1007096 | TUERCA GUARDA CABO RECTO P/TOR 5/8" | 2 | UN
1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 480 | UN
1007105 | VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8" | 3 | UN
1007106 | VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8" | 228 | UN
1007200 | TORNILLO MAQUINA 1/2" X 2" | 51 | UN
1007223 | ABRAZADERA CONTRA PRESION P/TUBO ANCL 2" | 31 | UN
1007225 | ABRAZADERA PERNO P/TORNILLO 5/8" | 85 | UN
1007278 | ARANDELA CUADRADA 3" X 3" | 231 | UN
1007279 | ARANDELA CUADRADA 2"X2" P/TORNILLO 1/2" | 4 | UN
1007282 | TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12" | 13 | UN
1007290 | TORNILLO P/AISLADOR T/CARRETE 5/8" X 18" | 98 | UN
1007306 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0 AWG # 2/0 AWG | 67 | UN
1007309 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG # 2/0 AWG | 438 | UN
1007311 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG # # 2 | 251 | UN
1007320 | CONECTOR CUÑA PRESION 477 MCM - 2/0 AW | 2 | UN
1008118 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 37 KVA | 2 | UN
1008249 | FLEJE 10 X 0,4 | 34 | M
1008251 | TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12" | 67 | UN
1008683 | TRANSF BL TP 1Ø CSP 7.2KV 25 KVA | 1 | UN
1008684 | TRANSF BL TP 1Ø CSP 7.2KV 37 KVA | 1 | UN
1008685 | TRANSF BL TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA | 4 | UN
1012173 | TUBERÍA FLEX 2"METÁLICA PROT PVC,LIQ TIG | 30 | M
1012406 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 1/2" | 192 | UN
SUBTOTAL
ITBIS
TOTAL

## SERVICIOS-MEDICION
DESCRIPCION PROYECTO | R.C ./RSJU101/Bo. Hospital Río San Juan
SERVICIOS-MEDICION
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario RD$ | Total RD$
3001242 | INST- DE ACOMETIDA CON CRUZA CALLE EN RED ANTI FRAUDE SERVICIO 240 V | 53 | UN
3001242 | INST- DE ACOMETIDA CON CRUZA CALLE EN RED ANTI FRAUDE SERVICIO 120 V | 92 | UN
3001242 | INST- DE ACOMETIDA CON CRUZA CALLE EN RED NORMAL SERVICIO 240 V | 132 | UN
3001242 | INST- DE ACOMETIDA CON CRUZA CALLE EN RED NORMAL SERVICIO 120 V | 249 | UN
3001242 | INST- DE BASE CIRCULAR EN CONCRETO TIPO SOCKET SERV 240 V | 110 | UN
3001242 | INST- DE BASE CIRCULAR EN CONCRETO TIPO SOCKET SERV 120 V | 203 | UN
3001242 | INST- DE BASE CIRCULAR EN METAL TIPO SOCKET SERV 240 V | 75 | UN
3001242 | INST- DE BASE CIRCULAR EN METAL TIPO SOCKET SERV 120 V | 138 | UN
3001242 | INST DE MEDIDOR SERVICIO RF 240V | 185 | UN
3001242 | INST DE MEDIDOR SERVICIO RF 120V | 341 | UN
3001242 | INST-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 240 V | 185 | UN
3001242 | INST-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 120 V | 341 | UN
3001242 | INST- PUESTA A TIERRA EN PUNTO DE MEDIDA | 419 | UN
3001242 | INST-JUMPER PARA PUESTA A TIERRA COMPARTIDA | 100 | UN
3001242 | INST-CAÑO PARA AC EN FACHADA | 20 | UN
3001242 | INST-POSTE DE DESVIO GALV | 141 | UN
3001242 | INST-TOTALIZADOR INDIRECTO A LINEA BT TELEMEDIDO EN RED NORMAL RF | 19 | UN
3001242 | INST-TOTALIZADOR INDIRECTO A LINEA BT TELEMEDIDO EN RED ANTIFRAUDE RF | 10 | UN
3001242 | INST-PANEL PORTA MEDIDOR TA DE 6 HUECOS | 3 | UN
3001242 | INST-PANEL PORTA MEDIDOR TA DE 13 HUECOS | 1 | UN
3001242 | INST-PANEL PORTA MEDIDOR TA DE 12 HUECOS | 1 | UN
SUBTOTAL
ITBIS
TOTAL

## SUMINISTROS-MEDICION
DESCRIPCION PROYECTO | R.C ./RSJU101/Bo. Hospital Río San Juan
SUMINISTROS-MEDICION
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario RD$ | Total RD$
1004132 | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI | 5 | M
1004213 | CABLE DE ACERO COBREADO #6 AWG 3 HILOS | 1557 | M
1005533 | TRAF CORRIENTE (OUTDOOR) 200/5-400/5 | 58 | UN
1005919 | MODULO P/PANELES D/6 HUECOS | 3 | UN
1005925 | MODULO PORTA MEDIDOR DE 12 HUECOS | 1 | UN
1005930 | MODULO P/PANELES D/18 HUECOS | 1 | UN
1005991 | CINTA DIELECTRICA 19 MM X 10 M | 11 | ROL
1006014 | CONDUCTOR CU CONCENTRICO 4/3 AWG | 105 | M
1006021 | CONDULET 1" | 19 | UN
1006022 | CONDULET 2" | 5 | UN
1006035 | TAPE D/VINILO | 11 | UN
1006036 | TARUGO PLASTICO 1/4" X 1" | 58 | UN
1006045 | TUBERIA FLEX LIQ TIGHT 2" | 59 | UN
1006046 | TUBERIA LIQUID TAIGHT 1" NO METALICA | 65 | UN
1006075 | CABLE CONTROL SJTW 6 HILOS # 12 | 210 | TF
1006215 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1/2" | 1257 | UN
1006225 | ADAPTADOR PVC 1" MACHO | 367 | UN
1006266 | ARO D/SEGURIDAD P/MEDIDOR TIPO SOCKET | 555 | UN
1006289 | BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1" | 526 | UN
1006345 | BRIDA SUJECCIÓN HASTA 50 MM | 2184 | UN
1006382 | COLLAR AMARRE EN FACHADA | 1578 | UN
1006395 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1" | 370 | UN
1006396 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1" | 682 | UN
1006434 | CONECTOR CURVO LIQUID TAIGHT 2" | 9 | UN
1006436 | CONECTOR CURVO P/TUBERIA FLEXIBLE 1" | 16 | UN
1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO | 526 | UN
1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | 711 | UN
1006458 | CONECTOR PERNO PARTIDO #2 CU | 100 | UN
1006721 | HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2" | 54 | UN
1006824 | MOLDURA PLASTICA P/TIERRA 1/2" X 8" | 419 | UN
1006861 | PINZA RETENCION DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG | 1052 | UN
1006926 | SOPORTE ANCLAJE EN FACHADA | 526 | UN
1006950 | TARUGO EXP D/PLOMO 1/2" P/TORNILLO 5" | 120 | UN
1007009 | TERMINAL OJO AMARILLO 10-12 CERR 2.5MM | 174 | UN
1007030 | TORNILLO CABEZA HEX 5/16" X 11/2" | 120 | UN
1007077 | TORNILLO TIRAFONDO 1 ½” X 3/16” No 10 | 58 | UN
1007083 | TUBO GALVANIZADO 2" X 10' | 282 | UN
1007090 | TUBO PVC DIAMETRO 1" | 119 | UN
1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 141 | UN
1007110 | VARILLA COBRE PUESTA A TIERRA 5/8" X 6" | 424 | UN
1007258 | CONECTOR 5/8 P/VARILLA D/TIERRA | 424 | UN
1007653 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1 1/2" | 60 | UN
1007844 | TUBO IMC DE 1 1/2" X 10" | 20 | UN
1008249 | FLEJE 10 X 0,4 | 63 | M
1008772 | TAPON PVC 1" | 29 | UN
1008775 | TAPON PVC 2" | 141 | UN
1008812 | BASE CIRCULAR P/MED 4S | 29 | UN
1009443 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG | 3674 | M
1009444 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG | 6755 | M
1009450 | TORNILLO AUTO PERFORANTE 10 X 3/4" | 426 | UN
1009457 | CONECTOR UNION TIPO MANGUITO P/COND AWG6 | 1237 | UN
1009616 | REGISTRO NEMA 3R 18X18X6 | 1 | UN
1009618 | REGISTRO NEMA 3R 12X12X6 | 4 | UN
1009725 | TARUGO PLASTICO 5/16" X 1 1/2" | 3140 | UN
1010485 | CONDUCTOR NO. 8 AWG | 432 | M
1010495 | TORNILLO TIRAFONDO DE 14’’ X 1 ½’’ | 3140 | UN
1010669 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/8"X 3" | 20 | UN
1010671 | TARUGO EXPANSIÓN DE PLOMO 3/8'' X 3" | 20 | UN
SUBTOTAL
ITBIS
TOTAL