## RESUMEN
DESCRIPCION PROYECTO | R.C./RSJU101/ Santa Lucia Río San Juan
RESUMEN
DESCRIPCION | MONTO RD$
SUMINISTROS REDES | 0
SERVICIOS REDES | 0
SUMINISTROS MEDICION | 0
SERVICIOS MEDICION | 0
TOTAL GENERAL | 0

## SERVICIOS-REDES
DESCRIPCION PROYECTO | R.C./RSJU101/ Santa Lucia Río San Juan
SERVICIOS-REDES
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario RD$ | Total RD$
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP BL 37.5 KVA | 1 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP BL 25 KVA | 1 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP 7.2 KV 50 KVA | 8 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP 7.2 KV 37.5 KVA | 13 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP 7.2 KV 25 KVA | 4 | UN
3001242 | TE-MONT JUMP AEREO P/TRIPLEX 2/0-2/0AWG | 20 | UN
3001242 | TE-MONT JUMPER 4/0-2/0 | 1 | UN
3001242 | TE-MONT JUMPER 2/0-2/0 | 9 | UN
3001242 | TE-MONT CONEX TR A RED BT 4/0-2/0 | 28 | UN
3001242 | CONEXION TRIPLEX 2/0 -2/0 | 35 | UN
3001242 | TE-MONT JUMPER 465.5-2/0 | 5 | UN
3001242 | TE-CONEX COND 4/0 - 2/0 | 7 | UN
3001242 | TE-CONEX COND 2/0 - 2/0 | 18 | UN
3001242 | TE-CONEX AMOV COMPETA 477MCM | 1 | UN
3001242 | TE-CONEX AMOV COMPLETA 4/0 AWG | 2 | UN
3001242 | TE-CONEX AMOV COMPLETA 2/0 AWG | 24 | UN
3001242 | TE-M TEND TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | 765 | UN
3001242 | TE-KM TEND TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | 8 | UN
3001242 | TE-M TENDCONDUCTOR AL 4/3 AWG | 440 | UN
3001242 | TE-M TEND PARA NEUTRO AAAC 2/0 AWG | 32 | UN
3001242 | TE-M DE TEND 1Ø COND AAAC 2/0AWG | 388 | UN
3001242 | TE-KM TEND 1Ø COND AAAC 2/0AWG | 3 | UN
3001242 | TE-M TEND 3Ø COND AAAC 4/0 AWG | 927 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 108) | 16 | UN
3001242 | SE-REUB CT EXIST EN OBRA P<=50 KVA | 3 | UN
3001242 | SE-DESM LUM | 64 | UN
3001242 | SE-DESM (CDA8-MT) | 4 | UN
3001242 | SE-DESM (CDA6-MT) | 7 | UN
3001242 | SE-DESM TRAF 1Ø P>50KVA EN POSTE | 2 | UN
3001242 | SE-DESM TRAF 1Ø P<=50KVA EN POSTE | 19 | UN
3001242 | SE-DESM SECC FUS EN POSTE | 3 | UN
3001242 | SE-DESM CUT OUT Y PARARRAYO | 2 | UN
3001242 | SE-DESM Y TRANSP ALMAC POSTE MAD REC | 6 | UN
3001242 | SE DESM Y MONT DE POSTE DE HORM >10MT | 4 | UN
3001242 | SE-DESM Y MONT DE POSTE DE HGON <= 10M | 112 | UN
3001242 | SE-DESM VIENTO MT | 44 | UN
3001242 | SE-DESM VIENTO BT | 22 | UN
3001242 | SE-DESM FIN DE LIN (GRAPA DE RETENCION) | 89 | UN
3001242 | SE-DESM DE SOPORTE TIPO PERCHA | 17 | UN
3001242 | SE-DESM BASE CLEVIS | 40 | UN
3001242 | SE-DESM AISL TIPO CARRETE | 43 | UN
3001242 | SE-DESM AISL TIPO ESPIGA REC | 169 | UN
3001242 | SE-DESM AISL TIPO CADENA REC | 82 | UN
3001242 | SE-DESM (CSA8-MT) | 10 | UN
3001242 | SE-DESM (CSA6-MT) | 12 | UN
3001242 | SE-REUB CRUC EN MISMO APOYO | 1 | UN
3001242 | SE-REUB AISL DE ESP EXIST EN OBRA | 3 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP BL 50 KVA | 3 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 106) | 13 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-316)(2/0-4/0) DOBL TERM N | 3 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-307)(2/0-4/0) FIN LIN Nº | 3 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-305)(2/0-4/0)ANG(61-90)Nº | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-302) LIN ANG (6-25º) | 4 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-301) ALIN CON ANG HASTA 5 | 2 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-108) ALIN EN VOLADIZO | 2 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-106)(2/0-4/0) DOBL TERM N | 5 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-105) (2/0-4/0) FIN LIN Nº | 34 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-102) LINEA ANG (6-25º) | 17 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-101) ALIN ANG HASTA 5º | 28 | UN
3001242 | TE-MONT (F2-BT) | 17 | UN
3001242 | TE-MONT (F1 - MT) Nº(2/0 - 4/0) | 1 | UN
3001242 | TE-MONT (BT-104) | 85 | UN
3001242 | TE-MONT (EA-MT) | 4 | UN
3001242 | TE-MONT LUMINARIA COMPLETA 150W BRAZO 6 | 232 | UN
3001242 | TE-MONT (BT-101) | 73 | UN
3001242 | SE-CIMENTACION EN POSTE >=12M | 48 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE MCH-500-10 | 1 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE MCH-300-10 | 19 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-14 | 4 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-12 | 56 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-10 | 55 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-300-10 | 107 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-300-9 | 1 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 105) | 4 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 100B) | 73 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 100A) | 74 | UN
3001242 | TE-MONT (FV-MT) | 3 | UN
3001242 | TE-MONT (PT-101) 2/0 | 146 | UN
3001242 | TE-MONT (PR-102) DE PAT EN POSTE EXT | 11 | UN
3001242 | TE-MONT (PR-101) PAT EN POSTE INTERIOR | 143 | UN
3001242 | TE-MONT (POAC-101) | 18 | UN
3001242 | TE-MONT (BT-102) | 62 | UN
3001242 | TE-MONT PROLONG DE LINEA 1Ø (2/0-4/0) | 1 | UN
3001242 | TE-MONT (PR-201) | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MTA-308) (20-4/0) RED ANTIF | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MTA-303CC)(2/0-4/0) RED ANT | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MTA-302)Nº(2/0-4/0) RED ANTI | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MTA-301) RED ANTIF | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-107) RED ANTIFRAUDE | 2 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-105)Nº(2/0-4/0) RED ANT | 14 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-104)N(2/0-4/0) RED ANTIF | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-103)(2/0-4/0) LN AG(26-6 | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-102) RED ANTIFRAUDE | 9 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-101) RED ANTIFRAUDE | 7 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-322) (6-25º)VOLAD LIN ANG | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-321) AL VOLAD CRUC DE 6' | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-319) ALIN EN VOLAD | 1 | UN
SUBTOTAL
ITBIS
TOTAL

## SUMINISTROS-REDES
DESCRIPCION PROYECTO | R.C./RSJU101/ Santa Lucia Río San Juan
SUMINISTROS-REDES
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario RD$ | Total RD$
1004132 | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI | 2747 | M
1005306 | LUMINARIA APS 240V 150W | 232 | UN
1005403 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M | 107 | UN
1005404 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 9M | 1 | UN
1005405 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M | 55 | UN
1005406 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M | 56 | UN
1005407 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 14M | 4 | UN
1005499 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 25 KVA | 4 | UN
1005502 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA | 8 | UN
1005754 | POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M | 19 | UN
1005947 | ALAMBRE LIGADURA ALUMINIO | 153 | M
1005963 | CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8" | 2783 | M
1005966 | CABLE CONCENTRICO AL 0,6KV 4/3 HILOS | 440 | M
1005978 | CABLE ENGOMADO #12/3 AWG THHN | 580 | M
1005997 | CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 AWG - N2/0 | 120 | M
1006004 | CONDUCTOR AAAC 2/0 AWG ANAHEIM | 3536.64 | M
1006005 | CONDUCTOR AAAC 4/0 AWG ALLIANCE | 2864.43 | M
1006012 | CONDUCTOR CU DESNUDO 7 HILOS #2 AWG | 87 | M
1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0 | 9072.95 | M
1006022 | CONDULET 2" | 5 | UN
1006036 | TARUGO PLASTICO 1/4" X 1" | 110 | UN
1006045 | TUBERIA FLEX LIQ TIGHT 2" | 12 | UN
1006213 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 3/4" | 55 | UN
1006220 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0 | 32 | UN
1006230 | AISLADOR POLIMÉRICO T/SUSPENSIÓN 13.2KV | 109 | UN
1006236 | AISLADOR PORC.TIPO CARRETE ANSI 53-2 | 135 | UN
1006241 | AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-1 | 200 | UN
1006250 | ARAN PLAN CUA AC GALV 21/4"X21/4" D 5/8" | 1311 | UN
1006253 | ARANDELA CUA PLA AC GALV 21/4"X21/4"X12" | 2 | UN
1006264 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 5/8" | 2339 | UN
1006265 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 3/8" | 128 | UN
1006323 | BOMBILLO SODIO 150W | 232 | UN
1006336 | BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 6' | 232 | UN
1006351 | CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 300MCM | 206 | UN
1006366 | CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W | 232 | UN
1006398 | CONECTOR AMOVIBLE P/ESTRIBO | 27 | UN
1006430 | CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (1/0 # 2/0) AWG | 24 | UN
1006432 | CONECTOR CUÑA PRESION CON ESTRIBO 4/0AWG | 2 | UN
1006433 | CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (465.4#477) MCM | 1 | UN
1006434 | CONECTOR CURVO LIQUID TAIGHT 2" | 5 | UN
1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO | 232 | UN
1006451 | CONECTOR CUÑA PRESION P.T. AWG # 2 | 172 | UN
1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | 464 | UN
1006493 | CONO ANCLAJE 500MM | 176 | UN
1006506 | CRUCETA ACERO GALV 5'-7" 3" X 3" | 80 | UN
1006508 | CRUCETA ACERO GALV 8'-0"3" X 3" | 20 | UN
1006592 | ETIQUETA P/CT TP | 30 | UN
1006594 | PLETINA FIJ ANG GUARDACAB P/TIRANTE 5/8 | 195 | UN
1006595 | FLEJE AC GALV 1-3/4"X1-3/4"X3/16"X84" | 8 | UN
1006601 | FLEJE GALV 1-1/4" X 1/4" X 28'ORIF 9/16" | 128 | UN
1006602 | FLEJE GALV 13/4"X13/4"X3/16"X60"ORF9/16" | 17 | UN
1006654 | FUSIBLE EXPULSIÓN 3.5 A TIPO D | 5 | UN
1006659 | FUSIBLE EXPULSIÓN 5.2 A TIPO D | 14 | UN
1006662 | FUSIBLE EXPULSIÓN 7 A TIPO D | 11 | UN
1006694 | GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG | 250 | UN
1006696 | GRAPA CONEXION DOBLE S/TOR | 788 | UN
1006721 | HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2" | 40 | UN
1006723 | TUBO D/ANCLAJE | 13 | UN
1006840 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8" X12" | 165 | UN
1006841 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8"X14' | 158 | UN
1006849 | PICA PUESTA A TIERRA 5/8' X 8' | 172 | UN
1006922 | SOPORTE EN CRUCETA DOB UND AC GALV ¼" | 1 | UN
1006937 | SOPORTE TIPO HORQILLA P/AISL T/CARRETE | 62 | UN
1006938 | SOPORTE TIPO L AC GALV ¼" | 31 | UN
1006939 | SOPORTE TUBERIA ANCLAJE 2" | 13 | UN
1006940 | SOPORTE VERTICAL AISLADOR TIPO POSTE | 77 | UN
1006982 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0 | 58 | UN
1007014 | RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8 | 398 | UN
1007026 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/2" X 2" | 38 | UN
1007052 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 3/8" X 2" | 128 | UN
1007057 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 12" | 944 | UN
1007058 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 14" | 75 | UN
1007074 | TORNILLO TIRAFONDO 1" X 10" | 110 | UN
1007082 | TUBO ABIERTO SEÑALIZACIÓN Y PROT 2" X 8" | 195 | UN
1007085 | TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS | 31 | UN
1007086 | TUBO PVC DIAMETRO 1/2" | 11 | UN
1007094 | TUERCA CAB HEX AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 538 | UN
1007096 | TUERCA GUARDA CABO RECTO P/TOR 5/8" | 8 | UN
1007097 | TUERCA HEXAGONAL ACERO GALVANIZADO 1/2" | 2 | UN
1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 305 | UN
1007105 | VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8" | 16 | UN
1007106 | VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8" | 160 | UN
1007200 | TORNILLO MAQUINA 1/2" X 2" | 22 | UN
1007223 | ABRAZADERA CONTRA PRESION P/TUBO ANCL 2" | 13 | UN
1007225 | ABRAZADERA PERNO P/TORNILLO 5/8" | 58 | UN
1007276 | PARARRAYO 10 KV OXIDO METALICO | 1 | UN
1007278 | ARANDELA CUADRADA 3" X 3" | 176 | UN
1007279 | ARANDELA CUADRADA 2"X2" P/TORNILLO 1/2" | 2 | UN
1007282 | TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12" | 11 | UN
1007290 | TORNILLO P/AISLADOR T/CARRETE 5/8" X 18" | 73 | UN
1007306 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0 AWG # 2/0 AWG | 64 | UN
1007309 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG # 2/0 AWG | 295 | UN
1007311 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG # # 2 | 180 | UN
1007320 | CONECTOR CUÑA PRESION 477 MCM - 2/0 AW | 5 | UN
1008118 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 37 KVA | 13 | UN
1008122 | POSTE METALICO METAL 500 DAN 10 M. | 1 | UN
1008249 | FLEJE 10 X 0,4 | 35 | M
1008251 | TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12" | 33 | UN
1008683 | TRANSF BL TP 1Ø CSP 7.2KV 25 KVA | 1 | UN
1008684 | TRANSF BL TP 1Ø CSP 7.2KV 37 KVA | 1 | UN
1008685 | TRANSF BL TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA | 3 | UN
1012173 | TUBERÍA FLEX 2"METÁLICA PROT PVC,LIQ TIG | 25 | M
1012406 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 1/2" | 116 | UN
SUBTOTAL
ITBIS
TOTAL

## SERVICIOS-MEDICION
DESCRIPCION PROYECTO | R.C./RSJU101/ Santa Lucia Río San Juan
SERVICIOS-MEDICION
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario RD$ | Total RD$
10005095 | INST- DE ACOMETIDA CON CRUZA CALLE EN RED NORMAL SERVICIO 240 V | 186 | UN
10005116 | INST- DE ACOMETIDA CON CRUZA CALLE EN RED NORMAL SERVICIO 120 V | 352 | UN
10005098 | INST- DE BASE CIRCULAR EN CONCRETO TIPO SOCKET SERV 240 V | 119 | UN
10005119 | INST- DE BASE CIRCULAR EN CONCRETO TIPO SOCKET SERV 120 V | 236 | UN
10005099 | INST- DE BASE CIRCULAR EN METAL TIPO SOCKET SERV 240 V | 67 | UN
10005120 | INST- DE BASE CIRCULAR EN METAL TIPO SOCKET SERV 120 V | 116 | UN
10005206 | INST DE MEDIDOR SERVICIO RF 240V | 186 | UN
10005208 | INST DE MEDIDOR SERVICIO RF 120V | 352 | UN
10005103 | INST-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 240 V | 186 | UN
10005124 | INST-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 120 V | 352 | UN
10005104 | INST- PUESTA A TIERRA EN PUNTO DE MEDIDA | 428 | UN
10005105 | INST-JUMPER PARA PUESTA A TIERRA COMPARTIDA | 110 | UN
10005107 | INST-CAÑO PARA AC EN FACHADA | 15 | UN
10005109 | INST-POSTE DE DESVIO GALV | 96 | UN
10005074 | INST-TOTALIZADOR INDIRECTO A LINEA BT TELEMEDIDO EN RED NORMAL RF | 27 | UN
10005066 | INST-PANEL PORTA MEDIDOR TA DE 6 HUECOS | 2 | UN
10005248 | INST-PANEL PORTA MEDIDOR TA DE 8 HUECOS | 1 | UN
SUBTOTAL
ITBIS
TOTAL

## SUMINISTROS-MEDICION
DESCRIPCION PROYECTO | R.C./RSJU101/ Santa Lucia Río San Juan
SUMINISTROS-MEDICION
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario RD$ | Total RD$
1004132 | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI | 3 | M
1004213 | CABLE DE ACERO COBREADO #6 AWG 3 HILOS | 1614 | M
1005533 | TRAF CORRIENTE (OUTDOOR) 200/5-400/5 | 54 | UN
1005919 | MODULO P/PANELES D/6 HUECOS | 2 | UN
1005920 | MODULO P/PANELES D/7 HUECOS | 2 | UN
1005921 | MODULO P/PANELES D/8 HUECOS | 3 | UN
1005925 | MODULO PORTA MEDIDOR DE 12 HUECOS | 2 | UN
1005930 | MODULO P/PANELES D/18 HUECOS | 2 | UN
1005991 | CINTA DIELECTRICA 19 MM X 10 M | 11 | ROL
1006014 | CONDUCTOR CU CONCENTRICO 4/3 AWG | 45 | M
1006021 | CONDULET 1" | 26 | UN
1006022 | CONDULET 2" | 3 | UN
1006035 | TAPE D/VINILO | 11 | UN
1006036 | TARUGO PLASTICO 1/4" X 1" | 54 | UN
1006045 | TUBERIA FLEX LIQ TIGHT 2" | 9 | UN
1006046 | TUBERIA LIQUID TAIGHT 1" NO METALICA | 47 | UN
1006075 | CABLE CONTROL SJTW 6 HILOS # 12 | 262 | TF
1006215 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1/2" | 1284 | UN
1006225 | ADAPTADOR PVC 1" MACHO | 317 | UN
1006266 | ARO D/SEGURIDAD P/MEDIDOR TIPO SOCKET | 565 | UN
1006289 | BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1" | 538 | UN
1006345 | BRIDA SUJECCIÓN HASTA 50 MM | 2185 | UN
1006382 | COLLAR AMARRE EN FACHADA | 1614 | UN
1006395 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1" | 372 | UN
1006396 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1" | 704 | UN
1006434 | CONECTOR CURVO LIQUID TAIGHT 2" | 3 | UN
1006436 | CONECTOR CURVO P/TUBERIA FLEXIBLE 1" | 7 | UN
1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO | 538 | UN
1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | 724 | UN
1006458 | CONECTOR PERNO PARTIDO #2 CU | 110 | UN
1006721 | HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2" | 42 | UN
1006824 | MOLDURA PLASTICA P/TIERRA 1/2" X 8" | 428 | UN
1006861 | PINZA RETENCION DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG | 1076 | UN
1006926 | SOPORTE ANCLAJE EN FACHADA | 538 | UN
1006950 | TARUGO EXP D/PLOMO 1/2" P/TORNILLO 5" | 90 | UN
1007009 | TERMINAL OJO AMARILLO 10-12 CERR 2.5MM | 162 | UN
1007030 | TORNILLO CABEZA HEX 5/16" X 11/2" | 90 | UN
1007077 | TORNILLO TIRAFONDO 1 ½” X 3/16” No 10 | 54 | UN
1007083 | TUBO GALVANIZADO 2" X 10' | 192 | UN
1007090 | TUBO PVC DIAMETRO 1" | 50 | UN
1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 96 | UN
1007110 | VARILLA COBRE PUESTA A TIERRA 5/8" X 6" | 431 | UN
1007258 | CONECTOR 5/8 P/VARILLA D/TIERRA | 431 | UN
1007653 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1 1/2" | 45 | UN
1007844 | TUBO IMC DE 1 1/2" X 10" | 15 | UN
1008249 | FLEJE 10 X 0,4 | 62 | M
1008772 | TAPON PVC 1" | 27 | UN
1008775 | TAPON PVC 2" | 96 | UN
1008812 | BASE CIRCULAR P/MED 4S | 27 | UN
1009443 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG | 3618 | M
1009444 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG | 6970 | M
1009450 | TORNILLO AUTO PERFORANTE 10 X 3/4" | 366 | UN
1009457 | CONECTOR UNION TIPO MANGUITO P/COND AWG6 | 1262 | UN
1009618 | REGISTRO NEMA 3R 12X12X6 | 3 | UN
1009725 | TARUGO PLASTICO 5/16" X 1 1/2" | 3278 | UN
1010485 | CONDUCTOR NO. 8 AWG | 180 | M
1010495 | TORNILLO TIRAFONDO DE 14’’ X 1 ½’’ | 3278 | UN
1010669 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/8"X 3" | 12 | UN
1010671 | TARUGO EXPANSIÓN DE PLOMO 3/8'' X 3" | 12 | UN
SUBTOTAL
ITBIS
TOTAL