## RESUMEN
DESCRIPCION PROYECTO | R.C/MOCN106/Centro de Moca
RESUMEN
DESCRIPCION | MONTO RD$
SUMINISTROS REDES | 0
SERVICIOS REDES | 0
SUMINISTROS MEDICION | 0
SERVICIOS MEDICION | 0
TOTAL GENERAL | 0

## SERVICIOS-REDES
DESCRIPCION PROYECTO | R.C/MOCN106/Centro de Moca
SERVICIOS-REDES
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario RD$ | Total RD$
3001242 | SE-DESM Y TRANSP ALMAC POSTE HGON RECUP | 220 | UN
3001242 | SE-REUB CT EXIST EN OBRA P<=50 KVA | 10 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP BL 50 KVA | 27 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP 7.2 KV 50 KVA | 28 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP BL 37.5 KVA | 7 | UN
3001242 | TE-MONT TR TP 1Ø CSP 7.2 KV 37.5 KVA | 10 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP BL 25 KVA | 2 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP 7.2 KV 25 KVA | 3 | UN
3001242 | TE-MONT JUMPER 465.5-2/0 | 1 | UN
3001242 | TE-CONEX COND 477 - 4/0 | 3 | UN
3001242 | CONEXION TRIPLEX 2/0 -2/0 | 42 | UN
3001242 | TE-CONEX COND 4/0 - 4/0 | 9 | UN
3001242 | TE-CONEX COND 4/0 - 2/0 | 9 | UN
3001242 | TE-CONEX COND 2/0 - 2/0 | 56 | UN
3001242 | TE-CONEX AMOV COMPETA 477MCM | 3 | UN
3001242 | TE-CONEX AMOV COMPLETA 4/0 AWG | 23 | UN
3001242 | TE-CONEX AMOV COMPLETA 2/0 AWG | 62 | UN
3001242 | TE-MONT CONEX TR A RED BT 4/0-2/0 | 79 | UN
3001242 | TE-MONT JUMP AEREO P/TRIPLEX 2/0-2/0AWG | 8 | UN
3001242 | TE-MONT JUMPER 465.5-465.5 | 14 | UN
3001242 | TE-MONT JUMPER 465.5-4/0 | 9 | UN
3001242 | TE-MONT JUMPER 4/0-4/0 | 21 | UN
3001242 | TE-MONT JUMPER 4/0-2/0 | 14 | UN
3001242 | TE-MONT JUMPER 2/0-2/0 | 63 | UN
3001242 | TE-M TEND TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | 375 | UN
3001242 | TE-KM TEND TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | 11 | UN
3001242 | TE-M TEND 3Ø COND AAAC 465 MCM | 451 | UN
3001242 | TE-KM TEND 3Ø COND 465 MCM | 1 | UN
3001242 | TE-M TEND 3Ø COND AAAC 4/0 AWG | 392 | UN
3001242 | TE-KM TEND 3Ø COND AAAC 4/0AWG | 2 | UN
3001242 | TE-M TEND PARA NEUTRO AAAC 2/0 AWG | 43 | UN
3001242 | TE-M DE TEND 1Ø COND AAAC 2/0AWG | 290 | UN
3001242 | SE-DESM AISL TIPO ESPIGA REC | 354 | UN
3001242 | SE-M DE DESM COND MT 3Ø <=4/0 | 749 | UN
3001242 | SE-KM DE DESM COND MT 3Ø <= 4/0 | 2 | UN
3001242 | SE-M DE DESM TRIPLEX | 404 | UN
3001242 | SE-KM DE DESM TRIPLEX | 13 | UN
3001242 | SE-REUB PR-202 | 1 | UN
3001242 | SE-REUB FIN DE LIN BT | 3 | UN
3001242 | SE-REUB LUMINARIA DE APOYO VIEJO AA. NU | 3 | UN
3001242 | SE-REUB CRUC EN MISMO APOYO | 1 | UN
3001242 | SE-REUB AISL CAD EXIST EN OBRA | 2 | UN
3001242 | SE-M DE DESM COND MT 1Ø | 81 | UN
3001242 | SE-KM DE DESM COND MT 1Ø | 5 | UN
3001242 | SE-DESM TRAF 1Ø EN POSTE | 71 | UN
3001242 | SE-DESM VIENTO MT | 37 | UN
3001242 | SE-DESM VIENTO BT | 25 | UN
3001242 | SE-DESM CUT OUT Y PARARRAYO | 3 | UN
3001242 | SE-DESM SECC FUS EN POSTE | 7 | UN
3001242 | SE-DESM LUM | 143 | UN
3001242 | SE-DESM AISL TIPO CARRETE | 139 | UN
3001242 | SE-DESM (CSA6-MT) | 4 | UN
3001242 | SE-DESM FIN DE LIN (GRAPA DE RETENCION) | 56 | UN
3001242 | SE-DESM BASE CLEVIS | 84 | UN
3001242 | SE-DESM (CDA8-MT) | 21 | UN
3001242 | SE-DESM (CDA6-MT) | 16 | UN
3001242 | SE-DESM (CSA8-MT) | 22 | UN
3001242 | SE-DESM (CV1-BT) VOLAD PARA BT | 39 | UN
3001242 | SE-DESM (CV2-MT) VOLAD 2 NIVELES | 4 | UN
3001242 | SE-DESM (CSA6-MT) | 19 | UN
3001242 | SE-DESM DE SOPORTE TIPO PERCHA | 16 | UN
3001242 | SE-DESM (CDM6-MT) | 24 | UN
3001242 | SE-DESM (CDM8-MT) | 17 | UN
3001242 | SE-DESM (CSM6-MT) | 40 | UN
3001242 | SE-DESM AISL TIPO CADENA REC | 252 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (LB-608AF) DBLE TERN AL VOLAD | 5 | UN
3001242 | TE-MONT (F5-BT) | 18 | UN
3001242 | TE-MONT (F3 - MT) Nº (2/0 - 4/0) | 25 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MTA-305) (20-4/0) RED ANTIF | 6 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MTA-302)Nº(2/0-4/0) RED ANTI | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MTA-301) RED ANTIF | 17 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-108) RED ANTIFRAUDE | 4 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-107) RED ANTIFRAUDE | 6 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-105)Nº(2/0-4/0) RED ANT | 25 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-104)N(2/0-4/0) RED ANTIF | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-103)(2/0-4/0) LN AG(26-6 | 3 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-102) RED ANTIFRAUDE | 5 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-101) RED ANTIFRAUDE | 42 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-321) AL VOLAD CRUC DE 6' | 14 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-319) ALIN EN VOLAD | 15 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-316)(2/0-4/0) DOBL TERM N | 6 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-307)(2/0-4/0) FIN LIN Nº | 20 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-305)(2/0-4/0)ANG(61-90)Nº | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-302) LIN ANG (6-25º) | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-301) ALIN CON ANG HASTA 5 | 5 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-109) VOLAD ANG(6-25º) | 2 | UN
3001242 | TE-MONT (EA-MT) | 72 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-108) ALIN EN VOLADIZO | 26 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-105) (2/0-4/0) FIN LIN Nº | 29 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-101) ALIN ANG HASTA 5º | 19 | UN
3001242 | SE-CIMENTACION EN POSTE >=12M | 29 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-800-12 | 1 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-14 | 43 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-12 | 74 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-10 | 37 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-300-10 | 18 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-300-9 | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (LB-608) DOBLE TERN ALN VOLAD | 8 | UN
3001242 | TE-KM TEND 1Ø COND AAAC 2/0AWG | 6 | UN
3001242 | TE-MONT DERIV BT (2/0-2/0) EN POSTE | 4 | UN
3001242 | TE-MONT (F3 - MT) Nº (336 - 477) | 2 | UN
3001242 | TE-MONT (F2 - MT) Nº (336 - 477) | 1 | UN
3001242 | TE-MONT TERM CABLE EXTERIOR 2/0 AWG | 11 | UN
3001242 | TE-MONT SOPORTE TERM CABLE 3Ø | 3 | UN
3001242 | TE-MONT SOPORTE TERM CABLE 1Ø | 2 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MTA-308) (20-4/0) RED ANTIF | 1 | UN
3001242 | MTAF-108 MONT 1F LN DOB TERM (ROT FASE) | 5 | UN
3001242 | TE-MONT (PT-101) 2/0 | 276 | UN
3001242 | TE-MONT (FV-MT) | 1 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 106) | 22 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 105) | 1 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 100B) | 87 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 100A) | 20 | UN
3001242 | TE-MONT (PR-202) | 2 | UN
3001242 | TE-MONT (PR-201) | 6 | UN
3001242 | TE-MONT (PR-102) DE PAT EN POSTE EXT | 78 | UN
3001242 | TE-MONT (PR-101) PAT EN POSTE INTERIOR | 169 | UN
3001242 | TE-MONT LUMINARIA COMPLETA 150W BRAZO 6 | 280 | UN
3001242 | TE-MONT (SV-BT) | 20 | UN
3001242 | TE-MONT (BT-101) | 96 | UN
3001242 | TE-MONT (F2-BT) | 17 | UN
3001242 | TE-MONT (BT-104) | 49 | UN
3001242 | TE-MONT (EC-MT) | 4 | UN
3001242 | TE-MONT (CV5-MT) | 2 | UN
3001242 | TE-MONT (CV4-MT) | 4 | UN
3001242 | TE-MONT (CV2-MT) | 8 | UN
3001242 | TE-MONT PROLONG DE LINEA 3Ø (2/0-4/0) | 3 | UN
3001242 | TE-MONT PROLONG DE LINEA 1Ø (2/0-4/0) | 12 | UN
3001242 | TE-MONT (F5-MT)(2/0-4/0) FIN FLOTANTE | 4 | UN
3001242 | TE-MONT (F1 - MT) Nº(2/0 - 4/0) | 10 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SUMINISTROS-REDES
DESCRIPCION PROYECTO | R.C/MOCN106/Centro de Moca
SUMINISTROS-REDES
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario RD$ | Total RD$
1004132 | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI | 4575 | M
1005306 | LUMINARIA APS 240V 150W | 280 | UN
1005403 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M | 18 | UN
1005404 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 9M | 1 | UN
1005405 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M | 37 | UN
1005406 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M | 74 | UN
1005407 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 14M | 43 | UN
1005410 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 800DAN 12M | 1 | UN
1005499 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 25 KVA | 3 | UN
1005502 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA | 28 | UN
1005947 | ALAMBRE LIGADURA ALUMINIO | 403.5 | M
1005963 | CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8" | 1910 | M
1005997 | CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 AWG - N2/0 | 294 | M
1006004 | CONDUCTOR AAAC 2/0 AWG ANAHEIM | 6599.7 | M
1006005 | CONDUCTOR AAAC 4/0 AWG ALLIANCE | 7421.28 | M
1006012 | CONDUCTOR CU DESNUDO 7 HILOS #2 AWG | 199.5 | M
1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0 | 11742.25 | M
1006022 | CONDULET 2" | 36 | UN
1006036 | TARUGO PLASTICO 1/4" X 1" | 780 | UN
1006045 | TUBERIA FLEX LIQ TIGHT 2" | 9 | UN
1006104 | CONDUCTOR AAAC 465 MCM CAIRO | 4497.59 | M
1006213 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 3/4" | 390 | UN
1006220 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0 | 71 | UN
1006230 | AISLADOR POLIMÉRICO T/SUSPENSIÓN 13.2KV | 265 | UN
1006236 | AISLADOR PORC.TIPO CARRETE ANSI 53-2 | 120 | UN
1006241 | AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-1 | 578 | UN
1006250 | ARAN PLAN CUA AC GALV 21/4"X21/4" D 5/8" | 1751 | UN
1006253 | ARANDELA CUA PLA AC GALV 21/4"X21/4"X12" | 10 | UN
1006262 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 1/2" | 417 | UN
1006264 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 5/8" | 3275 | UN
1006265 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 3/8" | 298 | UN
1006323 | BOMBILLO SODIO 150W | 280 | UN
1006336 | BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 6' | 280 | UN
1006351 | CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 300MCM | 274 | UN
1006366 | CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W | 280 | UN
1006398 | CONECTOR AMOVIBLE P/ESTRIBO | 88 | UN
1006424 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0AWG - 4/0AWG | 60 | UN
1006428 | CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM - 4/0AWG | 12 | UN
1006429 | CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM - 477MCM | 28 | UN
1006430 | CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (1/0 # 2/0) AWG | 62 | UN
1006432 | CONECTOR CUÑA PRESION CON ESTRIBO 4/0AWG | 23 | UN
1006433 | CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (465.4#477) MCM | 3 | UN
1006434 | CONECTOR CURVO LIQUID TAIGHT 2" | 36 | UN
1006451 | CONECTOR CUÑA PRESION P.T. AWG # 2 | 247 | UN
1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | 840 | UN
1006493 | CONO ANCLAJE 500MM | 129 | UN
1006506 | CRUCETA ACERO GALV 5'-7" 3" X 3" | 199 | UN
1006508 | CRUCETA ACERO GALV 8'-0"3" X 3" | 147 | UN
1006592 | ETIQUETA P/CT TP | 67 | UN
1006594 | PLETINA FIJ ANG GUARDACAB P/TIRANTE 5/8 | 130 | UN
1006595 | FLEJE AC GALV 1-3/4"X1-3/4"X3/16"X84" | 97 | UN
1006601 | FLEJE GALV 1-1/4" X 1/4" X 28'ORIF 9/16" | 298 | UN
1006602 | FLEJE GALV 13/4"X13/4"X3/16"X60"ORF9/16" | 61 | UN
1006605 | FLEJE VERTICAL11/2"X11/2"X3/16"X35-1/2" | 25 | UN
1006654 | FUSIBLE EXPULSIÓN 3.5 A TIPO D | 5 | UN
1006659 | FUSIBLE EXPULSIÓN 5.2 A TIPO D | 17 | UN
1006662 | FUSIBLE EXPULSIÓN 7 A TIPO D | 55 | UN
1006693 | GRAPA RETENCION 4AWG A 1/0 AWG | 10 | UN
1006694 | GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG | 418 | UN
1006695 | GRAPA RETENCION 336 MCM A 477 MCM | 3 | UN
1006696 | GRAPA CONEXION DOBLE S/TOR | 1063 | UN
1006721 | HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2" | 139 | UN
1006723 | TUBO D/ANCLAJE | 22 | UN
1006840 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8" X12" | 312 | UN
1006841 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8"X14' | 155 | UN
1006846 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8"X6" | 4 | UN
1006849 | PICA PUESTA A TIERRA 5/8' X 8' | 247 | UN
1006922 | SOPORTE EN CRUCETA DOB UND AC GALV ¼" | 12 | UN
1006933 | SOPORTE P/CAB AISL 1F AC INOX 2 COLLARES | 2 | UN
1006934 | SOPORTE P/CAB AISL 3F AC INOX 3 COLLARES | 3 | UN
1006937 | SOPORTE TIPO HORQILLA P/AISL T/CARRETE | 20 | UN
1006938 | SOPORTE TIPO L AC GALV ¼" | 73 | UN
1006939 | SOPORTE TUBERIA ANCLAJE 2" | 22 | UN
1006940 | SOPORTE VERTICAL AISLADOR TIPO POSTE | 86 | UN
1006956 | TERMINACION EXT CONTR FRÍO 15KV 1/0AWG | 11 | UN
1006982 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0 | 130 | UN
1007014 | RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8 | 262 | UN
1007026 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/2" X 2" | 119 | UN
1007052 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 3/8" X 2" | 298 | UN
1007057 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 12" | 1463 | UN
1007058 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 14" | 22 | UN
1007074 | TORNILLO TIRAFONDO 1" X 10" | 780 | UN
1007082 | TUBO ABIERTO SEÑALIZACIÓN Y PROT 2" X 8" | 130 | UN
1007085 | TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS | 79 | UN
1007086 | TUBO PVC DIAMETRO 1/2" | 78 | UN
1007094 | TUERCA CAB HEX AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 667 | UN
1007096 | TUERCA GUARDA CABO RECTO P/TOR 5/8" | 2 | UN
1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 503 | UN
1007106 | VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8" | 129 | UN
1007200 | TORNILLO MAQUINA 1/2" X 2" | 181 | UN
1007223 | ABRAZADERA CONTRA PRESION P/TUBO ANCL 2" | 22 | UN
1007225 | ABRAZADERA PERNO P/TORNILLO 5/8" | 90 | UN
1007276 | PARARRAYO 10 KV OXIDO METALICO | 12 | UN
1007278 | ARANDELA CUADRADA 3" X 3" | 129 | UN
1007279 | ARANDELA CUADRADA 2"X2" P/TORNILLO 1/2" | 15 | UN
1007282 | TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12" | 14 | UN
1007290 | TORNILLO P/AISLADOR T/CARRETE 5/8" X 18" | 100 | UN
1007306 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0 AWG # 2/0 AWG | 181 | UN
1007309 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG # 2/0 AWG | 462 | UN
1007311 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG # # 2 | 376 | UN
1007320 | CONECTOR CUÑA PRESION 477 MCM - 2/0 AW | 1 | UN
1008118 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 37 KVA | 10 | UN
1008249 | FLEJE 10 X 0,4 | 103 | M
1008251 | TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12" | 88 | UN
1008683 | TRANSF BL TP 1Ø CSP 7.2KV 25 KVA | 2 | UN
1008684 | TRANSF BL TP 1Ø CSP 7.2KV 37 KVA | 7 | UN
1008685 | TRANSF BL TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA | 27 | UN
1011020 | FLEJE ACERO GALV,DIAGONAL LONGITUD 120" | 5 | UN
1011021 | CRUCETA ACERO GALV, "L", 3"x3" x1/4"x10’ | 5 | UN
1011385 | CABLE ENGOMADO #10/3 AWG THHN | 700 | M
1012173 | TUBERÍA FLEX 2"METÁLICA PROT PVC,LIQ TIG | 180 | M
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SERVICIOS-MEDICION
DESCRIPCION PROYECTO | R.C/MOCN106/Centro de Moca
SERVICIOS-MEDICION
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario RD$ | Total RD$
3001242 | TE-PANEL PORTA MEDIDOR DE 12 HUECOS | 1 | UN
3001242 | TE-INST-PPM-TIPO A-10 HUECOS | 1 | UN
3001242 | TE-INST-PPM-TIPO A-8 HUECOS | 2 | UN
3001242 | TE-INST-GAB-TELEM-POSTE-GPRS-12SALIDA | 9 | UN
3001242 | TE-ACOM SIN CCALLE AF TELM GABINETE 240V | 109 | UN
3001242 | TE-ACOM SIN C/CALLE RED AF TLM 120V | 89 | UN
3001242 | TE-INST-GAB-TELEM-POSTE-GPRS-18SALIDA | 5 | UN
3001242 | TE-INST-PPM-TIPO A-7 HUECOS | 10 | UN
3001242 | TE-PANEL PORTA MEDIDOR DE 6 HUECOS | 6 | UN
3001242 | TE-TOTALIZADOR INDIREC A LINEA BT TLM AF | 58 | UN
3001242 | TE-TOTALIZADOR INDIREC A LINEA BT TLM | 69 | UN
3001242 | TE-INST POSTE METALICO GALV DE 20' | 8 | UN
3001242 | TE-JUMPER PARA P/TIERRA COMPARTIDA | 164 | UN
3001242 | TE-PUESTA A TIERRA EN PUNTO DE MEDIDA | 872 | UN
3001242 | TE-PUESTA A TIERRA EN PUNTO DE MEDIDA | 869 | UN
3001242 | TE-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 120 V | 741 | UN
3001242 | TE-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 240 V | 620 | UN
3001242 | TE-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 240 V | 620 | UN
3001242 | TE-INST. DE MEDIDOR SERVICIO RF 120V | 741 | UN
3001242 | TE-INST. DE MEDIDOR SERVICIO RF 240V | 620 | UN
3001242 | TE-INST. DE MEDIDOR SERVICIO RF 240V | 620 | UN
3001242 | TE-BASE CIRC EN METAL T/SOCKET 120 V | 14 | UN
3001242 | TE-BASE CIRCULAR EN METAL T/SOCKET 240 V | 7 | UN
3001242 | TE-BASE CIRC EN CONCRETO T/SOCKET 120V | 727 | UN
3001242 | TE-BASE CIRCU EN CONCRETO T/SOCKET 240 V | 616 | UN
3001242 | TE-BASE CIRCU EN CONCRETO T/SOCKET 240 V | 617 | UN
3001242 | TE-ACOM CON C/CALLE AF 120 V | 366 | UN
3001242 | TE-ACOM CON C/CALLE AF 240 V | 314 | UN
3001242 | TE-ACOM CON C/CALLE 120 V | 375 | UN
3001242 | TE-ACOM CON C/CALLE 240 V | 926 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SUMINISTROS-MEDICION
DESCRIPCION PROYECTO | R.C/MOCN106/Centro de Moca
SUMINISTROS-MEDICION
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario RD$ | Total RD$
1004132 | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI | 66 | M
1004213 | CABLE DE ACERO COBREADO #6 AWG 3 HILOS | 5715 | M
1005533 | TRAF CORRIENTE (OUTDOOR) 200/5-400/5 | 254 | UN
1005919 | MODULO P/PANELES D/6 HUECOS | 6 | UN
1005920 | MODULO P/PANELES D/7 HUECOS | 10 | UN
1005921 | MODULO P/PANELES D/8 HUECOS | 2 | UN
1005923 | MODULO P/PANELES D/10 HUECOS | 1 | UN
1005925 | MODULO PORTA MEDIDOR DE 12 HUECOS | 1 | UN
1005991 | CINTA DIELECTRICA 19 MM X 10 M | 46 | ROL
1006014 | CONDUCTOR CU CONCENTRICO 4/3 AWG | 315 | M
1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0 | 29 | M
1006021 | CONDULET 1" | 69 | UN
1006022 | CONDULET 2" | 25 | UN
1006035 | TAPE D/VINILO | 46 | UN
1006036 | TARUGO PLASTICO 1/4" X 1" | 254 | UN
1006045 | TUBERIA FLEX LIQ TIGHT 2" | 97 | UN
1006046 | TUBERIA LIQUID TAIGHT 1" NO METALICA | 401 | UN
1006075 | CABLE CONTROL SJTW 6 HILOS # 12 | 806 | TF
1006215 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1/2" | 5223 | UN
1006225 | ADAPTADOR PVC 1" MACHO | 69 | UN
1006250 | ARAN PLAN CUA AC GALV 21/4"X21/4" D 5/8" | 38 | UN
1006264 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 5/8" | 18 | UN
1006266 | ARO D/SEGURIDAD P/MEDIDOR TIPO SOCKET | 2108 | UN
1006289 | BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1" | 1981 | UN
1006345 | BRIDA SUJECCIÓN HASTA 50 MM | 8917 | UN
1006351 | CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 300MCM | 28 | UN
1006382 | COLLAR AMARRE EN FACHADA | 6339 | UN
1006395 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1" | 2480 | UN
1006396 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1" | 1482 | UN
1006424 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0AWG - 4/0AWG | 42 | UN
1006434 | CONECTOR CURVO LIQUID TAIGHT 2" | 27 | UN
1006436 | CONECTOR CURVO P/TUBERIA FLEXIBLE 1" | 96 | UN
1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO | 1995 | UN
1006451 | CONECTOR CUÑA PRESION P.T. AWG # 2 | 14 | UN
1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | 3249 | UN
1006458 | CONECTOR PERNO PARTIDO #2 CU | 164 | UN
1006483 | CONECTOR RECTO LIQUID TAIGHT 1" | 58 | UN
1006721 | HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2" | 227 | UN
1006824 | MOLDURA PLASTICA P/TIERRA 1/2" X 8" | 1741 | UN
1006861 | PINZA RETENCION DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG | 4358 | UN
1006926 | SOPORTE ANCLAJE EN FACHADA | 2179 | UN
1007009 | TERMINAL OJO AMARILLO 10-12 CERR 2.5MM | 762 | UN
1007037 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 5/8" X 2" | 18 | UN
1007057 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 12" | 20 | UN
1007077 | TORNILLO TIRAFONDO 1 ½” X 3/16” No 10 | 254 | UN
1007083 | TUBO GALVANIZADO 2" X 10' | 16 | UN
1007090 | TUBO PVC DIAMETRO 1" | 69 | UN
1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 8 | UN
1007110 | VARILLA COBRE PUESTA A TIERRA 5/8" X 6" | 1761 | UN
1007258 | CONECTOR 5/8 P/VARILLA D/TIERRA | 1761 | UN
1007872 | PANTALLA D/EXT P/MODULO DE MED RF | 198 | UN
1008249 | FLEJE 10 X 0,4 | 256 | M
1008772 | TAPON PVC 1" | 127 | UN
1008775 | TAPON PVC 2" | 8 | UN
1008812 | BASE CIRCULAR P/MED 4S | 127 | UN
1009018 | GABINETE/POLIFAS 12 MOD MED 120V RF | 9 | UN
1009082 | TORNILLO HEX ROSC CORR AC GALV 5/8" X 6" | 18 | UN
1009443 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG | 27227 | M
1009444 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG | 17402 | M
1009450 | TORNILLO AUTO PERFORANTE 10 X 3/4" | 42 | UN
1009457 | CONECTOR UNION TIPO MANGUITO P/COND AWG6 | 5707 | UN
1009546 | GABINETE P/MED CENTRALIZADA DE 18 PUNT | 5 | UN
1009615 | MODULO D/COLECTOR | 14 | UN
1009618 | REGISTRO NEMA 3R 12X12X6 | 20 | UN
1009680 | SOPORTE PARA GABINETE TIPO L | 19 | UN
1009725 | TARUGO PLASTICO 5/16" X 1 1/2" | 14366 | UN
1010485 | CONDUCTOR NO. 8 AWG | 1296 | M
1010495 | TORNILLO TIRAFONDO DE 14’’ X 1 ½’’ | 14366 | UN
1010669 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/8"X 3" | 80 | UN
1010671 | TARUGO EXPANSIÓN DE PLOMO 3/8'' X 3" | 80 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0