## RESUMEN
DESCRIPCION PROYECTO: | RC/VVAS-101/Loma de Castañuelas
RESUMEN
DESCRIPCION | MONTO RD$
SERVICIOS REDES | 0
SUMINISTROS REDES | 0
SERVICIOS MEDICION | 0
SUMINISTROS MEDICION | 0
TOTAL GENERAL | 0

## SERVICIOS-REDES
DESCRIPCION PROYECTO | RC/VVAS-101/Loma de Castañuelas
SERVICIOS-REDES
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
3001242 | SE-M DE DESM COND BT 3 PVC | 597 | UN
3001242 | SE-M DE DESM COND MT 3Ø <=4/0 | 438 | UN
3001242 | SE-M DE DESM COND MT 1Ø | 234 | UN
3001242 | SE-KM DE DESM COND MT 1Ø | 3 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP BL 50 KVA | 1 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP BL 37.5 KVA | 1 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP BL 25 KVA | 1 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP 7.2 KV 50 KVA | 20 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP 7.2 KV 37.5 KVA | 9 | UN
3001242 | TE-MONT JUMPER 4/0-2/0 | 2 | UN
3001242 | TE-MONT JUMPER 2/0-2/0 | 5 | UN
3001242 | TE-MONT DERIV BT A MED VANO (2/0-2/0) | 4 | UN
3001242 | TE-MONT JUMP AEREO P/TRIPLEX 2/0-2/0AWG | 26 | UN
3001242 | TE-MONT JUMPER 465.5-4/0 | 3 | UN
3001242 | CONEXION TRIPLEX 2/0 -2/0 | 38 | UN
3001242 | TE-CONEX COND 477 - 4/0 | 2 | UN
3001242 | TE-MONT JUMPER 465.5-2/0 | 2 | UN
3001242 | TE-CONEX COND 4/0 - 4/0 | 21 | UN
3001242 | TE-CONEX COND 4/0 - 2/0 | 2 | UN
3001242 | TE-CONEX COND 2/0 - 2/0 | 16 | UN
3001242 | TE-CONEX AMOV COMPETA 477MCM | 2 | UN
3001242 | TE-CONEX AMOV COMPLETA 4/0 AWG | 8 | UN
3001242 | TE-CONEX AMOV COMPLETA 2/0 AWG | 22 | UN
3001242 | SE-DESM LUM | 21 | UN
3001242 | SE-DESM TRAF 1Ø P>50KVA EN POSTE | 7 | UN
3001242 | SE-DESM TRAF 1Ø P<=50KVA EN POSTE | 5 | UN
3001242 | SE-DESM AISL TIPO CARRETE | 6 | UN
3001242 | SE-DESM DE SOPORTE TIPO PERCHA | 42 | UN
3001242 | SE-M DE DESM TRIPLEX | 589 | UN
3001242 | SE-KM DE DESM TRIPLEX | 1 | UN
3001242 | SE-DESM CUT OUT Y PARARRAYO | 1 | UN
3001242 | SE-DESM SECC FUS EN CRUC | 3 | UN
3001242 | SE-DESM POSTE MADERA 10M O 12M RECUP | 2 | UN
3001242 | SE-DESM POSTE MADERA<=9M RECUPERADO | 22 | UN
3001242 | SE-DESM POSTE HGON<=9M RECUPERADO | 17 | UN
3001242 | SE-DESM POSTE HGON 10M O 12M RECUPERADO | 22 | UN
3001242 | SE-DESM VIENTO BT | 13 | UN
3001242 | SE-DESM VIENTO MT | 17 | UN
3001242 | SE-DESM (CDA6-MT) | 2 | UN
3001242 | SE-DESM (CSA6-MT) | 7 | UN
3001242 | SE-DESM (CDA8-MT) | 5 | UN
3001242 | SE-DESM (CDM6-MT) | 3 | UN
3001242 | SE-DESM (CSM6-MT) | 7 | UN
3001242 | SE-DESM AISL TIPO CADENA REC | 37 | UN
3001242 | SE-DESM AISL TIPO ESPIGA REC | 90 | UN
3001242 | SE-DESM BASE CLEVIS | 21 | UN
3001242 | SE-DESM FIN DE LIN (GRAPA DE RETENCION) | 27 | UN
3001242 | TE-MONT CONEX TR A RED BT 4/0-2/0 | 32 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-305)(2/0-4/0)ANG(61-90)Nº | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-302) LIN ANG (6-25º) | 12 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-301) ALIN CON ANG HASTA 5 | 13 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-109) VOLAD ANG(6-25º) | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-106)(2/0-4/0) DOBL TERM N | 4 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-105) (2/0-4/0) FIN LIN Nº | 32 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-102) LINEA ANG (6-25º) | 28 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-101) ALIN ANG HASTA 5º | 11 | UN
3001242 | TE-MONT (FV-MT) | 2 | UN
3001242 | TE-MONT (F5-BT) | 2 | UN
3001242 | TE-MONT (F3 - MT) Nº (2/0 - 4/0) | 1 | UN
3001242 | TE-MONT (F2-BT) | 22 | UN
3001242 | TE-MONT (BT-104) | 75 | UN
3001242 | TE-MONT (BT-101) | 41 | UN
3001242 | TE-MONT (EA-MT) | 2 | UN
3001242 | TE-MONT LUMINARIA COMPLETA 250W BRAZO 12 | 24 | UN
3001242 | TE-MONT LUMINARIA COMPLETA 150W BRAZO 6 | 158 | UN
3001242 | SE-CIMENTACION EN POSTE <12M | 50 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE MCH-300-10 | 3 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-14 | 1 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-12 | 64 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-10 | 31 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-300-10 | 97 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-307)(2/0-4/0) FIN LIN Nº | 1 | UN
3001242 | TE-M TEND TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | 431 | UN
3001242 | TE-KM TEND TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | 9 | UN
3001242 | TE-M TEND 3Ø COND AAAC 4/0 AWG | 133 | UN
3001242 | TE-KM TEND 3Ø COND AAAC 4/0AWG | 2 | UN
3001242 | TE-M DE TEND 1Ø COND AAAC 2/0AWG | 828 | UN
3001242 | TE-KM TEND 1Ø COND AAAC 2/0AWG | 2 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 108) | 2 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 106) | 22 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 105) | 2 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 100B) | 51 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 100A) | 78 | UN
3001242 | TE-MONT (PR-201) | 1 | UN
3001242 | TE-MONT (PT-101) 2/0 | 108 | UN
3001242 | TE-MONT (PR-102) DE PAT EN POSTE EXT | 23 | UN
3001242 | TE-MONT (PR-101) PAT EN POSTE INTERIOR | 151 | UN
3001242 | TE-MONT (BT-102) | 80 | UN
3001242 | TE-MONT PROLONG DE LINEA 1Ø (2/0-4/0) | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-107) RED ANTIFRAUDE | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-105)Nº(2/0-4/0) RED ANT | 1 | UN
3001242 | MTAF-108 MONT 1F LN DOB TERM (ROT FASE) | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-322) (6-25º)VOLAD LIN ANG | 2 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-319) ALIN EN VOLAD | 2 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-316)(2/0-4/0) DOBL TERM N | 3 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SUMINISTROS-REDES
DESCRIPCION PROYECTO | RC/VVAS-101/Loma de Castañuelas
SUMINISTROS-REDES
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
1004132 | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI | 2888 | M
1005306 | LUMINARIA APS 240V 150W | 158 | UN
1005307 | LUMINARIA APS 240V 250W | 24 | UN
1005403 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M | 97 | UN
1005405 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M | 31 | UN
1005406 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M | 64 | UN
1005407 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 14M | 1 | UN
1005502 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA | 20 | UN
1005754 | POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M | 3 | UN
1005947 | ALAMBRE LIGADURA ALUMINIO | 157.5 | M
1005963 | CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8" | 2161 | M
1005997 | CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 AWG - N2/0 | 126 | M
1006004 | CONDUCTOR AAAC 2/0 AWG ANAHEIM | 2921.84 | M
1006005 | CONDUCTOR AAAC 4/0 AWG ALLIANCE | 6593.97 | M
1006012 | CONDUCTOR CU DESNUDO 7 HILOS #2 AWG | 57 | M
1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0 | 9770.93 | M
1006022 | CONDULET 2" | 3 | UN
1006036 | TARUGO PLASTICO 1/4" X 1" | 230 | UN
1006213 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 3/4" | 115 | UN
1006220 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0 | 34 | UN
1006230 | AISLADOR POLIMÉRICO T/SUSPENSIÓN 13.2KV | 72 | UN
1006236 | AISLADOR PORC.TIPO CARRETE ANSI 53-2 | 121 | UN
1006241 | AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-1 | 219 | UN
1006250 | ARAN PLAN CUA AC GALV 21/4"X21/4" D 5/8" | 1076 | UN
1006253 | ARANDELA CUA PLA AC GALV 21/4"X21/4"X12" | 2 | UN
1006262 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 1/2" | 42 | UN
1006264 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 5/8" | 1954 | UN
1006265 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 3/8" | 106 | UN
1006323 | BOMBILLO SODIO 150W | 158 | UN
1006324 | BOMBILLO APS 250W | 24 | UN
1006335 | BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 12' | 24 | UN
1006336 | BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 6' | 158 | UN
1006351 | CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 300MCM | 252 | UN
1006366 | CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W | 182 | UN
1006398 | CONECTOR AMOVIBLE P/ESTRIBO | 32 | UN
1006424 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0AWG - 4/0AWG | 24 | UN
1006428 | CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM - 4/0AWG | 5 | UN
1006430 | CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (1/0 # 2/0) AWG | 22 | UN
1006432 | CONECTOR CUÑA PRESION CON ESTRIBO 4/0AWG | 8 | UN
1006433 | CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (465.4#477) MCM | 2 | UN
1006434 | CONECTOR CURVO LIQUID TAIGHT 2" | 3 | UN
1006451 | CONECTOR CUÑA PRESION P.T. AWG # 2 | 174 | UN
1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | 546 | UN
1006493 | CONO ANCLAJE 500MM | 153 | UN
1006506 | CRUCETA ACERO GALV 5'-7" 3" X 3" | 29 | UN
1006508 | CRUCETA ACERO GALV 8'-0"3" X 3" | 33 | UN
1006592 | ETIQUETA P/CT TP | 32 | UN
1006594 | PLETINA FIJ ANG GUARDACAB P/TIRANTE 5/8 | 157 | UN
1006595 | FLEJE AC GALV 1-3/4"X1-3/4"X3/16"X84" | 6 | UN
1006601 | FLEJE GALV 1-1/4" X 1/4" X 28'ORIF 9/16" | 106 | UN
1006654 | FUSIBLE EXPULSIÓN 3.5 A TIPO D | 1 | UN
1006659 | FUSIBLE EXPULSIÓN 5.2 A TIPO D | 10 | UN
1006662 | FUSIBLE EXPULSIÓN 7 A TIPO D | 21 | UN
1006693 | GRAPA RETENCION 4AWG A 1/0 AWG | 2 | UN
1006694 | GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG | 200 | UN
1006696 | GRAPA CONEXION DOBLE S/TOR | 678 | UN
1006721 | HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2" | 38 | UN
1006723 | TUBO D/ANCLAJE | 22 | UN
1006840 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8" X12" | 116 | UN
1006841 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8"X14' | 146 | UN
1006849 | PICA PUESTA A TIERRA 5/8' X 8' | 174 | UN
1006922 | SOPORTE EN CRUCETA DOB UND AC GALV ¼" | 1 | UN
1006937 | SOPORTE TIPO HORQILLA P/AISL T/CARRETE | 80 | UN
1006938 | SOPORTE TIPO L AC GALV ¼" | 33 | UN
1006939 | SOPORTE TUBERIA ANCLAJE 2" | 22 | UN
1006940 | SOPORTE VERTICAL AISLADOR TIPO POSTE | 89 | UN
1006982 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0 | 62 | UN
1007014 | RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8 | 318 | UN
1007052 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 3/8" X 2" | 106 | UN
1007057 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 12" | 795 | UN
1007058 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 14" | 102 | UN
1007074 | TORNILLO TIRAFONDO 1" X 10" | 230 | UN
1007082 | TUBO ABIERTO SEÑALIZACIÓN Y PROT 2" X 8" | 157 | UN
1007085 | TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS | 33 | UN
1007086 | TUBO PVC DIAMETRO 1/2" | 23 | UN
1007094 | TUERCA CAB HEX AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 496 | UN
1007096 | TUERCA GUARDA CABO RECTO P/TOR 5/8" | 4 | UN
1007097 | TUERCA HEXAGONAL ACERO GALVANIZADO 1/2" | 4 | UN
1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 245 | UN
1007105 | VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8" | 2 | UN
1007106 | VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8" | 151 | UN
1007200 | TORNILLO MAQUINA 1/2" X 2" | 4 | UN
1007223 | ABRAZADERA CONTRA PRESION P/TUBO ANCL 2" | 22 | UN
1007225 | ABRAZADERA PERNO P/TORNILLO 5/8" | 49 | UN
1007276 | PARARRAYO 10 KV OXIDO METALICO | 1 | UN
1007278 | ARANDELA CUADRADA 3" X 3" | 153 | UN
1007279 | ARANDELA CUADRADA 2"X2" P/TORNILLO 1/2" | 13 | UN
1007282 | TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12" | 3 | UN
1007290 | TORNILLO P/AISLADOR T/CARRETE 5/8" X 18" | 41 | UN
1007306 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0 AWG # 2/0 AWG | 68 | UN
1007309 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG # 2/0 AWG | 344 | UN
1007311 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG # # 2 | 110 | UN
1007320 | CONECTOR CUÑA PRESION 477 MCM - 2/0 AW | 2 | UN
1008118 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 37 KVA | 9 | UN
1008249 | FLEJE 10 X 0,4 | 35 | M
1008251 | TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12" | 33 | UN
1008683 | TRANSF BL TP 1Ø CSP 7.2KV 25 KVA | 1 | UN
1008684 | TRANSF BL TP 1Ø CSP 7.2KV 37 KVA | 1 | UN
1008685 | TRANSF BL TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA | 1 | UN
1011385 | CABLE ENGOMADO #10/3 AWG THHN | 491 | M
1012173 | TUBERÍA FLEX 2"METÁLICA PROT PVC,LIQ TIG | 15 | M
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SERVICIOS-MEDICION
DESCRIPCION PROYECTO | RC/VVAS-101/Loma de Castañuelas
SERVICIOS-MEDICION
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
3001242 | TE-ACOM CON C/CALLE 240 V | 204 | UN
3001242 | TE-ACOM CON C/CALLE 120 V | 729 | UN
3001242 | TE-BASE CIRCU EN CONCRETO T/SOCKET 240 V | 183 | UN
3001242 | TE-BASE CIRC EN CONCRETO T/SOCKET 120V | 629 | UN
3001242 | TE-BASE CIRCULAR EN METAL T/SOCKET 240 V | 54 | UN
3001242 | TE-BASE CIRC EN METAL T/SOCKET 120 V | 100 | UN
3001242 | TE-INST DE MEDIDOR SERVICIO MANT REG 240 | 204 | UN
3001242 | TE-INST DE MEDIDOR SERVICIO 120 | 729 | UN
3001242 | TE-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 240 V | 204 | UN
3001242 | TE-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 120 V | 729 | UN
3001242 | TE-PUESTA A TIERRA EN PUNTO DE MEDIDA | 833 | UN
3001242 | TE-JUMPER PARA P/TIERRA COMPARTIDA | 133 | UN
3001242 | TE-INST POSTE METALICO GALV DE 20' | 70 | UN
3001242 | TE-TOTALIZADOR INDIREC A LINEA BT TLM | 33 | UN
3001242 | TE-INST-PPM-TIPO A-7 HUECOS | 1 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SUMINISTROS-MEDICION
DESCRIPCION PROYECTO | RC/VVAS-101/Loma de Castañuelas
SUMINISTROS-MEDICION
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
1004132 | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI | 1 | M
1004213 | CABLE DE ACERO COBREADO #6 AWG 3 HILOS | 2898 | M
1005533 | TRAF CORRIENTE (OUTDOOR) 200/5-400/5 | 66 | UN
1005920 | MODULO P/PANELES D/7 HUECOS | 1 | UN
1005991 | CINTA DIELECTRICA 19 MM X 10 M | 20 | ROL
1006014 | CONDUCTOR CU CONCENTRICO 4/3 AWG | 15 | M
1006021 | CONDULET 1" | 33 | UN
1006022 | CONDULET 2" | 1 | UN
1006035 | TAPE D/VINILO | 20 | UN
1006036 | TARUGO PLASTICO 1/4" X 1" | 66 | UN
1006045 | TUBERIA FLEX LIQ TIGHT 2" | 3 | UN
1006046 | TUBERIA LIQUID TAIGHT 1" NO METALICA | 15 | UN
1006075 | CABLE CONTROL SJTW 6 HILOS # 12 | 330 | TF
1006215 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1/2" | 2499 | UN
1006225 | ADAPTADOR PVC 1" MACHO | 33 | UN
1006266 | ARO D/SEGURIDAD P/MEDIDOR TIPO SOCKET | 999 | UN
1006289 | BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1" | 966 | UN
1006345 | BRIDA SUJECCIÓN HASTA 50 MM | 3874 | UN
1006382 | COLLAR AMARRE EN FACHADA | 2898 | UN
1006395 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1" | 474 | UN
1006396 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1" | 1458 | UN
1006434 | CONECTOR CURVO LIQUID TAIGHT 2" | 1 | UN
1006436 | CONECTOR CURVO P/TUBERIA FLEXIBLE 1" | 2 | UN
1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO | 966 | UN
1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | 1203 | UN
1006458 | CONECTOR PERNO PARTIDO #2 CU | 133 | UN
1006721 | HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2" | 104 | UN
1006824 | MOLDURA PLASTICA P/TIERRA 1/2" X 8" | 833 | UN
1006861 | PINZA RETENCION DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG | 1932 | UN
1006926 | SOPORTE ANCLAJE EN FACHADA | 966 | UN
1007009 | TERMINAL OJO AMARILLO 10-12 CERR 2.5MM | 198 | UN
1007077 | TORNILLO TIRAFONDO 1 ½” X 3/16” No 10 | 66 | UN
1007083 | TUBO GALVANIZADO 2" X 10' | 140 | UN
1007090 | TUBO PVC DIAMETRO 1" | 33 | UN
1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 70 | UN
1007110 | VARILLA COBRE PUESTA A TIERRA 5/8" X 6" | 834 | UN
1007258 | CONECTOR 5/8 P/VARILLA D/TIERRA | 834 | UN
1008249 | FLEJE 10 X 0,4 | 69 | M
1008772 | TAPON PVC 1" | 33 | UN
1008775 | TAPON PVC 2" | 70 | UN
1008812 | BASE CIRCULAR P/MED 4S | 33 | UN
1009443 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG | 4503 | M
1009444 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG | 13851 | M
1009450 | TORNILLO AUTO PERFORANTE 10 X 3/4" | 308 | UN
1009457 | CONECTOR UNION TIPO MANGUITO P/COND AWG6 | 2169 | UN
1009618 | REGISTRO NEMA 3R 12X12X6 | 1 | UN
1009725 | TARUGO PLASTICO 5/16" X 1 1/2" | 6622 | UN
1010485 | CONDUCTOR NO. 8 AWG | 63 | M
1010495 | TORNILLO TIRAFONDO DE 14’’ X 1 ½’’ | 6622 | UN
1010669 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/8"X 3" | 4 | UN
1010671 | TARUGO EXPANSIÓN DE PLOMO 3/8'' X 3" | 4 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0