## SERVICIOS-REDES
DESCRIPCION | REHABILITACION LA CIENEGA CABARETE
SERVICIOS- REDES
Cúdigo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
3001242 | SE-REUB CT EXIST EN OBRA P<=50 KVA | 2 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP BL 50 KVA | 15 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP BL 37.5 KVA | 8 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP BL 25 KVA | 6 | UN
3001242 | TE-M TEND TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | 780 | UN
3001242 | TE-KM TEND TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | 5 | UN
3001242 | TE-MONT CONEX TR A RED BT 4/0-2/0 | 29 | UN
3001242 | CONEXION TRIPLEX 2/0 -2/0 | 27 | UN
3001242 | TE-CONEX AMOV COMPLETA 4/0 AWG | 13 | UN
3001242 | TE-CONEX AMOV COMPLETA 2/0 AWG | 16 | UN
3001242 | TE-MONT JUMPER 2/0-2/0 | 2 | UN
3001242 | TE-MONT JUMPER 4/0-2/0 | 4 | UN
3001242 | TE-MONT JUMPER 4/0-4/0 | 6 | UN
3001242 | TE-CONEX COND 4/0 - 2/0 | 10 | UN
3001242 | TE-CONEX COND 2/0 - 2/0 | 28 | UN
3001242 | TE-CONEX COND 4/0 - 4/0 | 39 | UN
3001242 | TE-M TENDCONDUCTOR AL 4/3 AWG | 650 | UN
3001242 | TE-KM TENDIDO CONDUCTOR AL 4/3 AWG | 5 | UN
3001242 | TE-M DE TEND 1Ø COND AAAC 2/0AWG | 723 | UN
3001242 | TE-M TEND 3Ø COND AAAC 4/0 AWG | 483 | UN
3001242 | TE-KM TEND 3Ø COND AAAC 4/0AWG | 2 | UN
3001242 | TE-KM TEND 1Ø COND AAAC 2/0AWG | 3 | UN
3001242 | SE-DESM Y MONT DE POSTE DE HGON <= 10M | 66 | UN
3001242 | SE-DESM SECC FUS EN POSTE | 1 | UN
3001242 | SE-M DE DESM COND MT 1Ø | 288 | UN
3001242 | SE-KM DE DESM COND MT 1Ø | 2 | UN
3001242 | SE-M DE DESM COND MT 3Ø <=4/0 | 583 | UN
3001242 | SE-DESM DE SOPORTE TIPO PERCHA | 10 | UN
3001242 | SE-DESM FIN DE LIN (GRAPA DE RETENCION) | 45 | UN
3001242 | SE-DESM BASE CLEVIS | 19 | UN
3001242 | SE-DESM AISL TIPO CARRETE | 16 | UN
3001242 | SE-DESM VIENTO MT | 12 | UN
3001242 | SE-DESM AISL TIPO CADENA REC | 80 | UN
3001242 | SE-DESM AISL TIPO ESPIGA REC | 81 | UN
3001242 | SE-DESM (CSM8-MT) | 1 | UN
3001242 | SE-DESM (CSM6-MT) | 1 | UN
3001242 | SE-DESM (CDA8-MT) | 1 | UN
3001242 | SE-DESM (CSA8-MT) | 9 | UN
3001242 | SE-DESM (CDA6-MT) | 6 | UN
3001242 | SE-DESM (CSA6-MT) | 2 | UN
3001242 | SE-DESM LUM | 18 | UN
3001242 | SE-DESM TRAF 1Ø P>50KVA EN POSTE | 2 | UN
3001242 | SE-DESM TRAF 1Ø P<=50KVA EN POSTE | 17 | UN
3001242 | SE-DESM Y TRANSP POSTE MADERA RECUPERADO | 8 | UN
3001242 | SE DESM Y MONT DE POSTE DE HORM >10MT | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MTA-308) (20-4/0) RED ANTIF | 2 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MTA-305) (20-4/0) RED ANTIF | 4 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MTA-304)(2/0-4/0) RED ANTIF | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MTA-303)(2/0-4/0) RED ANTIF | 11 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MTA-302)Nº(2/0-4/0) RED ANTI | 2 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MTA-301) RED ANTIF | 16 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-108) RED ANTIFRAUDE | 3 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-107) RED ANTIFRAUDE | 6 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-105)Nº(2/0-4/0) RED ANT | 44 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-104)N(2/0-4/0) RED ANTIF | 4 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-103)(2/0-4/0) LN AG(26-6 | 17 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-102) RED ANTIFRAUDE | 19 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MTA-101) RED ANTIFRAUDE | 31 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-319) ALIN EN VOLAD | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-307)(2/0-4/0) FIN LIN Nº | 1 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-105) (2/0-4/0) FIN LIN Nº | 3 | UN
3001242 | SE-CIMENTACION EN POSTE >=12M | 102 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE MCH-300-10 | 43 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-14 | 10 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-12 | 88 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-10 | 65 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-300-10 | 40 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 100A) | 1 | UN
3001242 | TE- MONT ( SS1 ) | 1 | UN
3001242 | TE-MONT SOPORTE TERM CABLE 1Ø | 1 | UN
3001242 | TE-MONT TERM CABLE EXTERIOR 2/0 AWG | 1 | UN
3001242 | TE-MONT (CV4-MTA) | 3 | UN
3001242 | TE-MONT (CV1-MTA) | 8 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (LB-608AF) DBLE TERN AL VOLAD | 7 | UN
3001242 | TE-MONT (F5-BT) | 1 | UN
3001242 | TE-MONT (BT-104) | 2 | UN
3001242 | TE-MONT (BT-102) | 98 | UN
3001242 | TE-MONT (F3 - MT) Nº (2/0 - 4/0) | 1 | UN
3001242 | TE-MONT (EA-MT) | 57 | UN
3001242 | TE-MONT LUMINARIA COMPLETA 150W BRAZO 6 | 210 | UN
3001242 | TE-INST CAJA DERIV ANTIF POSTE (4/3) | 76 | UN
3001242 | TE-MONT (PR-201) | 2 | UN
3001242 | TE-MONT (PT-101) 2/0 | 174 | UN
3001242 | TE-MONT (PR-101) PAT EN POSTE INTERIOR | 148 | UN
3001242 | TE-MONT (POAC-101) | 42 | UN
3001242 | TE-MONT (FV-BT) | 1 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 108) | 3 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 106) | 31 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 105) | 1 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 100B) | 66 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SUMINISTROS-REDES
DESCRIPCION | REHABILITACION LA CIENEGA CABARETE
SUMINITROS - REDES
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
1004132 | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI | 2794 | M
1005306 | LUMINARIA APS 240V 150W | 210 | UN
1005403 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M | 40 | UN
1005405 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M | 65 | UN
1005406 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M | 88 | UN
1005407 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 14M | 10 | UN
1005754 | POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M | 43 | UN
1005947 | ALAMBRE LIGADURA ALUMINIO | 278.5 | M
1005963 | CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8" | 1589 | M
1005966 | CABLE CONCENTRICO AL 0,6KV 4/3 HILOS | 5650 | M
1005992 | CINTA SEÑAL SUBTERRADO CABLE | 1 | M
1005997 | CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 AWG - N2/0 | 115 | M
1006004 | CONDUCTOR AAAC 2/0 AWG ANAHEIM | 3840.69 | M
1006005 | CONDUCTOR AAAC 4/0 AWG ALLIANCE | 7678.47 | M
1006012 | CONDUCTOR CU DESNUDO 7 HILOS #2 AWG | 50.5 | M
1006014 | CONDUCTOR CU CONCENTRICO 4/3 AWG | 76 | M
1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0 | 5983.4 | M
1006022 | CONDULET 2" | 31 | UN
1006036 | TARUGO PLASTICO 1/4" X 1" | 3 | UN
1006045 | TUBERIA FLEX LIQ TIGHT 2" | 116 | UN
1006212 | ABRAZADERA EMT DIAMETRO 2" | 3 | UN
1006220 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0 | 41 | UN
1006223 | ADAPTADOR PVC 2" MACHO | 1 | UN
1006230 | AISLADOR POLIMÉRICO T/SUSPENSIÓN 13.2KV | 189 | UN
1006236 | AISLADOR PORC.TIPO CARRETE ANSI 53-2 | 98 | UN
1006241 | AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-1 | 441 | UN
1006250 | ARAN PLAN CUA AC GALV 21/4"X21/4" D 5/8" | 925 | UN
1006253 | ARANDELA CUA PLA AC GALV 21/4"X21/4"X12" | 152 | UN
1006262 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 1/2" | 355 | UN
1006264 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 5/8" | 2688 | UN
1006265 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 3/8" | 356 | UN
1006323 | BOMBILLO SODIO 150W | 210 | UN
1006336 | BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 6' | 210 | UN
1006351 | CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 300MCM | 112 | UN
1006366 | CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W | 210 | UN
1006398 | CONECTOR AMOVIBLE P/ESTRIBO | 29 | UN
1006424 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0AWG - 4/0AWG | 51 | UN
1006430 | CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (1/0 # 2/0) AWG | 16 | UN
1006432 | CONECTOR CUÑA PRESION CON ESTRIBO 4/0AWG | 13 | UN
1006434 | CONECTOR CURVO LIQUID TAIGHT 2" | 29 | UN
1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO | 76 | UN
1006451 | CONECTOR CUÑA PRESION P.T. AWG # 2 | 190 | UN
1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | 782 | UN
1006493 | CONO ANCLAJE 500MM | 101 | UN
1006506 | CRUCETA ACERO GALV 5'-7" 3" X 3" | 209 | UN
1006508 | CRUCETA ACERO GALV 8'-0"3" X 3" | 78 | UN
1006530 | CURVA PVC 2" A 90° | 1 | UN
1006592 | ETIQUETA P/CT TP | 29 | UN
1006594 | PLETINA FIJ ANG GUARDACAB P/TIRANTE 5/8 | 105 | UN
1006595 | FLEJE AC GALV 1-3/4"X1-3/4"X3/16"X84" | 28 | UN
1006601 | FLEJE GALV 1-1/4" X 1/4" X 28'ORIF 9/16" | 356 | UN
1006602 | FLEJE GALV 13/4"X13/4"X3/16"X60"ORF9/16" | 50 | UN
1006605 | FLEJE VERTICAL11/2"X11/2"X3/16"X35-1/2" | 7 | UN
1006654 | FUSIBLE EXPULSIÓN 3.5 A TIPO D | 6 | UN
1006659 | FUSIBLE EXPULSIÓN 5.2 A TIPO D | 8 | UN
1006662 | FUSIBLE EXPULSIÓN 7 A TIPO D | 15 | UN
1006694 | GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG | 310 | UN
1006696 | GRAPA CONEXION DOBLE S/TOR | 424 | UN
1006721 | HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2" | 239 | UN
1006723 | TUBO D/ANCLAJE | 31 | UN
1006840 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8" X12" | 327 | UN
1006841 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8"X14' | 82 | UN
1006849 | PICA PUESTA A TIERRA 5/8' X 8' | 190 | UN
1006922 | SOPORTE EN CRUCETA DOB UND AC GALV ¼" | 2 | UN
1006933 | SOPORTE P/CAB AISL 1F AC INOX 2 COLLARES | 1 | UN
1006937 | SOPORTE TIPO HORQILLA P/AISL T/CARRETE | 98 | UN
1006938 | SOPORTE TIPO L AC GALV ¼" | 31 | UN
1006939 | SOPORTE TUBERIA ANCLAJE 2" | 31 | UN
1006940 | SOPORTE VERTICAL AISLADOR TIPO POSTE | 18 | UN
1006956 | TERMINACION EXT CONTR FRÍO 15KV 1/0AWG | 1 | UN
1006982 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0 | 46 | UN
1007014 | RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8 | 212 | UN
1007026 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/2" X 2" | 147 | UN
1007052 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 3/8" X 2" | 356 | UN
1007057 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 12" | 851 | UN
1007058 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 14" | 129 | UN
1007082 | TUBO ABIERTO SEÑALIZACIÓN Y PROT 2" X 8" | 105 | UN
1007085 | TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS | 31 | UN
1007094 | TUERCA CAB HEX AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 351 | UN
1007096 | TUERCA GUARDA CABO RECTO P/TOR 5/8" | 2 | UN
1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 466 | UN
1007105 | VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8" | 3 | UN
1007106 | VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8" | 98 | UN
1007200 | TORNILLO MAQUINA 1/2" X 2" | 75 | UN
1007223 | ABRAZADERA CONTRA PRESION P/TUBO ANCL 2" | 31 | UN
1007225 | ABRAZADERA PERNO P/TORNILLO 5/8" | 8 | UN
1007276 | PARARRAYO 10 KV OXIDO METALICO | 2 | UN
1007278 | ARANDELA CUADRADA 3" X 3" | 101 | UN
1007279 | ARANDELA CUADRADA 2"X2" P/TORNILLO 1/2" | 2 | UN
1007282 | TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12" | 24 | UN
1007306 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0 AWG # 2/0 AWG | 72 | UN
1007309 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG # 2/0 AWG | 146 | UN
1007311 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG # # 2 | 295 | UN
1007442 | TORNILLO 1 1/2" X 10" | 3 | UN
1007451 | CAJA DERIVACION 12 ACOMETIDAS | 76 | UN
1008249 | FLEJE 10 X 0,4 | 134 | M
1008251 | TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12" | 91 | UN
1008683 | TRANSF BL TP 1Ø CSP 7.2KV 25 KVA | 6 | UN
1008684 | TRANSF BL TP 1Ø CSP 7.2KV 37 KVA | 8 | UN
1008685 | TRANSF BL TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA | 15 | UN
1011020 | FLEJE ACERO GALV,DIAGONAL LONGITUD 120" | 21 | UN
1011021 | CRUCETA ACERO GALV, "L", 3"x3" x1/4"x10’ | 21 | UN
1011385 | CABLE ENGOMADO #10/3 AWG THHN | 525 | M
2005778 | TUBERIA D/IMC 2" X 10' | 1 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SERVICIOS-MEDICION
DESCRIPCION | REHABILITACION LA CIENEGA CABARETE
SERVICIOS - MEDICION
Cúdigo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
3001242 | TE-INST-TO-INDIR/BT-TL-REDANTIFRAUDE-PLC | 30 | UN
3001242 | TE-CAJA P/TELEMEDIDA EN POSTE 18 SALIDA | 67 | UN
3001242 | TE-ACOM C/CALLE RED AF TLM 120V | 573 | UN
3001242 | TE-ACOM C/CALLE RED AF TLM 120V | 573 | UN
3001242 | TE-ACOM C/CALLE AF TLM 240V | 60 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SUMINISTROS-MEDICION
DESCRIPCION | REHABILITACION LA CIENEGA CABARETE
SUMINITROS - MEDICION
Cúdigo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
1004132 | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI | 134 | M
1005533 | TRAF CORRIENTE (OUTDOOR) 200/5-400/5 | 60 | UN
1005991 | CINTA DIELECTRICA 19 MM X 10 M | 24 | ROL
1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0 | 268 | M
1006022 | CONDULET 2" | 67 | UN
1006035 | TAPE D/VINILO | 24 | UN
1006045 | TUBERIA FLEX LIQ TIGHT 2" | 201 | UN
1006075 | CABLE CONTROL SJTW 6 HILOS # 12 | 197 | TF
1006250 | ARAN PLAN CUA AC GALV 21/4"X21/4" D 5/8" | 268 | UN
1006345 | BRIDA SUJECCIÓN HASTA 50 MM | 3953 | UN
1006351 | CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 300MCM | 134 | UN
1006382 | COLLAR AMARRE EN FACHADA | 2412 | UN
1006424 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0AWG - 4/0AWG | 201 | UN
1006434 | CONECTOR CURVO LIQUID TAIGHT 2" | 67 | UN
1006451 | CONECTOR CUÑA PRESION P.T. AWG # 2 | 67 | UN
1006861 | PINZA RETENCION DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG | 2412 | UN
1006926 | SOPORTE ANCLAJE EN FACHADA | 1206 | UN
1007009 | TERMINAL OJO AMARILLO 10-12 CERR 2.5MM | 180 | UN
1007057 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 12" | 134 | UN
1007872 | PANTALLA D/EXT P/MODULO DE MED RF | 1206 | UN
1009022 | MED RE DIN TC-RF 120v C100 1S FTE1F | 1146 | UN
1009023 | MED RE DIN TC-RF 240v C200 1S FTE1F | 90 | UN
1009443 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG | 1500 | M
1009444 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG | 28650 | M
1009457 | CONECTOR UNION TIPO MANGUITO P/COND AWG6 | 2472 | UN
1009546 | GABINETE P/MED CENTRALIZADA DE 18 PUNT | 67 | UN
1009615 | MODULO D/COLECTOR | 67 | UN
1009680 | SOPORTE PARA GABINETE TIPO L | 67 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0