## Hoja 1
CODIGOS
LLAVE AJUSTABLE O INGLESA DE 10 PULGADAS |  |  |  |  | Edenorte | 1006769
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
Proceso de compra
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | País de origen | …. | (*)
4 | Norma de fabricación y ensayos | …. | IEC 60900 / ASTM F1505
5 | Caracteristicas
5.1 | Material | …. | Acero de aleación forjado, con tratamiento térmico, liviano y de máxima resistencia.
5.3 | Aislamiento | V | 1000
6 | Longitudes | ….
6.1 | A | mm | 28.575
6.2 | B | mm | 63
6.3 | C | mm | 23
6.4 | D | mm | 13
6.5 | L | Pulgada | 10
(*) A indicar por el oferente
………………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
| ………………………………………………………………………………. |  |  |  | ………………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  |  | sello
COMENTARIOS:
En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.