## Twacs Bonao Per
SUBESTACIÓN BONAO PER PRESUPUESTO INSTALACIÓN TWACS Gerencia de subestaciones
No | Partidas descripción | Cantidad | Unidad | P.U. | Valor
1 | Suministro y Colocacion Tuberías PVC
1.01 | Excavación para soterrar tubería pvc de 3'' de cable de potencia. (0.30x0.40m) | 2.88 | M³
1.02 | Suministro y Colocación tubería PVC Ø 3". Incluye curvas y adaptadores hembra. | 2 | Und
1.03 | Reposición material compactado (t=0.60 m) | 3.744 | M³
2 | Base transformador MTU
2.01 | Excavación (2.0x 2.0 x 0.40 m). | 1.6 | M³
2.02 | Bote material. | 2.08 | M³
2.03 | Relleno Material Compactado (t=0.30 m). | 1.2 | M³
2.04 | H.A. 210 kg/cm2 Zapata t=0.30 m, con acero principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.15 m, incluye terminación de superficie frotada | 1.2 | M³
2.05 | Pintura Amarillo Tráfico. | 4.8 | M²
2.06 | Acondicionamiento de registro eléctrico para instalar nueva tubería pvc. Incluye perforación de registro, colocación de tubería y sellado de hueco. | 1 | pa
3 | Cimentación de poste
3.01 | Excavación t=1.85 m .Ver más detalles en plano | 2.2385 | M³
3.02 | Bote material | 2.9101 | M³
3.03 | Relleno grava gruesa (t=0,10 m). Ver más detalles en plano | 0.121 | M³
3.04 | H.A. 210 kg/cm2 para cimentación de postes. Ver mas detalles en plano | 2.0125 | M³
3.05 | Terminación de superficie (frotado) | 1 | m2
3.06 | Pintura Amarillo Tráfico | 1 | m2
3.07 | H.A. 210 kg/cm2 para calzada de postes. Ver más detalles en plano | 0.23 | m3
4 | Suninistro de materiales
4.01 | Poste chapa metal 10.5mt | 1 | und
4.02 | Cruceta acero galvanizado 8 pies, 3"x3"x1/4" | 2 | und
4.03 | Fleje plancha de acero galvanizado 1 7/32" x 7/32" x 28 | 4 | und
4.04 | Tubería EMT Ø 3". | 2 | und
4.05 | Abrazadera unistrut para tubería Ø3" | 6 | und
4.06 | Riel unistrut de 1 1/2 por 3/4´´ | 1 | und
4.07 | Condulet EMT Ø3´´ | 2 | und
4.08 | Coupling EMT Ø3'' | 2 | und
4.09 | Conector recto EMT 3'' | 2 | und
4.1 | Anillo IMC Ø3" | 2 | und
4.11 | Conector recto liquidtight Ø3" | 2 | und
4.12 | Tubería liquidtight no metalica Ø3" | 2 | m
4.13 | Adaptador pvc hembra Ø3" | 2 | und
4.14 | Cable Cobre URD #2, 15kV, Aisl. 100%, neutro concéntrico 1/3. | 90 | m
4.15 | Terminación exterior contraíble en frío para cable URD #2 | 6 | und
4.16 | Elbow connector para cable URD #2 AWG | 3 | und
4.17 | Connector en Te separable 600Amp, 15kV, para cable URD #2AWG, incluye cuerpo premoldeado en Te, adaptador de cable, conector de compresión, perno de fijación roscado, conector extensor bushing, tapon atornillado aislado y tapa de goma. | 6 | und
4.18 | Abrazadera plastica para cable URD No.2AWG | 3 | und
4.19 | Seccionador CUT-OUT 200 Amp | 3 | und
4.2 | soporte L para seccionador CUT-OUT | 3 | und
4.21 | Fusible tipo K 15kV, 30AMP | 3 | und
4.22 | Cable cobre desnudo trenzado #2AWG | 25 | m
4.23 | Cable cobre trenzado calibre 250kcmil, aislado 600V | 10 | m
4.24 | Cable de cobre desnudo 4/0AWG, 19 hilos | 3 | m
4.25 | Terminal de compresión cobre 250Kcmil, 2 agujeros | 8 | und
4.26 | Terminal de compresión cobre 4/0AWG, 1 agujero | 3 | und
4.27 | Terminal de compresión cobre #2AWG de 1 agujer | 10 | und
4.28 | Cable de control SJTW 16 AWG X 3 hilos. | 60 | m
4.29 | Cable de control SJTW 12 AWG X 2 hilos. | 60 | m
4.3 | Cable de control SJTW 10 AWG X 3 hilos. | 20 | m
4.31 | Señalizador PVC de anillo amarillo para cable 16-10AWG | 100 | und
4.32 | Terminal aisl amarillo de ojo calibre 10-12 AWG | 50 | und
4.33 | Terminal aisl Azul de ojo calibre 14-16 AWG | 50 | und
4.34 | Bornera de conexionado calibre 10-12AWG | 30 | und
4.35 | tornillo acero galvanizado completo 1/2"x2" | 20 | und
4.36 | Fundente soldadura exotérmica 115grs | 2 | und
4.37 | tornillo autorroscante para metal 1", cabeza 5/16" | 20 | und
4.38 | Gabinete de poliéster reforzado con fibra de vidrio (medidas exteriores mínimas: 1250mm x 750mmx 320mm), grado de protección IP65, instalación interior/exterior, 1 puerta frontal ciega con junta de poliuretano y sistema de cierre y placa de montaje metálica interna. | 1 | und
4.39 | Patchcord 20 metros Fibra Optica Duplex Multimodo 62,5/125µm, conectores macho ST - ST | 2 | und
4.4 | Cable UTP CAT-5E, blindado | 20 | m
4.41 | Borneras cortocircuitable para calibre conductor hasta 12AWG, incluye jumpers, tapa lateral | 20 | und
5 | Limpieza Final
5.01 | Limpieza y Bote Final Escombros | 1 | Pa
| Total Partidas |  |  |  | 0
| Dirección Técnica y Responsabilidad | 10 | % |  | 0
| Gastos Administrativo | 3 | % |  | 0
| Transporte | 4 | % |  | 0
| Total Gravado |  |  |  | 0
| Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 | 10 | % | 0
| ITBIS | 18 | % |  | 0
Total General |  |  |  |  | 0

## Twacs Cotuí
SUBESTACIÓN COTUÍ PRESUPUESTO INSTALACIÓN TWACS Gerencia de subestaciones
No | Partidas descripción | Cantidad | Unidad | P.U. | Valor
1 | Suministro y Colocacion Tuberías PVC
1.01 | Excavación para soterrar tubería pvc de 3'' de cable de potencia. (0.30x0.40m) | 0.72 | M³
1.02 | Suministro y Colocación tubería PVC Ø 3". Incluye curvas y adaptadores hembra. | 1 | Und
1.03 | Reposición material compactado (t=0.60 m) | 0.936 | M³
2 | Base transformador MTU
2.01 | Excavación (2.0x 2.0 x 0.40 m). | 1.6 | M³
2.02 | Bote material. | 2.08 | M³
2.03 | Relleno Material Compactado (t=0.30 m). | 1.2 | M³
2.04 | H.A. 210 kg/cm2 Zapata t=0.30 m, con acero principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.15 m, incluye terminación de superficie frotada | 1.2 | M³
2.05 | Pintura Amarillo Tráfico. | 4.8 | M²
2.06 | Acondicionamiento de registro eléctrico para instalar nueva tubería pvc. Incluye perforación de registro, colocación de tubería y sellado de hueco. | 1 | pa
3 | Suministro de materiales
3.01 | Tubería EMT Ø 3". | 1 | und
3.02 | Abrazadera unistrut para tubería Ø3" | 4 | und
3.03 | Riel unistrut de 1 1/2 por 3/4´´ | 1 | und
3.04 | Condulet EMT Ø3´´ | 1 | und
3.05 | Coupling EMT Ø3'' | 1 | und
3.06 | Conector recto EMT 3'' | 1 | und
3.07 | Anillo IMC Ø3" | 1 | und
3.08 | Conector recto liquidtight Ø3" | 1 | und
3.09 | Tubería liquidtight no metalica Ø3" | 1 | m
3.1 | Adaptador pvc hembra Ø3" | 1 | und
3.11 | Cable Cobre URD #2, 15kV, Aisl. 100%, neutro concéntrico 1/3. | 45 | m
3.12 | Terminación exterior contraíble en frío para cable URD #2 | 3 | und
3.13 | Elbow connector para cable URD #2 AWG | 3 | und
3.14 | Abrazadera plastica para cable URD No.2AWG | 3 | und
3.15 | Seccionador CUT-OUT 200 Amp | 3 | und
3.16 | soporte L para seccionador CUT-OUT | 3 | und
3.17 | Fusible tipo K 15kV, 30AMP | 3 | und
3.18 | Cable cobre desnudo trenzado #2AWG | 25 | m
3.19 | Cable cobre trenzado calibre 250kcmil, aislado 600V | 10 | m
3.2 | Cable de cobre desnudo 4/0AWG, 19 hilos | 3 | m
3.21 | Terminal de compresión cobre 250Kcmil, 2 agujeros | 8 | und
3.22 | Terminal de compresión cobre 4/0AWG, 1 agujero | 3 | und
3.23 | Terminal de compresión cobre #2AWG de 1 agujer | 10 | und
3.24 | Cable de control SJTW 16 AWG X 3 hilos. | 200 | m
3.25 | Cable de control SJTW 12 AWG X 2 hilos. | 40 | m
3.26 | Cable de control SJTW 10 AWG X 3 hilos. | 40 | m
3.27 | Señalizador PVC de anillo amarillo para cable 16-10AWG | 100 | und
3.28 | Terminal aisl amarillo de ojo calibre 10-12 AWG | 50 | und
3.29 | Terminal aisl Azul de ojo calibre 14-16 AWG | 50 | und
3.3 | Bornera de conexionado calibre 10-12AWG | 30 | und
3.31 | tornillo acero galvanizado completo 1/2"x2" | 20 | und
3.32 | Fundente soldadura exotérmica 115grs | 2 | und
3.33 | tornillo autorroscante para metal 1", cabeza 5/16" | 20 | und
3.34 | Gabinete de poliéster reforzado con fibra de vidrio (medidas exteriores mínimas: 1250mm x 750mmx 320mm), grado de protección IP65, instalación interior/exterior, 1 puerta frontal ciega con junta de poliuretano y sistema de cierre y placa de montaje metálica interna. | 1 | und
3.35 | Patchcord 50 metros Fibra Optica Duplex Multimodo 62,5/125µm, conectores macho ST - ST | 2 | und
3.36 | Cable UTP CAT-5E, blindado | 50 | m
3.37 | Borneras cortocircuitable para calibre conductor hasta 12AWG, incluye jumpers, tapa lateral | 20 | und
4 | Limpieza Final
4.01 | Limpieza y Bote Final Escombros | 1 | Pa
| Total Partidas |  |  |  | 0
| Dirección Técnica y Responsabilidad | 10 | % |  | 0
| Gastos Administrativo | 3 | % |  | 0
| Transporte | 4 | % |  | 0
| Total Gravado |  |  |  | 0
| Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 | 10 | % | 0
| ITBIS | 18 | % |  | 0
Total General |  |  |  |  | 0

## Twacs Don Pedro
SUBESTACIÓN DON PEDRO PRESUPUESTO INSTALACIÓN TWACS Gerencia de subestaciones
No | Partidas descripción | Cantidad | Unidad | P.U. | Valor
1 | Suministro y Colocacion Tuberías PVC
1.01 | Excavación para soterrar tubería pvc de 3'' de cable de potencia. (0.30x0.40m) | 2.88 | M³
1.02 | Suministro y Colocación tubería PVC Ø 3". Incluye curvas y adaptadores hembra. | 2 | Und
1.03 | Reposición material compactado (t=0.60 m) | 3.744 | M³
2 | Base transformador MTU
2.01 | Excavación (2.0x 2.0 x 0.40 m). | 1.6 | M³
2.02 | Bote material. | 2.08 | M³
2.03 | Relleno Material Compactado (t=0.30 m). | 1.2 | M³
2.04 | H.A. 210 kg/cm2 Zapata t=0.30 m, con acero principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.15 m, incluye terminación de superficie frotada | 1.2 | M³
2.05 | Pintura Amarillo Tráfico. | 4.8 | M²
2.06 | Acondicionamiento de registro eléctrico para instalar nueva tubería pvc. Incluye perforación de registro, colocación de tubería y sellado de hueco. | 1 | pa
3 | Cimentación de poste
3.01 | Excavación t=1.85 m .Ver más detalles en plano | 2.2385 | M³
3.02 | Bote material | 2.9101 | M³
3.03 | Relleno grava gruesa (t=0,10 m). Ver más detalles en plano | 0.121 | M³
3.04 | H.A. 210 kg/cm2 para cimentación de postes. Ver mas detalles en plano | 2.0125 | M³
3.05 | Terminación de superficie (frotado) | 1 | m2
3.06 | Pintura Amarillo Tráfico | 1 | m2
3.07 | H.A. 210 kg/cm2 para calzada de postes. Ver más detalles en plano | 0.23 | m3
4 | Suninistro de materiales
4.01 | Poste chapa metal 10.5mt | 1 | und
4.02 | Cruceta acero galvanizado 8 pies, 3"x3"x1/4" | 2 | und
4.03 | Fleje plancha de acero galvanizado 1 7/32" x 7/32" x 28 | 4 | und
4.04 | Tubería EMT Ø 3". | 2 | und
4.05 | Abrazadera unistrut para tubería Ø3" | 6 | und
4.06 | Riel unistrut de 1 1/2 por 3/4´´ | 1 | und
4.07 | Condulet EMT Ø3´´ | 2 | und
4.08 | Coupling EMT Ø3'' | 2 | und
4.09 | Conector recto EMT 3'' | 2 | und
4.1 | Anillo IMC Ø3" | 2 | und
4.11 | Conector recto liquidtight Ø3" | 2 | und
4.12 | Tubería liquidtight no metalica Ø3" | 2 | m
4.13 | Adaptador pvc hembra Ø3" | 2 | und
4.14 | Cable Cobre URD #2, 15kV, Aisl. 100%, neutro concéntrico 1/3. | 90 | m
4.15 | Terminación exterior contraíble en frío para cable URD #2 | 6 | und
4.16 | Elbow connector para cable URD #2 AWG | 3 | und
4.17 | Connector en Te separable 600Amp, 15kV, para cable URD #2AWG, incluye cuerpo premoldeado en Te, adaptador de cable, conector de compresión, perno de fijación roscado, conector extensor bushing, tapon atornillado aislado y tapa de goma. | 6 | und
4.18 | Abrazadera plastica para cable URD No.2AWG | 3 | und
4.19 | Seccionador CUT-OUT 200 Amp | 3 | und
4.2 | soporte L para seccionador CUT-OUT | 3 | und
4.21 | Fusible tipo K 15kV, 30AMP | 3 | und
4.22 | Cable cobre desnudo trenzado #2AWG | 25 | m
4.23 | Cable cobre trenzado calibre 250kcmil, aislado 600V | 10 | m
4.24 | Cable de cobre desnudo 4/0AWG, 19 hilos | 3 | m
4.25 | Terminal de compresión cobre 250Kcmil, 2 agujeros | 8 | und
4.26 | Terminal de compresión cobre 4/0AWG, 1 agujero | 3 | und
4.27 | Terminal de compresión cobre #2AWG de 1 agujer | 10 | und
4.28 | Cable de control SJTW 16 AWG X 3 hilos. | 60 | m
4.29 | Cable de control SJTW 12 AWG X 2 hilos. | 60 | m
4.3 | Cable de control SJTW 10 AWG X 3 hilos. | 20 | m
4.31 | Señalizador PVC de anillo amarillo para cable 16-10AWG | 100 | und
4.32 | Terminal aisl amarillo de ojo calibre 10-12 AWG | 50 | und
4.33 | Terminal aisl Azul de ojo calibre 14-16 AWG | 50 | und
4.34 | Bornera de conexionado calibre 10-12AWG | 30 | und
4.35 | tornillo acero galvanizado completo 1/2"x2" | 20 | und
4.36 | Fundente soldadura exotérmica 115grs | 2 | und
4.37 | tornillo autorroscante para metal 1", cabeza 5/16" | 20 | und
4.38 | Gabinete de poliéster reforzado con fibra de vidrio (medidas exteriores mínimas: 1250mm x 750mmx 320mm), grado de protección IP65, instalación interior/exterior, 1 puerta frontal ciega con junta de poliuretano y sistema de cierre y placa de montaje metálica interna. | 1 | und
4.39 | Patchcord 20 metros Fibra Optica Duplex Multimodo 62,5/125µm, conectores macho ST - ST | 2 | und
4.4 | Cable UTP CAT-5E, blindado | 20 | m
4.41 | Borneras cortocircuitable para calibre conductor hasta 12AWG, incluye jumpers, tapa lateral | 20 | und
5 | Limpieza Final
5.01 | Limpieza y Bote Final Escombros | 1 | Pa
| Total Partidas |  |  |  | 0
| Dirección Técnica y Responsabilidad | 10 | % |  | 0
| Gastos Administrativo | 3 | % |  | 0
| Transporte | 4 | % |  | 0
| Total Gravado |  |  |  | 0
| Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 | 10 | % | 0
| ITBIS | 18 | % |  | 0
Total General |  |  |  |  | 0

## Twacs la Vega Per
SUBESTACIÓN VEGA PER PRESUPUESTO INSTALACIÓN TWACS Gerencia de subestaciones
No | Partidas descripción | Cantidad | Unidad | P.U. | Valor
1 | Suministro y Colocacion Tuberías PVC
1.01 | Excavación para soterrar tubería pvc de 3'' de cable de potencia. (0.30x0.40m) | 12.72 | M³
1.02 | Suministro y Colocación tubería PVC Ø 3". Incluye curvas y adaptadores hembra. | 11 | Und
1.03 | Reposición material compactado (t=0.60 m) | 25.44 | M³
2 | Base transformador MTU
2.01 | Excavación (2.0x 2.0 x 0.40 m). | 1.6 | M³
2.02 | Bote material. | 2.08 | M³
2.03 | Relleno Material Compactado (t=0.30 m). | 1.2 | M³
2.04 | H.A. 210 kg/cm2 Zapata t=0.30 m, con acero principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.15 m, incluye terminación de superficie frotada | 1.2 | M³
2.05 | Pintura Amarillo Tráfico. | 4.8 | M²
2.06 | Acondicionamiento de registro eléctrico para instalar nueva tubería pvc. Incluye perforación de registro, colocación de tubería y sellado de hueco. | 1 | pa
3 | Suninistro de materiales
3.01 | Tubería EMT Ø 3". | 1 | und
3.02 | Curva EMT Ø3" | 1 | und
3.03 | Abrazadera unistrut para tubería Ø3" | 10 | und
3.04 | Riel unistrut de 1 1/2 por 3/4´´ | 1 | und
3.05 | Condulet EMT Ø3´´ | 1 | und
3.06 | Coupling EMT Ø3'' | 2 | und
3.07 | Conector recto EMT 3'' | 1 | und
3.08 | Anillo IMC Ø3" | 1 | und
3.09 | Conector recto liquidtight Ø3" | 2 | und
3.1 | Tubería liquidtight no metalica Ø3" | 1 | m
3.11 | Cable Cobre URD #2, 15kV, Aisl. 100%, neutro concéntrico 1/3. | 45 | m
3.12 | Terminación exterior contraíble en frío para cable URD #2 | 3 | und
3.13 | Elbow connector para cable URD #2 AWG | 3 | und
3.14 | abrazadera para cable URD #2 | 3 | und
3.15 | Seccionador CUT-OUT 200 Amp | 3 | und
3.16 | soporte L para seccionador CUT-OUT | 3 | und
3.17 | Fusible tipo K 15kV, 40AMP | 3 | und
3.18 | Aislador tipo Pin 15kV | 3 | und
3.19 | Cable cobre desnudo trenzado #2AWG | 25 | m
3.2 | Conector tipo cuña cobre 350MCM-#2AWG | 3 | und
3.21 | Terminal espiga para cable URD #2AWG | 9 | und
3.22 | Cable cobre trenzado calibre 350Kcmil, aislado 600V | 10 | m
3.23 | Cable de cobre desnudo 4/0AWG, 19 hilos | 3 | m
3.24 | Terminal de compresión cobre 350Kcmil, 2 agujeros | 8 | und
3.25 | Terminal de compresión cobre 4/0AWG, 1 agujero | 3 | und
3.26 | Terminal de compresión cobre #2AWG de 1 agujer | 10 | und
3.27 | Cable de control SJTW 16 AWG X 3 hilos. | 150 | m
3.28 | Cable de control SJTW 12 AWG X 2 hilos. | 60 | m
3.29 | Cable de control SJTW 10 AWG X 3 hilos. | 50 | m
3.3 | Señalizador PVC de anillo amarillo para cable 16-10AWG | 100 | und
3.31 | Terminal aisl amarillo de ojo calibre 10-12 AWG | 50 | und
3.32 | Terminal aisl Azul de ojo calibre 14-16 AWG | 50 | und
3.33 | Bornera de conexionado calibre 10-12AWG | 30 | und
3.34 | tornillo acero galvanizado completo 1/2"x2" | 20 | und
3.35 | Fundente soldadura exotérmica 115grs | 2 | und
3.36 | tornillo autorroscante para metal 1", cabeza 5/16" | 20 | und
3.37 | Gabinete de poliéster reforzado con fibra de vidrio (medidas exteriores mínimas: 1250mm x 750mmx 320mm), grado de protección IP65, instalación interior/exterior, 1 puerta frontal ciega con junta de poliuretano y sistema de cierre y placa de montaje metálica interna. | 1 | und
3.38 | Patchcord 50 metros Fibra Optica Duplex Multimodo 62,5/125µm, conectores macho ST - ST | 2 | und
3.39 | Cable UTP CAT-5E, blindado | 50 | m
3.4 | Borneras cortocircuitable para calibre conductor hasta 12AWG, incluye jumpers, tapa lateral | 15 | und
4 | Limpieza Final
4.01 | Limpieza y Bote Final Escombros | 1 | Pa
| Total Partidas |  |  |  | 0
| Dirección Técnica y Responsabilidad | 10 | % |  | 0
| Gastos Administrativo | 3 | % |  | 0
| Transporte | 4 | % |  | 0
| Total Gravado |  |  |  | 0
| Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 | 10 | % | 0
| ITBIS | 18 | % |  | 0
Total General |  |  |  |  | 0

## Twacs Nagua
SUBESTACIÓN NAGUA PRESUPUESTO INSTALACIÓN TWACS Gerencia de subestaciones
No | Partidas descripción | Cantidad | Unidad | P.U. | Valor
1 | Suministro y Colocacion Tuberías PVC
1.01 | Excavación para soterrar tubería pvc de 3'' de cable de potencia. (0.30x0.40m) | 2.16 | M³
1.02 | Suministro y Colocación tubería PVC Ø 3". Incluye curvas y adaptadores hembra. | 2 | Und
1.03 | Reposición material compactado (t=0.60 m) | 4.32 | M³
2 | Base transformador MTU
2.01 | Excavación (2.0x 2.0 x 0.40 m). | 1.6 | M³
2.02 | Bote material. | 2.08 | M³
2.03 | Relleno Material Compactado (t=0.30 m). | 1.2 | M³
2.04 | H.A. 210 kg/cm2 Zapata t=0.30 m, con acero principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.15 m, incluye terminación de superficie frotada | 1.2 | M³
2.05 | Pintura Amarillo Tráfico. | 4.8 | M²
2.06 | Acondicionamiento de registro eléctrico para instalar nueva tubería pvc. Incluye perforación de registro, colocación de tubería y sellado de hueco. | 1 | pa
3 | Suninistro de materiales
3.01 | Tubería EMT Ø 3". | 2 | und
3.02 | Curva EMT Ø3" | 1 | und
3.03 | Abrazadera unistrut para tubería Ø3" | 10 | und
3.04 | Riel unistrut de 1 1/2 por 3/4´´ | 1 | und
3.05 | Condulet EMT Ø3´´ | 1 | und
3.06 | Coupling EMT Ø3'' | 2 | und
3.07 | Conector recto EMT 3'' | 1 | und
3.08 | Anillo IMC Ø3" | 1 | und
3.09 | Conector recto liquidtight Ø3" | 2 | und
3.1 | Tubería liquidtight no metalica Ø3" | 1 | m
3.11 | Cable Cobre URD #2, 15kV, Aisl. 100%, neutro concéntrico 1/3. | 45 | m
3.12 | Terminación exterior contraíble en frío para cable URD #2 | 3 | und
3.13 | Elbow connector para cable URD #2 AWG | 3 | und
3.14 | abrazadera para cable URD #2 | 3 | und
3.15 | Seccionador CUT-OUT 200 Amp | 3 | und
3.16 | soporte L para seccionador CUT-OUT | 3 | und
3.17 | Fusible tipo K 15kV, 15AMP | 3 | und
3.18 | Aislador tipo Pin 15kV | 3 | und
3.19 | Cable cobre desnudo trenzado #2AWG | 25 | m
3.2 | Conector tipo cuña cobre 350MCM-#2AWG | 3 | und
3.21 | Terminal espiga para cable URD #2AWG | 3 | und
3.22 | Cable cobre trenzado calibre 4/0AWG, aislado 600V | 10 | m
3.23 | Cable de cobre desnudo 4/0AWG, 19 hilos | 3 | m
3.24 | Terminal de compresión cobre 4/0AWG, 2 agujeros | 8 | und
3.25 | Terminal de compresión cobre 4/0AWG, 1 agujero | 3 | und
3.26 | Terminal de compresión cobre #2AWG de 1 agujer | 10 | und
3.27 | Cable de control SJTW 16 AWG X 3 hilos. | 100 | m
3.28 | Cable de control SJTW 12 AWG X 2 hilos. | 40 | m
3.29 | Cable de control SJTW 10 AWG X 3 hilos. | 50 | m
3.3 | Señalizador PVC de anillo amarillo para cable 16-10AWG | 100 | und
3.31 | Terminal aisl amarillo de ojo calibre 10-12 AWG | 50 | und
3.32 | Terminal aisl Azul de ojo calibre 14-16 AWG | 50 | und
3.33 | Bornera de conexionado calibre 10-12AWG | 30 | und
3.34 | tornillo acero galvanizado completo 1/2"x2" | 20 | und
3.35 | Fundente soldadura exotérmica 115grs | 2 | und
3.36 | tornillo autorroscante para metal 1", cabeza 5/16" | 20 | und
3.37 | Gabinete de poliéster reforzado con fibra de vidrio (medidas exteriores mínimas: 1250mm x 750mmx 320mm), grado de protección IP65, instalación interior/exterior, 1 puerta frontal ciega con junta de poliuretano y sistema de cierre y placa de montaje metálica interna. | 1 | und
3.38 | Patchcord 50 metros Fibra Optica Duplex Multimodo 62,5/125µm, conectores macho ST - ST | 2 | und
3.39 | Cable UTP CAT-5E, blindado | 50 | m
3.4 | Borneras cortocircuitable para calibre conductor hasta 12AWG, incluye jumpers, tapa lateral | 15 | und
4 | Limpieza Final
4.01 | Limpieza y Bote Final Escombros | 1 | Pa
| Total Partidas |  |  |  | 0
| Dirección Técnica y Responsabilidad | 10 | % |  | 0
| Gastos Administrativo | 3 | % |  | 0
| Transporte | 4 | % |  | 0
| Total Gravado |  |  |  | 0
| Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 | 10 | % | 0
| ITBIS | 18 | % |  | 0
Total General |  |  |  |  | 0

## Twacs Moca Nueva
SUBESTACIÓN MOCA NUEVA PRESUPUESTO INSTALACIÓN TWACS Gerencia de subestaciones
No | Partidas descripción | Cantidad | Unidad | P.U. | Valor
1 | Suministro y Colocacion Tuberías PVC
1.01 | Excavación para soterrar tubería pvc de 3'' de cable de potencia. (0.30x0.40m) | 1.8 | M³
1.02 | Suministro y Colocación tubería PVC Ø 3". Incluye curvas y adaptadores hembra. | 2 | Und
1.03 | Reposición material compactado (t=0.60 m) | 3.6 | M³
2 | Base transformador MTU
2.01 | Excavación (2.0x 2.0 x 0.40 m). | 1.6 | M³
2.02 | Bote material. | 2.08 | M³
2.03 | Relleno Material Compactado (t=0.30 m). | 1.2 | M³
2.04 | H.A. 210 kg/cm2 Zapata t=0.30 m, con acero principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.15 m, incluye terminación de superficie frotada | 1.2 | M³
2.05 | Pintura Amarillo Tráfico. | 4.8 | M²
2.06 | Acondicionamiento de registro eléctrico para instalar nueva tubería pvc. Incluye perforación de registro, colocación de tubería y sellado de hueco. | 1 | pa
3 | Suninistro de materiales
3.01 | Tubería EMT Ø 3". | 1 | und
3.02 | Abrazadera unistrut para tubería Ø3" | 4 | und
3.03 | Riel unistrut de 1 1/2 por 3/4´´ | 1 | und
3.04 | Condulet EMT Ø3´´ | 1 | und
3.05 | Conector recto liquidtight Ø3" | 1 | und
3.06 | Tubería liquidtight no metalica Ø3" | 1 | m
3.07 | Cable Cobre URD #2, 15kV, Aisl. 100%, neutro concéntrico 1/3. | 108 | m
3.08 | Terminación exterior contraíble en frío para cable URD #2 | 9 | und
3.09 | Elbow connector para cable URD #2 AWG | 3 | und
3.1 | abrazadera para cable URD #2 | 6 | und
3.11 | Seccionador CUT-OUT 200 Amp | 3 | und
3.12 | soporte L para seccionador CUT-OUT | 3 | und
3.13 | Fusible tipo K 15kV, 30AMP | 3 | und
3.14 | Aislador tipo Pin 15kV | 3 | und
3.15 | Cable cobre desnudo trenzado #2AWG | 25 | m
3.16 | Terminal espiga para cable URD #2AWG | 9 | und
3.17 | Cable cobre trenzado calibre 250Kcmil, aislado 600V | 10 | m
3.18 | Cable de cobre desnudo 4/0AWG, 19 hilos | 3 | m
3.19 | Terminal de compresión cobre 250Kcmil, 2 agujeros | 8 | und
3.2 | Terminal de compresión cobre 4/0AWG, 1 agujero | 3 | und
3.21 | Terminal de compresión cobre #2AWG de 1 agujer | 10 | und
3.22 | Cable de control SJTW 16 AWG X 3 hilos. | 150 | m
3.23 | Cable de control SJTW 12 AWG X 2 hilos. | 60 | m
3.24 | Cable de control SJTW 10 AWG X 3 hilos. | 50 | m
3.25 | Señalizador PVC de anillo amarillo para cable 16-10AWG | 100 | und
3.26 | Terminal aisl amarillo de ojo calibre 10-12 AWG | 50 | und
3.27 | Terminal aisl Azul de ojo calibre 14-16 AWG | 50 | und
3.28 | Bornera de conexionado calibre 10-12AWG | 30 | und
3.29 | tornillo acero galvanizado completo 1/2"x2" | 20 | und
3.3 | Fundente soldadura exotérmica 115grs | 2 | und
3.31 | tornillo autorroscante para metal 1", cabeza 5/16" | 20 | und
3.32 | Gabinete de poliéster reforzado con fibra de vidrio (medidas exteriores mínimas: 1250mm x 750mmx 320mm), grado de protección IP65, instalación interior/exterior, 1 puerta frontal ciega con junta de poliuretano y sistema de cierre y placa de montaje metálica interna. | 1 | und
3.33 | Patchcord 50 metros Fibra Optica Duplex Multimodo 62,5/125µm, conectores macho ST - ST | 2 | und
3.34 | Cable UTP CAT-5E, blindado | 50 | m
3.35 | Borneras cortocircuitable para calibre conductor hasta 12AWG, incluye jumpers, tapa lateral | 15 | und
4 | Limpieza Final
4.01 | Limpieza y Bote Final Escombros | 1 | Pa
| Total Partidas |  |  |  | 0
| Dirección Técnica y Responsabilidad | 10 | % |  | 0
| Gastos Administrativo | 3 | % |  | 0
| Transporte | 4 | % |  | 0
| Total Gravado |  |  |  | 0
| Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 | 10 | % | 0
| ITBIS | 18 | % |  | 0
Total General |  |  |  |  | 0

## Twacs San Marcos
SUBESTACIÓN SAN MARCOS PRESUPUESTO INSTALACIÓN TWACS Gerencia de subestaciones
No | Partidas descripción | Cantidad | Unidad | P.U. | Valor
1 | Suministro y Colocacion Tuberías PVC
1.01 | Excavación para soterrar tubería pvc de 3'' de cable de potencia. (0.30x0.40m) | 0.72 | M³
1.02 | Suministro y Colocación tubería PVC Ø 3". Incluye curvas y adaptadores hembra. | 1 | Und
1.03 | Reposición material compactado (t=0.60 m) | 1.44 | M³
2 | Base transformador MTU
2.01 | Excavación (2.0x 2.0 x 0.40 m). | 1.6 | M³
2.02 | Bote material. | 2.08 | M³
2.03 | Relleno Material Compactado (t=0.30 m). | 1.2 | M³
2.04 | H.A. 210 kg/cm2 Zapata t=0.30 m, con acero principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.15 m, incluye terminación de superficie frotada | 1.2 | M³
2.05 | Pintura Amarillo Tráfico. | 4.8 | M²
2.06 | Acondicionamiento de registro eléctrico para instalar nueva tubería pvc. Incluye perforación de registro, colocación de tubería y sellado de hueco. | 1 | pa
3 | Suninistro de materiales
3.01 | Tubería EMT Ø 3". | 1 | und
3.02 | Abrazadera unistrut para tubería Ø3" | 4 | und
3.03 | Riel unistrut de 1 1/2 por 3/4´´ | 1 | und
3.04 | Condulet EMT Ø3´´ | 1 | und
3.05 | Conector recto liquidtight Ø3" | 1 | und
3.06 | Tubería liquidtight no metalica Ø3" | 1 | m
3.07 | Cable Cobre URD #2, 15kV, Aisl. 100%, neutro concéntrico 1/3. | 105 | m
3.08 | Terminación exterior contraíble en frío para cable URD #2 | 9 | und
3.09 | Elbow connector para cable URD #2 AWG | 3 | und
3.1 | abrazadera para cable URD #2 | 6 | und
3.11 | Seccionador CUT-OUT 200 Amp | 3 | und
3.12 | soporte L para seccionador CUT-OUT | 3 | und
3.13 | Fusible tipo K 15kV, 15AMP | 3 | und
3.14 | Aislador tipo Pin 15kV | 3 | und
3.15 | Cable cobre desnudo trenzado #2AWG | 25 | m
3.16 | Terminal espiga para cable URD #2AWG | 9 | und
3.17 | Cable cobre trenzado calibre 4/0AWG, aislado 600V | 10 | m
3.18 | Cable de cobre desnudo 4/0AWG, 19 hilos | 3 | m
3.19 | Terminal de compresión cobre 4/0AWG, 2 agujeros | 8 | und
3.2 | Terminal de compresión cobre 4/0AWG, 1 agujero | 3 | und
3.21 | Terminal de compresión cobre #2AWG de 1 agujer | 10 | und
3.22 | Cable de control SJTW 16 AWG X 3 hilos. | 60 | m
3.23 | Cable de control SJTW 12 AWG X 2 hilos. | 60 | m
3.24 | Cable de control SJTW 10 AWG X 3 hilos. | 20 | m
3.25 | Señalizador PVC de anillo amarillo para cable 16-10AWG | 100 | und
3.26 | Terminal aisl amarillo de ojo calibre 10-12 AWG | 50 | und
3.27 | Terminal aisl Azul de ojo calibre 14-16 AWG | 50 | und
3.28 | Bornera de conexionado calibre 10-12AWG | 30 | und
3.29 | tornillo acero galvanizado completo 1/2"x2" | 20 | und
3.3 | Fundente soldadura exotérmica 115grs | 2 | und
3.31 | tornillo autorroscante para metal 1", cabeza 5/16" | 20 | und
3.32 | Gabinete de poliéster reforzado con fibra de vidrio (medidas exteriores mínimas: 1250mm x 750mmx 320mm), grado de protección IP65, instalación interior/exterior, 1 puerta frontal ciega con junta de poliuretano y sistema de cierre y placa de montaje metálica interna. | 1 | und
3.33 | Patchcord 20 metros Fibra Optica Duplex Multimodo 62,5/125µm, conectores macho ST - ST | 2 | und
3.34 | Cable UTP CAT-5E, blindado | 20 | m
3.35 | Borneras cortocircuitable para calibre conductor hasta 12AWG, incluye jumpers, tapa lateral | 15 | und
4 | Limpieza Final
4.01 | Limpieza y Bote Final Escombros | 1 | Pa
| Total Partidas |  |  |  | 0
| Dirección Técnica y Responsabilidad | 10 | % |  | 0
| Gastos Administrativo | 3 | % |  | 0
| Transporte | 4 | % |  | 0
| Total Gravado |  |  |  | 0
| Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 | 10 | % | 0
| ITBIS | 18 | % |  | 0
Total General |  |  |  |  | 0

## Twacs el Chivo
SUBESTACIÓN EL CHIVO PRESUPUESTO INSTALACIÓN TWACS Gerencia de subestaciones
No | Partidas descripción | Cantidad | Unidad | P.U. | Valor
1 | Suministro y Colocacion Tuberías PVC
1.01 | Excavación para soterrar tubería pvc de 3'' de cable de potencia. (0.30x0.40m) | 0.72 | M³
1.02 | Suministro y Colocación tubería PVC Ø 3". Incluye curvas y adaptadores hembra. | 1 | Und
1.03 | Reposición material compactado (t=0.60 m) | 0.936 | M³
2 | Base transformador MTU
2.01 | Excavación (2.0x 2.0 x 0.40 m). | 1.6 | M³
2.02 | Bote material. | 2.08 | M³
2.03 | Relleno Material Compactado (t=0.30 m). | 1.2 | M³
2.04 | H.A. 210 kg/cm2 Zapata t=0.30 m, con acero principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.15 m, incluye terminación de superficie frotada | 1.2 | M³
2.05 | Pintura Amarillo Tráfico. | 4.8 | M²
2.06 | Acondicionamiento de registro eléctrico para instalar nueva tubería pvc. Incluye perforación de registro, colocación de tubería y sellado de hueco. | 1 | pa
3 | Suministro de materiales
3.01 | Tubería EMT Ø 3". | 1 | und
3.02 | Abrazadera unistrut para tubería Ø3" | 4 | und
3.03 | Riel unistrut de 1 1/2 por 3/4´´ | 1 | und
3.04 | Condulet EMT Ø3´´ | 1 | und
3.05 | Coupling EMT Ø3'' | 1 | und
3.06 | Conector recto EMT 3'' | 1 | und
3.07 | Anillo IMC Ø3" | 1 | und
3.08 | Conector recto liquidtight Ø3" | 1 | und
3.09 | Tubería liquidtight no metalica Ø3" | 1 | m
3.1 | Adaptador pvc hembra Ø3" | 1 | und
3.11 | Cable Cobre URD #2, 15kV, Aisl. 100%, neutro concéntrico 1/3. | 50 | m
3.12 | Terminación exterior contraíble en frío para cable URD #2 | 3 | und
3.13 | Elbow connector para cable URD #2 AWG | 3 | und
3.14 | Abrazadera plastica para cable URD No.2AWG | 3 | und
3.15 | Seccionador CUT-OUT 200 Amp | 3 | und
3.16 | soporte L para seccionador CUT-OUT | 3 | und
3.17 | Fusible tipo K 15kV, 20AMP | 3 | und
3.18 | Cable cobre desnudo trenzado #2AWG | 25 | m
3.19 | Cable cobre trenzado calibre 250kcmil, aislado 600V | 10 | m
3.2 | Cable de cobre desnudo 4/0AWG, 19 hilos | 3 | m
3.21 | Terminal de compresión cobre 250Kcmil, 2 agujeros | 8 | und
3.22 | Terminal de compresión cobre 4/0AWG, 1 agujero | 3 | und
3.23 | Terminal de compresión cobre #2AWG de 1 agujer | 10 | und
3.24 | Cable de control SJTW 16 AWG X 3 hilos. | 112 | m
3.25 | Cable de control SJTW 12 AWG X 2 hilos. | 30 | m
3.26 | Cable de control SJTW 10 AWG X 3 hilos. | 56 | m
3.27 | Señalizador PVC de anillo amarillo para cable 16-10AWG | 100 | und
3.28 | Terminal aisl amarillo de ojo calibre 10-12 AWG | 50 | und
3.29 | Terminal aisl Azul de ojo calibre 14-16 AWG | 50 | und
3.3 | Bornera de conexionado calibre 10-12AWG | 30 | und
3.31 | tornillo acero galvanizado completo 1/2"x2" | 20 | und
3.32 | Fundente soldadura exotérmica 115grs | 2 | und
3.33 | tornillo autorroscante para metal 1", cabeza 5/16" | 20 | und
3.34 | Gabinete de poliéster reforzado con fibra de vidrio (medidas exteriores mínimas: 1250mm x 750mmx 320mm), grado de protección IP65, instalación interior/exterior, 1 puerta frontal ciega con junta de poliuretano y sistema de cierre y placa de montaje metálica interna. | 1 | und
3.35 | Patchcord 50 metros Fibra Optica Duplex Multimodo 62,5/125µm, conectores macho ST - ST | 2 | und
3.36 | Cable UTP CAT-5E, blindado | 50 | m
3.37 | Borneras cortocircuitable para calibre conductor hasta 12AWG, incluye jumpers, tapa lateral | 11 | und
4 | Limpieza Final
4.01 | Limpieza y Bote Final Escombros | 1 | Pa
| Total Partidas |  |  |  | 0
| Dirección Técnica y Responsabilidad | 10 | % |  | 0
| Gastos Administrativo | 3 | % |  | 0
| Transporte | 4 | % |  | 0
| Total Gravado |  |  |  | 0
| Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 | 10 | % | 0
| ITBIS | 18 | % |  | 0
Total General |  |  |  |  | 0

## Twacs Payita
SUBESTACIÓN PAYITA PRESUPUESTO INSTALACIÓN TWACS Gerencia de subestaciones
No | Partidas descripción | Cantidad | Unidad | P.U. | Valor
1 | Suministro y Colocacion Tuberías PVC
1.01 | Excavación para soterrar tubería pvc de 3'' de cable de potencia. (0.30x0.40m) | 2.16 | M³
1.02 | Suministro y Colocación tubería PVC Ø 3". Incluye curvas y adaptadores hembra. | 2 | Und
1.03 | Reposición material compactado (t=0.60 m) | 4.32 | M³
2 | Base transformador MTU
2.01 | Excavación (2.0x 2.0 x 0.40 m). | 1.6 | M³
2.02 | Bote material. | 2.08 | M³
2.03 | Relleno Material Compactado (t=0.30 m). | 1.2 | M³
2.04 | H.A. 210 kg/cm2 Zapata t=0.30 m, con acero principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.15 m, incluye terminación de superficie frotada | 1.2 | M³
2.05 | Pintura Amarillo Tráfico. | 4.8 | M²
2.06 | Acondicionamiento de registro eléctrico para instalar nueva tubería pvc. Incluye perforación de registro, colocación de tubería y sellado de hueco. | 1 | pa
3 | Suninistro de materiales
3.01 | Tubería EMT Ø 3". | 2 | und
3.02 | Curva EMT Ø3" | 1 | und
3.03 | Abrazadera unistrut para tubería Ø3" | 10 | und
3.04 | Riel unistrut de 1 1/2 por 3/4´´ | 1 | und
3.05 | Condulet EMT Ø3´´ | 1 | und
3.06 | Coupling EMT Ø3'' | 2 | und
3.07 | Conector recto EMT 3'' | 1 | und
3.08 | Anillo IMC Ø3" | 1 | und
3.09 | Conector recto liquidtight Ø3" | 2 | und
3.1 | Tubería liquidtight no metalica Ø3" | 1 | m
3.11 | Cable Cobre URD #2, 15kV, Aisl. 100%, neutro concéntrico 1/3. | 45 | m
3.12 | Terminación exterior contraíble en frío para cable URD #2 | 3 | und
3.13 | Elbow connector para cable URD #2 AWG | 3 | und
3.14 | abrazadera para cable URD #2 | 3 | und
3.15 | Seccionador CUT-OUT 200 Amp | 3 | und
3.16 | soporte L para seccionador CUT-OUT | 3 | und
3.17 | Fusible tipo K 15kV, 15AMP | 3 | und
3.18 | Aislador tipo Pin 15kV | 3 | und
3.19 | Cable cobre desnudo trenzado #2AWG | 25 | m
3.2 | Conector tipo cuña cobre 350MCM-#2AWG | 3 | und
3.21 | Terminal espiga para cable URD #2AWG | 3 | und
3.22 | Cable cobre trenzado calibre 4/0AWG, aislado 600V | 10 | m
3.23 | Cable de cobre desnudo 4/0AWG, 19 hilos | 3 | m
3.24 | Terminal de compresión cobre 4/0AWG, 2 agujeros | 8 | und
3.25 | Terminal de compresión cobre 4/0AWG, 1 agujero | 3 | und
3.26 | Terminal de compresión cobre #2AWG de 1 agujer | 10 | und
3.27 | Cable de control SJTW 16 AWG X 3 hilos. | 60 | m
3.28 | Cable de control SJTW 12 AWG X 2 hilos. | 40 | m
3.29 | Cable de control SJTW 10 AWG X 3 hilos. | 30 | m
3.3 | Señalizador PVC de anillo amarillo para cable 16-10AWG | 100 | und
3.31 | Terminal aisl amarillo de ojo calibre 10-12 AWG | 50 | und
3.32 | Terminal aisl Azul de ojo calibre 14-16 AWG | 50 | und
3.33 | Bornera de conexionado calibre 10-12AWG | 30 | und
3.34 | tornillo acero galvanizado completo 1/2"x2" | 20 | und
3.35 | Fundente soldadura exotérmica 115grs | 2 | und
3.36 | tornillo autorroscante para metal 1", cabeza 5/16" | 20 | und
3.37 | Gabinete de poliéster reforzado con fibra de vidrio (medidas exteriores mínimas: 1250mm x 750mmx 320mm), grado de protección IP65, instalación interior/exterior, 1 puerta frontal ciega con junta de poliuretano y sistema de cierre y placa de montaje metálica interna. | 1 | und
3.38 | Patchcord 50 metros Fibra Optica Duplex Multimodo 62,5/125µm, conectores macho ST - ST | 2 | und
3.39 | Cable UTP CAT-5E, blindado | 50 | m
3.4 | Borneras cortocircuitable para calibre conductor hasta 12AWG, incluye jumpers, tapa lateral | 11 | und
4 | Limpieza Final
4.01 | Limpieza y Bote Final Escombros | 1 | Pa
| Total Partidas |  |  |  | 0
| Dirección Técnica y Responsabilidad | 10 | % |  | 0
| Gastos Administrativo | 3 | % |  | 0
| Transporte | 4 | % |  | 0
| Total Gravado |  |  |  | 0
| Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 | 10 | % | 0
| ITBIS | 18 | % |  | 0
Total General |  |  |  |  | 0