## Table 2
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEPARTAMENTO DE NORMATIVA EDENORTE DOMINICANA S.A.
CÓDIGOS
TERMINAL ACOD ENCH 2 AWG 15KV 200A (Elbow Conector 2) |  |  |  |  | EDENORTE | 1006960
FECHA
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | País de origen | …. | (*)
5 | Tipo | …. | Terminal acodado
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | IEEE 386
7 | Características constructivas
7.1 | Material |  | EPDM
8 | Características generales.
8.1 | Conexión del conductor URD | AWG | 2
8.2 | Temperatura de operación | ºC | 90
8.3 | Conector Bimetálico. | …. | Si
8.4 | Intercambiabilidad de los terminales | …. | Si
9 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ISO 780:1983
10 | Garantia | Año | 1
11 | Certificación ISO 9000 o similar |  | Si
(*) A indicar por el oferente
Fecha de actualización: 03/04/12
…………………………………………………………. Fecha de la oferta …………………………………………………………. ……………………………………. Nombre y firma del oferente Sello
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.