## conector cuna
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS COMITE DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES
CÓDIGOS
CONECTOR CUÑA PRESION 350 MCM A No. 2AWG |  |  |  |  | Norma
Edenorte
Edeeste
Edesur
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | País de origen | …. | (*)
5 | Tipo | …. | Conector Cuña a presión
6 | Clase | …. | AA
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C119.4-2003
8 | Material | .... | Aleación aluminio
9 | Características.
9.1 | Tipo de conductor | .... | ACSR , AAAC, Cu
9.2 | Ranura | .... | Doble/paralela.
9.3 | Sección conexión principal | MCM(mm²) | 350
9.4 | Sección conexión derivación. | AWG | 2
9.5 | Grasa inhibidora. | ... | SI
9.6 | Indicación de los rangos de conexión | ... | SI
10 | Cartucho
10.1 | Cartucho para instalación del conector | …. | Si
10.2 | Color del cartucho | …. | AMARILLO
11 | Peso aproximado | kg | (*)
12 | Garantía contra defectos de fabricación | años | 1
13 | Muestra | …. | Si
(*) A indicar por el oferente
Fecha de actualización: 25/07/12
………………………………………………………….
Fecha de la oferta
| …………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.