## Hoja1
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES
CÓDIGOS
CONECTOR RECTO TUBERIA FLEXIBLE LIQUID TIGHT 3'' |  |  |  |  | Norma
[5 empty] | Edenorte | 1007166
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | País de procedencia | …. | (*)
5 | Norma de fabricación y de ensayos | …. | ANSI/NFPA 70
6 | Características Generales
6.1 | Material | …. | Aleación de Zinc fundido a presión
6.2 | Diámetro de la tubería | mm (pulg) | 76.2 (3")
6.3 | Modelo | ….
6.4 | Roscas en ambos extremos | …. | Si
6.5 | Tuercas hexagonal con rosca interior para conector a la tubería | …. | Si
6.6 | Contratuerca para la conexión a caja o armarrio | …. | Si
6.7 | Grados de protección | …. | IP 66
6.8 | Cuña espaciadora de PVC de forma cónica protectora de agua y humedad | …. | Si
6.9 | Arandela plástica para protección de agua y humedad | …. | Si
7 | Muestra | …. | NO
8 | Garantía | Años | 5
9 | Tipo de empaquetado | …. | Debe venir empaquetado en caja de cartón pequeño de 10 unidades.
(*) A indicar por el oferente
Fecha de actualización: 27/11/17
……………………………………………………
Fecha de la oferta
| ……………………………………………………. |  |  |  | ……………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.