## FU-12T
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES
CÓDIGOS
FUSIBLE DE EXPULSIÓN 15kV , 20AMP TIPO K |  |  |  |  | Norma | FU-12T
[5 empty] | Edenorte | 1006658
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | Norma de fabricación | …. | ANSI C 37.42
5 | Norma de ensayos | …. | ANSI C 37.41
7 | Cabeza | …. | Removible
8 | Tipo de curva característica | …. | K
9 | Características Eléctricas
9.1 | Intensidad asignada | A | 20
9.2 | Intensidad máxima de corte | A | 39
10 | Embalaje | …. | (*)
11 | presentación de muestra | …. | SI
(*) A indicar por el oferente, sino su oferta será rechazada
Fecha de actualización: 28/11/17
………………………………………………………….
Fecha de la oferta
| …………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.