## Acometidas Eléctricas
3 | ELECTRICIDAD
3.01 | Desmantelación instalaciones eléctricas viejas existentes en nuevo local. Incluye resane de muros y acondicionamiento, colocación de tapas ciegas. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | Pa
3.02 | Salidas Tomacorrientes AC 110V. | 5 | U
3.03 | Salidas Tomacorrientes UPS 110V. | 4 | U
3.04 | Salidas Interruptores Sencillos. | 2 | U
3.05 | Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. | 11 | U
3.06 | Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. | 11 | U
3.07 | Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts Empotradas. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 4 | U
3.08 | Suministro e instalación de Lampara circular LED 4 watts Empotrada. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | U
3.09 | Suministro e Instalación Acometida Eléctrica y data y a/a ,registro, en Tubería EMT 1" 3/4",1/2, .Ver detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | Pa
3.1 | Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Registros Luminaria en Tubería EMT 1/2". Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | Pa
3.11 | suministro e instalacion de gabinete de comunicación ( incluye, accesorios , regleta breaker ) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | Pa
3.11 | Suministro e Instalación Acometida Para antena radio en Registros , tuberias y cableria 2", 1",Ver detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | Pa
Acometida electrica de,data y toma coriente registro y tuberias en emt ( en plafon y techo)
No | Descripción | Cantidad | Unidad
1 | Conductor Electrico #14 AWG Verde | 20 | Pie
2 | Tubo EMT 1'' log. 10 pies | 12 | Und
3 | Tubo EMT 3/4'' log. 10 pies | 4 | Und
4 | Tubo EMT 1/2'' log. 10 pies | 2 | Und
5 | Tubo EMT 2" 10 pies. | 0 | Und
6 | Registro EMT 10x10x4 Nema 1 | 1 | Und
7 | Registro EMT 12x12x6 Nema 1 | 2 | Und
8 | Registro EMT 6x6x4 Nema 1 | 2 | Und
9 | Registro EMT 2x4" | 8 | Und
10 | Registro EMT 2x4x1/2" | 3 | Und
11 | Curva EMT 3/4'' | 2 | Und
12 | Barra Unitroop 1 1/2'' log. 10 pies | 5 | Und
13 | Abrazadera Unitroop 1'' | 40 | Und
14 | Abrazadera Unitroop 3/4'' | 10 | Und
15 | Abrazadera Unitroop 1/2" | 10 | Und
16 | Coupling EMT 3/4'' | 15 | Und
17 | Coupling EMT 1'' | 6 | Und
18 | Conector Recto EMT 1'' | 10 | Und
19 | Conector Recto EMT 3/4'' | 10 | Und
20 | Conector Recto EMT 1/2'' | 10 | Und
21 | Conductor # 10 AWG | 70 | Pie
22 | Tarugos 5/8 x 2" | 30 | Und
23 | Tornillo 3/8"x2" plomo | 30 | Und
24 | tuberia Bx de 1/2x100 | 12 | pie
25 | tuberia Bx de 3/4 x100 | 10 | pie
26 | Conector media luna UF 1/2 | 4 | Und
Tabla Cálculo Acometida Eléctrica para antena y radio
No | Descripción | Cantidad | Unidad
1 | Tubo EMT 1'' log. 10 pies | 4 | Und
2 | Tubo EMT 2" 10 pies. | 2 | Und
3 | Registro EMT 10x10x4 Nema 1 | 2 | Und
4 | Registro EMT 12x12x6 Nema 1 | 1 | Und
5 | Registro EMT 5x5x1Nema 1 | 5 | Und
6 | Barra Unitroop 1 1/2'' log. 10 pies | 5 | Und
7 | Abrazadera Unitroop 1'' | 20 | Und
8 | Coupling EMT 1'' | 5 | Und
9 | Coupling EMT 2" | 2 | Und
10 | Conector Recto EMT 2" | 5 | Und
11 | Conector Recto EMT 1'' | 10 | Und
12 | Alambre redondo de Goma 12/3 | 150 | Pie
13 | Letra LB 2" EMT | 1 | Und
14 | Tarugos 5/8 x 2" | 50 | Und
15 | Tubo PVC 1" | 3 | Und
16 | Tornillo 3/8"x2" plomo | 50 | Und
Tabla Cálculo Acometida Registros y tuberia de Luminaria ( plafon)
No | Descripción | Cantidad | Unidad
1 | Tubo EMT 1/2'' log. 10 pies | 2 | Und
2 | Registro EMT 2x4" | 2 | Und
3 | Barra Unitroop 1 1/2'' log. 10 pies | 1 | Und
4 | Abrazadera Unitroop 1'' | 1 | Und
5 | Abrazadera Unitroop 1/2" | 10 | Und
6 | Caja ogtagonal metal 1/2" | 4 | Und
7 | Coupling EMT 1/2'' | 3 | Und
8 | Conector Recto EMT 1/2'' | 6 | Und
9 | Alambre redondo de Goma 14/2" | 70 | Pie
10 | Tarugos 5/8 x 2" | 10 | Und
11 | Tubo PVC 1/2" | 2 | Und
12 | Tornillo 3/8"x2" plomo | 10 | Und
13 | Conector media luna UF 1/2" | 8 | Und
Acometida electrica de A-A registro y tuberias en emt ( techo)
1 | Conductor Electrico #14 AWG Verde | 15 | Pie
2 | Tubo EMT 1'' log. 10 pies | 1.3284 | Und
3 | Registro EMT 6x6x4 Nema 1 | 1 | Und
4 | Curva EMT 3/4'' | 2 | Und
5 | Barra Unitroop 1 1/2'' log. 10 pies | 1 | Und
6 | Abrazadera Unitroop 3/4'' | 10 | Und
7 | Coupling EMT 3/4'' | 4 | Und
8 | Conector Recto EMT 3/4'' | 6 | Und
9 | Conductor # 10 AWG | 40 | Pie
10 | Tarugos 5/8 x 2" | 10 | Und
11 | Tornillo 3/8"x2" plomo | 10 | Und
12 | tuberia liquid tigth 3/4 | 10 | Pie
13 | registro plastico de 10x8x4" | 2 | Und
14 | programador dia semana | 2 | Und
15 | Registro EMT 2x4x3/4" | 2 | Und
16 | Conductor # 8 para programador hasta modulo de contactores | 30 | Pie
17 | conector curvo de emt 3/4" | 6 | Und
18 | Conector media luna UF 3/4 | 4 | Und