## RESUMEN
POLIGONO : | 2
DESCRIPCION PROYECTO | RC/MOCA104/JUAN LOPEZ LOS TEJADAS, MOCA
RESUMEN
DESCRIPCION | MONTO RD$
SERVICIOS REDES | 0
SUMINISTROS REDES | 0
SERVICIOS MEDICION | 0
SUMINISTROS MEDICION | 0
TOTAL GENERAL | 0

## SERVICIOS-REDES
POLIGONO : | 2
DESCRIPCION PROYECTO | RC/MOCA104/JUAN LOPEZ LOS TEJADAS, MOCA
SERVICIOS-REDES
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
10003436 | SE-DESM TRAF 1Ø P<=50KVA EN POSTE | 50 | UN
10003127 | SE-DESM Y TRANSP POSTE DE HGON RECUP | 132 | UN
10003103 | SE-DESM Y TRANSP POSTE MADERA RECUPERADO | 19 | UN
10003438 | SE-REUB CT EXIST EN OBRA P<=50 KVA | 2 | UN
10004291 | TE-MONT JUMPER 4/0-4/0 | 6 | UN
10004277 | TE-MONT JUMPER 465.5-465.5 | 3 | UN
10004279 | TE-MONT JUMPER 465.5-4/0 | 5 | UN
10004280 | TE-MONT JUMPER 465.5-2/0 | 4 | UN
10004311 | TE-CONEX AMOV COMPETA 477MCM | 4 | UN
10004349 | TE-MONT JUMP AEREO P/TRIPLEX 2/0-2/0AWG | 11 | UN
10004292 | TE-MONT JUMPER 4/0-2/0 | 1 | UN
10004297 | TE-MONT JUMPER 2/0-2/0 | 1 | UN
10004965 | CONEXION TRIPLEX 2/0 -2/0 | 52 | UN
10004242 | TE-CONEX COND 4/0 - 4/0 | 15 | UN
10004983 | TE-CONEX COND 4/0 - 2/0 | 5 | UN
10004243 | TE-CONEX COND 2/0 - 2/0 | 19 | UN
10004313 | TE-CONEX AMOV COMPLETA 4/0 AWG | 7 | UN
10004314 | TE-CONEX AMOV COMPLETA 2/0 AWG | 26 | UN
10004375 | TE-MONT CONEX TR A RED BT 4/0-2/0 | 36 | UN
10004093 | TE-M TEND 3Ø COND AAAC 465 MCM | 655 | UN
10004096 | TE-M TEND TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | 980 | UN
10000121 | TE-KM TEND TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | 10 | UN
10004092 | TE-M TEND 3Ø COND AAAC 4/0 AWG | 226 | UN
10000117 | TE-KM TEND 3Ø COND AAAC 4/0AWG | 2 | UN
10004095 | TE-M DE TEND 1Ø COND AAAC 2/0AWG | 119 | UN
10003440 | SE-DESM TRAF 1Ø P>50KVA EN POSTE | 9 | UN
10003377 | SE-M DE DESM COND BT 3 PVC | 321 | UN
10003373 | SE-M DE DESM TRIPLEX | 450 | UN
10003374 | SE-KM DE DESM TRIPLEX | 5 | UN
10003363 | SE-M DE DESM COND MT 1Ø | 980 | UN
10003427 | SE-KM DE DESM COND MT 1Ø | 8 | UN
10003361 | SE-M DE DESM COND MT 3Ø <=4/0 | 350 | UN
10003424 | SE-KM DE DESM COND MT 3Ø <= 4/0 | 1 | UN
10003534 | SE-DESM CUT OUT Y PARARRAYO | 1 | UN
10003589 | SE-DESM SECC FUS EN POSTE | 3 | UN
10003685 | SE-DESM DE SOPORTE TIPO PERCHA | 43 | UN
10003686 | SE-DESM FIN DE LIN (GRAPA DE RETENCION) | 91 | UN
10003687 | SE-DESM BASE CLEVIS | 75 | UN
10003688 | SE-DESM AISL TIPO CARRETE | 31 | UN
10003669 | SE-DESM VIENTO MT | 87 | UN
10003670 | SE-DESM VIENTO BT | 35 | UN
10003251 | SE-DESM AISL TIPO CADENA REC | 102 | UN
10003250 | SE-DESM AISL TIPO ESPIGA REC | 213 | UN
10003192 | SE-DESM (CV1-BT) VOLAD PARA BT | 2 | UN
10003199 | SE-DESM (CDM6-MT) | 4 | UN
10003197 | SE-DESM (CSM6-MT) | 9 | UN
10003189 | SE-DESM (CDA8-MT) | 1 | UN
10003187 | SE-DESM (CSA8-MT) | 7 | UN
10003188 | SE-DESM (CDA6-MT) | 4 | UN
10003186 | SE-DESM (CSA6-MT) | 7 | UN
10003848 | SE-DESM LUM | 113 | UN
10004011 | TE-MONT 3Ø (MT-301) ALIN CON ANG HASTA 5 | 38 | UN
10004010 | TE-MONT 1Ø (MT-109) VOLAD ANG(6-25º) | 7 | UN
10004009 | TE-MONT 1Ø (MT-108) ALIN EN VOLADIZO | 2 | UN
10004007 | TE-MONT 1Ø (MT-106)(2/0-4/0) DOBL TERM N | 6 | UN
10004004 | TE-MONT 1Ø (MT-105) (2/0-4/0) FIN LIN Nº | 38 | UN
10004002 | TE-MONT 1Ø (MT-103)(2/0-4/0) LN AG(26-60 | 1 | UN
10004000 | TE-MONT 1Ø (MT-102) LINEA ANG (6-25º) | 31 | UN
10003999 | TE-MONT 1Ø (MT-101) ALIN ANG HASTA 5º | 30 | UN
10003973 | TE-MONT (F3 - MT) Nº (2/0 - 4/0) | 10 | UN
10003970 | TE-MONT (F2- MT) Nº(2/0 - 4/0) | 5 | UN
10004340 | TE-MONT (F2-BT) | 32 | UN
10003959 | TE-MONT (EA-MT) | 4 | UN
10004353 | TE-MONT DERIV BT (2/0-2/0) EN POSTE | 6 | UN
10004338 | TE-MONT (BT-104) | 110 | UN
10004334 | TE-MONT (BT-102) | 97 | UN
10004333 | TE-MONT (BT-101) | 98 | UN
10004484 | TE-MONT LUMINARIA COMPLETA 150W BRAZO 6 | 302 | UN
10003123 | SE-CIMENTACION EN POSTE >=12M | 38 | UN
10003893 | TE-IZADO DE POSTE MCH-500-12 | 1 | UN
10003891 | TE-IZADO DE POSTE MCH-300-10 | 15 | UN
10003884 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-14 | 4 | UN
10003882 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-12 | 102 | UN
10003881 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-10 | 40 | UN
10003880 | TE-IZADO DE POSTE HAV-300-10 | 110 | UN
10003879 | TE-IZADO DE POSTE HAV-300-9 | 2 | UN
10004012 | TE-MONT 3Ø (MT-302) LIN ANG (6-25º) | 8 | UN
10000120 | TE-KM TEND 1Ø COND AAAC 2/0AWG | 5 | UN
10004175 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP 7.2 KV 50 KVA | 22 | UN
10004174 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP 7.2 KV 37.5 KVA | 9 | UN
10004173 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP 7.2 KV 25 KVA | 1 | UN
10004319 | TE-MONT (HA - 108) | 1 | UN
10004321 | TE-MONT (HA - 106) | 21 | UN
10004322 | TE-MONT (HA - 105) | 2 | UN
10004318 | TE-MONT (HA - 100B) | 105 | UN
10004320 | TE-MONT (HA - 100A) | 97 | UN
10004324 | TE-MONT (FV-MT) | 6 | UN
10004325 | TE-MONT (FV-BT) | 4 | UN
10004454 | TE-MONT (PT-101) 2/0 | 187 | UN
10004473 | TE-MONT (PR-102) DE PAT EN POSTE EXT | 20 | UN
10004474 | TE-MONT (PR-101) PAT EN POSTE INTERIOR | 136 | UN
10004476 | TE-MONT (POAC-101) | 10 | UN
10003959 | TE-MONT (EA-MT) | 10 | UN
10003910 | TE-MONT (CDA6-MT)(45º) | 5 | UN
10003976 | TE-MONT PROLONG DE LINEA 1Ø (2/0-4/0) | 2 | UN
10004238 | TE-MONT (PR-201) | 2 | UN
10004024 | TE-MONT 3Ø (MT-322) (6-25º)VOLAD LIN ANG | 13 | UN
10004023 | TE-MONT 3Ø (MT-321) AL VOLAD CRUC DE 6' | 2 | UN
10004022 | TE-MONT 3Ø (MT-319) ALIN EN VOLAD | 4 | UN
10004020 | TE-MONT 3Ø (MT-316)(2/0-4/0) DOBL TERM N | 7 | UN
10004017 | TE-MONT 3Ø (MT-307)(2/0-4/0) FIN LIN Nº | 12 | UN
10004014 | TE-MONT 3Ø (MT-305)(2/0-4/0)ANG(61-90)Nº | 2 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SUMINISTROS-REDES
POLIGONO : | 2
DESCRIPCION PROYECTO | RC/MOCA104/JUAN LOPEZ LOS TEJADAS, MOCA
SUMINISTROS-REDES
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
1004132 | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI | 2898 | M
1005306 | LUMINARIA APS 240V 150W | 302 | UN
1005403 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M | 110 | UN
1005404 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 9M | 2 | UN
1005405 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M | 40 | UN
1005406 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M | 102 | UN
1005407 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 14M | 4 | UN
1005499 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 25 KVA | 1 | UN
1005502 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA | 22 | UN
1005754 | POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M | 15 | UN
1005947 | ALAMBRE LIGADURA ALUMINIO | 302 | M
1005963 | CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8" | 3262 | M
1005997 | CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 AWG - N2/0 | 128 | M
1006004 | CONDUCTOR AAAC 2/0 AWG ANAHEIM | 5278.57 | M
1006005 | CONDUCTOR AAAC 4/0 AWG ALLIANCE | 6889.34 | M
1006012 | CONDUCTOR CU DESNUDO 7 HILOS #2 AWG | 99.5 | M
1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0 | 11331.4 | M
1006036 | TARUGO PLASTICO 1/4" X 1" | 200 | UN
1006045 | TUBERIA FLEX LIQ TIGHT 2" | 3 | UN
1006104 | CONDUCTOR AAAC 465 MCM CAIRO | 2026.95 | M
1006213 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 3/4" | 100 | UN
1006220 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0 | 32 | UN
1006230 | AISLADOR POLIMÉRICO T/SUSPENSIÓN 13.2KV | 158 | UN
1006236 | AISLADOR PORC.TIPO CARRETE ANSI 53-2 | 201 | UN
1006241 | AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-1 | 413 | UN
1006250 | ARAN PLAN CUA AC GALV 21/4"X21/4" D 5/8" | 1682 | UN
1006264 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 5/8" | 3281 | UN
1006265 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 3/8" | 200 | UN
1006323 | BOMBILLO SODIO 150W | 302 | UN
1006336 | BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 6' | 302 | UN
1006351 | CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 300MCM | 220 | UN
1006366 | CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W | 302 | UN
1006398 | CONECTOR AMOVIBLE P/ESTRIBO | 37 | UN
1006424 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0AWG - 4/0AWG | 32 | UN
1006428 | CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM - 4/0AWG | 5 | UN
1006429 | CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM - 477MCM | 6 | UN
1006430 | CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (1/0 # 2/0) AWG | 26 | UN
1006432 | CONECTOR CUÑA PRESION CON ESTRIBO 4/0AWG | 7 | UN
1006433 | CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (465.4#477) MCM | 4 | UN
1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO | 302 | UN
1006451 | CONECTOR CUÑA PRESION P.T. AWG # 2 | 166 | UN
1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | 604 | UN
1006493 | CONO ANCLAJE 500MM | 224 | UN
1006506 | CRUCETA ACERO GALV 5'-7" 3" X 3" | 86 | UN
1006507 | CRUCETA ACERO GALV 5'-7" 3"X3"X1/4" 45° | 10 | UN
1006508 | CRUCETA ACERO GALV 8'-0"3" X 3" | 62 | UN
1006592 | ETIQUETA P/CT TP | 32 | UN
1006594 | PLETINA FIJ ANG GUARDACAB P/TIRANTE 5/8 | 235 | UN
1006595 | FLEJE AC GALV 1-3/4"X1-3/4"X3/16"X84" | 26 | UN
1006601 | FLEJE GALV 1-1/4" X 1/4" X 28'ORIF 9/16" | 200 | UN
1006602 | FLEJE GALV 13/4"X13/4"X3/16"X60"ORF9/16" | 2 | UN
1006654 | FUSIBLE EXPULSIÓN 3.5 A TIPO D | 1 | UN
1006659 | FUSIBLE EXPULSIÓN 5.2 A TIPO D | 9 | UN
1006662 | FUSIBLE EXPULSIÓN 7 A TIPO D | 22 | UN
1006694 | GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG | 337 | UN
1006696 | GRAPA CONEXION DOBLE S/TOR | 1081 | UN
1006710 | GRAPA SUSPENSION AL P/COND 4/0-266 AWG | 1 | UN
1006721 | HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2" | 32 | UN
1006723 | TUBO D/ANCLAJE | 21 | UN
1006840 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8" X12" | 209 | UN
1006841 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8"X14' | 243 | UN
1006849 | PICA PUESTA A TIERRA 5/8' X 8' | 166 | UN
1006922 | SOPORTE EN CRUCETA DOB UND AC GALV ¼" | 2 | UN
1006937 | SOPORTE TIPO HORQILLA P/AISL T/CARRETE | 97 | UN
1006938 | SOPORTE TIPO L AC GALV ¼" | 34 | UN
1006939 | SOPORTE TUBERIA ANCLAJE 2" | 21 | UN
1006940 | SOPORTE VERTICAL AISLADOR TIPO POSTE | 147 | UN
1006982 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0 | 64 | UN
1007014 | RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8 | 474 | UN
1007026 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/2" X 2" | 10 | UN
1007052 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 3/8" X 2" | 200 | UN
1007057 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 12" | 1275 | UN
1007058 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 14" | 118 | UN
1007074 | TORNILLO TIRAFONDO 1" X 10" | 200 | UN
1007082 | TUBO ABIERTO SEÑALIZACIÓN Y PROT 2" X 8" | 235 | UN
1007085 | TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS | 34 | UN
1007086 | TUBO PVC DIAMETRO 1/2" | 20 | UN
1007094 | TUERCA CAB HEX AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 782 | UN
1007096 | TUERCA GUARDA CABO RECTO P/TOR 5/8" | 4 | UN
1007097 | TUERCA HEXAGONAL ACERO GALVANIZADO 1/2" | 26 | UN
1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 430 | UN
1007105 | VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8" | 1 | UN
1007106 | VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8" | 223 | UN
1007200 | TORNILLO MAQUINA 1/2" X 2" | 8 | UN
1007223 | ABRAZADERA CONTRA PRESION P/TUBO ANCL 2" | 21 | UN
1007225 | ABRAZADERA PERNO P/TORNILLO 5/8" | 86 | UN
1007276 | PARARRAYO 10 KV OXIDO METALICO | 2 | UN
1007278 | ARANDELA CUADRADA 3" X 3" | 224 | UN
1007279 | ARANDELA CUADRADA 2"X2" P/TORNILLO 1/2" | 38 | UN
1007282 | TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12" | 20 | UN
1007290 | TORNILLO P/AISLADOR T/CARRETE 5/8" X 18" | 104 | UN
1007306 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0 AWG # 2/0 AWG | 78 | UN
1007309 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG # 2/0 AWG | 302 | UN
1007311 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG # # 2 | 187 | UN
1007320 | CONECTOR CUÑA PRESION 477 MCM - 2/0 AW | 4 | UN
1008118 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 37 KVA | 9 | UN
1008120 | POSTE METALICO CHAPA 500 DAN 12 M. | 1 | UN
1008249 | FLEJE 10 X 0,4 | 32 | M
1008251 | TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12" | 69 | UN
1012406 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 1/2" | 117 | UN
1012565 | CABLE D/ GOMA 18/3 | 1208 | M
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SERVICIOS-MEDICION
POLIGONO : | 2
DESCRIPCION PROYECTO | RC/MOCA104/JUAN LOPEZ LOS TEJADAS, MOCA
SERVICIOS-MEDICION
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
10005095 | TE-ACOM CON C/CALLE 240 V | 192 | UN
10005116 | TE-ACOM CON C/CALLE 120 V | 431 | UN
10005094 | TE-ACOM SIN C/CALLE 240 V | 112 | UN
10005115 | TE-ACOM SIN C/CALLE 120 V | 179 | UN
10005098 | TE-BASE CIRCU EN CONCRETO T/SOCKET 240 V | 217 | UN
10005119 | TE-BASE CIRC EN CONCRETO T/SOCKET 120V | 475 | UN
10005099 | TE-BASE CIRCULAR EN METAL T/SOCKET 240 V | 80 | UN
10005120 | TE-BASE CIRC EN METAL T/SOCKET 120 V | 142 | UN
10005200 | TE-INST. DE MEDIDOR SERVICIO TWACS 240V | 284 | UN
10005203 | TE-INST. DE MEDIDOR SERVICIO TWACS 120V | 630 | UN
10005225 | TE-INST-TO-INDIR/BT-TL-REDANTIFRAUDE-PLC | 31 | UN
10005103 | TE-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 240 V | 284 | UN
10005124 | TE-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 120 V | 630 | UN
10005104 | TE-PUESTA A TIERRA EN PUNTO DE MEDIDA | 627 | UN
10005105 | TE-JUMPER PARA P/TIERRA COMPARTIDA | 168 | UN
10005107 | TE-INST CAÑO PARA AC EN FACHADA | 27 | UN
10005109 | TE-INST POSTE METALICO GALV DE 20' | 223 | UN
10005152 | DESM-ACOMETIDA BT | 914 | UN
10005153 | TE-DESM-MEDIDOR SERVICIO 120/240 V | 914 | UN
10005154 | TE-DESM BASE CIRCULAR | 914 | UN
10005213 | TE-INST-GAB-TELEM-POSTE-GPRS-12SALIDA | 1 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SUMINISTROS-MEDICION
POLIGONO : | 2
DESCRIPCION PROYECTO | RC/MOCA104/JUAN LOPEZ LOS TEJADAS, MOCA
SUMINISTROS-MEDICION
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
1004213 | CABLE DE ACERO COBREADO #6 AWG 3 HILOS | 1936 | M
1005533 | TRAF CORRIENTE (OUTDOOR) 200/5-400/5 | 62 | UN
1005991 | CINTA DIELECTRICA 19 MM X 10 M | 274 | ROL
1006022 | CONDULET 2" | 2 | UN
1006035 | TAPE D/VINILO | 274 | UN
1006036 | TARUGO PLASTICO 1/4" X 1" | 62 | UN
1006046 | TUBERIA LIQUID TAIGHT 1" NO METALICA | 62 | UN
1006075 | CABLE CONTROL SJTW 6 HILOS # 12 | 62 | TF
1006215 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1/2" | 1881 | UN
1006266 | ARO D/SEGURIDAD P/MEDIDOR TIPO SOCKET | 945 | UN
1006289 | BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1" | 914 | UN
1006345 | BRIDA SUJECCIÓN HASTA 50 MM | 3604 | UN
1006382 | COLLAR AMARRE EN FACHADA | 2742 | UN
1006395 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1" | 568 | UN
1006396 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1" | 1260 | UN
1006434 | CONECTOR CURVO LIQUID TAIGHT 2" | 4 | UN
1006436 | CONECTOR CURVO P/TUBERIA FLEXIBLE 1" | 31 | UN
1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO | 914 | UN
1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | 1198 | UN
1006461 | CONECTOR PERNO PARTIDO 2/0 CU | 183 | UN
1006483 | CONECTOR RECTO LIQUID TAIGHT 1" | 31 | UN
1006721 | HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2" | 103 | UN
1006824 | MOLDURA PLASTICA P/TIERRA 1/2" X 8" | 627 | UN
1006861 | PINZA RETENCION DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG | 1828 | UN
1006926 | SOPORTE ANCLAJE EN FACHADA | 914 | UN
1006950 | TARUGO EXP D/PLOMO 1/2" P/TORNILLO 5" | 108 | UN
1007009 | TERMINAL OJO AMARILLO 10-12 CERR 2.5MM | 186 | UN
1007030 | TORNILLO CABEZA HEX 5/16" X 11/2" | 108 | UN
1007077 | TORNILLO TIRAFONDO 1 ½” X 3/16” No 10 | 62 | UN
1007083 | TUBO GALVANIZADO 2" X 10' | 362 | UN
1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 181 | UN
1007110 | VARILLA COBRE PUESTA A TIERRA 5/8" X 6" | 627 | UN
1007258 | CONECTOR 5/8 P/VARILLA D/TIERRA | 627 | UN
1007653 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1 1/2" | 54 | UN
1007844 | TUBO IMC DE 1 1/2" X 10" | 18 | UN
1007872 | PANTALLA D/EXT P/MODULO DE MED RF | 24 | UN
1008249 | FLEJE 10 X 0,4 | 97 | M
1008772 | TAPON PVC 1" | 31 | UN
1008775 | TAPON PVC 2" | 181 | UN
1008812 | BASE CIRCULAR P/MED 4S | 31 | UN
1009018 | GABINETE/POLIFAS 12 MOD MED 120V RF | 2 | UN
1009443 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG | 5059 | M
1009444 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG | 11965 | M
1009450 | TORNILLO AUTO PERFORANTE 10 X 3/4" | 444 | UN
1009457 | CONECTOR UNION TIPO MANGUITO P/COND AWG6 | 2112 | UN
1009615 | MODULO D/COLECTOR | 2 | UN
1009725 | TARUGO PLASTICO 5/16" X 1 1/2" | 5146 | UN
1010495 | TORNILLO TIRAFONDO DE 14’’ X 1 ½’’ | 5146 | UN
2005834 | CINTA P/IMPRESORA BROTHER P/PT-9500PC | 4 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0