## RESUMEN
CODIGO SAP REDES
CODIGO SAP MEDIDA
FOLDER
DESCRIPCION PROYECTO | R.C./CHIV106/Vista Linda, Vista Del Valle
SERVICIOS REDES | 0 | 0
SUMINISTROS REDES | 0 | 0
SERVICIOS MEDICION | 0
SUMINISTROS MEDICION | 0
TOTAL GENERAL | 0

## SERVICIOS-REDES
CODIGO SAP REDES | 0
DESCRIPCION PROYECTO | R.C./CHIV106/Vista Linda, Vista Del Valle
SERVICIOS-REDES
Cúdigo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
3001242 | TE-KM TEND TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | 2 | UN
3001242 | TE-M TEND TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | 442 | UN
3001242 | TE-M TEND PARA NEUTRO AAAC 2/0 AWG | 78 | UN
3001242 | TE-CONEX AMOV COMPLETA 2/0 AWG | 8 | UN
3001242 | TE-CONEX COND 2/0 - 2/0 | 10 | UN
3001242 | TE-CONEX COND 4/0 - 2/0 | 1 | UN
3001242 | CONEXION TRIPLEX 2/0 -2/0 | 19 | UN
3001242 | TE-MONT JUMPER 2/0-2/0 | 2 | UN
3001242 | TE-MONT JUMP AEREO P/TRIPLEX 2/0-2/0AWG | 5 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP 7.2 KV 50 KVA | 4 | UN
3001242 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP 7.2 KV 75 KVA | 2 | UN
3001242 | SE-DESM Y TRANSP POSTE MADERA RECUPERADO | 3 | UN
3001242 | SE-DESM Y TRANSP POSTE DE HGON RECUP | 7 | UN
3001242 | SE-DESM TRAF 1Ø P<=50KVA EN POSTE | 1 | UN
3001242 | SE-DESM AISL TIPO ESPIGA REC | 5 | UN
3001242 | SE-DESM AISL TIPO CADENA REC | 5 | UN
3001242 | SE-DESM VIENTO MT | 3 | UN
3001242 | SE-DESM AISL TIPO CARRETE | 3 | UN
3001242 | SE-DESM BASE CLEVIS | 2 | UN
3001242 | SE-DESM FIN DE LIN (GRAPA DE RETENCION) | 6 | UN
3001242 | SE-DESM DE SOPORTE TIPO PERCHA | 5 | UN
3001242 | PODA ESCASA, ARBOLES POR VANO | 2 | UN
3001242 | SE-REUB CT EXIST EN OBRA P>50 KVA | 1 | UN
3001242 | SE-REUB CT EXIST EN OBRA P<=50 KVA | 1 | UN
3001242 | SE-REUB AISL DE ESP EXIST EN OBRA | 3 | UN
3001242 | SE-REUB AISL CAD EXIST EN OBRA | 1 | UN
3001242 | SE-REUB DE ALIN O SUSP BT | 5 | UN
3001242 | SE-REUB FIN DE LIN BT | 2 | UN
3001242 | SE-REUB LUMINARIA DE APOYO VIEJO AA. NU | 3 | UN
3001242 | TE-M DE TEND 1Ø COND AAAC 2/0AWG | 26 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-300-10 | 32 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-10 | 17 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-12 | 7 | UN
3001242 | TE-IZADO DE POSTE MCH-300-10 | 5 | UN
3001242 | SE-CIMENTACION EN POSTE >=12M | 18 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-101) ALIN ANG HASTA 5º | 3 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-102) LINEA ANG (6-25º) | 2 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-105) (2/0-4/0) FIN LIN Nº | 12 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-106)(2/0-4/0) DOBL TERM N | 3 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-108) ALIN EN VOLADIZO | 8 | UN
3001242 | TE-MONT 1Ø (MT-109) VOLAD ANG(6-25º) | 4 | UN
3001242 | TE-MONT 3Ø (MT-316)(2/0-4/0) DOBL TERM N | 1 | UN
3001242 | TE-MONT (BT-101) | 7 | UN
3001242 | TE-MONT (BT-102) | 3 | UN
3001242 | TE-MONT (BT-104) | 36 | UN
3001242 | TE-MONT (CV1-BT) | 23 | UN
3001242 | TE-MONT (F2-BT) | 12 | UN
3001242 | TE-MONT LUMINARIA COMPLETA 150W BRAZO 6 | 82 | UN
3001242 | TE-MONT (EA-MT) | 2 | UN
3001242 | TE-MONT (SV-BT) | 23 | UN
3001242 | TE-MONT (POAC-101) | 5 | UN
3001242 | TE-MONT (PR-101) PAT EN POSTE INTERIOR | 49 | UN
3001242 | TE-MONT (PR-102) DE PAT EN POSTE EXT | 8 | UN
3001242 | TE-MONT (PT-101) 2/0 | 43 | UN
3001242 | TE-MONT (PR-201) | 3 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 100A) | 23 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 100B) | 11 | UN
3001242 | TE-MONT (HA - 106) | 5 | UN
3001242 | TE-KM TEND 1Ø COND AAAC 2/0AWG | 1 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SUMINISTROS-REDES
CODIGO SAP REDES | 0
DESCRIPCION PROYECTO | R.C./CHIV106/Vista Linda, Vista Del Valle
SUMINISTROS-REDES
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
1004132 | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI | 963 | M
1005306 | LUMINARIA APS 240V 150W | 82 | UN
1005403 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M | 32 | UN
1005405 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M | 17 | UN
1005406 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M | 7 | UN
1005502 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA | 4 | UN
1005503 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 75 KVA | 2 | UN
1005754 | POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M | 5 | UN
1005947 | ALAMBRE LIGADURA ALUMINIO | 21 | M
1005963 | CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8" | 516 | M
1005964 | CABLE ALUMINIO 477MCM AISLAMIENTO XLP | 16 | M
1005978 | CABLE ENGOMADO #12/3 AWG THHN | 205 | M
1005997 | CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 AWG - N2/0 | 16 | M
1006004 | CONDUCTOR AAAC 2/0 AWG ANAHEIM | 1136.78 | M
1006005 | CONDUCTOR AAAC 4/0 AWG ALLIANCE | 8 | M
1006012 | CONDUCTOR CU DESNUDO 7 HILOS #2 AWG | 30.5 | M
1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0 | 2525.26 | M
1006036 | TARUGO PLASTICO 1/4" X 1" | 80 | UN
1006213 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 3/4" | 40 | UN
1006220 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0 | 4 | UN
1006221 | TERMINAL COMPRESION AL TIPO PIN 477 MCM | 4 | UN
1006230 | AISLADOR POLIMÉRICO T/SUSPENSIÓN 13.2KV | 24 | UN
1006236 | AISLADOR PORC.TIPO CARRETE ANSI 53-2 | 33 | UN
1006241 | AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-1 | 31 | UN
1006250 | ARAN PLAN CUA AC GALV 21/4"X21/4" D 5/8" | 444 | UN
1006264 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 5/8" | 674 | UN
1006265 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 3/8" | 4 | UN
1006323 | BOMBILLO SODIO 150W | 82 | UN
1006336 | BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 6' | 82 | UN
1006351 | CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 300MCM | 58 | UN
1006366 | CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W | 82 | UN
1006398 | CONECTOR AMOVIBLE P/ESTRIBO | 8 | UN
1006430 | CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (1/0 # 2/0) AWG | 8 | UN
1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO | 82 | UN
1006451 | CONECTOR CUÑA PRESION P.T. AWG # 2 | 62 | UN
1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | 164 | UN
1006493 | CONO ANCLAJE 500MM | 39 | UN
1006506 | CRUCETA ACERO GALV 5'-7" 3" X 3" | 25 | UN
1006508 | CRUCETA ACERO GALV 8'-0"3" X 3" | 16 | UN
1006592 | ETIQUETA P/CT TP | 6 | UN
1006594 | PLETINA FIJ ANG GUARDACAB P/TIRANTE 5/8 | 39 | UN
1006595 | FLEJE AC GALV 1-3/4"X1-3/4"X3/16"X84" | 12 | UN
1006601 | FLEJE GALV 1-1/4" X 1/4" X 28'ORIF 9/16" | 4 | UN
1006602 | FLEJE GALV 13/4"X13/4"X3/16"X60"ORF9/16" | 46 | UN
1006645 | FUSIBLE EXPULSIÓN 10.4 A TIPO D | 2 | UN
1006662 | FUSIBLE EXPULSIÓN 7 A TIPO D | 4 | UN
1006694 | GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG | 84 | UN
1006696 | GRAPA CONEXION DOBLE S/TOR | 209 | UN
1006721 | HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2" | 6 | UN
1006723 | TUBO D/ANCLAJE | 5 | UN
1006840 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8" X12" | 30 | UN
1006841 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8"X14' | 68 | UN
1006849 | PICA PUESTA A TIERRA 5/8' X 8' | 62 | UN
1006922 | SOPORTE EN CRUCETA DOB UND AC GALV ¼" | 3 | UN
1006937 | SOPORTE TIPO HORQILLA P/AISL T/CARRETE | 26 | UN
1006938 | SOPORTE TIPO L AC GALV ¼" | 9 | UN
1006939 | SOPORTE TUBERIA ANCLAJE 2" | 5 | UN
1006940 | SOPORTE VERTICAL AISLADOR TIPO POSTE | 11 | UN
1006982 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0 | 10 | UN
1007014 | RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8 | 78 | UN
1007026 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/2" X 2" | 28 | UN
1007052 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 3/8" X 2" | 4 | UN
1007057 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 12" | 317 | UN
1007058 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 14" | 8 | UN
1007074 | TORNILLO TIRAFONDO 1" X 10" | 80 | UN
1007082 | TUBO ABIERTO SEÑALIZACIÓN Y PROT 2" X 8" | 39 | UN
1007085 | TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS | 9 | UN
1007086 | TUBO PVC DIAMETRO 1/2" | 8 | UN
1007094 | TUERCA CAB HEX AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 130 | UN
1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 104 | UN
1007106 | VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8" | 39 | UN
1007200 | TORNILLO MAQUINA 1/2" X 2" | 31 | UN
1007223 | ABRAZADERA CONTRA PRESION P/TUBO ANCL 2" | 5 | UN
1007225 | ABRAZADERA PERNO P/TORNILLO 5/8" | 20 | UN
1007276 | PARARRAYO 10 KV OXIDO METALICO | 3 | UN
1007278 | ARANDELA CUADRADA 3" X 3" | 39 | UN
1007282 | TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12" | 4 | UN
1007290 | TORNILLO P/AISLADOR T/CARRETE 5/8" X 18" | 7 | UN
1007306 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0 AWG # 2/0 AWG | 1 | UN
1007309 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG # 2/0 AWG | 101 | UN
1007311 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG # # 2 | 43 | UN
1008249 | FLEJE 10 X 0,4 | 6 | M
1008251 | TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12" | 1 | UN
1012406 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 1/2" | 63 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SERVICIOS-MEDICION
CODIGO SAP REDES | 0
DESCRIPCION PROYECTO | R.C./CHIV106/Vista Linda, Vista Del Valle
SERVICIOS-MEDICION
Cúdigo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
3001242 | TE-ACOM CON C/CALLE 240 V | 125 | UN
3001242 | TE-ACOM CON C/CALLE 120 V | 193 | UN
3001242 | TE-BASE CIRCU EN CONCRETO T/SOCKET 240 V | 115 | UN
3001242 | TE-BASE CIRC EN CONCRETO T/SOCKET 120V | 175 | UN
3001242 | TE-BASE CIRCULAR EN METAL T/SOCKET 240 V | 10 | UN
3001242 | TE-BASE CIRC EN METAL T/SOCKET 120 V | 18 | UN
3001242 | TE-INST DE MEDIDOR SERVICIO MANT REG 240 | 125 | UN
3001242 | TE-INST DE MEDIDOR SERVICIO 120 | 193 | UN
3001242 | TE-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 240 V | 125 | UN
3001242 | TE-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 120 V | 193 | UN
3001242 | TE-PUESTA A TIERRA EN PUNTO DE MEDIDA | 268 | UN
3001242 | TE-JUMPER PARA P/TIERRA COMPARTIDA | 35 | UN
3001242 | TE-INST POSTE METALICO GALV DE 20' | 11 | UN
3001242 | TE-TOTALIZADOR INDIREC A LINEA BT TLM | 15 | UN
3001242 | TE-INST-GAB-TELEM-POSTE-GPRS-18SALIDA | 3 | UN
3001242 | TE-ACOM SIN CCALLE AF TELM GABINETE 240V | 22 | UN
3001242 | TE-ACOM SIN C/CALLE RED AF TLM 120V | 32 | UN
3001242 | TE-INST-PPM-TIPO A-7 HUECOS | 1 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SUMINISTROS-MEDICION
CODIGO SAP REDES | 0
DESCRIPCION PROYECTO | R.C./CHIV106/Vista Linda, Vista Del Valle
SUMINISTROS-MEDICION
Cúdigo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
1004132 | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI | 7 | M
1004213 | CABLE DE ACERO COBREADO #6 AWG 3 HILOS | 909 | M
1005533 | TRAF CORRIENTE (OUTDOOR) 200/5-400/5 | 30 | UN
1005920 | MODULO P/PANELES D/7 HUECOS | 1 | UN
1005991 | CINTA DIELECTRICA 19 MM X 10 M | 8 | ROL
1006014 | CONDUCTOR CU CONCENTRICO 4/3 AWG | 15 | M
1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0 | 12 | M
1006021 | CONDULET 1" | 15 | UN
1006022 | CONDULET 2" | 4 | UN
1006035 | TAPE D/VINILO | 8 | UN
1006036 | TARUGO PLASTICO 1/4" X 1" | 30 | UN
1006045 | TUBERIA FLEX LIQ TIGHT 2" | 12 | UN
1006046 | TUBERIA LIQUID TAIGHT 1" NO METALICA | 15 | UN
1006075 | CABLE CONTROL SJTW 6 HILOS # 12 | 150 | TF
1006215 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1/2" | 804 | UN
1006225 | ADAPTADOR PVC 1" MACHO | 15 | UN
1006250 | ARAN PLAN CUA AC GALV 21/4"X21/4" D 5/8" | 12 | UN
1006266 | ARO D/SEGURIDAD P/MEDIDOR TIPO SOCKET | 333 | UN
1006289 | BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1" | 318 | UN
1006345 | BRIDA SUJECCIÓN HASTA 50 MM | 1459 | UN
1006351 | CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 300MCM | 6 | UN
1006382 | COLLAR AMARRE EN FACHADA | 1062 | UN
1006395 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1" | 250 | UN
1006396 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1" | 386 | UN
1006424 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0AWG - 4/0AWG | 9 | UN
1006434 | CONECTOR CURVO LIQUID TAIGHT 2" | 4 | UN
1006436 | CONECTOR CURVO P/TUBERIA FLEXIBLE 1" | 2 | UN
1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO | 318 | UN
1006451 | CONECTOR CUÑA PRESION P.T. AWG # 2 | 3 | UN
1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | 443 | UN
1006458 | CONECTOR PERNO PARTIDO #2 CU | 35 | UN
1006721 | HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2" | 50 | UN
1006824 | MOLDURA PLASTICA P/TIERRA 1/2" X 8" | 268 | UN
1006861 | PINZA RETENCION DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG | 744 | UN
1006926 | SOPORTE ANCLAJE EN FACHADA | 372 | UN
1007009 | TERMINAL OJO AMARILLO 10-12 CERR 2.5MM | 90 | UN
1007057 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 12" | 6 | UN
1007077 | TORNILLO TIRAFONDO 1 ½” X 3/16” No 10 | 30 | UN
1007083 | TUBO GALVANIZADO 2" X 10' | 22 | UN
1007090 | TUBO PVC DIAMETRO 1" | 15 | UN
1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 11 | UN
1007110 | VARILLA COBRE PUESTA A TIERRA 5/8" X 6" | 269 | UN
1007258 | CONECTOR 5/8 P/VARILLA D/TIERRA | 269 | UN
1007872 | PANTALLA D/EXT P/MODULO DE MED RF | 54 | UN
1008249 | FLEJE 10 X 0,4 | 33 | M
1008772 | TAPON PVC 1" | 15 | UN
1008775 | TAPON PVC 2" | 11 | UN
1008812 | BASE CIRCULAR P/MED 4S | 15 | UN
1009443 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG | 2815 | M
1009444 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG | 4307 | M
1009450 | TORNILLO AUTO PERFORANTE 10 X 3/4" | 56 | UN
1009457 | CONECTOR UNION TIPO MANGUITO P/COND AWG6 | 891 | UN
1009546 | GABINETE P/MED CENTRALIZADA DE 18 PUNT | 3 | UN
1009615 | MODULO D/COLECTOR | 3 | UN
1009618 | REGISTRO NEMA 3R 12X12X6 | 1 | UN
1009680 | SOPORTE PARA GABINETE TIPO L | 3 | UN
1009725 | TARUGO PLASTICO 5/16" X 1 1/2" | 2188 | UN
1010485 | CONDUCTOR NO. 8 AWG | 63 | M
1010495 | TORNILLO TIRAFONDO DE 14’’ X 1 ½’’ | 2188 | UN
1010669 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/8"X 3" | 4 | UN
1010671 | TARUGO EXPANSIÓN DE PLOMO 3/8'' X 3" | 4 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0