## RESUMEN
CODIGO SAP
GRAFO SAP REDES
GRAFO SAP MEDIDA
FOLDER
DESCRIPCION PROYECTO
SERVICIOS REDES | 0 | 0
SUMINISTROS REDES | 0 | 0
SERVICIOS MEDICION | 0
SUMINISTROS MEDICION | 0
TOTAL GENERAL | 0

## SERVICIOS-REDES
CODIGO SAP | 0
GRAFO SAP REDES | 0
DESCRIPCION PROYECTO | 0
SERVICIOS-REDES
Cúdigo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
10004092 | TE-M TEND 3Ø COND AAAC 4/0 AWG | 382 | UN
10000121 | TE-KM TEND TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | 3 | UN
10004096 | TE-M TEND TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | 189 | UN
10004103 | TE-M TEND PARA NEUTRO AAAC 2/0 AWG | 5 | UN
10004375 | TE-MONT CONEX TR A RED BT 4/0-2/0 | 17 | UN
10004314 | TE-CONEX AMOV COMPLETA 2/0 AWG | 9 | UN
10004313 | TE-CONEX AMOV COMPLETA 4/0 AWG | 11 | UN
10004243 | TE-CONEX COND 2/0 - 2/0 | 14 | UN
10004983 | TE-CONEX COND 4/0 - 2/0 | 11 | UN
10004242 | TE-CONEX COND 4/0 - 4/0 | 12 | UN
10004965 | CONEXION TRIPLEX 2/0 -2/0 | 25 | UN
10004297 | TE-MONT JUMPER 2/0-2/0 | 1 | UN
10004292 | TE-MONT JUMPER 4/0-2/0 | 2 | UN
10004349 | TE-MONT JUMP AEREO P/TRIPLEX 2/0-2/0AWG | 8 | UN
10004354 | TE-MONT DERIV BT A MED VANO (2/0-2/0) | 1 | UN
10003103 | SE-DESM Y TRANSP POSTE MADERA RECUPERADO | 6 | UN
10003127 | SE-DESM Y TRANSP POSTE DE HGON RECUP | 40 | UN
10003436 | SE-DESM TRAF 1Ø P<=50KVA EN POSTE | 4 | UN
10003440 | SE-DESM TRAF 1Ø P>50KVA EN POSTE | 3 | UN
10003848 | SE-DESM LUM | 27 | UN
10003186 | SE-DESM (CSA6-MT) | 5 | UN
10003187 | SE-DESM (CSA8-MT) | 3 | UN
10003189 | SE-DESM (CDA8-MT) | 3 | UN
10003197 | SE-DESM (CSM6-MT) | 2 | UN
10003250 | SE-DESM AISL TIPO ESPIGA REC | 65 | UN
10003251 | SE-DESM AISL TIPO CADENA REC | 21 | UN
10003670 | SE-DESM VIENTO BT | 12 | UN
10003669 | SE-DESM VIENTO MT | 10 | UN
10003688 | SE-DESM AISL TIPO CARRETE | 11 | UN
10003687 | SE-DESM BASE CLEVIS | 13 | UN
10003686 | SE-DESM FIN DE LIN (GRAPA DE RETENCION) | 17 | UN
10003685 | SE-DESM DE SOPORTE TIPO PERCHA | 16 | UN
10003361 | SE-M DE DESM COND MT 3Ø <=4/0 | 832 | UN
10003427 | SE-KM DE DESM COND MT 1Ø | 1 | UN
10003363 | SE-M DE DESM COND MT 1Ø | 330 | UN
10003374 | SE-KM DE DESM TRIPLEX | 1 | UN
10003373 | SE-M DE DESM TRIPLEX | 369 | UN
10003377 | SE-M DE DESM COND BT 3 PVC | 591 | UN
10004238 | TE-MONT (PR-201) | 1 | UN
10004247 | TE-CONEX COND 4/0 - 1/0 | 1 | UN
10003534 | SE-DESM CUT OUT Y PARARRAYO | 1 | UN
10000117 | TE-KM TEND 3Ø COND AAAC 4/0AWG | 1 | UN
10003880 | TE-IZADO DE POSTE HAV-300-10 | 52 | UN
10003881 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-10 | 8 | UN
10003882 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-12 | 36 | UN
10003891 | TE-IZADO DE POSTE MCH-300-10 | 14 | UN
10003123 | SE-CIMENTACION EN POSTE >=12M | 28 | UN
10004484 | TE-MONT LUMINARIA COMPLETA 150W BRAZO 6 | 88 | UN
10004333 | TE-MONT (BT-101) | 19 | UN
10004334 | TE-MONT (BT-102) | 29 | UN
10004338 | TE-MONT (BT-104) | 44 | UN
10004341 | TE-MONT (CV1-BT) | 5 | UN
10004353 | TE-MONT DERIV BT (2/0-2/0) EN POSTE | 9 | UN
10003959 | TE-MONT (EA-MT) | 1 | UN
10004340 | TE-MONT (F2-BT) | 17 | UN
10003999 | TE-MONT 1Ø (MT-101) ALIN ANG HASTA 5º | 9 | UN
10004000 | TE-MONT 1Ø (MT-102) LINEA ANG (6-25º) | 2 | UN
10004002 | TE-MONT 1Ø (MT-103)(2/0-4/0) LN AG(26-60 | 3 | UN
10004004 | TE-MONT 1Ø (MT-105) (2/0-4/0) FIN LIN Nº | 11 | UN
10004007 | TE-MONT 1Ø (MT-106)(2/0-4/0) DOBL TERM N | 2 | UN
10004010 | TE-MONT 1Ø (MT-109) VOLAD ANG(6-25º) | 1 | UN
10004011 | TE-MONT 3Ø (MT-301) ALIN CON ANG HASTA 5 | 3 | UN
10004012 | TE-MONT 3Ø (MT-302) LIN ANG (6-25º) | 2 | UN
10004017 | TE-MONT 3Ø (MT-307)(2/0-4/0) FIN LIN Nº | 4 | UN
10004020 | TE-MONT 3Ø (MT-316)(2/0-4/0) DOBL TERM N | 5 | UN
10004022 | TE-MONT 3Ø (MT-319) ALIN EN VOLAD | 2 | UN
10004023 | TE-MONT 3Ø (MT-321) AL VOLAD CRUC DE 6' | 6 | UN
10004024 | TE-MONT 3Ø (MT-322) (6-25º)VOLAD LIN ANG | 9 | UN
10003976 | TE-MONT PROLONG DE LINEA 1Ø (2/0-4/0) | 2 | UN
10004335 | TE-MONT (SV-BT) | 5 | UN
10004476 | TE-MONT (POAC-101) | 9 | UN
10004474 | TE-MONT (PR-101) PAT EN POSTE INTERIOR | 63 | UN
10004473 | TE-MONT (PR-102) DE PAT EN POSTE EXT | 5 | UN
10004454 | TE-MONT (PT-101) 2/0 | 53 | UN
10004320 | TE-MONT (HA - 100A) | 54 | UN
10004318 | TE-MONT (HA - 100B) | 28 | UN
10004322 | TE-MONT (HA - 105) | 1 | UN
10004321 | TE-MONT (HA - 106) | 15 | UN
10004319 | TE-MONT (HA - 108) | 2 | UN
10004174 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP 7.2 KV 37.5 KVA | 4 | UN
10004175 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP 7.2 KV 50 KVA | 13 | UN
10000120 | TE-KM TEND 1Ø COND AAAC 2/0AWG | 1 | UN
10004095 | TE-M DE TEND 1Ø COND AAAC 2/0AWG | 37 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SUMINISTROS-REDES
CODIGO SAP | 0
GRAFO SAP REDES | 0
DESCRIPCION PROYECTO | 0
SUMINISTROS-REDES
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
1004132 | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI | 1200 | M
1005306 | LUMINARIA APS 240V 150W | 88 | UN
1005403 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M | 52 | UN
1005405 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M | 8 | UN
1005406 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M | 36 | UN
1005502 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA | 13 | UN
1005754 | POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M | 14 | UN
1005947 | ALAMBRE LIGADURA ALUMINIO | 118.5 | M
1005963 | CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8" | 1373 | M
1005997 | CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 AWG - N2/0 | 68 | M
1006004 | CONDUCTOR AAAC 2/0 AWG ANAHEIM | 1076.11 | M
1006005 | CONDUCTOR AAAC 4/0 AWG ALLIANCE | 4270.38 | M
1006012 | CONDUCTOR CU DESNUDO 7 HILOS #2 AWG | 29.5 | M
1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0 | 3300.67 | M
1006036 | TARUGO PLASTICO 1/4" X 1" | 50 | UN
1006213 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 3/4" | 25 | UN
1006220 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0 | 17 | UN
1006230 | AISLADOR POLIMÉRICO T/SUSPENSIÓN 13.2KV | 62 | UN
1006236 | AISLADOR PORC.TIPO CARRETE ANSI 53-2 | 62 | UN
1006241 | AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-1 | 134 | UN
1006250 | ARAN PLAN CUA AC GALV 21/4"X21/4" D 5/8" | 622 | UN
1006264 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 5/8" | 1189 | UN
1006265 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 3/8" | 50 | UN
1006323 | BOMBILLO SODIO 150W | 88 | UN
1006336 | BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 6' | 88 | UN
1006351 | CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 300MCM | 136 | UN
1006366 | CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W | 88 | UN
1006398 | CONECTOR AMOVIBLE P/ESTRIBO | 20 | UN
1006424 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0AWG - 4/0AWG | 12 | UN
1006425 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0AWG -1/0AWG | 1 | UN
1006430 | CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (1/0 # 2/0) AWG | 9 | UN
1006432 | CONECTOR CUÑA PRESION CON ESTRIBO 4/0AWG | 11 | UN
1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO | 88 | UN
1006451 | CONECTOR CUÑA PRESION P.T. AWG # 2 | 77 | UN
1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | 176 | UN
1006493 | CONO ANCLAJE 500MM | 99 | UN
1006506 | CRUCETA ACERO GALV 5'-7" 3" X 3" | 32 | UN
1006508 | CRUCETA ACERO GALV 8'-0"3" X 3" | 26 | UN
1006592 | ETIQUETA P/CT TP | 17 | UN
1006594 | PLETINA FIJ ANG GUARDACAB P/TIRANTE 5/8 | 101 | UN
1006595 | FLEJE AC GALV 1-3/4"X1-3/4"X3/16"X84" | 12 | UN
1006601 | FLEJE GALV 1-1/4" X 1/4" X 28'ORIF 9/16" | 50 | UN
1006602 | FLEJE GALV 13/4"X13/4"X3/16"X60"ORF9/16" | 16 | UN
1006659 | FUSIBLE EXPULSIÓN 5.2 A TIPO D | 4 | UN
1006662 | FUSIBLE EXPULSIÓN 7 A TIPO D | 13 | UN
1006694 | GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG | 147 | UN
1006696 | GRAPA CONEXION DOBLE S/TOR | 378 | UN
1006710 | GRAPA SUSPENSION AL P/COND 4/0-266 AWG | 3 | UN
1006721 | HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2" | 17 | UN
1006723 | TUBO D/ANCLAJE | 15 | UN
1006840 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8" X12" | 81 | UN
1006841 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8"X14' | 95 | UN
1006849 | PICA PUESTA A TIERRA 5/8' X 8' | 77 | UN
1006922 | SOPORTE EN CRUCETA DOB UND AC GALV ¼" | 1 | UN
1006937 | SOPORTE TIPO HORQILLA P/AISL T/CARRETE | 34 | UN
1006938 | SOPORTE TIPO L AC GALV ¼" | 18 | UN
1006939 | SOPORTE TUBERIA ANCLAJE 2" | 15 | UN
1006940 | SOPORTE VERTICAL AISLADOR TIPO POSTE | 31 | UN
1006982 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0 | 34 | UN
1007014 | RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8 | 204 | UN
1007026 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/2" X 2" | 14 | UN
1007052 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 3/8" X 2" | 50 | UN
1007057 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 12" | 441 | UN
1007058 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 14" | 44 | UN
1007074 | TORNILLO TIRAFONDO 1" X 10" | 50 | UN
1007082 | TUBO ABIERTO SEÑALIZACIÓN Y PROT 2" X 8" | 101 | UN
1007085 | TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS | 18 | UN
1007086 | TUBO PVC DIAMETRO 1/2" | 5 | UN
1007094 | TUERCA CAB HEX AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 279 | UN
1007096 | TUERCA GUARDA CABO RECTO P/TOR 5/8" | 2 | UN
1007097 | TUERCA HEXAGONAL ACERO GALVANIZADO 1/2" | 18 | UN
1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 192 | UN
1007105 | VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8" | 2 | UN
1007106 | VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8" | 97 | UN
1007200 | TORNILLO MAQUINA 1/2" X 2" | 13 | UN
1007223 | ABRAZADERA CONTRA PRESION P/TUBO ANCL 2" | 15 | UN
1007225 | ABRAZADERA PERNO P/TORNILLO 5/8" | 34 | UN
1007276 | PARARRAYO 10 KV OXIDO METALICO | 1 | UN
1007278 | ARANDELA CUADRADA 3" X 3" | 99 | UN
1007279 | ARANDELA CUADRADA 2"X2" P/TORNILLO 1/2" | 3 | UN
1007282 | TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12" | 10 | UN
1007290 | TORNILLO P/AISLADOR T/CARRETE 5/8" X 18" | 28 | UN
1007306 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0 AWG # 2/0 AWG | 47 | UN
1007309 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG # 2/0 AWG | 188 | UN
1007311 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG # # 2 | 53 | UN
1008118 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 37 KVA | 4 | UN
1008249 | FLEJE 10 X 0,4 | 17 | M
1008251 | TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12" | 14 | UN
1012406 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 1/2" | 52 | UN
1012565 | CABLE D/ GOMA 18/3 | 352 | M
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SERVICIOS-MEDICION
CODIGO SAP | 0
GRAFO SAP MEDIDA | 0
DESCRIPCION PROYECTO | 0
SERVICIOS-MEDICION
Cúdigo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
10005069 | TE-ACOM SIN C/CALLE RED AF TLM 120V | 13 | UN
10005068 | TE-ACOM C/CALLE RED AF TLM 120V | 20 | UN
10005054 | TE-ACOM SIN CCALLE AF TELM GABINETE 240V | 8 | UN
10005055 | TE-ACOM C/CALLE AF TLM 240V | 13 | UN
10005215 | TE-INST-GAB-TELEM-POSTE-GPRS-18SALIDA | 3 | UN
10005154 | TE-DESM BASE CIRCULAR | 392 | UN
10005153 | TE-DESM-MEDIDOR SERVICIO 120/240 V | 392 | UN
10005152 | DESM-ACOMETIDA BT | 392 | UN
10005109 | TE-INST POSTE METALICO GALV DE 20' | 88 | UN
10005107 | TE-INST CAÑO PARA AC EN FACHADA | 26 | UN
10005105 | TE-JUMPER PARA P/TIERRA COMPARTIDA | 69 | UN
10005104 | TE-PUESTA A TIERRA EN PUNTO DE MEDIDA | 405 | UN
10005124 | TE-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 120 V | 330 | UN
10005103 | TE-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 240 V | 62 | UN
10005224 | TE-INST-TO-INDIRECTO/BT-TL-REDNORMAL-PLC | 18 | UN
10005203 | TE-INST. DE MEDIDOR SERVICIO TWACS 120V | 330 | UN
10005200 | TE-INST. DE MEDIDOR SERVICIO TWACS 240V | 62 | UN
10005120 | TE-BASE CIRC EN METAL T/SOCKET 120 V | 140 | UN
10005119 | TE-BASE CIRC EN CONCRETO T/SOCKET 120V | 190 | UN
10005099 | TE-BASE CIRCULAR EN METAL T/SOCKET 240 V | 12 | UN
10005098 | TE-BASE CIRCU EN CONCRETO T/SOCKET 240 V | 17 | UN
10005115 | TE-ACOM SIN C/CALLE 120 V | 97 | UN
10005116 | TE-ACOM CON C/CALLE 120 V | 233 | UN
10005094 | TE-ACOM SIN C/CALLE 240 V | 12 | UN
10005095 | TE-ACOM CON C/CALLE 240 V | 50 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SUMINISTROS-MEDICION
CODIGO SAP | 0
GRAFO SAP MEDIDA | 0
DESCRIPCION PROYECTO | 0
SUMINISTROS-MEDICION
Cúdigo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
1004213 | CABLE DE ACERO COBREADO #6 AWG 3 HILOS | 1235.7 | M
1005991 | CINTA DIELECTRICA 19 MM X 10 M | 120.6 | ROL
1006014 | CONDUCTOR CU CONCENTRICO 4/3 AWG | 21 | M
1006021 | CONDULET 1" | 9 | UN
1006022 | CONDULET 2" | 1.5 | UN
1006035 | TAPE D/VINILO | 120.6 | UN
1006045 | TUBERIA FLEX LIQ TIGHT 2" | 12 | UN
1006046 | TUBERIA LIQUID TAIGHT 1" NO METALICA | 36 | UN
1006215 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1/2" | 1215 | UN
1006266 | ARO D/SEGURIDAD P/MEDIDOR TIPO SOCKET | 410 | UN
1006289 | BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1" | 410 | UN
1006345 | BRIDA SUJECCIÓN HASTA 50 MM | 1500 | UN
1006382 | COLLAR AMARRE EN FACHADA | 1176 | UN
1006395 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1" | 124 | UN
1006396 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1" | 660 | UN
1006434 | CONECTOR CURVO LIQUID TAIGHT 2" | 6 | UN
1006436 | CONECTOR CURVO P/TUBERIA FLEXIBLE 1" | 9 | UN
1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO | 392 | UN
1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | 1960 | UN
1006461 | CONECTOR PERNO PARTIDO 2/0 CU | 69 | UN
1006483 | CONECTOR RECTO LIQUID TAIGHT 1" | 36 | UN
1006721 | HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2" | 15 | UN
1006824 | MOLDURA PLASTICA P/TIERRA 1/2" X 8" | 607.5 | UN
1006861 | PINZA RETENCION DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG | 892 | UN
1006950 | TARUGO EXP D/PLOMO 1/2" P/TORNILLO 5" | 156 | UN
1007030 | TORNILLO CABEZA HEX 5/16" X 11/2" | 156 | UN
1007083 | TUBO GALVANIZADO 2" X 10' | 14 | UN
1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 114 | UN
1007110 | VARILLA COBRE PUESTA A TIERRA 5/8" X 6" | 405 | UN
1007258 | CONECTOR 5/8 P/VARILLA D/TIERRA | 405 | UN
1007279 | ARANDELA CUADRADA 2"X2" P/TORNILLO 1/2" | 12 | UN
1007653 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1 1/2" | 78 | UN
1007844 | TUBO IMC DE 1 1/2" X 10" | 26 | UN
1007872 | PANTALLA D/EXT P/MODULO DE MED RF | 54 | UN
1008249 | FLEJE 10 X 0,4 | 18 | M
1008775 | TAPON PVC 2" | 114 | UN
1008812 | BASE CIRCULAR P/MED 4S | 18 | UN
1009443 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG | 2202 | M
1009444 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG | 9349 | M
1009450 | TORNILLO AUTO PERFORANTE 10 X 3/4" | 304 | UN
1009457 | CONECTOR UNION TIPO MANGUITO P/COND AWG6 | 975 | UN
1009546 | GABINETE P/MED CENTRALIZADA DE 18 PUNT | 3 | UN
1009615 | MODULO D/COLECTOR | 3 | UN
1009680 | SOPORTE PARA GABINETE TIPO L | 3 | UN
1009725 | TARUGO PLASTICO 5/16" X 1 1/2" | 753.8 | UN
1010495 | TORNILLO TIRAFONDO DE 14’’ X 1 ½’’ | 753.8 | UN
1011025 | TRAF CORRIENTE (OUTDOOR)200/5 SPLIT CORE | 36 | UN
1011692 | TORNILLO HEX,ROSCA CORRIDA#1/2’’ X 2’’ | 12 | UN
1012406 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 1/2" | 12 | UN
2005834 | CINTA P/IMPRESORA BROTHER P/PT-9500PC | 8.1 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0