## Perno partido
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES
Conector perno partido para cable 2 AWG |  |  |  |  | CÓDIGOS
Norma
[5 empty] | Edenorte | 1006458
Edeeste
[5 empty] | Edesur | 1002988
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
Proceso de compra
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | País de origen | …. | (*)
5 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM B-572, UL 467
6 | Características Generales
6.1 | Material |  | Cobre estañado reforzado resistente a impactos, inhxibidor del oxido y de la corroción
6.2 | Esfuerzo de apriete | DAN | ≥ 70
6.3 | Forma y Tipo de conector | …. | Forma perno partido con tipo de diseño en U con rosca externa para apriete con tuerca exagonal
6.4 | Rango de conexión | AWG | hasta 2
6.5 | Resistente a las variaciones climaticas y a las influencias marinas | …. | Si
8 | Garantias | años | 10
(*) A indicar por el oferente
Fecha de actualización: Marzo 2014
………………………………………………………….
Fecha de la oferta
| …………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Hoja1
JDASJASDF