## FICHA
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEPARTAMENTO DE NORMATIVA EDENORTE DOMINICANA S.A. | [6 empty] | Notas y/o Aclaraciones
*Encabezado y Logo serán Obligatorio
*Cada Planilla debe poseer su dibujo o foto del material.
CÓDIGOS
MAQUINA UNIVERSAL MM/S 0.016 A 11 |  |  |  |  | EDENORTE | 1012058 | *El nombre del material será escrito en mayúscula y negrita en tamaño de letra 12. Si el nombre posee subtítulo será escrito de igual forma, pero solo irá la primera letra de cada palabra en mayúscula excepto las preposiciones
FECHA
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO | *Todas las letras de fila títulos (ÍTEM, DATOS, UNIDAD, PEDIDO, OFRECIDO y COMENTARIO) se escribirán en mayúsculas y en negrita. El alto de la fila es de 20 y el ancho de 45. Estas celadas deben estar alineadas al medio y centralizadas.
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | País de origen | …. | (*)
5 | Especificaciones técnicas
5.1 | Rango de desplazamiento | [5 empty] | *En la columna de ÍTEM, solo los números enteros estarán en negrita
5.2 | Libre | mm | 100
5.3 | A compresión | mm | ≥800 |  |  |  | *Todas las palabras que lo requieran serán acentuadas, inclusive las mayúsculas.
5.4 | A tensión | mm | ≥600
6 | Velocidad de desplazamiento
6.1 | A tensión / Compresión | mm/min | 0.1 a 650
|  | mm/s | 0.016 a 11
6.2 | Control Total | …. | Automático por Software
6.3 | Rata de Muestreo | …. | Programable de 0.1 a 20 muestras por segundo
6.4 | Finales de carrera | …. | 2dispositivos ajustables
7 | Dimensiones
7.1 | Totales | mm | (*)
7.2 | Cap. Celdas de cargar | KN | 0-10 y 0-50
8 | Clase | % | 1 hasta 20 |  |  |  | *Toda planilla debe tener: Encabezado (COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES), logos EDES, dibujo representativo del material, Códigos, fecha de la oferta, nombre y firma del oferente, fecha de aprobación, sello y comentarios.
8.1 | Capacidad Mordanzas | KN | ≥ 50
8.2 | Abertura Mordanzas | …. | 15mm de diámetro o espesor para muestras de matemáticas redondos y planos
8.3 | Ensayos | …. | Compresión / Tensión / Flexión / Cizalla
8.4 | Aplicación Ensayos de materiales | …. | Plástico, caucho, papel, metal, alimentos, maderas, cerámica, adhesivos, asfaltos, textil, etc.. |  |  |  | *En cuanto a tamaño y tipo de letra, ancho de columna, alto de fila, color de fondo y utilización de la negrita será como se indica en este modelo.
9 | Otras Especificaciones
9.1 | Computador incluido
9.2 | Sistema operativo office |  | ≥ 2007
9.2 | Sistema operativo |  | ≥ Windows 7
9.2 | Monitor LCD | PULG | ≥ 17
9.2 | DVD burner unit | …. | si
9.2 | Idioma | …. | Español
9.2 | teclado en español | …. | si
9.2 | Mouse óptico | …. | si
10 | Software incluido
10.1 | Para operación y registro de ensayos a compresión, tensión, flexión, generación e impresión de protocolos de ensayo en formato Excel | …. | si
10.2 | Software de calibración y test de pruebas operativas de la maquina | …. | si
10.3 | Consulta e impresión de archivos | …. | SI
11 | Software Básico | …. | SI
11.1 | para ensayos genéricos
11.2 | Tensión, Compresión, Flexión, etc.. | …. | Totalmente programable para registros de ensayos que no se ajustan a las normas del software especializado.
11.3 | Grafica en tiempo real | …. | Resistencia / Deformación / Desplazamiento vs tiempo; Fuerza / Resistencia vs tiempo deformación
11.4 | Muestra carga, resistencia, deformación / desplazamiento y velocidades de carga, resistencia y deformación / desplazamiento. | …. | si
11.5 | Calcula punto de ruptura, carga máxima y deformación o elongación | …. | si
12 | Software para calibración
12.1 | Permite el manejo manual de la maquina durante el proceso de calibración, captura datos de carga y deformación para registros | …. | si
13 | Software para operación manual
13.1 | Para ensayos y pruebas especiales y utilidades en las cuales se maneje la maquina manualmente | …. | si
14 | Software para diagnósticos
14.1 | Permite al usuario hacer un chequeo de cada una de las partes de la maquina | …. | Sistemas de medición y control de velocidad y avance
15 | Software para ensayos a tensión
15.1 | En aceros, según norma ASTM 170, grafica en tiempo real |  | resistencia vs deformación
15.2 | Muestra carga, velocidad de carga y deformación | …. | si
15.3 | Calcula resistencia según norma, calcula punto de fluencia, punto de ruptura y modulo de elasticidad | …. | si
15.4 | Grafica en tiempo real de otros tipos de materiales | …. | si
15.5 | Grafica en tiempo real fuerza vs elongación | …. | si
15.6 | Muestras carga. | …. | velocidad de carga y tiempo de ensayo.
15.7 | Calcula resistencia máxima y modulo de ruptura | …. | Si
16 | Software para ensayos a flexión | …. | Si
16.1 | Grafica a tiempo real deformación vs carga o (desplazamiento del cabezal la maquina) vs tiempo de flexión siempre. | …. | Si
16.2 | Muestra carga, velocidad de carga | …. | Si
17 | Software para ensayos a compresión
17.1 | Grafica en tiempo real resistencia vs tiempo | …. | Si
17.2 | Muestra carga y velocidad de carga | …. | Si
17.3 | Calcula carga de ruptura y resistencia máxima | …. | Si
18 | Software para ensayos a esfuerzos a deformación
18.1 | Grafica a tiempo real deformación vs resistencia | …. | Si
18.2 | Muestra carga, esfuerzo y velocidad de carga / esfuerzo / deformación. | …. | Si
18.3 | Calcula carga de ruptura y resistencia máxima | …. | Si
19 | Operación
19.1 | Para la maquina
19.2 | Alimentación eléctrica trifásica | VAC | 220 por fase
19.3 | Frecuencia | Hz | 60
19.4 | Neutro y polo a tierra obligatorio a potencia | W | 4000
20 | Para el sistema de control
20.1 | Alimentación eléctrica monofásica | VAC | 110/220
20.2 | Frecuencia | Hz | 60
20.3 | Neutro y polo a tierra obligatorio a potencia | W | 1000
21 | Requisitos de operación
21.1 | Condiciones ambientales temperatura controlada entre | ⁰C / hora | 15 y 25
21.2 | Variación de temperatura | ⁰C / hora | < 2
21.3 | Base antivibratoria | …. | Si
24 | Entrenamiento y certificación del personal |  | responsabilidad del fabricante
25 | Instalación y puesta en marcha | …. | responsabilidad del fabricante
26 | Peso | Kg | ( * )
27 | Garantía | Años | ≥ 5
(*) A indicar por el oferente
Fecha de actualización: 08/02/17
………………………………………………………….
Fecha de la oferta
| …………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.