## 1013519
FICHA DE DATOS GARANTIZADOS DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD MATERIALES Y PROCESOS
DISPOSITIVO DE MEDICIÓN PORTÁTIL MT |  |  |  |  | Foto de referencia
[5 empty] | Edenorte |  | 1013519
ITEM | DATOS | CLASIFICASIÓN | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Proceso de Compras | No Crítico | …. | *
2 | Empresa proveedora | Crítico | …. | *
3 | Fabricante | Crítico | …. | *
4 | Marca | Crítico | …. | *
5 | Modelo | No Crítico | …. | *
6 | País de origen | No Crítico | …. | *
7 | Norma de fabricación y ensayos | No Crítico | …. | IEEE/ANSI, IEC o equivalente
8 | Características Generales | …. | …. | ….
8.1 | Material | Crítico | …. | Policarbonato con cubierta aisladora de LSR o equivalente
8.2 | Condición de uso | Crítico | …. | Intemperie/Interior
8.3 | Régimen | Crítico | …. | Contínuo
8.4 | Número serial | Crítico |  | Con serie numérica o alfanumérica impresa en placa y verificable a través del software del equipo
8.4 | Características de Memoria y Almacenamiento | …. | …. | ….
8.4.1 | Alimentación auxiliar para respaldo de datos | Crítico | …. | Super capacitor libre de mantenimiento o batería de 9 V DC
8.4.2 | Intervalo de datos | Crítico | …. | Configurable
8.4.3 | Rango configurable de intervalo de datos | Crítico | Min | 5 - 15
8.4.4 | Espacio de recolección de datos | Crítico | Registro | >= 32,000 Intervalos
8.4.5 | Registro de fecha y hora por intervalo | Crítico | …. | Incluido
8.5 | Recolección de Datos | …. | …. | ….
8.5.1 | Presentación de datos | Crítico | …. | En ordenador a través de software incluido con el equipo
8.5.2 | Formato de los datos | Crítico | …. | Hoja electrónica o fichero exportable
8.5.3 | Interfáz de comunicación | Crítico | …. | USB-IR, GSM/GPRS 3G o superior, WI-FI 2.4 GHz, WPA2-PSK
8.5.4 | Compatibilidad del software | Crítico | …. | Compatible con Windows 7, 8, 10 o superior, en arquitecturas x86 o x64
8.6 | Valores Medidos y Registrados | …. | …. | ….
8.6.1 | Corriente | Crítico | …. | Incluido
8.6.2 | Voltaje | Crítico | …. | Opcional
8.6.3 | Factor de potencia | Crítico | …. | Incluido
8.6.4 | Energía activa (KWh) | Crítico | …. | Opcional
8.6.5 | Energía aparente (KVAh) | Crítico | …. | Opcional
8.6.6 | Energía reactiva (KVARh) | Crítico | …. | Incluido
9 | Características Eléctrica | …. | …. | ….
9.1 | Tensión nominal | Crítico | KV | >= 27.6
9.2 | Corriente mínima de operación | Crítico | Amp | <= 3
9.3 | Corriente máxima de operación | Crítico | Amp | 600
9.4 | Error de los valores medidos | Crítico | % | <= 1
9.5 | Frecuencia de operación | Crítico | Hz | 60 ± 2
9.6 | Fuente de alimentación | Crítico | …. | Toma de energía de la red o batería 9 V DC
10 | Características Mecánicas | …. | …. | ….
10.1 | Temperatura máxima de operación | Crítico | ºC | 60
10.2 | Temperatura mínima de operación | Crítico | ºC | -20
10.3 | Peso máximo | Crítico | Lbs | 8.5
10.4 | Adaptador para montaje con pértigas | Crítico | …. | Incluido
10.5 | Grado de protección de la envolvente | Crítico | …. | IP66
10.6 | Accesorios Incluidos | …. | …. | ….
10.7 | Archivos de instalación del software en memoria USB o disco | Crítico | …. | Incluido
10.8 | Licencia del software para uso de la distribuidora por tiempo indefinido | Crítico | …. | Incluido
10.9 | Accesorios para la conexión entre el equipo y ordenador | Crítico | …. | Incluido
10.10 | Manual de instrucciones | Crítico | …. | Incluido
10.11 | Bulto o equivalente para el transporte del equipo y sus accesorios | Crítico | …… | incluido
11 | Garantía | Crítico | años | 3
12 | Documentación | No Crítico | …. | *
13 | Empaque |  | …. | Caja de cartón con protección de espuma
(*) A indicar por el oferente
Dibujo a medida
| …………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………….
| Fecha de la oferta |  |  |  | Sello
| …………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………….
| Nombre y apellido del oferente |  |  |  |  | Firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.