## FICHA
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEPARTAMENTO DE NORMATIVA EDENORTE DOMINICANA S.A. | [6 empty] | Notas y/o Aclaraciones
*Encabezado y Logo serán Obligatorio
*Cada Planilla debe poseer su dibujo o foto del material.
CÓDIGOS
SPOTLIGHT DE 12 VOLT |  |  |  |  | EDENORTE | 1006941 | *El nombre del material será escrito en mayúscula y negrita en tamaño de letra 12. Si el nombre posee subtítulo será escrito de igual forma, pero solo irá la primera letra de cada palabra en mayúscula excepto las preposiciones
FECHA
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO | *Todas las letras de fila títulos (ÍTEM, DATOS, UNIDAD, PEDIDO, OFRECIDO y COMENTARIO) se escribirán en mayúsculas y en negrita. El alto de la fila es de 20 y el ancho de 45. Estas celadas deben estar alineadas al medio y centralizadas.
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | País de origen | …. | (*)
5 | Tipo | …. | SPOTLIGHT |  |  |  | *En la columna de ÍTEM, solo los números enteros estarán en negrita
6 | Norma | …. | (*)
7 | Características Eléctricas | …. |  |  |  |  | *Todas las palabras que lo requieran serán acentuadas, inclusive las mayúsculas.
7.1 | Voltaje | V | 12
7.2 | Cerriente de entrada (max) | m A | 63 |  |  |  | *Toda planilla debe tener: Encabezado (COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES), logos EDES, dibujo representativo del material, Códigos, fecha de la oferta, nombre y firma del oferente, fecha de aprobación, sello y comentarios.
7.3 | Cerriente de salida (max) | m A | 300
7.4 | Tiempo de ejecucion alto | min | 18
7.5 | Tiempo de ejecucion bajo | min | 25*
7.6 | Bateria 12V 3Ah de acido de plomo sellado | …. | si |  |  |  | *En cuanto a tamaño y tipo de letra, ancho de columna, alto de fila, color de fondo y utilización de la negrita será como se indica en este modelo.
7.7 | Bombilla | …. | Halogeno de 55W H3 de 12V
7.8 | Intensidad luminosa | Im | 760
7.9 | Alcance de luz | mts | 300 |  |  |  | *En la columna datos, solo serán resaltados en negritas los datos que correspondan a los Ítems que contengan subdivisiones o dependencia de ellos.
8 | Pego por unidad | kg | 1,5
9 | Cargador
9.1 | Voltaje | V | 120/12
9.2 | Tiempo de carga aproximado | h | 18-24
10 | Embalaje |  | *Ver descripcion*
10.1 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ISO 780:1983
11 | Peso | kg | 0.2
12 | Garantía | años | ≥ 1
(*) A indicar por el oferente
Fecha de actualización: 11/09/17
………………………………………………………….
Fecha de la oferta
| …………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.