## Hoja 1
CODIGO
INVERSOR PARA VEHICULO 1.5 kW |  |  |  |  | Edenorte | 2004997
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
Proceso de compra
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | País de origen | …. | (*)
4 | Norma de fabricación y ensayos | ….
5 | Caracteristicas
5.1 | Potencia maxima continua | W | 1500
5.2 | Tension de salida | Volts (AC) | 110 – 120 / 230 - 240
5.3 | Frecuencia de salida | Hz | 60 ± 2
5.4 | voltaje DC de entrada | volts | 12
5.5 | Rango de tension de entrada | volts | 10.5 – 15.5
5.6 | Capacidad de fusible de proteccion | Amps | 30
6 | Elementos incluidos
6.1 | Cable de conexion al encendedor | …. | SI
6.2 | Cable de conexion a la bateria | …. | SI
(*) A indicar por el oferente
………………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
| ………………………………………………………………………………. |  |  |  | ………………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  |  | sello
COMENTARIOS:
En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.