## Modelo
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEPARTAMENTO DE NORMATIVA EDENORTE DOMINICANA S.A. |  |  |  |  | ´FOTO
CÓDIGOS
EMPALME AUTOMATICO PLENA TRACCION 266 MCM |  |  |  |  | EDENORTE | 1006805
[5 empty] | FECHA | 2012-03-07
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | País de origen | …. | (*)
5 | Tipo | …. | Conector Automatico, clase I
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C119.4
7 | Características constructivas
7.1 | Material |  | Aleacion de aluminio
8.1 | Longitud aproximada (A) | mm | 597
8.2 | Calibre de conductor | MCM | 266
8.3 | Diametro exterior del conductor | mm | 14.9-17.3
8.4 | Carga de rotura minima | Kg | 4523.9
8.5 | Codigo de color | …. | Verde
9 | Muestra | Si/No | Si
10 | Embalaje |  | *ver descripcion*
11 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ISO 780:1983
12 | Garantia | Año | 1
13 | Certificación ISO 9000 o similar |  | Si
(*) A indicar por el oferente
Fecha de actualización: 07/03/12
………………………………………………………….
Fecha de la oferta
| …………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.