## Publicación EDENORTE
INTERRUPCIONES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento, para minimizar las posibilidades de fallas y aumentar la confiabilidad de nuestras redes, nos vemos en la obligación de interrumpir el suministro eléctrico en los siguientes sectores:
Publicación externa del 13/2/2021 al 19/2/2021
SMT | Fecha | Provincia | Municipio | Periodo |  |  | Zona de Influencia Afectada | Causa
CHIV106HMA | 2021-02-13 | Duarte | Villa Tapia | 8:30 | a | 12:00 | Holguin Marte | PREVENTIVO EN POSTE
MOCA103 |  | Espaillat | Moca | 8:00 | a | 8:30 | Carretera Moca - Licey, Los Bretones, San Víctor, Carret. hacia Jamao, Paso de Moca, La Ermita, Ceiba de Madera, entrada del Perú, entrada la Reyna y entrada de Borojol, Villa Estancia Nueva (Las Agencias), Los Amaceyes, Carlos Diaz, La Cumbre, La Cabirma, Amapola, San Antonio | MANTENIMIENTO DE LINEA DE TRANSMISION
MOCA103 |  |  |  | 12:30 | a | 13:00 | Carretera Moca - Licey, Los Bretones, San Víctor, Carret. hacia Jamao, Paso de Moca, La Ermita, Ceiba de Madera, entrada del Perú, entrada la Reyna y entrada de Borojol, Villa Estancia Nueva (Las Agencias), Los Amaceyes, Carlos Diaz, La Cumbre, La Cabirma, Amapola, San Antonio | MANTENIMIENTO DE LINEA DE TRANSMISION
MOCA102 |  |  | Cayetano Germosen | 8:00 | a | 8:30 | Parque de Zona Franca de Moca, Importadora de Zapatos Juan Valdez, Empresa Virgilio Rodríguez y Asociados, Radio Juventud, DEX, IBÉRICA DOMINICANA, Industria Macier, Moca Industrial, Agroindustria Wilse, Granja Wilse II, Incubadora PROAUNI, Cabañas Las Nubes, La Casa del Herrero, INESPRE, AGRODEVI, Almacenes Victoria, Batuto, Farmoquímica, Hotel Boulevard, Seguro Social, Moca. | MANTENIMIENTO DE LINEA DE TRANSMISION
MOCA102 |  |  |  | 12:30 | a | 13:00 | Parque de Zona Franca de Moca, Importadora de Zapatos Juan Valdez, Empresa Virgilio Rodríguez y Asociados, Radio Juventud, DEX, IBÉRICA DOMINICANA, Industria Macier, Moca Industrial, Agroindustria Wilse, Granja Wilse II, Incubadora PROAUNI, Cabañas Las Nubes, La Casa del Herrero, INESPRE, AGRODEVI, Almacenes Victoria, Batuto, Farmoquímica, Hotel Boulevard, Seguro Social, Moca. | MANTENIMIENTO DE LINEA DE TRANSMISION
MOCA104 |  |  | Moca | 8:00 | a | 8:30 | Urbanización del Este, Juan Lopito, Barrio Roque Completo, Mejoramiento Social, Barrio las Flores, Barrio Calac I Completo, Pueblo Parcial (Parte Alta C/ Duarte), El Caimito Parcial (hasta la Ent de Cacique), Hospital Moca, Jumbo, Barrio Pulú, Los Henriquez, Juan López, Los Robles, Clientes Exclusivos Carr Juan Lopez hasta Sup LC. | MANTENIMIENTO DE LINEA DE TRANSMISION
MOCA104 |  |  |  | 12:30 | a | 13:00 | Urbanización del Este, Juan Lopito, Barrio Roque Completo, Mejoramiento Social, Barrio las Flores, Barrio Calac I Completo, Pueblo Parcial (Parte Alta C/ Duarte), El Caimito Parcial (hasta la Ent de Cacique), Hospital Moca, Jumbo, Barrio Pulú, Los Henriquez, Juan López, Los Robles, Clientes Exclusivos Carr Juan Lopez hasta Sup LC. | MANTENIMIENTO DE LINEA DE TRANSMISION
ZFVE102 |  | La Vega | La Vega | 8:00 | a | 13:00 | Zona Franca Vega | MANTENIMIENTO DE LINEA DE TRANSMISION
NAGU102 |  | María Trinidad Sánchez | Nagua | 7:30 | a | 12:00 | Carretera de Nagua - Macorís, El Lechal, Coca Cola, Los Multis Enma Balaguer, El Factor, Los Limones, El Pozo, La Pichinga, Sector Factoría, Kilómetro 3, El Telanza, Piedra Blanca, Los Pajones, Los Indios, Bo. David. El Papayo, El Consorcio. | DESARROLLO DE OBRAS POR PROYECTOS FINANCIADOS
NAGU101 |  |  |  | 7:30 | a | 12:00 | Centro de la Ciudad de Nagua, Los Cuatros Vientos, La Cuarenta, Urb. Nueva Nagua,Roberto Fermín, Barrio PRD, Pueblo Nuevo, sector los Hilarios, Sector la Capitalista, San Luis. | DESARROLLO DE OBRAS POR PROYECTOS FINANCIADOS
MAIM402 |  | Monseñor Nouel | Maimon | 8:00 | a | 12:00 | Buenos Aires, Hospital Maimón, El Copey, Los Martínez, La Piñita, Carr Maimón-Cotuí (hasta La Barrick Gold) | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION
MAIM401 |  |  |  | 8:00 | a | 12:00 | Centro Ciudad de Maimón, Puerto Rico, Venezuela, Bella Vista, El Batey Angelita, Calizamar, Carretera a Piedra Blanca, Hato Viejo. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION
BPER105JUM |  |  | Bonao | 7:00 | a | 12:00 | Juma | DESARROLLO DE OBRAS
MCRI101 |  | Montecristi | Montecristi | 9:00 | a | 12:00 | Montecristi centro, La Peña del puente, Salomon Jorge, Guatapanal, Buenos Aires,Barrio la Altagrcia, El Morro. | INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA
COTU103 |  | Sánchez Ramírez | cotui | 9:00 | a | 17:00 | INAPA.- Factoría Rondon - Factoría Montilla CT 165079 | MANTENIMIENTO DE LINEA DE TRANSMISION
COTU106 |  |  |  | 9:00 | a | 17:00 | Pasta Alimenticias, Factoría Prodal (La Bija ), Cabaña Génesis, Cabañas Turísticas del Yuna, Factoría Lorirras, FERQUIDO, EDENORTE, Procesadora Arroz Kiara, Casa Santos, Cavagliano Gas. | MANTENIMIENTO DE LINEA DE TRANSMISION
MAON102HTN |  | Valverde Mao | MAO | 8:30 | a | 12:00 | HATO NUEVO, AMINA, BORUCO,LAGUNETA. | ADECUACION DE REDES MT
BPER105JUM | 2021-02-15 | Monseñor Nouel | Bonao | 12:00 | a | 14:30 | Juma | DESARROLLO DE OBRAS
SROD102SIE |  | Santiago Rodríguez | Sabaneta | 12:00 | a | 14:00 | Lado la Sierra | CRUCETA DEFECTUOSA
BPER105JUM | 2021-02-16 | Monseñor Nouel | Bonao | 12:00 | a | 16:00 | Juma | DESARROLLO DE OBRAS
SROD102SIE |  | Santiago Rodríguez | Sabaneta | 12:30 | a | 14:30 | Lado la Sierra | CRUCETA DEFECTUOSA
AGLI101 | 2021-02-17 | Duarte | San Francisco de Macoris | 13:00 | a | 14:30 | Aglipo l y ll | PODA PREVENTIVO
BPER105JUM |  | Monseñor Nouel | Bonao | 12:00 | a | 14:30 | Juma | DESARROLLO DE OBRAS
ZFPP402 |  | Puerto Plata | Puerto Plata | 7:00 | a | 18:00 | Pico Isabel de Torres | CORRECCION DE FUGA DE ACEITE
SALC102 |  | Salcedo | Tenares | 12:30 | a | 14:30 | Carret. Salcedo - Tenares, Pueblo de Tenares, Finca y Agropecuaria Hiciano, Bancas SH , Plaza SL , Agencia de Vehiculos De León , Estación de Combustible ESSO, Hospital del seguro social Dr. Román Brache. | PODA PREVENTIVO
SROD102SIE |  | Santiago Rodríguez | Sabaneta | 12:00 | a | 14:00 | Lado la Sierra | CRUCETA DEFECTUOSA
BPER105JUM | 2021-02-18 | Monseñor Nouel | Bonao | 12:00 | a | 16:00 | Juma | DESARROLLO DE OBRAS
BPER105JUM | 2021-02-19 |  |  | 12:00 | a | 14:30 | Juma | DESARROLLO DE OBRAS
Pedimos excusas a nuestros clientes por los inconvenientes creados y cualquier información adicional pueden obtenerla a través de nuestra oficina FONONORTE24h, Tel.: 809-583-1844